**Załącznik nr 1 (5)**

Przedmiot zamówienia: Wózek siedzący 10 szt.

Producent :

Nazwa-model/typ :

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2025r.) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne:** | **Parametr Wymagany** | **Parametr Oferowany ( należy wpisać)** |
|  | **Parametry ogólne:** |  |  |
|  | Wózek standardowy wykonany ze stali precyzyjnej. | TAK |  |
|  | Konstrukcja z chromo-molibdenu, gwarantująca lekkość i trwałość. | TAK |  |
|  | **WAGA**wózka max. 16,1 kg. | TAK |  |
|  | **MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE min.** 130 kg | TAK |  |
|  | Podłokietniki odchylane i wyciągane, | TAK |  |
|  | Podnóżki odchylane do wew. i na zew., odpinane, | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości płyty podnóżka | TAK |  |
|  | Koła przednie krypton, | TAK |  |
|  | Koła tylne krypton lub pompowane | TAK |  |
|  | Koła na szybkozłączce, | TAK |  |
|  | Długość całkowita z podnóżkiem: min. 112 cm | TAK |  |
|  | Długość po złożeniu: max. 82,5 cm | TAK |  |
|  | Szerokość po złożeniu: max.29 cm | TAK |  |
|  | Zdolność do wspięcia się na przeszkodę: min. 6 cm | TAK |  |
|  | Głębokość użytkowa siedziska: min. 45 cm | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia: min. 42 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna wytrzymałość: min. 130 kg | TAK |  |
|  | Śednica obręczy: min. 53,5 cm | TAK |  |
|  | Minimalny promień skrętu: 182 cm | TAK |  |
|  | Stabilność statyczna pod górkę: min. 10° | TAK |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE** | TAK |  |
|  | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego | TAK |  |
|  | Dostępność części na min. 10 lat | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. Przeglądy techniczne w cenie oferty w okresie gwarancji zgodnie wymogami producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w

wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach ma być kompletne i po dostawie gotowe

do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów

Podpis elektroniczny