Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 0237/2024/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż ogrodzenia stadionu UWM przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy i montażu ogrodzenia stadionu UWM  przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie, zgodnie z opisem tj:

Zakres robót:

- Rozbiórka fragmentów schodów oraz placu z kostki betonowej

- Montaż słupków ogrodzeniowych

- Montaż ogrodzenia panelowego z pręta min. 4 mm z przetłoczeniami wysokość 1,5 m kolor ogrodzenia szary.

- Montaż ogrodzenia z rur stalowych - Odgrodzenie trybuny od schodów. Ogrodzenie z rur stalowych malowanych w kolorze niebieskim. Ogrodzenie z rur stalowych słupek z rury okrągłej średnicy 40mm pochwyt z rury stalowej średnicy 50mm tralki poziome co 20 cm z rury stalowej o średnicy 15 mm. Całość malowana w kolorze niebieskim. Ogrodzenie na wzór istniejącego.

- Montaż bramy szer. 3,5 m

- Uzupełnienie schodów oraz placu z kostki betonowej

- Wykonanie otworów w masie bitumicznej (asfalt)

- Rozbiórka i przestawienie w nowe miejsce fragmentu ogrodzenia wys. 200 cm

- Montaż furtki o szer. 100 cm i wysokości 200 cm

- Montaż słupków

- Uzupełnienie masy po zamontowaniu słupków

- Wszelkie pozostałe prace wskazane z Przedmiarze – Załącznik nr 5

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Grzegorz Zamyślewski tel. 605 287 817, e-mail: gzam@uwm.edu.pl