- Szp-241/FZ-009/ 258 /2025					            	         Wrocław, dnia 06.05.2025 r.

- INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci”

- Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3

- Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego cenowo i najwyższej światowej jakości prosimy o dopuszczenie prowadników hydrofilnych, w wersji standardowej oraz sztywnej „stiff”/ o średnichach: 0.032”/0.035”/0.038”i długościach 150cm/180cm/260cm do wyboru/ końcówka prosta/ J otaz Angeled – do wyboru, z końcówką flex 3cm.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 26

- Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej, prosimy o dopuszczenie: introducerów spełniających wszystkie wymogi SWZ, w rozmiarach: 4/5/6/7/8/9/10Fr i długościach do wyboru: 9cm (dla 4Fr) oraz 11cm i 23cm z prowadnikiem dla pozostałych średnic

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 43

Prosimy o dopuszczenie prowadników teflonowych, PTFE o długościach do wyboru: 150cm/ 180cm/ 200cm oraz 260cm w wersji końcówek: prostej oraz zagiętej „J” o średnicach: 0.021”/ 0.025”/0.032” oraz 0.035” i 0.038”. Oferowany produkt jest bardzo dobrej jakości i stosowany w kilkudziesięciu Pracowniach na terenie Polski.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 40

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 40 wyłącznie przedłużaczy wysokociśnieniowych zbrojonych o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 1200 PSI? Przedłużacze elastyczne wykonane z przezroczystego materiału.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 92 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 92, poz. 2 przewody wysokociśnieniowe wyłącznie o długości 120 cm?

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 92 poz. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 92, poz. 2 złączy z datą ważności wynoszącą 3 lata od daty produkcji?

- Z zapisów SWZ oraz Projektu Umowy wynika że minimalny okres ważności dla dostarczanego asortymentu powinien wynosić 12 miesięcy. Z kolei umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy, dlatego wymóg w formularzu cenowym, by złącza miały termin ważności min. 5 lat nie koresponduje z innymi zapisami specyfikacji oraz okresem realizacji umowy.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 prowadnika o następujących parametrach:

- • Prowadniki o długości 80 cm, 145 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 260 cm o średnicy 0,018”, 0,021”, 0,025”; 0,035” i 0,038”

- • Dostępne końcówki: Straight; Standard; 1,5mm J; 1,5 mm J Rosen; 3mm J

- • Prowadniki o stałym lub ruchomym rdzeniu, pokryte PTFE

- • Innowacyjny proces, który polega na pokryciu PTFE całej powierzchni prowadnika przed ich finalnym   montażem

- • Prowadniki ze stali nierdzewnej

- • Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku

- • Pamięć kształtu końcówki

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 cewnika diagnostycznego o następujących parametrach:

- • Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail  Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton 2,4; Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC

- • Dostępne rozmiary: 4F i 5F

- • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”; 0,038”

- • Długości cewników – 30 cm, 40 cm, 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm

- • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium

- • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified;

- • RIM; KA2; Straight; Berenstein

- • Ciśnienie 1200 PSI

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 59

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 59 koszulek naczyniowych o rozmiarach 5F, 6F, 7F i 8F? Pozostałe parametry bez zmian.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 2

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 2 koszulek naczyniowych wielozadaniowych w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnice 4-12F, długości 30-90 cm, dostosowane do prowadnika 0,038”, ramię boczne z kranikiem.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 4

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 4 prowadników sztywnych typu Amplatz o śr. 0,035” i długości: 145, 180, 260 cm dostępnych w minimum trzech rodzajach sztywności, o długości ścięcia (taperowania) końcówki od 4,5 do 8 cm, długości elastycznej końcówki 1,5 do 7 cm. Końcówka prosta lub zagięta o średnicy od 1,5 do 3 mm.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 7 koszulek naczyniowych z zastawką Check-Flo przeznaczonych do wprowadzania urządzeń terapeutycznych lub diagnostycznych z cieniodajną opaską na dystalnej części, w rozmiarach 6-18F i długościach 30-85 cm.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 14 pętli o średnicy 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, do odzyskiwania o wysoce efektywnej dwupłaszczyznowej konstrukcji umożliwiającej chwytanie obiektów pod każdym kątem. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. Poza głównym oczkiem posiadają również możliwość chwytania bocznego. Cieniodajna pętla wykonana jest z drutu owiniętego platyną. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitinolowemu rdzeniowi. Niskoprofilowe koszulki wprowadzające (minimum 3 F). Możliwość obracania pętli o 360°. Zmniejszone tarcie dzięki możliwości obrotowej w skali 1:1 i doskonałej dźwigni podczas aplikacji.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 15 balonowego cewnika pomiarowego o następujących cechach: super cienki, balon dwustronnie temperowany, posiadający platynowe opaski cieniodajne, dostępne średnice balonu w przedziale od 10-40 mm, długości 1-6 cm. Bardzo duża wytrzymałość kanału wewnętrznego. Niezwykle łatwa i szybka przesuwalność prowadnika (nawet z napełnionym balonem). Zwiększona przepychalność dzięki wplecionemu wewnętrznemu przewodowi. Cieniodajny przewód wewnętrzny.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 16 cewnik poszerzającego typu balon w balonie, wewnętrzny balon ma 1/2 średnicy balonu zewnętrznego. Balon wewnętrzny jest o 1,0 cm krótszy niż balon zewnętrzny. Balon posiada cztery opaski do obrazowania ułatwiającą dopasowanie użytecznej długości każdego z balonów. Długość 110cm. Wszystkie cewniki współpracują z prowadnikiem 0,035 cala. Dostępne średnice od 8mm do 30mm długości od 2,5cm do 6cm.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 16.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 20 stentów platynowych aortalnych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 20.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 21 stentów platynowych aortalnych powlekanych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 21

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 21.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 24

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 24 prowadników hydrofilnych o dostępnej średnicy 0,035” i zróżnicowanej sztywności - standard, sztywne oraz końcówce prostej lub zagiętej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 26

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 26 koszulek naczyniowych wielozadaniowych w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnice 4-12F, długości 30-90 cm, dostosowane do prowadnika 0,038”, ramię boczne z kranikiem.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 30 stentów zamontowanych na balonie o dostępnych średnicach: 4mm (długości 12, 20 mm); 5mm (długości 12, 20, 40, 60 mm); 6mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm); 7mm (długości 20, 30, 40, 60 mm); 8 mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm), 9, 10mm (długości 20, 30, 40, 60 mm), bez pokrycia silikonem kanału i cewnika balonowego. Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP 10 – 12 atm. Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F dla stentów o rozmiarach do 4mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 6F dla stentów o rozmiarach 5-8mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 7F dla stentów o rozmiarach 9-10mm. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Stenty stalowe, wykonane w technologii "otwartych komórek" ("open cell"), stenty wprowadzane na prowadniku 0.035" (over the wire).

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 30.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 34

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 34 zestawu z okluderem do zamykania PFO o następujących parametrach:

- - okluder upleciony z jednego odcinka drutu nitinolowego – niskoprofilowy i bez zacisków, zbudowany z dwóch dysków z dwoma membranami dakronowymi, przy czym dysk dystalny ma budowę wklęsłą, nitinolową jednowarstwową;

- - okluder dostępny o równych średnicach dysków : 20, 26, 30 mm;

- -możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego: 20, 26 mm - koszulka 9F i 30 mm - koszulka 10F;

- - możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej;

- - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia - możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę;

- - zestaw składa się z: okludera, koszulki dostarczającej, prowadnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 34

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 34.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 39

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 39 balonowego cewnika pomiarowego o następujących cechach: super cienki, balon dwustronnie temperowany, posiadający platynowe opaski cieniodajne, dostępne średnice balonu w przedziale od 10-40 mm, długości 1-6 cm. Bardzo duża wytrzymałość kanału wewnętrznego. Niezwykle łatwa i szybka przesuwalność prowadnika (nawet z napełnionym balonem). Zwiększona przepychalność dzięki wplecionemu wewnętrznemu przewodowi. Cieniodajny przewód wewnętrzny.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 39

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 39.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 76

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 76 stentów aortalnych pokrytych, zamontowanych na balonie o następujących rozmiarach: śr. 12mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 14mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 16mm (długość 19, 29, 38, 48, 58mm); śr. 18mm (długość 29, 38, 48mm); śr. 20mm (długość 37, 48mm); śr. 22 (długość 37, 48mm); śr. 24mm (długość 37, 48mm). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 77

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 77 koszulek naczyniowych wielozadaniowych w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem. Dostępne średnice 4-12F, długości 30-90 cm, dostosowane do prowadnika 0,038”, ramię boczne z kranikiem.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 78

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 78 stentów stalowych, zamontowanych na balonie, wykonanych w technologii „otwartych komórek” („open cell”), stent wprowadzany na prowadniku 0,018” (over the wire). Średnica stentów 3-8mm, dostępne długości: 12, 16, 20, 24, 30 mm. Długość zestawu wprowadzającego; 80 cm, 135 cm. Markery widoczne w skopii w proksymalnej i dystalnej części cewnika balonowego. Brak skracania się stentu przy implantacji.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 78

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 78.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 80

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 80 zestawu z okluderem do zamykania PFO o następujących parametrach:

- - okluder upleciony z jednego odcinka drutu nitinolowego – niskoprofilowy i bez zacisków, zbudowany z dwóch dysków z dwoma membranami dakronowymi, przy czym dysk dystalny ma budowę wklęsłą, nitinolową jednowarstwową;

- - okluder dostępny o równych średnicach dysków : 20, 26, 30 mm;

- -możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego: 20, 26 mm - koszulka 9F i 30 mm - koszulka 10F;

- - możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej;

- - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia - możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę;

- - zestaw składa się z: okludera, koszulki dostarczającej, prowadnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 88

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 88 cewnika diagnostycznego noworodkowego o dostępnej długości 55, 75 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Pytanie nr 35 – dotyczy §3 ust. 11 wzoru umowy

- Czy Zamawiający uzna na wystarczające dostarczenie faktury w formacie pdf drogą mailową?

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 36 – dotyczy wzoru umowy

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy ” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §5 ust. 8.niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 37 – dotyczy wzoru umowy

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.

- Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 60 poz. 1

- Czy Zamawiający oczekuje przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczego, zawierającego podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu.  Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm Linia trwale i nierozerwalnie połączona z przetwornikiem. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

- Odpowiedź:

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.