## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Sukcesywna dostawa odczynników do analizatorów: ABL 90 FLEX Plus, Sysmex, Cobas
Zadanie nr 1 - Odczynniki do analizatora ABL 90 Flex PLUS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Całkowita ilość zamówienia na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Kaseta sensorowa - Kaseta czujników kompatybilna z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS będącym na wyposażeniu Zamawiającego dająca możliwość jednoczesnego oznaczenia z jednej próbki krwi minimum 600 oznaczeń pełnych paneli w okresie 30 dni tj. : pH, pCO2, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCI –, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil. | szt. | 81
2 | Pakiet odczynnikowy – zestaw odczynników kompatybilny z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS w postaci jednej, wymiennej kasety zawierającej odczynniki, kalibratory oraz materiał kontrolny dające możliwość jednoczesnego oznaczenia z jednej próbki krwi minimum 600 oznaczeń pełnych paneli tj. : pH, pCO2, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCI –, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil. | szt. | 90
3 | Papier termiczny do drukarki – papier kompatybilny z wbudowaną drukarką analizatora ABL 90 FLEX PLUS będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. | 45
Razem Zadanie nr 1:
Zadanie nr 2 - Odczynniki do barwienia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Całkowita ilość zamówienia na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Odczynnik Giemsy, 1000 ml; odczynnik w postaci ciekłej, odczynnik Giemsy 10x stężony do rozcieńczenia roztworem buforu fosforanowego; skład odczynnika: barwnik Giemsy: azur II, eozyna, błękit metylenowy – 5,5g: metanol i gliceryna do 1L. Odczynnik nieotwarty i po otwarciu przechowywany w temperaturze 15 − 25 ° C, trwały do daty ważności podanej na opakowaniu. | szt. | 12
2 | Barwnik May-Grunwalda, 1000 ml; odczynnik w postaci ciekłej, gotowy do użycia; skład odczynnika: eozyna, błękit metylenowy -3,9 g, metanol-1L. Odczynnik nieotwarty, po otwarciu przechowywany w temperaturze 15 − 25 ° C, trwały do daty ważności podanej na opakowaniu. | szt. | 42
3 | Bufor fosforanowy, pH 6.8, 1000 ml; bufor rozcieńczający barwnik Giemsy. Odczynnik fabrycznie zamknięty przechowywany w temperaturze 15 − 25 °C, trwały do daty ważności podanej na opakowaniu. Przygotowany roztwór jest trwały 30 dni w temperaturze 15 − 25 ° C. | szt. | 52
Razem Zadanie nr 2:
Zamawiający wymaga:
1. Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro do użytku profesjonalnego.
Zadanie nr 3 - Odczynniki i materiały kontrolne do posiadanego analizatora Sysmex XN-550[RET]BF
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Całkowita ilość zamówienia na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
I | Odczynniki:
1. | Roztwór rozcieńczający – diluent 20l, skład: Chlorek sodu – 0,7%, Bufor Tris – 0,2%, EDTA-2K – 0,02%. | szt. | 20
2. | Roztwór rozcieńczający do analizy retikulocytów 2x1,5l, skład: Bufor Tricine – 0,17%. | op. | 4
3. | Odczynnik lizujący do określania stężenia hemoglobiny 3x500 ml, skład: Siarczan laurylu sodu (SLS) 1,7g/l. | szt. | 3
4. | Odczynnik lizujący do analizy liczby leukocytów 2l, skład: Organiczna czwartorzędowa sól amoniowa – 0,07%, Niejonowy środek powierzchniowo czynny – 0,17%. | szt. | 10
5. | Odczynnik do barwienia leukocytów w rozcieńczonych i lizowanych próbkach krwi przy 4-częściowym różnicowaniu krwinek 2x22 ml, skład: Barwnik polimetynowy 0,002%, Metanol 3,0%, Glikol etylenowy 96,9%. | op. | 5
6. | Odczynnik do barwienia retikulocytów w rozcieńczonych próbkach krwi przy oznaczaniu liczby retikulocytów, odsetka retikulocytów i liczby płytek krwi 2x12ml, skład: Barwnik polimetynowy 0,03%, Metanol 7,9%, Glikol etylenowy 92,0%. | op. | 5
7. | Roztwór czyszczący 50 ml, skład: Roztwór 5,0% podchlorynu sodu. | szt. | 4
II | Materiały kontrolne:
1. | Materiał kontrolny na trzech poziomach: niskim, normalnym i wysokim. Wyłącznie do użytku w diagnostyce in vitro, przeznaczony do kontroli następujących parametrów: całkowitej liczby krwinek (CBC), wzoru odsetkowego krwinek białych i parametrów retikulocytów. 1x3x3 ml, skład: stabilizowane ludzkie krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi zawieszone w płynie konserwującym. Dołączona metryczka zawierająca informację o właściwej wartości parametrów. | szt. | 24
2. | Materiał kontrolny na dwóch poziomach: L1 i L2. Wyłącznie do użytku w diagnostyce in vitro, przeznaczony do kontroli następujących parametrów: całkowita liczba komórek jądrzastych, liczba krwinek białych, liczba krwinek czerwonych,wzór odsetkowy krwinek białych. 1X2x3 ml, skład: stabilizowane ludzkie krwinki czerwone i krwinki białe zawieszone w płynie konserwującym. Dołączona metryczka zawierająca informację o właściwej wartości parametrów. | szt. | 12
3. | Materiał kontrolny na wysokim poziomie. Wyłącznie do użytku w diagnostyce in vitro, przeznaczony do kontroli następujących parametrów: całkowitej liczby krwinek (CBC), wzoru odsetkowego krwinek białych i parametrów retikulocytów. 1X1x3 ml, skład: stabilizowane ludzkie krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi zawieszone w płynie konserwującym. Dołączona metryczka zawierająca informację o właściwej wartości parametrów. | szt. | 8
4. | Materiał kontrolny na normalnym poziomie. Wyłącznie do użytku w diagnostyce in vitro, przeznaczony do kontroli następujących parametrów: całkowitej liczby krwinek (CBC), wzoru odsetkowego krwinek białych i parametrów retikulocytów. 1x1x3 ml, skład: stabilizowane ludzkie krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi zawieszone w płynie konserwującym. Dołączona metryczka zawierająca informację o właściwej wartości parametrów. | szt. | 8
5. | Materiał kontrolny na niskim poziomie. Wyłącznie do użytku w diagnostyce in vitro, przeznaczony do kontroli następujących parametrów: całkowitej liczby krwinek (CBC), wzoru odsetkowego krwinek białych i parametrów retikulocytów. 1X1x3 ml, skład: stabilizowane ludzkie krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi zawieszone w płynie konserwującym. Dołączona metryczka zawierająca informację o właściwej wartości parametrów. | szt. | 8
Razem Zadanie nr 3:
Zamawiający wymaga:
1.Dostawa krwi kontrolnej po uzgodniu z Użytkownikiem.
2.Wykonawca musi zapewnić dostępność do międzynarodowej kontroli jakości badań hematologicznych wykonywanych na analizatorze Sysmex XN-550 będącego na wyposażeniu Zamawiającego.
3.Oferowane odczynniki nie mogą wpływać na dokonywanie dodatkowych kalibracji aparatu czy zmian kalibracji przy pierwszym podłączeniu odczynników.
Zadanie nr 4 - Testy do oznaczania czasu protrombinowego (INR)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Całkowita ilość zamówienia na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Testy diagnostyczne do oznaczania czasu protrombinowego (INR) kompatybilne z aparatem CoaguChek XS Pro będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | op. | 120
Razem Zadanie nr 4:
Zadanie nr 5 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do analizatora COBAS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Całkowita ilość zamówienia na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1. | Fluid Pack coox400 ozn. lub zamiennik kompatybilny z analizatorem Cobas b123. będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | op. | 26
2. | Autoqc Pack TRI-LEVEL 3 poziomy x 8 amp. X 1,0ml= 24 amp lub zamiennik kompatybilny z analizatorem Cobas b123 będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | op. | 36
3. | Printer paper do Cobas b 123 będącym na wyposażeniu Zamawiającego, op. 6 rolek. | op. | 10
4. | Sensor Cart. 500 ozn. lub zamiennik kompatybilny z analizatorem Cobas b123 będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | op. | 48
Razem Zadanie nr 5: