SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych - Aparatów EEG (pakiet 20)”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń medycznych, 
w dalszej części zwanego „sprzętem” bądź „sprzętem medycznym”, dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie:

APARAT EEG (pakiet 20)

- Przedmiot zamówienia obejmuje (w zakresie każdej z części zamówienia):

- przeprowadzanie pogwarancyjnych przeglądów okresowych i kontroli stanu technicznego, czyszczenie  ww. sprzętu medycznego,

- prowadzenie paszportów technicznych ww. sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie sprzętu medycznego do dalszego użytkowania,

- sporządzanie protokołu odbioru usługi serwisowej po każdorazowym przeglądzie (zgodnie ze wzorem protokołu udostępnionym przez Zamawiającego) - protokół należy sporządzić

w 2 (dwóch) egzemplarzach (jeden egzemplarz należy załączyć do paszportu technicznego, drugi do faktury VAT),

- sprawdzenie prawidłowości działania,

- sprawdzanie i czyszczenie elementów sprzętu,

- wymianie akumulatorów

- określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku, a w przypadku niedopuszczenia sprzętu do użytkowania sporządzenie protokołu orzeczenia technicznego (lub opinii technicznej) z dokładnym opisem uszkodzenia,

- w przypadku niedopuszczenia bądź warunkowego dopuszczenia sprzętu medycznego do użytkowania poza wystawieniem orzeczenia technicznego Wykonawca przedstawi „Kosztorys” usunięcia usterki wraz z wyszczególnieniem koniecznych do wymiany elementów. Wykonawca dostarczy Kosztorys, oraz orzeczenie techniczne w terminie maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od wystawienia raportu przeglądowego i dokonania wpisu do Paszportu bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego,

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

- ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, legalizacja, kalibracja 
i wzorcowanie,

- zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

- oględziny sprzętu medycznego,

- prace konserwacyjne określone przez producenta,

- sprawdzenie działania sprzętu medycznego oraz naprawy bieżące mieszczące się 
w granicach przeglądu,

- przeglądy techniczne sprzętu medycznego należy wykonywać z uwzględnieniem zaleceń producenta dotyczących zakresu i częstotliwości ich wykonania oraz zachowując przepisy BHP i PPOŻ;

- przeglądy sprzętu medycznego dokonywane będą zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych, ustalonym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, zgodnie ze wskazaniami producenta oraz w sposób zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), z uwzględnieniem granicznych terminów, w których te przeglądy powinny być wykonane;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania usługi w przypadku konieczności wykonania przeglądu przed rozstrzygnięciem niniejszego zamówienia. 
W powyższej sytuacji termin kolejnego przeglądu zostanie ustalony zgodnie z ostatnim wpisem w paszporcie technicznym,

- Wykonawca po przeglądzie wystawia certyfikat/zaświadczenie jeżeli stan techniczny sprzętu medycznego jest prawidłowy.

- W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać wartość wykonania przeglądów technicznych.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia i zabezpieczenie serwisowe do realizacji umowy  na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego w zakresie części wskazanych w ofercie Wykonawcy – stosowne oświadczenie w tym zakresie Wykonawca złoży na Formularzu ofertowym w ust 19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, w tym na każdym etapie realizacji umowy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie posiadania ww. uprawnień i zabezpieczenia serwisowego.

- Pozostałe warunki świadczenia usług:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę terminowo i rzetelnie,

- podczas wykonywania przeglądów technicznych, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca w cenie umowy będzie udzielał informacji i porad w zakresie użytkowania sprzętu,

- w przypadku wyłączenia sprzętu z użytkowania, do Wykonawcy należy obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi Zamawiającego – wskazanemu w zawartej umowie, sporządzenia raportu serwisowego dotyczącego niesprawności sprzętu oraz umieszczenia na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne - nie używać” lub: „urządzenie przeznaczone 
do naprawy – nie używać”,

- dojazd Wykonawcy do Zamawiającego skalkulowany w cenę usługi.

- Wszelkie przeglądy techniczne wykonywane będą u Zamawiającego. W szczególnych przypadkach przegląd techniczny może być wykonany za zgodą Zamawiającego u Wykonawcy. W przypadku konieczności wykonania usług objętych umową u Wykonawcy, Wykonawca zapewnia własny transport na przewóz sprzętu w obie strony oraz ponosi wszelkie koszty 
i odpowiedzialność związaną z transportem sprzętu.

- W przypadku, kiedy wykonanie przeglądu technicznego nie jest możliwe u Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania sprzętu, dostarczenia go do przeglądu technicznego oraz po wykonanej usłudze Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu z powrotem do Zamawiającego oraz do przygotowania sprzętu do użytkowania. Wszystkie czynności Wykonawca wykona w ramach zaoferowanej ceny.

- W przypadku, gdyby termin wykonania usługi został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 14 (czternaście) dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem niewywiązania się Wykonawcy z pisemnego wezwania do usunięcia wady w nowym terminie (min. 7 dni roboczych). W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego, poza zapłatą za już zrealizowaną część umowy.