Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie:	Remont części budynku nr 25 w kompleksie wojskowym 
w Grubnie.

Obiekt:             	Budynek nr 25 - (biurowo-sztabowy)

Adres:             		Grubno, 86-200 Chełmno

Zamawiający:       	13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót (protokół końcowy)

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 48-miesięcy do 60-miesięcy)

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM BRUTTO: ……………………………………zł

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość zł (NETTO) (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BUDYNEK NR 25 - REMONT CZĘŚCI BUDYNKU |  |  |  |  |  |
| 1 | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1.1 | Posadzki |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko | m2 | 10.00 |  |  |
| 2 d.1.1 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 101.93 |  |  |
| 3 d.1.1 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 135.86 |  |  |
| 4 d.1.1 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m | 11.76 |  |  |
| 5 d.1.1 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie | m2 | 8.18 |  |  |
| 6 d.1.1 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę 10cm | m2 | 74.46 |  |  |
| 7 d.1.1 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe | m | 3.60 |  |  |
| 8 d.1.1 | Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną UWAGA: PŁYTKI MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | m2 | 67.87 |  |  |
| 9 d.1.1 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm UWAGA: PŁYTKI MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | m | 61.48 |  |  |
| 1.2 | Ściany |  |  |  |  |
| 10 d.1.2 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 35.28 |  |  |
| 11 d.1.2 | Drzwiczki rewizyjne w zabudowach z płyt gipsowo-kartonowych | szt. | 1.00 |  |  |
| 12 d.1.2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 405.50 |  |  |
| 13 d.1.2 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie | m2 | 4.00 |  |  |
| 14 d.1.2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - POWIERZCHNIE ZA GRZEJNIKAMI I SANITARIAT | m2 | 29.80 |  |  |
| 15 d.1.2 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm | m2 | 43.53 |  |  |
| 16 d.1.2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 338.37 |  |  |
| 17 d.1.2 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną UWAGA: PŁYTKI MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | m2 | 25.80 |  |  |
| 18 d.1.2 | Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm | szt. | 7.00 |  |  |
| 1.3 | Sufity |  |  |  |  |
| 19 d.1.3 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 8.18 |  |  |
| 20 d.1.3 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 135.86 |  |  |
| 21 d.1.3 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 8.18 |  |  |
| 22 d.1.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 135.86 |  |  |
| 2 | INSTALACJA C.O. |  |  |  |  |
| 23 d.2 | Demontaż grzejnika wraz z ponownym montażem po skończnych robotach malarskich | kpl. | 12.00 |  |  |
| 24 d.2 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 8.00 |  |  |
| 25 d.2 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 24.40 |  |  |
| 3 | INSTALACJE WOD-KAN |  |  |  |  |
| 26 d.3 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 21.00 |  |  |
| 27 d.3 | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. | m | 21.00 |  |  |
| 28 d.3 | Bakteriologiczne badanie wody | szt | 1.00 |  |  |
| 29 d.3 | Kratka metalowa nierdzewna fi 50 mm montowana do istniejącego wpustu z tworzywa sztucznego | szt. | 1.00 |  |  |
| 30 d.3 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1.00 |  |  |
| 31 d.3 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - UWAGA - MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA WRAZ Z SZAFKĄ | szt. | 1.00 |  |  |
| 32 d.3 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 33 d.3 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego - kabina 90x90 wraz z brodzikiem - szkło hartowane gr. min. 5mm, kolor chrom, szkło matowe lub mleczne | kpl. | 1.00 |  |  |
| 34 d.3 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 35 d.3 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 1.00 |  |  |
| 36 d.3 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 37 d.4 | Demontaż i ponowny montaż po skończonch robotach opraw oświetleniowych i łączników instalacyjnych | szt. | 32.00 |  |  |
| 38 d.4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo podwójne 230V IP20 | szt. | 23.00 |  |  |
| 39 d.4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V IP44 | szt. | 1.00 |  |  |
| 40 d.4 | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - wymiana koryt elektroinstalacyjnych z PVC - 210x60mm | m | 14.00 |  |  |
| 41 d.4 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - wymiana koryt elektroinstalacyjnych z PVC - 100x40mm | m | 14.65 |  |  |
| 42 d.4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S - oprawa hermetyczna do LED 2x120cm ze świetlówką LED | kpl. | 2.00 |  |  |
| 43 d.4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S2 - oprawa oświetleniowa LED, IP65 zewnętrzna z czujnikiem ruchu | kpl. | 1.00 |  |  |
| 44 d.4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - kinkiet LED do pomieszczenia sanitarnego | kpl. | 1.00 |  |  |
| 45 d.4 | Montaż z podłączeniem wideodomofonu UWAGA: WIDEODOMOFON MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | szt. | 1.00 |  |  |
| 46 d.4 | Montaż dzwonków przewodowych, elektromechanicznych, napięcie 230V, poziom dzwięku 90dB | szt. | 1.00 |  |  |
| 47 d.4 | Montaż wentylatora wyciągowego łazienkowego fi100mm uruchamianego wraz z oświetleniem | szt. | 1.00 |  |  |
| 48 d.4 | Montaż wentylatora wyciągowego higrosterowanego fi100mm do wykonanego otworu w ścianie | szt. | 1.00 |  |  |
| 49 d.4 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - gniazdka | pomiar. | 1.00 |  |  |
| 50 d.4 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 23.00 |  |  |
| 5 | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 51 d.5 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych z demontażem skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z wywozem i zagospodarowaniem. | szt. | 1.00 |  |  |
| 52 d.5 | Montaż drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90x2,00m - D1 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | szt | 1.00 |  |  |
| 53 d.5 | Montaż drzwi drewnianych do pomieszczeń sanitarnych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D2 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | szt | 2.00 |  |  |
| 54 d.5 | Montaż drzwi drewnianych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D3 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | szt | 4.00 |  |  |
| 55 d.5 | Montaż drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90x2,00m - D4 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | szt | 1.00 |  |  |
| 56 d.5 | Montaż kabiny WC wodoodpornej HPL 120x100cm gr. 12mm, wys. 2,00m na wspornikach stalowych z drzwiami szerokości 80cm UWAGA: MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | m2 | 4.40 |  |  |
| 6 | STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |
| 57 d.6 | Demontaż (odcięcie) krat okiennych - krata o wymiarach 2,36x1,80m | szt | 1.00 |  |  |
| 58 d.6 | Obsadzenie wraz z obrobieniem pianką poliuretanową podokienników wewnętrznych, MDF szer. 25 cm | m2 | 0.86 |  |  |
| 59 d.6 | Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej | m2 | 0.59 |  |  |
| 60 d.6 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 4.25 |  |  |
| 61 d.6 | Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 4.25 |  |  |
| 62 d.6 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 4.25 |  |  |
| 63 d.6 | Montaż krat stalowych z demontażu po czyszczeniu oraz po odnowieniu powłok malarskich - kraty kotwione zgodnie z instrukcją o ochronie obiektów wojskowych | szt | 1.00 |  |  |
| 7 | SCHODY WEJŚCIOWE |  |  |  |  |
| 64 d.7 | Demontaż balustrady i pochwytów stalowych | m | 19.62 |  |  |
| 65 d.7 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów | m2 | 56.98 |  |  |
| 66 d.7 | Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów | m | 13.64 |  |  |
| 67 d.7 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów | m3 | 3.42 |  |  |
| 68 d.7 | Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 5 cm wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów | m3 | 1.71 |  |  |
| 69 d.7 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km | t | 0.30 |  |  |
| 70 d.7 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - C8/10 | m3 | 2.39 |  |  |
| 71 d.7 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - PODEST | m2 | 27.56 |  |  |
| 72 d.7 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - STOPNIE SCHODOWE | m2 | 6.61 |  |  |
| 73 d.7 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - WYKOŃCZENIE STOPNI SCHODOWYCH | m | 28.56 |  |  |
| 74 d.7 | Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - OPASKA BETONOWA C20/25 WYSOKOŚCI 20CM | m2 | 2.30 |  |  |
| 75 d.7 | Okładziny z prefabrykowanych elementów betonowych - daszek dwuspadowy szer. 25cm | m | 11.48 |  |  |
| 76 d.7 | Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej | m2 | 1.42 |  |  |
| 77 d.7 | Podkłady betonowe na stropie - wykonanie posadzki z betonu C20/25 ze spadkiem | m3 | 0.46 |  |  |
| 78 d.7 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 5.86 |  |  |
| 79 d.7 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY | m2 | 21.46 |  |  |
| 80 d.7 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 21.46 |  |  |
| 81 d.7 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm | m2 | 21.46 |  |  |
| 82 d.7 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - ELEWACJA W MIEJSCU ODBICIA COKOŁU | m2 | 1.36 |  |  |
| 83 d.7 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - ELEWACJA W MIEJSCU ODBICIA COKOŁU | m2 | 1.36 |  |  |
| 84 d.7 | Pochwyty stalowe na wspornikach zgodne z zapisami w STWiOR | m | 8.80 |  |  |
| 85 d.7 | Balustrady z prętów stalowych zgodna z zapisami w STWiOR | m | 7.82 |  |  |
| 86 d.7 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - SŁUPY STALOWE PODTRZYMUJĄCE DASZEK | m2 | 2.97 |  |  |
| 87 d.7 | Miniowanie rur stalowych - SŁUPY STALOWE PODTRZYMUJĄCE DASZEK | m | 10.60 |  |  |
| 88 d.7 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych - SŁUPY STALOWE PODTRZYMUJĄCE DASZEK | m | 10.60 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  | … % |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |