## Korytarz
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Korytarz
1 | Demontaż naklejanych pasów zabezpieczających ściany z usunięciem kleju | mb | 47.09
2 | Demontaż starych włączników oświetleniowych | szt | 5
3 | Wymiana starych włączników oświetleniowych na nowe | szt | 5
4 | Wymiana drzwiczek rewizyjnych na nowe | szt | 2
5 | Przygotowanie ścian pod malowanie | m2 | 192.59
6 | Demontaż punktów elektrycznych z zakryciem gniazda oraz czujki alarmu przy pokoju 212 (nie dotyczy punktów elektrycznych pod suftem) | szt | 15
7 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - kinkiety | szt | 10
8 | Dwukrotne malowanie ścian na kolor: odcienie beżu | m2 | 192.59
9 | Malowanie opasekszer 30 cm wokół drzwi do gabinetów i WC dla pacjenta | mb | 57.2
10 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.250 cm przy wejściu do strefy POZ | szt | 2
11 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.265 cm przy drzwiach do gabinetów lekarskich | szt | 10
12 | Montaż tabliczki dla osób słabowidzących z numerem gabinetu - naklejenie tablizki na ścianie | szt | 10
13 | Montaż tabliczek informacyjnych przy gabinetach lekarskich | szt | 10
14 | Demontaż drzwi wejściowych do WC dla personelu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
15 | Przeniesienie włącznika oświetlenia z montażem nowego włącznika, wysokość dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami | szt | 1
16 | Porzerzenie otworu drzwiowego pod montaż nowych drzwi WC dla personelu | szt | 1
17 | Przeniesienie włącznika oświetlenia z montażem nowego włącznika przy WC dla personelu | szt | 2
18 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą z podcięciem wentylacyjnym WC dla personelu | szt | 1
19 | Montaż listwy przypodłogowej | mb | 1.8
20 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## Łazienka
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto | Uwagi
Łazienka
1 | Przeniesienie kaloryfera w miejsce po drzwiach | kpl | 1
2 | Wykucie posadzki pod podłączenie kaloryfera w nowym miejscu | kpl | 1
3 | Wylewka w miejscu wykucia | kpl | 1
4 | Wykucie otworu pod nowe drzwi 90x200 z osadzeniem nadproża | kpl | 1
5 | Zabudowa starego otworu drzwiowego | m2 | 2
6 | Skucie płytek do wysokości 2m | m2 | 25.04
7 | Wyburzenie ścianek o wysokości 2m, gr ścianki 12 cm | m2 | 8.834
8 | Demontaż elementów białego montażu - umywalki, miski ustępowej, bidetu, baterii | kpl | 1
9 | Przeniesienie włącznika oświetlenia z montażem nowego włącznika, wysokość dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami | szt | 1
10 | Prace przy wentylacji: montaż nowych przewodów wentylacyjnych do wpięcia w istniejący system wentylacji, montaż kratki wentylacyjnej | kpl | 1
11 | Prace przy przerobieniu instalacji sanitarnej - przeniesienie punktów zasilających na sąsiednią ścianę, przesunięcie WC | kpl | 1
12 | Wykonanie ścianki działowej z płyt GK licującej się ze stelarzem WC | m2 | 4.11
13 | Montaż stelaża WC | szt | 1
14 | Wykonanie sufitu podwieszanego | m2 | 6
15 | Montaż nowego oświetlenia | szt | 2
16 | Montaż płytek do wysokości 2,10m | m2 | 19.74
17 | Montaż drzwiczek rewizyjnych | szt | 1
18 | Przygotowanie ścian pod malowanie | m2 | 5.2
19 | Dwukrotne malowanie przestrzeni pomiędzy płytkami a sufitem | m2 | 5.2
20 | Biały montaż - miska ustępowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z deską | szt | 1
21 | Biały montaż - umywalka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | szt | 1
22 | Biały montaż - bateria umywalkowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | szt | 1
23 | Biały montaż - przycisk do WC | szt | 1
24 | Montaż lustra z zachowaniem wytycznych dla osób poruszających się na wózkach | szt | 1
25 | Montaż pochwytu stałego przy WC dł min 70 cm | szt | 1
26 | Montaż pochwytu składanego przy WC dł. 50 cm | szt | 1
27 | Montaż pochwytów stałych prz umywalce | szt | 2
28 | Montaż przewijaka dla dzieci - montowanego do ściany, rozkładanego | szt | 1
29 | Montaż systemu przywoławczego | kpl | 1
30 | Wstawienie nowych drzwi z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą | szt | 1
31 | Montaż tabliczki dla osób słabowidzących | szt | 1
32 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## 205
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 205 - lekarski
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 5
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych z zaślepieniem gniazda | szt | 5
3 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
4 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 1
5 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 3.612
6 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
7 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
8 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
9 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 49.0815
10 | Zabudowa drzwi pomiędzy gabinetami nr 204 i 205 z płyty GK | m2 | 2
11 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 35.2815
12 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 13.8
13 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
14 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
15 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 2
16 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
17 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
18 | Montaż nowej umywalki niezabudowanej 60 cm | szt | 1
19 | Montaż syfonu w kolorze srebrnym do umywalki niezabudowanej | szt | 1
20 | Montaż baterii umywalkowej medycznej | szt | 1
21 | Wykonanie fartucha ochronnego na ścianie w sąsiedztwie umywalki 3 panele 120x60 | szt | 3
22 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.265 cm przy drzwiach do gabinetów lekarskich | szt | 3
23 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 1
24 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 1
25 | Przygotowanie ścian do malowania w gabinecie 204 | m2 | 13.5
26 | Dwukrotne malowanie ścian w gabinecie 204 | m2 | 13.5
27 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## 206
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 206 - lekarski
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 4
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych z zaślepieniem gniazda | szt | 9
3 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
4 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 1
5 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 4.62
6 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
7 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
8 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
9 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 53.0499
11 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 39.5499
12 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 13.5
14 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
15 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
16 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 3
17 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
18 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
19 | Montaż nowej umywalki niezabudowanej 60 cm | szt | 1
20 | Montaż syfonu w kolorze srebrnym do umywalki niezabudowanej | szt | 1
21 | Montaż baterii umywalkowej medycznej | szt | 1
22 | Wykonanie fartucha ochronnego na ścianie w sąsiedztwie umywalki 3 panele 120x60 | szt | 3
23 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.265 cm przy drzwiach do gabinetów lekarskich | szt | 3
24 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 1
25 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 1
28 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## 207
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 207 - lekarski
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 4
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych z zaślepieniem gniazda | szt | 9
3 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
4 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 1
5 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 3.654
6 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
7 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
8 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
9 | Zabudowa drzwi pomiędzy gabinetami nr 207 i 208 z płyty GK | m2 | 2
10 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 53.7841
11 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 40.0341
12 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 13.75
13 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
14 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
15 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 2
16 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
17 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
18 | Montaż nowej umywalki niezabudowanej 60 cm | szt | 1
19 | Montaż syfonu w kolorze srebrnym do umywalki niezabudowanej | szt | 1
20 | Montaż baterii umywalkowej medycznej | szt | 1
21 | Wykonanie fartucha ochronnego na ścianie w sąsiedztwie umywalki 3 panele 120x60 | szt | 3
22 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.265 cm przy drzwiach do gabinetów lekarskich | szt | 3
23 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 1
24 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 1
25 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## 208
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 208 - lekarski
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 4
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych z zaślepieniem gniazda | szt | 7
3 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
4 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 1
5 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 3.444
6 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
7 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
8 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
9 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 53.1499
11 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 39.5499
12 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 13.6
14 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
15 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
16 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 1
17 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
18 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
19 | Montaż nowej umywalki niezabudowanej 60 cm | szt | 1
20 | Montaż syfonu w kolorze srebrnym do umywalki niezabudowanej | szt | 1
21 | Montaż baterii umywalkowej medycznej | szt | 1
22 | Wykonanie fartucha ochronnego na ścianie w sąsiedztwie umywalki 3 panele 120x60 | szt | 3
23 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.265 cm przy drzwiach do gabinetów lekarskich | szt | 3
24 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 1
25 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 1
28 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## 209
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 209 - lekarski
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 3
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych z zaślepieniem gniazda | szt | 6
3 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
4 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 1
5 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 4.6305
6 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
7 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
8 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
9 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 44.967
11 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 32.217
12 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 12.75
14 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
15 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
16 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 3
17 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
18 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
19 | Montaż nowej umywalki niezabudowanej 60 cm | szt | 1
20 | Montaż syfonu w kolorze srebrnym do umywalki niezabudowanej | szt | 1
21 | Montaż baterii umywalkowej medycznej | szt | 1
22 | Wykonanie fartucha ochronnego na ścianie w sąsiedztwie umywalki 3 panele 120x60 | szt | 3
23 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.265 cm przy drzwiach do gabinetów lekarskich | szt | 3
24 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 1
25 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 1
28 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## 210
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 210 - lekarski
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 4
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych z zaślepieniem gniazda | szt | 9
3 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
4 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 1
5 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 4.536
6 | Zabudowa drzwi pomiędzy gabinetami nr 210 i 211 z płyty GK | m2 | 2
7 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
8 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
9 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
10 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 55.7328
11 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 41.1828
12 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 14.55
13 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
14 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
15 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 2
16 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
17 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
18 | Montaż nowej umywalki niezabudowanej 60 cm | szt | 1
19 | Montaż syfonu w kolorze srebrnym do umywalki niezabudowanej | szt | 1
20 | Montaż baterii umywalkowej medycznej | szt | 1
21 | Wykonanie fartucha ochronnego na ścianie w sąsiedztwie umywalki 3 panele 120x60 | szt | 3
22 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.265 cm przy drzwiach do gabinetów lekarskich | szt | 3
23 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 1
24 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 1
25 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## 211
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 211 - lekarski
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 4
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych z zaślepieniem gniazda | szt | 8
3 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
4 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 1
5 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 3.696
6 | Zabudowa drzwi pomiędzy gabinetami nr 211 i 212 z płyty GK | m2 | 2
7 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
8 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
9 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
10 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 52.7157
11 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 38.7657
12 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 13.95
13 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
14 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
15 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 3
16 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
17 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
18 | Montaż nowej umywalki niezabudowanej 60 cm | szt | 1
19 | Montaż syfonu w kolorze srebrnym do umywalki niezabudowanej | szt | 1
20 | Montaż baterii umywalkowej medycznej | szt | 1
21 | Wykonanie fartucha ochronnego na ścianie w sąsiedztwie umywalki 3 panele 120x60 | szt | 3
22 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.265 cm przy drzwiach do gabinetów lekarskich | szt | 3
23 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 1
24 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 1
25 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
25 | Usunięcie pozostałości po alarmie | szt | 1
SUMA

## 212
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 212 - lekarski
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 4
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych z zaślepieniem gniazda | szt | 7
3 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
4 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 1
5 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 4.683
6 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
7 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
8 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
9 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 53.4328
10 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 39.8328
11 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 13.6
12 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
13 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
14 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 3
15 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
16 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
17 | Montaż nowej umywalki niezabudowanej 60 cm | szt | 1
18 | Montaż syfonu w kolorze srebrnym do umywalki niezabudowanej | szt | 1
19 | Montaż baterii umywalkowej medycznej | szt | 1
20 | Wykonanie fartucha ochronnego na ścianie w sąsiedztwie umywalki 3 panele 120x60 | szt | 3
21 | Montaż paneli ściennych 3D Lamel na czarnym filcu w kolorze Dąb Catania 6 lameli wys.265 cm przy drzwiach do gabinetów lekarskich | szt | 3
22 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 1
23 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 1
24 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
25 | Usunięcie pozostałości po alarmie | szt | 1
SUMA

## 213
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 213 - rejestracja
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 4
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych z zaślepieniem gniazda | szt | 7
3 | Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
4 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 1
5 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 4.515
6 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
7 | Zaślepienie instalacji wod-kan zdemontowanej umywalki | szt | 1
8 | Przeniesienie włączników oświetleniowych na drugą stronę drzwi | szt | 2
9 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
10 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
11 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 46.0848
12 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 32.5648
13 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 13.52
14 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
15 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
16 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 1
17 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
18 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
19 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 1
20 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 1
21 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## 214
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G
Lp. | Roboty budowlane | jednostka | ilości | cena jednostkowa | wartość netto | VAT% | wartość brutto
Gabinet 214 - zabiegowy
1 | Demontaż lamp sufitowych | szt | 6
2 | Demontaż niepotrzebnych punktów elektrycznych/włączników z zaślepieniem gniazda | szt | 11
| Likwidacja przewodów do punktów świetlnych - 2 lampy + 1 kinkiet z przygotowaniem powierzchni do malowania | szt | 3
3 | Rozebranie panelu drewnianego przy oknie | szt | 2
4 | Skucie płytek z powierzchni ścian do wysokości 2,10m (fartuch wokół umywalki) z utylizacją gruzu | m2 | 5.957
5 | Demontaż starej umywalki, baterii ściennych z utylizacją | szt | 1
6 | Demontaż drzwi wejściowych do gabinetu wraz z wykuciem ościeżnicy | szt | 1
7 | Poszerzenie otworu drzwiowego o około 5 cm (dostosowanie otworu do wstawienia drzwi o szerokości w świetle 90 cm) | szt | 1
8 | Przygotowanie ścian i sufitu do malowania | m2 | 103.761
9 | Dwukrotne malowanie ścian w kolorze: odcienie beżu | m2 | 74.661
10 | Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały | m2 | 29.1
11 | Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
| Montaż nowych lamp sufitowych | szt | 2
12 | Montaż nowych włączników oświetlenia | szt | 2
13 | Montaż nowych gniazd podwójnych | szt | 2
14 | Montaż gniazdek telefonicznych | szt | 1
15 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 1
16 | Montaż syfonu dla umywalki wpuszczonej w blat | szt | 1
17 | Montaż baterii umywalkowej medycznej | szt | 1
18 | Wykonanie fartucha ochronnego na ścianie w sąsiedztwie umywalki 3 panele 120x60 | szt | 1
19 | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą | szt | 2
20 | Montaż numeru na drzwiach (naklejanych) | szt | 2
21 | Utylizacja materiału z rozbiórki | kpl | 1
SUMA

## Podsumowanie
Lp. | Pomieszczenie | Cena netto | Cena brutto
1 | Łazienka
2 | Korytarz
3 | Gabinet 205
4 | Gabinet 206
5 | Gabinet 207
6 | Gabinet 208
7 | Gabinet 209
8 | Gabinet 210
9 | Gabinet 211
10 | Gabinet 212
11 | Gabinet 213 rejestracja
12 | Gabinet 214 zabiegowy
Łącznie: