*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**KALKULACJA CENY OFERTY I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA ASORTYMENTU ARMATURY WODNEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA**  **BRUTTO** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO**  **(kol.4 x kol.5)** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Wąż do wody pitnej fi 52 mm z łącznikami STORZ.**  Przeznaczenie: transportowanie wody pitnej.  Właściwości:  - Atest PZH ważny 3 lata;  - długość odcinka 25 m; | Szt. | 70 |  |  |  |
|  | **Pokrywa nasady fi 52 mm, aluminiowa STORZ.**  Dane techniczne:  ciśnienie robocze – 1,6 MPa  Materiały:  zgodne z PN – odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11) uszczelki – guma; PN-91/M-51024; | Szt. | 140 |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |