## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.60.2025.KK
| Nazwa zamówienia | Okresowe przeglądy techniczne różnych urządzeń znajdujących się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
| Nr części | Cena brutto *:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………. ………………………………..……………………… ……………………………..………………………….
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
Oświadczamy, że podwykonawca jest: **:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
**zaznaczyć właściwe
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferujemy realziację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ wraz z załącznikami.
9. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem czynności wymaganych przez Zamawiającego szczegółowo opisanym w załączniku nr 1a do SWZ.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. poz. 100) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Część 1
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 1 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Typanometr | Zodiac | brak info | 001017 | 68928 | brak info | 2 |  |  | 0
2 | Wideostroboskop | Endostrob El | XINON | 042985 | 200169 | 2020 | 2 |  |  | 0
3 | Nasofaryngoskop | EF-N | XION | 047990 | 21494 | 2022 | 2 |  |  | 0
4 | Nasofaryngoskop | EF-N | XION | 047991 | 21493 | 2022 | 2 |  |  | 0
5 | Nasofaryngoskop | EF-N slim | XION | 047992 | 21506 | 2022 | 2 |  |  | 0
6 | Nasofaryngoskop | EF-N slim | XION | 047993 | 22376 | 2022 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 2
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 2 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | AP. DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH | SOLAR BLUE | MMS Medical Measurement Systems | 010655 | PE12-7SBL0695, program 1273762 | 2012 | 2 |  |  | 0
2 | UROFLOMETR | Flowmaster | MMS Medical Measurement Systems | 047784 | 21356795 | 2022 | 2 |  |  | 0
3 | AP.DO ELEKTROWSTRZASÓW | THYMATRON SYSTEM IV | THYMATRON | 002903 | 40083 | 1998 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 3
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 3 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Napęd do operacji stopy | AR-200 | Arthrex | 044807 | 2874 | 2021 | 2 |  |  | 0
2 | Napęd do operacji stopy | AR-200 | Arthrex | 044806 | 2848 | 2021 | 2 |  |  | 0
3 | Napęd do operacji stopy | AR-200 | Arthrex | 044805 | 2830 | 2021 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 4
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 4 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016607 | 140304000748 | 2014 | 2 |  |  | 0
2 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016606 | 140305000780 | 2014 | 2 |  |  | 0
3 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016608 | 140304000747 | 2014 | 2
4 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016609 | 140305000784 | 2014 | 2
5 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016610 | 140304000759 | 2014 | 2
6 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016611 | 140304000751 | 2014 | 2
7 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016612 | 140304000761 | 2014 | 2
8 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016613 | 140304000757 | 2014 | 2
9 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016614 | 140304000753 | 2014 | 2
10 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016615 | 140304000750 | 2014 | 2
11 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016616 | 140304000762 | 2014 | 2
12 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016617 | 140304000754 | 2014 | 2
13 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016618 | 140305000791 | 2014 | 2
14 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016619 | 140304000746 | 2014 | 2
15 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016620 | 140304000749 | 2014 | 2
16 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016621 | 140304000752 | 2014 | 2
17 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016622 | 140305000789 | 2014 | 2
18 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016623 | 140304000756 | 2014 | 2
19 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016624 | 140304000760 | 2014 | 2
20 | Aparat do resustytacji | Neopuff | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE | 016625 | 140304000758 | 2014 | 2
21 | Aparat do resustytacji | Neopuff | brak info | 005991 | 60515001111 | 2006 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 5
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 5 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | APARAT DO WENTYLACJI WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ | Humid BH | Respicare | 044701 | 302010003201117026 | 2020 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT DO WENTYLACJI WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ | Humid BH | Respicare | 044702 | 302010003201117029 | 2020 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT DO WENTYLACJI WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ | Humid BH | Respicare | 044703 | 302010003201117008 | 2020 | 2
4 | APARAT DO WENTYLACJI WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ | Humid BH | Respicare | 044704 | 302010003201130034 | 2020 | 2
5 | APARAT DO WENTYLACJI WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ | Humid BH | Respicare | 044705 | 302010003201130012 | 2020 | 2
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 6
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 6 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Spirometr | Vitalograph ALPHA | VITALOGRAPH | 043798 | AL 32505 | 2020 | 2 |  |  | 0
2 | Spirometr | Vitalograph ALPHA | VITALOGRAPH | 43799 | AL 32506 | 2020 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 7
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 7 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Spirometr | VyntusSPIRO | Vyaire Medical GmbH | 044888 | 566657 | 2021 | 2 |  |  | 0
2 | Spirometr | VyntusSPIRO | Vyaire Medical GmbH | 044887 | 42330341 | 2021 | 2
3 | Spirometr | Vyntus APS | CAREFUSION | 016667 | 42301021 | 2014 | 2
4 | BODYPLETYZMOGRAF | MasterScreen Diff | CAREFUSION | SUDOP 328/2/2019 uży. | 6969929 | brak info | 2
5 | BODYPLETYZMOGRAF | VyntusBODY | CAREFUSION | 041706 | 42500454 | 2019 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 8
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 8 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Aparat do screeningowego badania słuchu | Otoread | Interacoustics | 017665 | 0933205 | 2015 | 2 |  |  | 0
2 | Aparat do screeningowego badania słuchu | Otoread | Interacoustics | 017666 | 0933208 | 2015 | 2
3 | Aparat do screeningowego badania słuchu | Otoread | Interacoustics | 020494 | IA3001234 | 2018 | 2
4 | Aparat do screeningowego badania słuchu | Otoread | Interacoustics | 046034 | IA3005704 | 2021 | 2
5 | Aparat do screeningowego badania słuchu | Otoread | Interacoustics | 046033 | IA3005701 | 2021 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 9
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 9 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Zestaw HigSurg 30 | Sterownik, sterownik nożny, mikrosilnik | NOUVAG AG | 035397 | 0844U1908R | 2019 | 2 |  |  | 0
2 | Zestaw HigSurg 30 | Sterownik, sterownik nożny, mikrosilnik | NOUVAG AG | 035396 | 0845U1908R | 2019 | 2
3 | Zestaw HigSurg 30 | Sterownik, sterownik nożny, mikrosilnik | NOUVAG AG | 035397 | 0846U1908R | 2019 | 2
4 | Zestaw HigSurg 30 | Sterownik, sterownik nożny, mikrosilnik | NOUVAG AG | 035396 | 0847U1908R | 2019 | 2
5 | Komplet napędów wiertarskich 3 | nie dotyczy | NOUVAG AG | 035396 | w składnikach | 2019 | 2
6 | Komplet napędów wiertarskich 4 | nie dotyczy | NOUVAG AG | 035397 | w składnikach | 2019 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 10
| DFP.271.60.2025.KK | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[7 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 10 |  |  |  |  | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto*za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | System neuromonitoringu śródoperacyjnego wraz z komponentami ( głowice i neurostymulator ) i akcesoriami ( adaptery, przewody inne ) | inomed Medizintechnik GmbH | 035397 | 0844U1908R | 2019 | 2 |  |  | 0
2 | System identyfikacji nerwów C2 | inomed Medizintechnik GmbH | 035396 | w składnikach | 2019 | 2
3 | Rama stereotaktyczna typ RM i ZD | inomed Medizintechnik GmbH | 035397 | w składnikach | 2019 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [6 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [5 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [5 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [5 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [5 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [5 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [5 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [5 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [5 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 11
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 11 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny wraz z osprzętem | HI-R 1000 | MOELLER WEDEL | 008426 | 824 | 2009 | 2 |  |  | 0
2 | Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny wraz z osprzętem | HI-R 1000 FG | MOELLER WEDEL | 021098 | 1079 | 2018 | 2
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 12
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 12 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Tomograf optyczny | DRI OCT TRITON | Topcon Corporation | 048052 | 982163 | 2022 | 2 |  |  | 0
2 | Tomograf optyczny | DRI OCT -1 Atlantis | Topcon Corporation | 016709 | 904015 | 2013 | 2 |  |  | 0
3 | Tomograf optyczny | DRI OCT TRITON | Topcon Corporation | 041825 | 981612 | 2020 | 2
4 | Tomograf optyczny | 3D OCT-2000 | Topcon Corporation | 019261 | 683126 | 2012 | 2
5 | Stolik | ATE-700 | Topcon Corporation | 048052 | 677 | 2022 | 2
6 | Funduskamera | TRC-50DX | Topcon Corporation | 010006 | 948026 | 2011 | 2
7 | Funduskamera | TRC 50 EX | Topcon Corporation | SU DOP 211/3/2006 | 137923 | 2004 | 2
8 | Tonometr bezkontaktowy | CT-800 | Topcon Corporation | 045202 | 2865856 | 2021 | 2
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 13
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 13 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Biometr okulistyczny | MV-4500 | Sonomed | 047921 | 4500-0422-0575 | 2022 | 2 |  |  | 0
2 | USG do badania UBM | VuMax HD Escalon | Sonomed | 048051 | 3575-0319-0412 | 2022 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 14
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 14 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | USG Aparat USG okulistyczny | Absolu | Quantel Medical | 027525 | 0162 | 2019 | 2 |  |  | 0
2 | USG Laser z lampą szczelinową | Optimis Fusion | Quantel Medical | 027525 | 62-07-0172 | 2019 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 15
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 15 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Funduskamera | RetCam 3 | Natus Medical INC | 021125 | RC9017 | 2018 | 2 |  |  | 0
2 | Funduskamera | RetCam Shuttle | Clarity Medical | 011204 | RS6056 | 2012 | 2
3 | Laser okulistyczny | BUI E2 | Endo Optiks | 019807 | 2814 | 2017 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 16
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 16 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Tomograf optyczny | RTVue 100 | Optovue INC | 009230 | 12287 | 2010 | 2 |  |  | 0
2 | Kamera okulistyczna | Panocam | Visunex | 020001 | A310111 | 2017 | 2
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 17
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 17 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Laser okulistyczny | OCULIGHT TYP SLNF.1708 | Iridex | 006308 | 1708 | 2005 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 18
| DFP.271.60.2025.KK | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 18 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem uługi w postaci przegladów okresowych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto* za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto* za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto* za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | Funduskamera | DRS Plus | Centervue | 041772 | K28423Q | 2020 | 2 |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.