## 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Materiały eksploatacyjne do hemodializy cytrynianowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33181520-3 Wyroby do dializy nerkowej, 33181500-7 Wyroby do terapii nerkowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową |  |  | zestaw | 10
1.1 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z pkt. 1.3-1.7 | Tak
1.3 | Kasetę integrującą minimum 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu oraz roztworu wapnia | Tak
1.4 | Hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 z punktem odcięcia 40-45 kDa | Tak
1.5 | Dren dializatu | Tak
1.6 | Dren cytrynianu z końcówką typu SecuNect | Tak
1.7 | Dren roztworu wapnia z końcówką typu SecuNect | Tak
1.8 | Elementy zestawu jałowe | Tak
1.9 | Elementy zestawu jednorazowe | Tak
1.10 | Poszczególne elementy zestawu w oddzielnych opakowaniach. Wszystkie osobno pakowane elementy umieszczone w opakowaniu zestawu - pod jednym numerem katalogowym | Tak
1.11 | Możliwość zamawiania po 1 szt. zestawu | Tak
1.12 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
2.0 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową |  |  | zestaw | 120
2.1 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową | Tak
2.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z pkt. 2.3-2.7 | Tak
2.3 | Kasetę integrującą minimum 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu oraz roztworu wapnia | Tak
2.4 | Hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 z punktem odcięcia 40-45 kDa | Tak
2.5 | Dren dializatu | Tak
2.6 | Dren cytrynianu z końcówką typu SecuNect | Tak
2.7 | Dren roztworu wapnia z końcówką typu SecuNect | Tak
2.8 | Elementy zestawu jałowe | Tak
2.9 | Elementy zestawu jednorazowe | Tak
2.10 | Poszczególne elementy zestawu w oddzielnych opakowaniach. Wszystkie osobno pakowane elementy umieszczone w opakowaniu zestawu - pod jednym numerem katalogowym | Tak
2.11 | Możliwość zamawiania po 1 szt. zestawu | Tak
2.12 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
3.0 | Worek na filtrat |  |  | szt. | 130
3.1 | Worek na filtrat | Tak
3.2 | Posiadający zawór spustowy | Tak
3.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.4 | Pojemność worka 10L | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie 1 szt./op. | Tak
3.6 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
4.0 | Łącznik 2/4 |  |  | szt. | 12
4.1 | Łącznik 2/4 | Tak
4.2 | Umożliwia podłączenie 4 worków płynu dializacyjnego z drenem dializatu | Tak
4.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie 1 szt./op. | Tak
4.6 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
5.0 | Cewnik do dializy |  |  | zestaw | 70
5.1 | Cewnik dializacyjny | Tak
5.2 | Cewnik dwukanałowy, silikonowy z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym | Tak
5.3 | Średnica cewnika 11,5Fr oraz 13,5Fr do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.4 | Długość w obydwu średnicach od 15 do 24 cm - należy zaoferować przynajmniej dwie długości do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.5 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
5.6 | Opakowanie bezpośrednie 1 zestaw/op. | Tak

## 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyny do hemodializy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | Produkty mogą być rejestrowane jako leki, zatem mogą być wymagane inne dokumenty - takie jak do postępowań na leki
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33181510-0 Płyny do terapii nerkowej, 33692800-5 Roztwory do dializy
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dializat |  |  | szt. | 1800
1.1 | Dializat, roztwór do dializy CRRT - CVVHD, postCVVHDF z antykoagulacją cytrynianową | Tak
1.2 | Skład/stężenie składników według punktów 1.2.1-1.2.5: | Tak
1.2.1 | potas 2 mmol/l | Tak
1.2.2 | sód 133 mmol/l | Tak
1.2.3 | wapń 0 mmol/l | Tak
1.2.4 | wodorowęglan 20 mmol/l | Tak
1.2.5 | fosforany 0 mmol/l oraz 1,25 mmol/l - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Dializat w dwukomorowych workach 5L z połączeniem typu Safe Lock | Tak
1.4 | Roztwór gotowy do użycia (po aktywacji - połączeniu zawartości komór worka) | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie 1 szt.=worek 5L/op. | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
2.0 | Dializat |  |  | szt. | 1700
2.1 | Dializat, roztwór do dializy CRRT - CVVHD, postCVVHDF z antykoagulacją cytrynianową | Tak
2.2 | Skład/stężenie składników według punktów 2.2.1-2.2.5: | Tak
2.2.1 | potas 4 mmol/l | Tak
2.2.2 | sód 133 mmol/l | Tak
2.2.3 | wapń 0 mmol/l | Tak
2.2.4 | wodorowęglan 20 mmol/l | Tak
2.2.5 | fosforany 0 mmol/l oraz 1,25 mmol/l - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.3 | Dializat w dwukomorowych workach 5L z połączeniem typu Safe Lock | Tak
2.4 | Roztwór gotowy do użycia (po aktywacji - połączeniu zawartości komór worka) | Tak
2.5 | Opakowanie bezpośrednie 1 szt.=worek 5L/op. | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.8 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
3.0 | Cytrynian Sodu |  |  | szt. | 760
3.1 | Cytrynian Sodu | Tak
3.2 | Stężenie cytrynianu soduL 4% (136 mmol/l) | Tak
3.3 | Port podłączeniowy typu SecuNect | Tak
3.4 | Opakowanie bezpośrednie: worek jednokomorowy o pojemności 1500 ml = 1 szt. | Tak
3.5 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak

## 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyny do hemodializy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | Produkty mogą być rejestrowane jako leki, zatem mogą być wymagane inne dokumenty - takie jak do postępowań na leki
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33181510-0 Płyny do terapii nerkowej, 33692800-5 Roztwory do dializy, 33690000-3 Różne produkty lecznicze
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Buforowany wodorowęglanem płyn do hemofiltracji, hemodializy, hemodiafiltracji |  |  | szt. | 80
1.1 | Buforowany wodorowęglanem płyn do hemofiltracji, hemodializy, hemodiafiltracji o różnych stężeniach potasu | Tak
1.2 | Skład/stężenie składników według punktów 1.2.1-1.2.7: | Tak
1.2.1 | sód - 140 mmol/L | Tak
1.2.2 | potas - 3 mmol/L | Tak
1.2.3 | wapń 1.5 mmol/L | Tak
1.2.4 | magnez - 0,5 mmol/L | Tak
1.2.5 | wodorowęglan - 35 mmol/L | Tak
1.2.6 | chlorki - 112 mmol/L | Tak
1.2.7 | glukoza - 5.55 mmol/L | Tak
1.3 | Opakowanie bezpośrednie 5l worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC | Tak
1.4 | Połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich | Tak
1.5 | Worek powinien posiadać dwa porty (wylotowe) do pobierania płynu: | Tak
1.5.1 | port typu Luer Lock | Tak
1.5.2 | port typu Safe Lock | Tak
1.6 | Worek powinien posiadać port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu | Tak
1.7 | Pełna kompatybilność oferowanych płynów z posiadanym aparatem/zestawami do posiadanego aparatu - system MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy Fresenius Medical Care | Tak
2.0 | Dwuwodny chlorek wapnia |  |  | szt. | 300
2.1 | Dwuwodny chlorek wapnia | Tak
2.2 | Skład/stężenie składników według punktów 2.2.1-2.2.2: | Tak
2.2.1 | wapń 100 mmol/l | Tak
2.2.2 | chlorki 200 mmol/l | Tak
2.3 | port podłączeniowy typu SecuNect | Tak
2.4 | opakowanie bezpośrednie worek jednokomorowy o pojemności 1500ml | Tak
2.5 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak

## 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Materiały eksploatacyjne do plazmaferezy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33181520-3 Wyroby do dializy nerkowej, 33181500-7 Wyroby do terapii nerkowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestawy do plazmaferezy dla dorosłych |  |  | zestaw | 70
1.1 | Zestawy do plazmaferezy dla dorosłych | Tak
1.2 | Składający się z jałowych, jednorazowych pakowanych osobno elementów z pkt. 1.3-1.6: | Tak
1.3 | Plasmafiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2 | Tak
1.4 | Kaseta integrująca dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu | Tak
1.5 | Dren substytucyjny osocza, z czterema przyłączami wlotowymi typu Luer połączonymi z igłami typu Spike z napowietrzaczem, dwoma zbiornikami podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer | Tak
1.6 | Worek na filtrat o pojemności 10 l, posiadający zawór spustowy | Tak
1.7 | Pełna kompatybilność oferowanego zestawu z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
2.0 | Cewnik do dializy |  |  | zestaw | 20
2.1 | Cewnik dializacyjny w zestawie | Tak
2.2 | Cewnik dwukanałowy, współosiowy, silikonowy z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym | Tak
2.3 | Średnica cewnika 15.5 Fr | Tak
2.4 | Długość: 15 cm, 20 cm, 24 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.5 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE oraz z Multifiltrare Pro | Tak
2.6 | Cewnik pozwala także na użycie oksygenatora | Tak
2.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak

## 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zastawka przeciwjaskrowa
| Okres/Termin obowiązywania: | 30 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, 33140000-3 Materiały medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zastawka przeciwjaskrowa |  |  | szt. | 2
1.1 | Zastawka przeciwjaskrowa typu mini-EXPRESS (mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry) | Tak
1.2 | Materiał: stal nierdzewna | Tak
1.3 | Implant osadzony na sterylnym aplikatorze | Tak
1.4 | Długość implantu 2,64mm | Tak
1.5 | Średnica światła 50 µm | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie 1szt/op. | Tak

## 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Materiały zużywalne kompatybilne z aparatem CONSTELLATION VISION SYSTEM
| Okres/Termin obowiązywania: | 30 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, 33140000-3 Materiały medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw jałowy do operacji witrektomii 23G i fakoemulsyfikacji |  |  | szt. | 5
1.1 | Zestaw jałowy do operacji witrektomii 23G i fakoemulsyfikacji | Tak
1.2 | Minimalny skład zestawu: | Tak
1.2.1 | Zestaw do podawania oleju x1 szt | Tak
1.2.2 | Kaniula do przedniej komory (zagięta) 25G x1 szt | Tak
1.2.3 | Kaniula do hydrodysekcji 25G x2 szt | Tak
1.2.4 | Kaniula z silikonową końcówką 23G x 2szt | Tak
1.2.5 | Kaniula 27G zagięta x 2szt | Tak
1.2.6 | Cystotom 25G x 1 szt | Tak
1.2.7 | Obłożenie pacjenta 140x160cm z dwoma workami odpływowymi x 1 szt | Tak
1.2.8 | Igła fletowa 23G x 1 szt | Tak
1.2.9 | Pęseta ILM 23G x 1 szt | Tak
1.2.10 | Nóż do portów bocznych 1,2mm x 1 szt | Tak
1.2.11 | noż typu Slit 2,6mm x 1 szt | Tak
1.2.12 | Kaseta do procedury łączonej 23G z nożem 10tys cięć/min x 1 szt | Tak
1.2.13 | Sonda do lasera z elastyczną końcówką x 1 szt | Tak
1.2.14 | Plastikowa osłonka na oko x 1 szt | Tak
1.2.15 | Tip do fakoemulsyfikacji 30st zagięty x 1 szt | Tak
1.2.16 | Aplikator bawełniany 15cm x 2szt | Tak
1.2.17 | Podłokietniki 61x72 cm x 1 szt | Tak
1.2.18 | Obłożenie stolika narzędziowego 140 x 140 cm, x 1 szt | Tak
1.2.19 | Obłożenie na tacę aparatu 76x 145cm x 1 szt | Tak
1.2.20 | Kubek plastikowy 60ml x 1 szt | Tak
1.2.21 | Rękawiczki bezpudrowe rozm. 6,5 x 2szt | Tak
1.2.22 | Rękawiczki bezpudrowe rozm. 7,0 x 1 szt | Tak
1.2.23 | Fartuch L x 2szt | Tak
1.2.24 | Fartuch L z ręcznikiem x 1 szt | Tak
1.2.25 | Mikrogąbki x 1 szt | Tak
1.2.26 | Gaziki okrągłe ( średnie) x 3szt | Tak
1.2.27 | Gaziki 8x8 cm x 10szt | Tak
1.2.28 | Strzykawka 10 ml Luer-Lock x 1 szt | Tak
1.2.29 | Strzykawka 3 ml Luer-Lock x 1 szt | Tak
1.2.30 | Strzykawka 5 ml Luer-Lock x 1 szt | Tak
1.2.31 | Ręcznik papierowy x 2 szt | Tak
1.2.32 | Czyścik do narzędzi x 1 szt | Tak
1.3 | Zestaw jednorazowy, jałowy | Tak
1.4 | Całość pakowana w jedno opakowanie bezpośrednie (nie dopuszcza się osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.5 | Na opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów. | Tak
1.6 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii Constellation Vision System Nr katalogowy 8065751550 | Tak
2.0 | Igła fletowa z silikonowym końcem 23G | Tak |  | szt. | 210

## 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protezy głosowe krtani wraz z akcesoriami
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33185300-3 Implanty otolaryngologiczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza głosowa wraz z zestawem do zakładania |  |  | szt. | 20
1.1 | Proteza głosowa wraz z zestawem do zakładania - zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.2 - 1.7 | Tak
1.2 | Proteza głosowa - przynajmniej w trzech rozmiarach, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Igła punkcyjna ze stali chirurgicznej nierdzewnej | Tak
1.4 | Prowadnicę | Tak
1.5 | Rozszerzacz przetoki | Tak
1.6 | Ochraniacz gardła z tworzywa sztucznego | Tak
1.7 | Szczoteczkę do czyszczenia protezy | Tak
2.0 | Proteza głosowa |  |  | szt. | 120
2.1 | Proteza głosowa wraz z podajniekim | Tak
2.2 | wyrób medyczny jednorazowego użytku z jednokierunkową zastawką, która otwiera przetokę tchawiczo-przełykową podczas wytwarzania głosu po chirurgicznym usunięciu krtani i zmniejsza ryzyko dostania się jedzenia i napojów do tchawicy. Powinien być wykonany z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej | Tak - całość wg. opisu
2.3 | Dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12.5 [mm] do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.0 | Proteza głosowa |  |  | szt. | 30
3.1 | Proteza głosowa z powiększonym kołnierzem przełykowym wraz z podajnikiem | Tak
3.2 | wyrób medyczny jednorazowego użytku z jednokierunkową zastawką, która otwiera przetokę tchawiczo-przełykową podczas wytwarzania głosu po chirurgicznym usunięciu krtani i zmniejsza ryzyko dostania się jedzenia i napojów do tchawicy. Powinien być wykonany z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej | Tak - całość wg. opisu
3.3 | Dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12.5 [mm] do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.0 | Rurka tracheostomijna |  |  | szt. | 20
4.1 | Rurka tracheostomijna perforowana | Tak
4.2 | wyrób medyczny powinien być wykonany z silikonu medycznego perforowanego umożliwiającego przechodzenie powietrza przez protezę głosową | Tak - całość wg. opisu
4.3 | Dostępne rozmiary: 8/36, 8/55, 9/36, 9/55, 10/36, 10/55, 12/36, 12/55 [mm] do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.0 | Wymiennik ciepła i wilgoci (HME) z filtrem do rurek tracheostomijnych |  |  | szt. | 120
5.1 | Wymiennik ciepła i wilgoci ułatwiający oddcyhanie | Tak
5.2 | wyrób medyczny jednorazowego użytku, który powinien zawierać filtr piankowy z gąbki nasączonej chlorkiem wapnia, zamkniętej w plastikowej obudowie. Wieczko obudowy powinno mieć możliwość wciskania palcem, aby zamknąć wymiennik i przekierować powietrze do protezy głosowej. Po zwolnieniu nacisku wieczko powinno wrócić do pozycji wyjściowej. Wyrób powinien być kompatybilny z pozycją 3 | Tak - całość wg. opisu

## 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Tamponady do nosa
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Tamponada do nosa |  |  | szt. | 60
1.1 | Tamponada do nosa - przednia | Tak
1.2 | Opatrunek/wyrób medyczny do zaopatrywania pacjentów z krwawieniami z nosa | Tak
1.3 | Wyrób z tkaniną hydrokoloidową (material powinien być wchłanialny poprzez utworzenie żelu) | Tak
1.4 | Opatrunek zapewniający nawilżenie opatrywanych okolic | Tak
1.5 | Łatwy w zakładaniu i usuwaniu | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.0 | Tamponada do nosa - tylno-przednia |  |  | szt. | 60
2.1 | Opatrunek/wyrób medyczny do zaopatrywania pacjentów z krwawieniami z nosa | Tak
2.2 | Wyrób posiada cewnik do nosa z podwójnym balonem oraz osłonę ze wzmocnionego wątku dzianego posiadającego właściwości higroskopijne | Tak
2.3 | Osłona opatrunku elastyczna i odkształcalna | Tak
2.4 | Balony powinny posiadać zawory bezpieczęństwa typu Luer | Tak
2.5 | Opatrunek zapewniający nawilżenie opatrywanych okolic | Tak
2.6 | Łatwy w zakładaniu i usuwaniu | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak

## 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kompresy pod rurkę tracheostomijną
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Ostatnio wygrał:
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kompresy pod rurkę tracheostomijną |  |  | 1 op. bezpośrednie (2 szt.) | 2000
1.1 | Kompresy pod rurkę tracheostomijną | Tak
1.2 | Kompresy minimum 4-warstwowe | Tak
1.3 | Kompresy włókninowe | Tak
1.4 | Kompresy pozbawione luźnych włokien na powierzchni | Tak
1.5 | Kompresy zdolne do wchłaniania wilgoci i płynów ustrojowych | Tak
1.6 | Kompresy włókninowe (po złożeniu) z nacięciem prowadzącym do środka | Tak
1.7 | Kompres z niewielkim okrągłym otworem w centralnej części (po złożeniu) | Tak
1.8 | Opakownie bezpośrednie: 2 szt./op. | Tak
1.9 | Gramatrura: 40 g/m2 | Tak
1.10 | Rozmiar: 10 x 10 cm2 | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy, metoda sterylizacji: para wodna | Tak

## 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dren wentylacyjny uszny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Ostatnio wygrał:
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren wentylacyjny uszny |  |  | szt. | 100
1.1 | Do drenażu jam bębękowych w przewlekłych wysiękowych zapaleniach ucha środkowego | Tak
1.2 | Wykonany z silikonu lub tytanu lub politetrafluoroetylenu | Tak
1.3 | Dren wentylacyjny ze stopką lub z uchwytem | Tak
1.4 | Dren wentylacyjny samonacinający się | Tak
1.5 | Rozmiary od 0,9 mm do 1,5 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny hipoalergiczny | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dren wentylacyjny uszny - do zaopatrywania dzieci
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Ostatnio wygrał:
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren wentylacyjny uszny |  |  | szt. | 100
1.1 | Do drenażu jam bębękowych w przewlekłych wysiękowych zapaleniach ucha środkowego | Tak
1.2 | Wykonany z silikonu lub tytanu lub politetrafluoroetylenu | Tak
1.3 | Dren wentylacyjny z nitką do usuwania | Tak
1.4 | Rozmiary - średnica wewnętrzna 0.9 mm | Tak
1.5 | Wyrób medyczny hipoalergiczny | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Folia z kauczuku silikonowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Ostatnio wygrał:
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Folia z kauczuku silikonowego |  |  | szt | 40
1.1 | Do stabilizacji przegrody nosowej w trakcie zabiegu septoplastyki | Tak
1.2 | Folia wykonana z materiału elastycznego | Tak
1.3 | Folia wykonana z materiału nietoksycznego nie powodującego odczynów alergicznych | Tak
1.4 | Dostępne w rozmiarach: długość 40 mm, szerokość od 40, 60, 80 mm, grubość 0,1-1.0 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Wśród zaoferowanych rozmiarów znajdują się m.in.: 40mm x 40mm x 0.2mm; 40mm x 40mm x 0.5mm; 40mm x 40mm x 1.0mm; 40mm x 80mm x 1.0mm; 60mm x 80mm x 1.0mm | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kolagen
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kolagen |  |  | szt. | 30
1.1 | Do zamknięcia przetowki przełykowo - tchawiczej u pacjentów z protezą głosową, u korych zastosowane standardowe leczenie nie przynosi pozytywnych rezultatów | Tak
1.2 | Fiolka maksymalnie 2 ml | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jednorazowego użytku | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z mankietem - regulowane
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym |  |  | szt. | 30
1.1 | Rurka tracheostomijna | Tak
1.2 | Rurka z mankietem niskociśnieniowym | Tak
1.3 | Rurka z prowadnicą | Tak
1.4 | Rurka z ruchomym szyldem umożliwiającym regulację długości rurki | Tak
1.5 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.6 | Szyld przezroczysty | Tak
1.7 | Rurka silikonowana | Tak
1.8 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.10 | Rurka przezroczysta | Tak
1.11 | Rurka z balonikiem kontrolnym ułatwiającym ocenę wypełnienia mankietu | Tak
1.12 | Średnice wewnętrzne: od 5.0 do 10.0 co 0.5, (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.13 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.14 | Oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym | Tak
1.15 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.17 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.18 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem regulowane
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem |  |  | szt. | 5
1.1 | Rurka tracheostomijna | Tak
1.2 | Rurka z dwoma mankietmi niskociśnieniowymi | Tak
1.3 | Rurka z termoplastycznego materiału | Tak
1.4 | Rurka z prowadnicą | Tak
1.5 | Rurka z ruchomym szyldem umożliwiającym regulację długości rurki | Tak
1.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.7 | Szyld przezroczysty | Tak
1.8 | Rurka silikonowana | Tak
1.9 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.10 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.11 | Rurka przezroczysta | Tak
1.12 | Rurka z balonikami kontrolnymi (dla każdego mankietu osobny balonik) ułatwiającymi ocenę wypełnienia mankietu | Tak
1.13 | Średnice wewnętrzne: 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.14 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.15 | Oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym | Tak
1.16 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.18 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z mankietem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym |  |  | szt. | 100
1.1 | Rurka tracheostomijna | Tak
1.2 | Rurka z mankietem niskociśnieniowym | Tak
1.3 | Rurka z prowadnicą | Tak
1.4 | Rurka z szyldem | Tak
1.5 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.6 | Szyld przezroczysty | Tak
1.7 | Rurka silikonowana | Tak
1.8 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.10 | Rurka przezroczysta | Tak
1.11 | Rurka z balonikiem kontrolnym ułatwiającym ocenę wypełnienia mankietu | Tak
1.12 | Średnice wewnętrzne: od 5.0 do 10.0 co 0.5, (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.13 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.14 | Oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym | Tak
1.15 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.17 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.18 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem |  |  | szt. | 5
1.1 | Rurka tracheostomijna | Tak
1.2 | Rurka z dwoma mankietmi niskociśnieniowymi | Tak
1.3 | Rurka z termoplastycznego materiału | Tak
1.4 | Rurka z prowadnicą | Tak
1.5 | Rurka z szyldem | Tak
1.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.7 | Szyld przezroczysty | Tak
1.8 | Rurka silikonowana | Tak
1.9 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.10 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.11 | Rurka przezroczysta | Tak
1.12 | Rurka z balonikami kontrolnymi (dla każdego mankietu osobny balonik) ułatwiającymi ocenę wypełnienia mankietu | Tak
1.13 | Średnice wewnętrzne: 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.14 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.15 | Oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym | Tak
1.16 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.18 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Jałowe tampony bawełniane
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Seton |  |  | szt. | 2150
1.1 | Tampon w całości z gazy bawełnianej | Tak
1.2 | Gaza 17-nitkowa | Tak
1.3 | Gaza 4 warstwowa | Tak
1.4 | Gaza bielona bezchlorowo | Tak
1.5 | Gaza z brzegami zawiniętymi do środka | Tak
1.6 | Tampon mocno, ściśle zwinięty spiralnie (tzw. seton) | Tak
1.7 | Tampon do odsączania płynów ustrojowych w warunkach operacyjnych | Tak
1.8 | Rozmiar przed zwinięciem: 1 cm x 2 m | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt/op. | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: 40 - 300 szt/opakowanie | wpisać wielkość opakowania
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Sterylizowany parą wodną | Tak
2.0 | Seton |  |  | szt. | 300
2.1 | Tampon w całości z gazy bawełnianej | Tak
2.2 | Gaza 17-nitkowa | Tak
2.3 | Gaza 4 warstwowa | Tak
2.4 | Gaza bielona bezchlorowo | Tak
2.5 | Gaza z brzegami zawiniętymi do środka | Tak
2.6 | Tampon mocno, ściśle zwinięty spiralnie (tzw. seton) | Tak
2.7 | Tampon do odsączania płynów ustrojowych w warunkach operacyjnych | Tak
2.8 | Rozmiar przed zwinięciem: 2 cm x 2 m | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt/op. | tak
2.10 | Opakowanie zbiorcze: 40 - 300 szt/opakowanie | wpisać wielkość opakowania
2.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.13 | Sterylizowany parą wodną | Tak

## 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z kaniulą wielokrotnego użytku
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z kaniulą wielokrotnego użytku bez mankietu |  |  | szt. | 30
1.1 | Rurka tracheostomijna w zestawie z kaniulą (rurką) wewnętrzną, prowadnicą, troczkiem lub troczkami do mocowania, łącznikiem 15 mm | Tak
1.2 | Rurka bez mankietu | Tak
1.3 | Rurka przeznaczona dla pacjentów oddychających samodzielnie | Tak
1.4 | Rurka bez otworu foniatrycznego | Tak
1.5 | Rurka z szyldem | Tak
1.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.7 | Rurka silikonowana | Tak
1.8 | Linia RTG na całej długości rurki lub rurka widoczna w RTG w inny sposób | Tak
1.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.10 | Rozmiary: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.12 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
1.13 | Kaniula z niższym (krótszym, mniej wystającym) wyjściem (otwarta) | Tak
1.14 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
1.15 | Kaniula przezroczysta | Tak
1.16 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.17 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.18 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Rurka tracheostomijna z kaniulą wielokrotnego użytku bez mankietu |  |  | szt. | 200
2.1 | Rurka tracheostomijna w zestawie z kaniulą (rurką) wewnętrzną z otworem foniatrycznym, kaniulą (rurką) wewnętrzną bez otworu foniatrycznego, prowadnicą, troczkiem lub troczkami do mocowania, koreczkiem zamykającym, łącznikiem 15 mm | Tak
2.2 | Rurka bez mankietu | Tak
2.3 | Rurka przeznaczona dla pacjentów oddychających samodzielnie | Tak
2.4 | Rurka z otworem/otworami foniatrycznymi | Tak
2.5 | Rurka z szyldem | Tak
2.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
2.7 | Rurka silikonowana | Tak
2.8 | Linia RTG na całej długości rurki lub rurka widoczna w RTG w inny sposób | Tak
2.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
2.10 | Rozmiary: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.11 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
2.12 | Kaniula wewnętrzna bez otworu foniatrycznego | Tak
2.13 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
2.14 | Kaniula z niższym (krótszym, mniej wystającym) wyjściem (otwarta) | Tak
2.15 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
2.16 | Kaniula przezroczysta | Tak
2.17 | Kaniula wewnętrzna z otworem foniatrycznym - jeden duży otwór | Tak
2.18 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
2.19 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
2.20 | Kaniula przezroczysta | Tak
2.21 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
2.22 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.23 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.24 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Rurka tracheostomijna z kaniulą wielokrotnego użytku bez mankietu |  |  | szt. | 20
3.1 | Rurka tracheostomijna w zestawie z kaniulą (rurką) wewnętrzną z otworem foniatrycznym, kaniulą (rurką) wewnętrzną bez otworu foniatrycznego, prowadnicą, troczkiem lub troczkami do mocowania, koreczkiem zamykającym, łącznikiem 15 mm | Tak
3.2 | Rurka bez mankietu | Tak
3.3 | Rurka przeznaczona dla pacjentów oddychających samodzielnie | Tak
3.4 | Rurka z otworem/otworami foniatrycznymi | Tak
3.5 | Rurka z szyldem | Tak
3.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
3.7 | Rurka silikonowana | Tak
3.8 | Linia RTG na całej długości rurki lub rurka widoczna w RTG w inny sposób | Tak
3.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
3.10 | Rozmiary: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.11 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
3.12 | Kaniula wewnętrzna bez otworu foniatrycznego | Tak
3.13 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
3.14 | Kaniula z niższym (krótszym, mniej wystającym) wyjściem (otwarta) | Tak
3.15 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
3.16 | Kaniula przezroczysta | Tak
3.17 | Kaniula wewnętrzna z kilkoma otworami foniatrycznymi | Tak
3.18 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
3.19 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
3.20 | Kaniula przezroczysta | Tak
3.21 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
3.22 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.23 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.24 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z kaniulą wielokrotnego użytku - silikonowa
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z kaniulą wielokrotnego użytku bez mankietu |  |  | szt. | 50
1.1 | Rurka tracheostomijna w zestawie z kaniulą (rurką) wewnętrzną z otworem foniatrycznym, kaniulą (rurką) wewnętrzną bez otworu foniatrycznego, prowadnicą, troczkiem lub troczkami do mocowania, koreczkiem zamykającym, łącznikiem 15 mm | Tak
1.2 | Rurka bez mankietu | Tak
1.3 | Rurka przeznaczona dla pacjentów oddychających samodzielnie | Tak
1.4 | Rurka z otworem/otworami foniatrycznymi | Tak
1.5 | Rurka z szyldem | Tak
1.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.7 | Rurka silikonowa, tj. wykonana z silikonu | Tak
1.8 | Linia RTG na całej długości rurki lub rurka widoczna w RTG w inny sposób | Tak
1.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.10 | Rozmiary: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.12 | Kaniula wewnętrzna bez otworu foniatrycznego | Tak
1.13 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
1.14 | Kaniula z niższym (krótszym, mniej wystającym) wyjściem (otwarta) | Tak
1.15 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
1.16 | Kaniula przezroczysta | Tak
1.17 | Kaniula wewnętrzna z otworem foniatrycznym - jeden duży otwór | Tak
1.18 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
1.19 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
1.20 | Kaniula przezroczysta | Tak
1.21 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.22 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.23 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.24 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa |  |  | szt. | 10
1.1 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa | Tak
1.2 | Średnice: 7.0, 8.0, 9.0. 10.0 - do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Długość: 100 mm lub więcej | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.5 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Przetarg - dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Oddziału Okulistyki oraz Otolaryngologii | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do FESS do aparatów Karl Storz
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141640-8 Dreny, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren do pompy laryngologicznej |  |  | szt. | 320
1.1 | Dren do pompy do zestawu ssąco-płuczącego do zabiegu FESS | Tak
1.2 | Typ drenu: CV | Tak
1.3 | Dreny w pełni kompatybilne z pompą UP 210 Endomat Select - prod. Karl Storz | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie 20 szt./op. | Tak, wpisać
2.0 | Dren do shavera laryngologicznego |  |  | szt. | 150
2.1 | Dren do pompy do noża typu shaver | Tak
2.2 | Dreny w pełni kompatybilne z shaverem UniDrive S III ENT 40701620 - prod. Karl Storz | Tak
2.3 | Dren do operacji FESS za pomocą tzw. Noża ssąco-płuczącego | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.6 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie 20 szt./op. | Tak, wpisać