## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katologowy
1 | Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (6 szt/op) | op/6 szt. | 36
2 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | op/6 szt. | 36
Razem

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu MEDRAT SPECTRIS SOLARIS: wkłady o poj. 65 i 115 ml, mini spike x2, dren pacjencki | szt. | 1000
2 | Wkład do pompy MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP pojemność wkładów 65 i 115ml. Ostrze typu spike, złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350PSI dł. 250 cm. | szt | 1500
Razem

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji długośc systemu 135cm. Długość systemu 135cm, dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm, dostępne długości 15-40 mm, ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | szt. | 250
2 | Systemy zamykające do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitynolowego klipsa | szt. | 1000
3 | Stent rozprężany na balonie:stent kobaltowo-chromowy typu skloted tube, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'', grubość ściany stentu nie większa niż 0,063 '', dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm, dostępne średnice os 4,0 do 10,0 mm, dostępne długości stentu od 12 do 59 mm, wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem, stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | szt. | 100
4 | Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowym wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa, rozmiary P: średnica 4,5,6 i 7mm, długości stentu 40-200 mm ( co najmniej 10 różnych długości, w tym stentu krótkie o dł 20 mm i długie o długości 180 i 200 mm) Długości kateteru 80 i 120 cm. Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. Wysoka odporność na: Zaginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi ( 10 milionów cykli bez uszkosdzenia), skręcanie potwierdzione w testach mechanicznych ( 20 milionów cykli bez uszkodzenia ), technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. Możliwość modelowania stentu po jego imnplantacji, wysoka siła radialna. Wymaga predylatacxji. Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia | szt. | 100
5 | Specjalistyczny cewnik balonowy półpodatny do tętnicy : udowej, podkolanowej, poniżej kolana, piszczeliowej, strzałkowej, nerkowej i do przetok dializacyjnych. Balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018 ''. System kompatybilny z introducerem 4F dla średnic 2-4 mm in dla średnic 5 i 5,5 mm i długości balonu 20-80 mm. System kompatybilny z introducerem 5F dla średnic 5-6 mm. Długośc systemu 90 i 150 cm, NP=8atm, RBP=14 atm. Dosrtępne średnice od 2,0 do 6,0 mm. Dostępna średnica 5,5 mm. Dostepne długości balonu od 20 do 200mm. Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach. Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne ściany. Coaxialna budowa szaftu powodująca dosjkonałą popychalność, dostarczalność balonu i przechodzenie przez ciasne zmiany. Szybka deflacja balonu (4,9s). Elastyxczne markery na balonie. Szaft wewnętrzny i zewnętrzny zbudowany z jednego kawałku materiału. Średnica balonu 5,5mm | szt. | 100
6 | DES-stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatykóweverolimus;kompatybilny z prowadnikiem 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5F, średnice od2,5 do 4,0mm co 0,5mm, długości 28 i 38mm, posiadające wskazania do zabiegów BTK, RBP 18atm dla wszystkich średnic | szt. | 100
7 | Stent na balonie do naczyń nerkowych kobaltowo-chromowy, system RX, długości stentu do 12 do 18, średnice od4,0 do 7mm co 0,5mm, niski profil stentu, ciśnienie RBN 14atm.,kompatybilny z prowadnikiem 0,014", wysoka siła radialna, kompatybilne z introduktorem 5F dla wszystkich rozmiarów i cewnikiem prowadzącym 6F | szt. | 30
Razem

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Niejałowe pudełka apteczne na maści z pokrywką, białe - zakręcane
| pojemność 100g/125ml | szt. | 2000
| pojemność 200g/220ml |  | 1000
| pojemność 1000g/1250ml |  | 400
| pojemność 550g/650ml |  | 400
Razem

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Niejałowy pojemnik/tuba na maści do miksera aptecznego ALPINA, posiadający świadectwo jakości NIL
| pojemność 100/140ml | szt | 400
| pojemność 200/280ml |  | 960
Razem

## Zadanie 6
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Śliniaki stomatologiczne: jednorazowe, elastyczne, bibułowo foliowe z kieszenią rozmiar – 38x48+kieszeń 14 cm w dolnej części, troki w górnej części | op/100 szt | 120
2 | Igły do karpuli stomatologicznych septojet ,sterylne jednorazowe silikonowe igły dentystyczne do podawania miejscowych środków znieczulających rozmiar 30G / O,30 mm / 21 mm długość | op/100 szt | 30
3 | Błona zębowa, film stolatologiczny, typu Dental X-RAY film Soft Vinyl Packs - rozmiar 31x41mm - op. A'50 | op/150 szt | 12
4 | Końcówki do ślinociągu dentystycznego, jednorazowego użytku | op/100 szt | 30
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Zadanie 7
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Igły z polimetakrylanu do testów skórnych punktowych do diagnostyki chorób alergicznych i dermatologicznych. Igły plastikowe z ostrą końcówką, nie giętkie, sterylne, delikatne przy nakłuciu | op/1000 szt. | 100
Razem

## Zadanie 8
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto/op | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 60mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/3szt. | 24
2 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości lini szwu 60mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/6szt. | 24
3 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 80mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/3szt. | 66
4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości lini szwu 80mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/6szt. | 66
5 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości lini szwu 100mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/3szt. | 42
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości lini szwu 100mm. Wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/6szt. | 42
7 | Stapler liniowy z ładunkiem zamykający z równoległym domknięciem szczęk dł.45mm; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki, o wys. 4,8mm przed zamknięciem. | op/3szt. | 60
8 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 25, 28, 31,34 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości zszywki. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego | op/3szt. | 42
9 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką grzybka w rozmiarach 28 i 31 w systemie potrójnej linii rzędu zszywek i sterylnymnoże. Trzy rzędy zszywek o wysokościach 3,0-3,5-4,0 mm i 4,0-4,5-5,0mm. Zamawiający przy zamówieniu każdorazowo określi rozmiar staplera. | op/3szt. | 81
10 | Jednorazowego użytku narzędzie do preparowania tkanek pracujące w ultradźwiękowym, akumulatorowym (bezprzewodowym) systemie preparowania tkanek. Średnica 5mm, dł. trzonu 39cm, dł. szczęk aktywnych 14,5mm, aktywowane ręcznie z dwoma stopniami aktywacji w jednym przycisku. | op/6szt. | 60
11 | Ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 45mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm i tkanki średnio-grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0mm. | op/6szt. | 42
12 | Ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 60mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm i tkanki średnio-grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0mm. | op/6szt. | 120
13 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 2cm x 4 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) | szt. | 40
14 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5x5cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) | szt. | 40
15 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5cm x 10cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) | szt. | 40
Razem

## Zadanie 9
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Jednorazowy trokar 11,12mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery„V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie insuflacji i desuflacji. Posiada wbudowaną uszczelkę 5-12mm. Całość wykonana z tworzywa. | szt. | 800
2 | Urządzenie dostępowe używane w operacjach otwartych i minimalnie inwazyjnych oraz pomagające chronić ranę przed skażeniem i wspomagające retrakcję w celu poprawy wizualizacji. Rozmiar nacięcia 5-9cm | szt. | 600
Razem

## Zadanie 10
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion; rozmiar XS, S, M, L | szt. | 200
2 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m | szt. | 60
3 | Filtr bakteryjno-wirusowy o właściwościach wyciszających | szt. | 60
4 | Smoczek NUK MedicPro; rozmiar XS, S | szt. | 15
5 | Maska nosowa; rozmiar S, M, L, XL | szt. | 200
6 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności, odcinek wdechowy  wew. 10 mm: część podgrzewana dł. 1,2 m, część niepodgrzewana umieszczana w inkubatorze dł. 0,3m, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, klipsy mocujące (4 szt.), zestaw generatora, w komplecie znajdują się, generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, kołyska wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, umożliwia stabilne umiejscowienie generatora na czepcu za pomocą rzepu oraz zmianę kąta nachylenia generatora i utworzenie tzw. garbu lub niecki w celu uzyskania szczelności systemu, końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, linia wdechowa i pomiaru ciśnienia ze złączką dwudrożną, miarka. | op | 60
Razem

## Zadanie 11
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 11
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Zestaw do transfuzji wymiennej. Skład zestawu -1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5F i 7 F 2 strzykawki 20ml,1 strzykawka10ml, 1 igła 0,5x1,1 pojemnik, 1 zestaw do przetaczania krwi, 1 linijka, 3 gaziki, 1 serwet, 1 para rękawiczek, 1 karta kontrolni, 1 dren do odprowadzania krwi ,1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków. | zestaw | 6
2 | Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica) | szt. | 75
3 | Zestaw do zakładania kaniuli pępkowych. W skład zestawu wchodzi:1 taśma mierząca, 6 wacików 5x5 cm; 10 wacików 10x10 cm, 2 miseczki na płyny (czerwona i przeźroczysta), 1 bezpieczny sklapel, 2 bezpieczne igły (18G i 20G), 1 taśma do pępowiny 4 mm x 80 cm, 1 strzykawka 1 ml; 2 strzykawki 3 ml; 2 strzykawki 5 ml, 2 obłożenia adhezyjne, 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel) obłożenie , 1 kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego , 1 pęstet zębata neonatologiczna, 1 rozszerzacz do pępka, 2 kleszcze zagięte do uchwycenia i , stabilizacji kikuta pępowinowego, 1 pęseta neonatologiczna proste , 2 pęsety neonatologiczne zagięte, 2 ręczniki, 1 opakowanie zewnętrzne, 1 nożyczki zagięt, 1 szwy 3.0 ,1 imadło chirurgiczne, 2 stripy | zestaw | 50
4 | Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietylenu w rozmiarze 38x30 cm, 44x38 cm i 50x38 cm do wyboru przez Zamawiającego z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy. | szt. | 15
Razem

## Zadanie 12
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem; pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku; zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm; długość cewnika 135cm | szt. | 70
2 | Prowadnik do aterektomii rotacyjnej; długość 330 cm; średnica 0.009”; dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support; końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm | szt. | 80
3 | Wiertło kompatybilne z łącznikiem RotaPro | szt. | 10
4 | Użyczenie na czas umowy konsoli ROTAPro; możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę; możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm; pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | szt. | 1
5 | Balon tnący; średnice 2.00 -4.00mm; profil końcówki natarcia lesion entry profile ≤ 0.017”; długości 6-15mm; liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie ≥ 3 | szt. | 40
Razem

## Zadanie 13
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Prowadniki sterowalne dedykowane do CTO; dostępne średnice 0,010" i 0,014"; prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej; dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów, zapewniająca wysoką odporność, manewrowalność i czucie prowadnika; rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu; dostępny kształt końcówki: prosta, pre-shape; dostępne prowadniki o sztywności końcówki 3g; przeniesienie obrotu 1:1; dostępna długość 190cm, 300cm | szt. | 150
2 | Prowadniki .014”J.dł. 180 lub 190cm oraz 300cm,do angioplastyki; swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki); możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu; sztywność końcówki 0,5 i 0,7g; trwałe wygięcie końcówki prowadzącej - końcówka prosta i J; szaft prowadnika pokryty PTFE | szt. | 750
3 | Prowadniki .014”J.dł. 180 lub 190cm oraz 300cm, do angioplastyki w ciasnych i krętych naczyniach oraz do udrożnień; swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki); dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu; dostępna średnica końcówki: 0,009’’; 0,010”; dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz preshaped; sztywność końcówki 0,5g, 0,6g, 0,8 g, 1,0g; dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm; trwałe wygięcie końcówki prowadzącej - końcówka prosta i J; szaft prowadnika pokryty PTFE | szt. | 250
4 | Prowadnik do kolaterali o średnica 0,014”; dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika; sztywność końcówki 0,3g; prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale) | szt. | 25
5 | Prowadniki sterowalne dedykowane do CTO; prowadniki o zwiększonej odporności przeciw utknięciu i złamaniu w zmianie; dystalna cześć rdzenia wzmocniona oplotem z 6 drutów; oplot zewnętrzny składający się z 8 splotów drutów, każdy ze splotów zbudowany jest z 7 drutów; dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz preshaped; sztywność końcówki 2g, 4g, 6g; dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm; kształt końcówki pre-shape; dostępne długości: 190 cm; 300 cm | szt. | 90
Razem

## Zadanie 14
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 14
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Mikrocewnik do CTO kompatybilny z prowadnikiem 0,014"; taperowany szaft o śrenicy dystalnej ≤ 2,6F; zbrojony splotem wolframowym; dostępne długości 135 i 150 cm; średnica wewnętrzna szaftu 0,018”; średnica wewnętrzna końcówki 0,014"; polimerowe, hydrofilne pokrycie na dystalnych 60 cm szaftu; miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka dobrze widoczna w skopi rtg | szt. | 15
2 | Mikrocewnik do CTO kompatybilny z prowadnikiem 0,014"; szaft w odc. dystalnym o śrenicy < 2,2F; oplot wykonany z 14 drutów; dostępne długości 135 i 150 cm; spiralną ochronę przeciw zaginaniu się cewnika pomiędzy szaftem a hubem; średnica wewnętrzna końcówki <0,016"; polimerowe, hydrofilne pokrycie odc. dystalnego na długości > 65cm dła długości 135cm i >80cm dla długości 150cm; miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka dobrze widoczna w skopi rtg | szt. | 15
3 | Mikrocewnik do CTO kompatybilny z prowadnikiem 0,014"; średnica wewnętrzna końcówki <0,016"; oplot z 18 drutów stalowych; dostępne długości 135 i 150 cm; kanał wewnętrzny pokryty PTFE; miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka; pokrycie hydrofilne odc. dystalnego na długości ≥ 70cm | szt. | 15
4 | Mikrocewnik dwukanałowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie; widoczne w skopii wyjście portu OTW; podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej; dostępny w długości ≤145 cm; średnica wewnętrzna szaftu 0,017”; miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka z polimerowym pokryciem na długości >35mm; końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi | szt. | 7
Razem

## Zadanie 15
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 15
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu rapid exchange kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; ciśnienie RBP >35 bar (atm); ciśnienie MBP >50 bar (atm); średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm; długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic; kompatybilna z prowadnikami 0,014" i 0,018" | szt. | 40
2 | Infator dedykowany do balonów wysokociśnieniowych – zakres do 40 i 55 ATM | szt. | 40
3 | Cewnik diagnostyczny; szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JL Short Tip (4.0); JR; (3,0 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1–3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A, A PP, B,B PP); Atesal, Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass (Left, Right); Coronary Bypass Graft (Left, Right) ,Q4, Progressive Right, Kaplan; dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F; kompatybylny z prowadnikiem 0,038”; szaft wykonany z materiału zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu igładką powierzchnię; Tip wykonany z peba; końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna, posiada pamięć kształtu; doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą; cewnik zbrojony w części proksymalnej oplotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej; długości cewników 80cm, 100cm, 110 cm i 125 cm; doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność; wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI | szt. | 450
Razem

## Zadanie 16
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 16
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość na 36 msc-y | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych do 24F; możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch; urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki | szt. | 80
Razem

## Zadanie 17
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 17
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Y-connectory do obsługi jednoręcznej (push-click); światło wewnętrzne zastawki do 9 F; końcówka typu Luer Lock ( obrotowa ) do połączenia cewnika; wytrzymałość do 180 PSI; zintegrowny linia z kranikiem trójdrożnym do podawania kontrastu; torquer i itroducer do cewnika prowadzącego (tępa igła) w zestawie | szt. | 1900
2 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej; opaska wykonana z miękkiego materiału zapinanego na rzep; zaokrąglony i uwypuklony element punktowegoucisku wykonany z silikonu umożliwia bardzo precyzyjny nacisk na miejsce wkłucia; nie blokuje odpływu żylnego; korpus i element regulacji ucisku typu „zegarek” wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, pozwalający na dokładne ustawienie siły nacisku | szt. | 150
3 | Kompres uciskowy do tętnicy udowej wykonany w jednej bryły materiału nieorganicznego; do mocowania za pomocą bandaży elastycznych lub opaski elastycznej; dwa promienie krzywizny w celu stosowania zarówno u szczupłych jak i otyłych pacjentów | szt. | 150
Razem

## Zadanie 18
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Maska Amara VIEW do wentylacji nieinwazyjnej, rozmiar S, M, L | szt | 150
Razem

## Zadanie 19
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 19
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Mankiet uciskowy jednorazowy, jednopacjentowy, na łydkę i udo, do pompy Flowtron do terapii przeciw zakrzepowej. W różnych rozmiarach.
| Rozmiar standardowy, sekwencyjny | para | 180
| Rozmiar M |  | 60
| Rozmiar L |  | 60
| Rozmiar duży sekwencyjny |  | 90
Razem

## Zadanie 20
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 20
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk: gąbka umożliwiająca namydlenie i czyszczenie obszarów międzypalcowych oraz delikatnych powierzchni. Szczotka do paznokci oraz ogólnego czyszczenia. Higiena paznokci: w każdym opakowaniu, na spodniej stronie szczotki znajduję się pilniczek do paznokci dzięki gęstemu systemowi miękkich włosków, szczotka nie uszkadza naskórka i umożliwia optymalne mycie. Łatwa w użyciu dzięki specjalnemu systemowi otworów, poprzez które podczas mycia detergent przenika do szczotki. Każda szczotka jest pakowana osobno, gotowa do użycia. Pozwala oszczędzić czas i koszta (zbędne jest czyszczenie, sterylizacja i transport wewnętrzny tak, jak w przypadku szczotek wielorazowego użytku) łatwe w użyciu i wygodne opakowanie - dozownik. | szt | 3000
Razem