Milicz, dnia 02 lipca 2024 roku

IF.271.8.7.2024

Dotyczy: trybu podstawowego p.n. „Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych”.

W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień Zamawiający udziela następujących informacji – które należy uwzględnić przy składaniu oferty:

1.. Proszę o określenie dokładnego kolory stolarki drzwiowej i okiennej PCV lub aluminium? W opisie podany jest kolor antracyt natomiast w zestawieniu kolor biały.
ODP.1: KOLOR BIAŁY ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM

2.Proszę o podanie sposobu wykończenia pomieszczeń nie wskazanych na rysunku A-3?

ODP. 2: PROSZĘ WSKAZAĆ KTÓRE POMIESZCZENIA. INWESTYCJA OBEJMUJ E CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ. CZEŚĆ POMIESZCZEŃ POZOSTAJE W STANIE ISNIEJĄCYCM (BEZ PODJĘCIA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH)

3.Proszę o określenie jakie drzewa są do usunięcia tj. gatunek i rozmiar? Czy Zamawiający posiada zgodę na ich wycięcie?

ODP. 3: DRZEWA USUNIĘTO, ZGODNIE Z PRZEDMIAREM POZOSTAJĄ DO USUNIĘCIA KONARY W ZIEMI.

4.Proszę o podanie jakiej grubości styropian zastosować na ścianie fundamentowej? Nieścisłość pomiędzy opisem a przekrojem.

ODP. 4: GR. 15 CM

5. Dokumentacja podaje aby narożniki ścian zabezpieczyć. Proszę o podanie w jaki sposób i jakim materiałem ma to być wykonane?

ODP. 5: NAROŻNIKI STALOWE NA SIATCE, PRZY PŁYTKACH DOCINANE NAROŻNIKI PŁYTEK.

6. Czy dostawa sprzętu ppoż. jest przedmiotem zamówienia?

ODP.6:TAK

7. Proszę o podanie jakiej grubości ma być wełna na dociepleniu sufitu? Nieścisłość pomiędzy opisem a przekrojem.

ODP.7: 18CM

8. Proszę o podanie z jakiego materiału ma być wykonane docieplenie elewacji? Nieścisłość pomiędzy opisem a przekrojem.

ODP. 8:  STYROPIAN NRO.

9. Proszę o podanie przekroju przez dach płaski w osiach 3-6/C-D? Brak danych do wyceny.

ODP. 9: W ZAŁĄCZENIU.

10.Proszę o sprecyzowanie z czego mają być wykonane parapety wewnętrze i zewnętrzne? Nieścisłość pomiędzy opisem a rzutami.

ODP.10: ZEWN. GRANITOWE, WEWN. KONGLOMERAT.

11. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane ścianki działowe? Nieścisłość pomiędzy opisem a rzutami.

ODP. 11: MUROWANE BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO.

12. Proszę o podanie parametrów dla styropianu posadzkowego.

ODP. 12: EPS 100.

13. W przedmiarze poz. 272 jest: Dostawa i montaż zbiornika betonowego na deszczówkę.
W załączonej dokumentacji: Projekt Techniczny-2 i Projekt Wykonawczy nie ma nic na temat deszczówki i nie ma rysunku PZT. Proszę o określenie parametrów zbiornika?

ODP. 13: 10,0m3 rys  PZT W ZAŁĄCZENIU.

14. W Projekcie Budowlanym na rysunku PZT pokazane jest nowe przyłącze wody (wg. odrębnego opracowania), którego nie ma w przedmiarze. Brak dokumentacji wykonawczej do PZT. Proszę o udostępnienie dokumentacji.

ODP. 14: W ZAŁ. PZT WYKONWCZE, WPIĘCIE TRÓJNIKIEM PE.

15. Czy dopuszczony zostanie wykonawca, który wykonał obiekt użyteczności publicznej wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi o wartości powyżej 10 mln brutto, deklarując jednocześnie objęcie funkcji kierownika budowy przez osobą posiadająca doświadczenie wykonania budynków użyteczności publicznej o wartościach 9 mln netto i 2mln netto?

Proszę o zmianę warunków przetargu, uwzględniającą powyższe wymagania.

ODP.15: Zamawiający  pozostawia  warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie VIII ust. 2 SWZ IF.271.8.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku bez zmian.

16. Czy złożony z ofertą kosztorys ma być wykonany na przedmiarze który udostępnił

Zamawiający, czy Wykonawca może załączyć kosztorys wykonany na swoim

przedmiarze?

ODP: KOSZTORYS  (ZAŁ. NR 1B DO SWZ NA W/W ZADANIE) POWINIEN  ZAWIERAĆ POZYCJE  PRZEDMIAROWE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSZELKIE INNE POZYCJE KOSZTOWE, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA USTALENIE OSTATECZNEJ  CENY RYCZAŁTOWEJ (BRUTTO) PODAWANEJ NASTĘPNIE W FORMULARZU OFERTOWYM (ZAŁ. NR 1 DO SWZ).

17.Część pomieszczeń w części istniejącej (np. 0/24, 0/23, 0/22, 0/21, 0/20, 0/30, 0/31, 0/17) jest nie przebudowywana i nie są w niej wykonywane instalacje. Czy należy w tych pomieszczeniach wykonać remont, wymienić posadzki, wymienić okładziny ścienne, wykonać malowania ścian i sufitów?

ODP. 17: NIE, POZA POM. 0/29.

18. Czy pomieszczenia mieszkania mają zostać wyremontowane?

ODP.18: NIE

19. Czy pomieszczenia w części istniejącej które są przebudowywane (np. 0/29, 0/16, 0/18, 0/15, 0/14, 0/13) w których też są modernizowane instalacje mają być w całości wyremontowane, czy tylko w zakresie napraw po instalacjach i przemurowaniach?

ODP. 19: W CAŁOŚCI.

20. Czy posadzki (jastrychy) pomieszczeń przebudowywanych części istniejącej 0/29, 0/16, 0/18, 0/15, 0/14, 0/13 0/26, 0/28 należy skuć i wykonać nowe?
ODP.20:  TAK BEZ POM. 0/29.

21. Czy posadzki (jastrychy) pomieszczeń części istniejącej 0/24, 0/23, 0/22, 0/21, 0/20, 0/30, 0/31, 0/17 należy skuć i wykonać nowe?

ODP.21: NIE

22. Czy posadzki (jastrychy) pomieszczeń mieszkania należy skuć i wykonać nowe?

ODP. 22: NIE

23. Czy podkłady pod posadzki z izolacjami pomieszczeń części istniejącej 0/29, 0/16, 0/18, 0/15, 0/14, 0/13 0/26, 0/28 należy wymienić i wykonać nowe?

ODP.23: TAK BEZ 0/29.

24. Czy podkłady pod posadzki z izolacjami pomieszczeń części istniejącej 0/24, 0/23, 0/22, 0/21, 0/20, 0/30, 0/31, 0/17 należy wymienić i wykonać nowe?

ODP. 24: TAK. 0/17, POZOSTAŁE NIE.

25. Czy podkłady pod posadzki z izolacjami pomieszczeń mieszkania należy wymienić i wykonać nowe?

ODP. 25: NIE.

26. Czy tynki w pomieszczeniach części istniejącej należy skuć i wykonać nowe?. Jeśli tak to czy we wszystkich pomieszczeniach części istniejącej?

ODP. 26: TYLKO W POM. DLA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO PRZEBUDOWĘ. W POM. 0/29 UZUPEŁNIĆ TYNKI PO USUNIĘCIU OCIEPLENIA SUFITU.

27. Czy tynk na elewacji części istniejącej należy w 100% wykonać jako nowy?

ODP. 27: TAK

28. Czy ocieplenie elewacji części istniejącej należy zerwać i wykonać nowe?

ODP. 28: NIE, OCZYŚCIĆ, I PRZYKLEIĆ STYROPIAN DODATKOWY.

29. Czy nad pomieszczeniem 0/13 jest w tej chwili istniejący strop do skucia?

ODP. 29: TAK ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

30. Projekt wykonawczy nie zawiera przekrojów. Czy zamawiający załączy przekroje, czy należy się posiłkować projektem budowlanym?
ODP.30: W ZAŁĄCZENIU.

31. Na rzucie architektury są lampy ewakuacyjne których nie ma na projekcie instalacji elektrycznych. Z którego opracowania należy korzystać?

ODP. 31: LAMPY EWAKUACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (SĄ ONE UJĘTE W TEJ CZĘŚCI)

32. Opis PW zawiera stoły, krzesła, biurka, szafy, wieszaki, regały, oraz wyposażenie kuchni. Czy dostawę wyposażenia wg opisu w PW ująć w kalkulacji cenowej?

ODP. 32: TAK

33. Czy w WC ująć wyposażenie typu dozowniki mydła, lustra, podajniki ręczników papierowych, kosze na ręczniki, dozowniki papieru toaletowego, szczotki wiszące WC?

ODP. 33:TAK

34. Projekt instalacji sanitarnych nie zawiera projektu zewnętrznych przyłączy. Na PZT architektury nie można odczytać które przyłącza i studnie są istniejące a które projektowane. Nie ma również rzędnych nowych przyłączy.

ODP.34: W ZAŁĄCZENIU PZT PROJ WYK. RZĘDNE NALEŻY USTLIĆ NA ETAPIE REALIZACJI PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH ODKRYWEK.

35. Prosimy uzupełnić dokumentacje o operat geologiczny

ODP.35: WARUNKI GRUNTOWE NALEŻY OCENIĆ W OBECNOŚCI KIEROWNIKA I INSPEKTORA NA ETAPIE REALIZACJI.

36. Prosimy uzupełnić projekt o schemat źródła ciepła. 
ODP. 36: Rys IS7 i IS 8.

37. W projekcie IE przyjęto wyłącznik prądu firmy Cerbex. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanego wyłącznika innej firmy?

ODP.37: TAK, POD WARUNKIEM PRZEDSTAWIENIA PROJEKTU URZĄDZENIA P.POŻ WYKONANEGO PRZEZ PROJEKTANTA W UZGODNIENIU Z RZECZOZAWCĄ P.POŻ- PO STRONIE WYKONAWCY.

- Czy biurko narożna 160x120cm (Poz. 7.) ma mieć możliwość zmiany wysokości umożliwiającej pracę na stojąco oraz na siedząco? Na zdjęciu poglądowym biurko jest wyposażone w takowy system.

ODP.38: NIE.

- Czy stół roboczy ze stali nierdzewnej (Poz. 18) ma być wyposażone jedynie w półkę dolną, tak jak to widnieje w nazwie? Na zdjęciu poglądowym stół jest wyposażony w półkę dolną i pośrednią.

ODP.39: UKŁAD ZBLIŻONY DO ZDJĘCIA POGLĄDOWEGO, DWIE PÓŁKI.

- Proszę o wskazanie prawidłowej liczby krzeseł konferencyjnych tapicerowanych (Poz. 26) - w opisie widnieje informacja o 30szt, natomiast na rzucie wrysowano 28szt.

ODP.40: 30 SZT. ZGODNIE Z OPISEM

- Czy Zamawiający wymaga automatyki do sterowania ogrzewaniem podłogowym? Jeśli tak, czy ma to być jeden sterownik centralny z termostatem czy osobny termostat dla każdej ze stref?

ODP.41: CENTRALNY STEROWNIK.

42. W przedmiarze są rozbieżności w ilościach np. białego montażu, długości przyłącza wodociągowego. Proszę o korektę ilości.

ODP.42: PROSZĘ DO OFERTY PRZYJĄĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM RYS. PZT WYKONAWCZY I RYSUNKÓW ARCHITEKTURY.

- W przedmiarze występują baterie do natrysków, w projekcie brak. Proszę o korektę przedmiaru.

ODP.43: PROSZĘ  NIE UWZGLĘDNIAĆ NATRYSKU

- W przedmiarze pojawia się informacja: ,,Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem", w projekcie brak takich informacji. Czy Zamawiający wymaga takiego rozwiązania?

ODP.44: NIE

45.W przedmiarze pojawia się informacja o drenażu, w projekcie brak. Proszę o ujednolicenie.

ODP.45: DOTYCZY RURY DOPROWADZAJĄCEJ WODĘ DO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

46. Proszę o podanie szczegółowych warstw materiałów dla szczytów w osiach 6,B,D,A,.

ODP.46: UZUPEŁNIONO NA RYSUNKU A-7. TAKIE SAME DLA WSZYSTKICH SZCZYTÓW

47. W przedmiarze brakuje pozycji sufit podwieszany rastrowy. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

ODP.47: PROSZĘ DO OFERTY PRZYJĄĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM RYS A3.

48.Wg stanu istniejącego w około budynku jest w tej chwili opaska z kostki. WG pzt po wykopach i robotach izolacyjnych na większości obwodu budynku ma być zieleń. Prosimy o sprecyzowanie czy po robotach izolacyjnych odtworzyć opaskę.

ODP.48: TAK, DO ODTWORZENIA UŻYĆ NOWYCH MATERIAŁÓW.

49. Wg projektu komunikacja dachowa ma być doprowadzona tylko do jednego komina. Prosimy o potwierdzenie.

ODP.49: DO KOMINA DYMOWEGO. NALEŻY DODATKOWO PRZEWIDZIEĆ KOMUNIKACJĘ DACHOWĄ DO KANAŁÓW WENT. MECHANICZNEJ.

50. Czy w kalkulacji cenowej ująć dostawę i montaż drabiny zewnętrznej na dach?

ODP.50: TAK

51. Projekt wykonawczy instalacji nie zawiera aksonometrii instalacji wody i przekrojów KS. Prosimy o uzupełnienie.

ODP.51:: UZUPEŁNIONO WG. RYSUNKU IS5, IS6

52. Projekt wykonawczy instalacji nie zawiera opisu rzędnych kanałów wentylacji mechanicznej. Prosimy o potwierdzenie.

ODP 52: KANAŁY PROWADZONE POWINNY BYĆ W PRZESTRZENI POMIĘDZY DOLNYM PASEM DŹWIGARÓW A SUFITEM PODWIESZANYM. KANAŁY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SWOJE GABARYTY NIE MIESZCZĄ SIĘ W TEJ PRZESTRZENI POWINNY BYĆ PROWADZONE NA PODDASZU POMIĘDZY DŹWIGARAMI.

53. Czy centrale wentylacyjne maja być podwieszone pod dolnym pasem dźwigarów, czy leżeć na dolnym pasie dźwigarów?

ODP.53:  CENTRALE POWINNY ZOSTAĆ ZAMONTOWANE NA DOLNYM PASIE DŹWIGARÓW.

54. Jeśli centrale wentylacyjne mają być na dolnym pasie dźwigarów to czy wykonać pod nimi i pod kanałami posadzkę z OSB?

ODP 54: TAK, POD CENTRALAMI NALEŻY WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYT OSB, GRUBOŚĆ PŁYT ORAZ SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE POSADOWIENIA CENTRALI NALEŻY UZGODNIĆ Z KONSTRUKTOREM WIĘŹBY PREFABRYKOWANEJ.

55.  Czy ująć ogrodzenie posesji? Jeśli tak to proszę o podanie których stron działki.

ODP 55: NIE.

56. Czy należy odnowić elewacje wiaty śmietnikowej? Czy należy wyremontować we wnętrzu wiatę?

ODP 56: WIATA ŚMIETNIKOWA NIE WCHODZI W ZAKRES INWESTYCJI.

57. Projekt nie zawiera tzw. wieńców skośnych ścian szczytowych, lub rdzeni ścian szczytowych. Prosimy o potwierdzenie założeń projektowych.

ODP 57:  UZUPEŁNIONO NA RYS. K-3.1.

58. Projekt nie zawiera fundamentu pod ścianą gr. 24cm w osi 4. Prosimy o potwierdzenie założeń projektowych.

ODP 58:  UZUPEŁNIONO NA RYS. K-1.

59. Prosimy o uzupełnienie PW konstrukcji o zestawienia zbrojenia.

ODP 59:  UZUPEŁNIONO NA RYSUNKACH KONSTRUKCJI PW

60. Co ile należy w istniejący strop wkleić pręty kotwiące wieńca W1?

ODP 60: CO 40CM.

61. Prosimy o uzupełnienie PW konstrukcji o szczegół starterów trzpieni w nowych ławach.

ODP 61: UZUPEŁNIONO NA RYS. K-1.

62. Ile przyjąć zakładu zbrojenie podłużnego w wieńcach i ławach?

ODP 62: ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ MIN 10 X ŚR. PRĘTA.

63. Jaki środek przyjąć do izolacji ścian fundamentowych? Wg projektu można stosować zarówno dysperbit lub np Izohan Izobud WN.

ODP 63: OBA ŚRODKI AKCEPTOWALNE.

64. Czy w pomieszczeniu 0/17 (WC) należy ująć wymianę drzwi do kabin WC (brak w projekcie)?

ODP 64: TAK W CAŁOŚCI DO PRZEBUDOWY Z ZASTOSOWANIEM ŚCIANY DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI Z PŁYT HPL.

65. Wg przekroju belek żelbetowych są stosowane po 5szt prętów fi 112. Przy szerokości belek 19cm nie zostaną zachowane minimalne odległości pomiędzy prętami. Czy można 2szt prętów w takim wypadkach wykonać w innym szeregu?
ODP 65: TAK

66. Czy w kalkulacji ująć lamele na ścianach wg projektu wykończenia?

ODP 66: TAK

67. Proszę o sprecyzowanie jaką ościeżnicę przyjąć do wyceny w stolarce drzwiowej wewnętrznej, gdyż w zestawieniu podane jest pięć różnych typów ościeżnicy?

ODP 67: REGULOWANA DIN DUO.

68. Czy istniejące okna w części istniejącej wyposażyć w żaluzje wewnętrzne tak jak okna projektowane?
ODP 68: NIE

69. Czy wymienić drzwi do kabin WC w pomieszczeniu 0/17?
ODP 69: TAK JAK W ODP. 64

70. Błąd w ilości skrzydeł Dw3 w zestawieniu
ODP 70: PROSZĘ UWZGLĘDNIĆ ILOŚĆ DRZWI ZGODNIE Z RZUTEM ARCHITEKTURY.

71. Czy drzwi zewnętrzne przez częstotliwość użytkowania wykonać z aluminium?
ODP 71: TAK, JEŚLI PRODUCENT DOPUŚCI PVC Z GWARANCJĄ UŻYTKOWANIA RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ PVC.

72. W oknach 03, 04, 010 zaprojektowano drzwi dwuskrzydłowe i duże szklenia. Czy nie należy wykonać ich z aluminium?

ODP 72: TAK, JEŚLI PRODUCENT DOPUŚCI PVC Z GWARANCJĄ UŻYTKOWANIA RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ PVC.

73. W oknach 02, 09 i 011 występują bardzo duże szklenia. Czy te okna należy wycenić w aluminium?

ODP 73: TAK, JEŚLI PRODUCENT DOPUŚCI PVC Z GWARANCJĄ UŻYTKOWANIA RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ PVC.

74. Okna zaprojektowano o współczynniku 1.1 co jest nie zgodne z dzisiejszymi WT.
ODP 74: BŁĄD W OPSIE, 0,9

75. Brak poprowadzenia instalacji do miski WC i pisuaru w pomieszczeniu 0/17. Brak podejść do miski w pomieszczeniu 0/18. Brak podejść do umywalki i zlewu w pomieszczeniu socjalnym. Jeśli mają być wykonane podejścia to prosimy o uzupełnienie rysunków.

ODP 75: ŁAZIENK ISTNIEJĄCA, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ JEDYNIE PRZERÓBKĘ DO WYCENY PO DOKONIU ODKRYWEK.

76. Brak kratek i zaworów czerpalnych przy pisuarach. Czy wg przepisów nie powinny być ?
ODP 76: UZUPEŁNIONO NA RYS IS1.

77. Brak kratki w pomieszczeniu socjalnym. Czy nie należy jej wykonać?

ODP 77: NALEŻY WYKONAĆ.

78. 1. Czy w pomieszczeniach gdzie występują sufity kasetonowe należy nad nimi wykonać sufit GK EI30?

ODP 78: NIE MA POTRZEBY DODATKOWEGO SUFITU W KLASIE EI30.

79. Wg rzutu należy wymienić drzwi wewnętrzne z symbolem " * " w części istniejącej (7szt) . Nie ma ich ujętych w zestawieniu. Czy przyjąć parametry takie same jak w zestawieniu?

ODP 79: TAK.

UWAGA!!

Załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego).