Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego
nr WTI.7013.1A.2025

Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego nr WTI.7013.1a.2025
na wykonanie dokumentacji technicznej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

1. W zakres opracowania dokumentacji projektowej, oprócz warunków określonych w zapytaniu ofertowym wchodzi m.in.:
## ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Projekt budynku i zagospodarowania terenu, zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
2. Projekty przyłączy mediów (wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, energii elektrycznej, ciepła lub gazu oraz wskazanego przez Zamawiającego dostawcę internetu i telefonu), zjazdów, przekładek kolizji technicznych, ewentualnych nasadzeń drzew wynikających z decyzji na wycinkę, projektu załącznika do decyzji pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnione z gestorami poszczególnych mediów lub zarządcą terenu wraz koniecznymi wnioskami o zgłoszenie wykonywanych robót dla poszczególnych mediów.
3. Uzyskanie opinii o bezkolizyjności mediów, przekładek i zagospodarowania terenu (ZUD);
4. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów;
5. Projekt architektoniczno–budowlany budynku z zagwarantowaniem spełnienia funkcji budowli ochronnej,
  1. zagospodarowanie terenu wraz z ukształtowaniem terenu
  2. architektura - kubatura,
  3. konstrukcja wraz obliczeniami statycznymi w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
  4. projekt instalacji wewnętrznych: wody ciepłej i zimnej, klimatyzacji, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznej, oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, słaboprądowej, TV i teletechnicznej, odgromowej
  5. projekt instalacji zewnętrznych: wody, ciepła systemowego (GPEC), kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa z odwodnieniem placów i dróg, energia elektryczna, oświetlenie terenu i dróg,
  6. projekt zagospodarowania terenu,
  7. projekt drogowy dróg, placów, chodników wraz z tymczasową i docelową organizacją ruchu,
  8. projekt węzła cieplnego w przypadku takiej konieczności,
6. uzgodnienie warunków lokalizacji budynku przy granicy z drogą;
7. uzyskanie zgód na wejście w teren będący w zarządzie lub władaniu osób trzecich.
Uwaga:
Wydruk dokumentacji w skali 1:100, zagospodarowanie terenu 1:500, format: rysunki złożone do formatu A-4.
Wersja cyfrowa w formacie pdf oraz formaty oryginalny.
## ZAKRES PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. Rysunki wykonawcze wraz z opisem rozwiązań i zestawieniem materiałów dla następujących branż:
  1. projekt zagospodarowania terenu,
  2. projekty przyłączy instalacyjnych,
  3. projekty wjazdu i układu drogowego,
  4. architektura - rzuty, przekroje, elewacje, zestawienia stolarki, zestawienia ślusarki, kubatura i wnętrza w zakresie przestrzeni wspólnej, detale, dobór technologii, materiałów wykończeniowych,
  5. projekty detali architektonicznych,
  6. konstrukcja z zestawieniem stali i drewna konstrukcyjnego,
  7. instalacje elektryczne, instalacje niskiego napięcia (teletechniczne: Internet, TV, kamery, alarm, itp),
  8. instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
  9. instalacje centralnego ogrzewania,
  10. instalacje wentylacji mechanicznej,
  11. projekt zieleni, lokalizacje nasadzeń.
  12. projekty przekładek kolizji instalacji podziemnych
  13. projekt instalacji zewnętrznych: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, ciepłociąg, energia elektryczna, oświetlenie terenu i dróg
  14. wykonania projektów ewentualnych wzmocnień podłoża, obiektów inżynierskich, elementów małej architektury, ogrodzeń itp.
Uwaga:
Wydruk dokumentacji w skali 1:100, zagospodarowanie terenu 1:250, format: rysunki złożone do formatu A-4, w teczkach A-4, rysunki niezbindowane.
Wersja cyfrowa w formacie pdf oraz formaty oryginalny.

2. W zakres opracowania nie wchodzi zaznaczona w koncepcji działka nr 195/18, obr. 0014 Starogard Gdański, jedn. ewid. 221303_1 Starogard Gdański.

3. W załączeniu skan decyzji Powiatowego Konserwatora Zabytków z dnia 16.10. 2023 r.