Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 – Rękawice niejałowe do pracy przy cytostatykach

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawice niejałowe jednorazowego użytku chroniące przed cytostatykami. Rękawice o kształcie uniwersalnym, pasujące na lewą i prawą dłoń. Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, o teksturowanej powierzchni ułatwiającej pewny chwyt. Grubość pojedynczej ścianki na palcach – od 0,10mm do 017 mm, na dłoni – od 0,09 mm do 0,13mm, na mankiecie –od 0,06 mm do 0,11mm. Długość rękawicy - min. 28,0 cm. Rękawice zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, kategoria III spełniająca wymagania klasy II lub wyższej (czas przebicia większy niż 30 min), zgodnie z normą EN 374 dla min. 5 leków cytostatycznych (dowolnych) i karmustyny – potwierdzone badaniami. Współczynnik AQ ≤ 1,5. Wymagane rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 14000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 12000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar XL | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 – Rękawice sterylne chirurgiczne neoprenowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, bez protein i alergenów naturalnego lateksu, zewnętrzna powierzchnia teksturowana, AQL max. 0,65, sterylne, grubość na palcu 0,19 mm - 0,23mm, grubość na dłoni 0,16-0,20 mm; grubość na mankiecie 0,14-0,20 mm wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany lub prosty z obszarem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikującej. Pakowane pojedynczo w opakowaniu z tworzywa syntetycznego. Opakowanie pojedyncze z wycięciem typu listek. Produkt klasyfikowany jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III oraz wyrób medyczny. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar 6.0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 9 – Czepek typu beret

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Czepek pielęgniarski, okrągły typu beret, ściągany lekko gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m2 – 18 g/m2, dobrze przylegający. Czepki pakowane w pudełka umożliwiające pojedyncze wyjmowanie. Rejestracja jako WM. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 10 – Koszule pacjenta z trokami

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Koszula przedoperacyjna, niebieska lub zielona, długość 105-120 cm, koszula z trokami. Wiązana w pasie z tyłu na plecach i przy szyi. Wykonana z 3-warstwowej hydrofobowej włókniny polipropylenowej typu SMS, nieprzeźroczysta nieprześwitującego materiału typu SMS, o gramaturze 35g/m2 (+5g/m2), oddychająca, obwód 130-160cm. Klasyfikacja jako wyrób medyczny. | 1400 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 12 – Jednorazowe komplety operacyjne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Jednorazowe komplety: bluza + spodnie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 przepuszczającej powietrze. Kolor zielony lub niebieski. Bluza operacyjna z wycięciem pod szyją w kształcie litery „V” wykończone lamówką/obszyciem overlock, minimum dwie kieszenie. Spodnie wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. Rozmiary : S, M, L, XL, XXL, XXXL. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 6500 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 15 – Półmaski filtrujące do pracy z cytostatykami

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Półmaska filtrująca przeznaczona do stosowania podczas przygotowywania cytostatyków, odporna na przesiąkanie, niepyląca, z wkładką modelującą na nos, pozwalająca na nieprzerwaną pracę około trzech godzin bez konieczności zmiany maski z mocowaniem dwiema gumkami zakładanymi na kark i czubek głowy, niemocowana na uszach, klasa ochrony FFP2 lub FFP3, normy EN 149:2001. Maseczki posiadające podwójne certyfikowanie – jako środkiem ochrony indywidualnej kategorii III i jako wyroby medyczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalna skuteczność filtracji 94% | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |