## Arkusz1
OKRESOWE POMIARY ELEKTRYCZNE - MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE( DLA OKRESU 5 LAT )
Rok | Punkty/Suma | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody 1-fazowe | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody/kable 3-fazowe | badanie ochrony przeciwporaże-niowej przez samoczynne wyłączenie | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- badanie wyłączników różnicowo-prądowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- rozdzielnic głównych i oddziałowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- wyłączników nn | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- pozostałe urządzenia elektryczne (styczniki, przekaźniki i inne) | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- pomiar natężenia oświetlenia | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- pomiar ciągłości przewodu ekwi-potencjalnego | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji nn- silników elektrycznych | badanie elektronarzędzi | badanie instalacji odgromowej- badanie ochronników przepięciowych | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- badanie p.poż. wyłączników prądu | badanie rezystancji izolacji kabli SN | badanie rezystancji izolacji nn- kable | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń SN- transformatorów 15/0,4kV | badanie instalacji odgromowej- pomiar rezystancji uziomu | badanie instalacji odgromowej- pomiar ciągłości przewodów odgromowych | próba napięciowa kabli SN
2025 | 87501 | 7941 | 4104 | 12121 | 1756 | 785 | 1038 | 2588 | 46217 | 320 | 69 | 240 | 1651 | 66 | 12 | 0 | 4 | 189 | 8388 | 12
Rok | Punkty/Suma | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody 1-fazowe | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody/kable 3-fazowe | badanie ochrony przeciwporaże-niowej przez samoczynne wyłączenie | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- badanie wyłączników różnicowo-prądowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- rozdzielnic głównych i oddziałowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- wyłączników nn | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- pozostałe urządzenia elektryczne (styczniki, przekaźniki i inne) | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- pomiar natężenia oświetlenia | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- pomiar ciągłości przewodu ekwi-potencjalnego | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji nn- silników elektrycznych | badanie elektronarzędzi | badanie instalacji odgromowej- badanie ochronników przepięciowych | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- badanie p.poż. wyłączników prądu | badanie rezystancji izolacji kabli SN | badanie rezystancji izolacji nn- kable | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń SN- transformatorów 15/0,4kV | badanie instalacji odgromowej- pomiar rezystancji uziomu | badanie instalacji odgromowej- pomiar ciągłości przewodów odgromowych | próba napięciowa kabli SN
2026 | 60482 | 5242 | 2899 | 8968 | 563 | 393 | 315 | 3029 | 37188 | 276 | 60 | 228 | 151 | 59 | 12 | 0 | 4 | 21 | 1062 | 12
Rok | Punkty/Suma | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody 1-fazowe | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody/kable 3-fazowe | badanie ochrony przeciwporaże-niowej przez samoczynne wyłączenie | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- badanie wyłączników różnicowo-prądowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- rozdzielnic głównych i oddziałowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- wyłączników nn | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- pozostałe urządzenia elektryczne (styczniki, przekaźniki i inne) | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- pomiar natężenia oświetlenia | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- pomiar ciągłości przewodu ekwi-potencjalnego | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji nn- silników elektrycznych | badanie elektronarzędzi | badanie instalacji odgromowej- badanie ochronników przepięciowych | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- badanie p.poż. wyłączników prądu | badanie rezystancji izolacji kabli SN | badanie rezystancji izolacji nn- kable | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń SN- transformatorów 15/0,4kV | badanie instalacji odgromowej- pomiar rezystancji uziomu | badanie instalacji odgromowej- pomiar ciągłości przewodów odgromowych | próba napięciowa kabli SN
2027 | 44882 | 4304 | 3666 | 8908 | 1449 | 529 | 323 | 703 | 23768 | 281 | 61 | 107 | 201 | 49 | 0 | 0 | 0 | 208 | 325 | 0
Rok | Punkty/Suma | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody 1-fazowe | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody/kable 3-fazowe | badanie ochrony przeciwporaże-niowej przez samoczynne wyłączenie | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- badanie wyłączników różnicowo-prądowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- rozdzielnic głównych i oddziałowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- wyłączników nn | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- pozostałe urządzenia elektryczne (styczniki, przekaźniki i inne) | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- pomiar natężenia oświetlenia | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- pomiar ciągłości przewodu ekwi-potencjalnego | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji nn- silników elektrycznych | badanie elektronarzędzi | badanie instalacji odgromowej- badanie ochronników przepięciowych | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- badanie p.poż. wyłączników prądu | badanie rezystancji izolacji kabli SN | badanie rezystancji izolacji nn- kable | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń SN- transformatorów 15/0,4kV | badanie instalacji odgromowej- pomiar rezystancji uziomu | badanie instalacji odgromowej- pomiar ciągłości przewodów odgromowych | próba napięciowa kabli SN
2028 | 57829 | 7181 | 4474 | 13694 | 1412 | 799 | 576 | 1841 | 23339 | 278 | 59 | 214 | 278 | 66 | 6 | 0 | 2 | 50 | 3554 | 6
Rok | Punkty/Suma | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody 1-fazowe | badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli nn- przewody/kable 3-fazowe | badanie ochrony przeciwporaże-niowej przez samoczynne wyłączenie | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- badanie wyłączników różnicowo-prądowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- rozdzielnic głównych i oddziałowych | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- wyłączników nn | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń nn- pozostałe urządzenia elektryczne (styczniki, przekaźniki i inne) | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- pomiar natężenia oświetlenia | badanie ochrony przeciwporaże-niowej- pomiar ciągłości przewodu ekwi-potencjalnego | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji nn- silników elektrycznych | badanie elektronarzędzi | badanie instalacji odgromowej- badanie ochronników przepięciowych | badanie instalacji i urządzeń p.poż.- badanie p.poż. wyłączników prądu | badanie rezystancji izolacji kabli SN | badanie rezystancji izolacji nn- kable | badanie stanu technicznego i rezystancji izolacji urządzeń SN- transformatorów 15/0,4kV | badanie instalacji odgromowej- pomiar rezystancji uziomu | badanie instalacji odgromowej- pomiar ciągłości przewodów odgromowych | próba napięciowa kabli SN
2029 | 195416 | 32864 | 18541 | 59701 | 4634 | 5372 | 1780 | 1169 | 67491 | 0 | 83 | 119 | 721 | 67 | 18 | 12 | 10 | 44 | 2760 | 30
Średnia na rok/szt. | 89222 | 11506.4 | 6736.8 | 20678.4 | 1962.8 | 1575.6 | 806.4 | 1866 | 39600.6 | 231 | 66.4 | 181.6 | 600.4 | 61.4 | 9.6 | 2.4 | 4 | 102.4 | 3217.8 | 12
Syma 5 lat/szt. | 446110 | 57532 | 33684 | 103392 | 9814 | 7878 | 4032 | 9330 | 198003 | 1155 | 332 | 908 | 3002 | 307 | 48 | 12 | 20 | 512 | 16089 | 60
Cena jednostkowa zl/netto | [20 empty] | <-- proszę wpisać cenę
Cena zl/netto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <-- kalkulator kwoty
[19 empty] | 0 |  | suma oferty zł/netto
[19 empty] | 0 |  | suma średnia 1 rok zł/netto