## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leśnictwa Leszczyny i Sierakośce wraz z zagospodarowaniem terenu – drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przyłącza na działce 202/2 w miejscowości Makowa gm. Fredropol - postępowanie II.
L.p. | Podstawa | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość
a | c | d | e | f | g | h
1 |  | ROBOTY BUDOWLANE
1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE
1 d.1.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek ze złożeniem na odkładzie do pózniejszego wykorzystania. | m2 | 720 | 0 | 0
2 d.1.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ze złożeniem na odkładzie do pózniejszego wykorzystania. | m2 | 720 | 0 | 0
3 d.1.1 | KNR-W 2-01 0212-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 105.3 | 0 | 0
4 d.1.1 | KNR-W 2-01 0503-02 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV - zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 | 54.91 | 0 | 0
5 d.1.1 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 54.91 | 0 | 0
6 d.1.1 | KNR-W 2-01 0410-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-IV | m3 | 50.39 | 0 | 0
|  | Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
1.2 |  | FUNDAMENTY
7 d.1.2 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym gr. min. 10cm - Beton C8/10 | m3 | 4.39 | 0 | 0
8 d.1.2 | KNR 0-20 0265-01 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - Beton C25/30 S3 W8 XC2 | m3 | 10.92 | 0 | 0
9 d.1.2 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany fundamentowe. | m3 | 5.86 | 0 | 0
10 d.1.2 | KNR 0-20 0269-07 | Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) - Beton C25/30 S3 W8 XC2 | m3 | 0.68 | 0 | 0
11 d.1.2 | KNR 0-20 0271-04 | Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - Beton C25/30 S3 W8 XC2 | m3 | 2.93 | 0 | 0
12 d.1.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-12 mm | t | 0.72 | 0 | 0
|  | Razem dział: FUNDAMENTY |  |  |  | 0
1.3 |  | POSADZKA NA GRUNCIE
13 d.1.3 | KNNR 6 0112-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 75.79 | 0 | 0
14 d.1.3 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym gr. min. 10cm - Beton C8/10 | m3 | 7.58 | 0 | 0
|  | Razem dział: POSADZKA NA GRUNCIE |  |  |  | 0
1.4 |  | IZOLACJA FUNDAMENTÓW I OPASKA ODBOJOWA
15 d.1.4 | KNR AT-27 0201-01 uwaga pod tablicą. | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu Powierzchnia nieotynkowana - ściany fundamentowe. | m2 | 82.37 | 0 | 0
16 d.1.4 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - izolacja ścian fundamentowych z dwu warstw papy pozioma. Krotność = 2 | m2 | 12.54 | 0 | 0
17 d.1.4 | ZKNR C-2 0307-01 | Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi 300 kPa wsp.=0,036 [W/m2K] gr.18 cm mocowanymi punktowo | m2 | 48.5 | 0 | 0
18 d.1.4 | KNR 2-02 0607-03 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów,rowów itp. - izolacja pionowa z dwu warstw folii 0,3mm Krotność = 2 | m2 | 82.37 | 0 | 0
19 d.1.4 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 43.33 | 0 | 0
20 d.1.4 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 43.33 | 0 | 0
21 d.1.4 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 33.2 | 0 | 0
22 d.1.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa C12/15 z oporem | m3 | 1.33 | 0 | 0
23 d.1.4 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 33.2 | 0 | 0
24 d.1.4 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 | Podsypka z pospólki 0-31,5mm z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 36.73 | 0 | 0
25 d.1.4 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowa z chudego betonu RM 2,5 MPa. | m2 | 36.73 | 0 | 0
26 d.1.4 | KNR 2-31 0511-03 | Chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej beto- nowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej | m2 | 36.73 | 0 | 0
27 d.1.4 | KNR 2-31 0606-03 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odpływ z rur spustowych z korytek betonowych 25x16x8cm. | m | 3 | 0 | 0
|  | Razem dział: IZOLACJA FUNDAMENTÓW I OPASKA ODBOJOWA |  |  |  | 0
1.5 |  | KONSTRUKCJA NAZIEMNA
28 d.1.5 | NNRNKB 202 0188-07 | (z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej | m2 | 120.85 | 0 | 0
29 d.1.5 | KNR BC-01 0103-07 analogia | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej; zbrojenie strefy podokiennej w ścianie z otworami | szt. | 8 | 0 | 0
30 d.1.5 | KNR 0-20 0271-04 | Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1 | m3 | 4.03 | 0 | 0
31 d.1.5 | KNR 0-20 0268-03 | Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1 | m2 | 74.81 | 0 | 0
32 d.1.5 | KNR 0-20 0268-04 | Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - łącznie 15cm - Beton C20/25 S3 XC1 Krotność = 5 | m2 | 74.81 | 0 | 0
33 d.1.5 | KNR-W 2-02 0407-06 | Słupy okrągłe o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.6 | 0 | 0
34 d.1.5 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm | t | 1.48 | 0 | 0
|  | Razem dział: KONSTRUKCJA NAZIEMNA |  |  |  | 0
1.6 |  | KOMINY
35 d.1.6 | NNRNKB 202 0159-07 | (z.II) kanały z pustaków betonowe wentylacyjne trzykanałowe o wymiarach 25x52cm | m | 11 | 0 | 0
36 d.1.6 | KNR-W 4-01 0201-10 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych | m | 3.8 | 0 | 0
37 d.1.6 | KNR 19-01 0203-18 | Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów | m3 | 0.07 | 0 | 0
38 d.1.6 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm | t | 0.01 | 0 | 0
|  | Razem dział: KOMINY |  |  |  | 0
1.7 |  | KONSTRUKCJA DACHU
39 d.1.7 | KNR 2-02 0406-02 | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.58 | 0 | 0
40 d.1.7 | NNRNKB 202 0418-03 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. do 4.5 m i przekroju do 180 cm2 | m3 | 1.09 | 0 | 0
41 d.1.7 | NNRNKB 202 0418-05 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2 | m3 | 1.17 | 0 | 0
42 d.1.7 | NNRNKB 202 0418-08 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180 cm2 | m3 | 0.74 | 0 | 0
43 d.1.7 | NNRNKB 202 0416-04 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatew kalenicowa o dł. do 3 m i przekroju ponad 180 cm2 | m3 | 0.02 | 0 | 0
44 d.1.7 | NNRNKB 202 0416-03 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie o dł. do 3 m i przekroju do 180 cm2 | m3 | 0.55 | 0 | 0
45 d.1.7 | NNRNKB 202 0417-03 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł. do 2 m i przekroju do 180 cm2 | m3 | 0.22 | 0 | 0
46 d.1.7 | NNRNKB 202 0416-07 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny krótkie o dł. do 2 m o przekroju do 180 cm2 - podstawy słupów | m3 | 0.05 | 0 | 0
47 d.1.7 | KNR K-05 0102-04 | Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej gr. 32mm szer. 20cm | m | 47.3 | 0 | 0
48 d.1.7 | KNR 2-22 0602-01 | Podsufitki drewniane - szkielet z łat | m3 | 0.45 | 0 | 0
49 d.1.7 | KNR 2-22 0602-03 | Podsufitki drewniane z desek grubości 22-25 mm | m2 | 41.94 | 0 | 0
50 d.1.7 | KNR-W 2-02 1036-09 analogia | Podsufitka - lakierowanie dwukrotne lakierem ognioochronnym | m2 | 41.94 | 0 | 0
|  | Razem dział: KONSTRUKCJA DACHU |  |  |  | 0
1.8 |  | POKRYCIE DACHU
51 d.1.8 | KNR AT-09 0103-03 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m | m2 | 160.79 | 0 | 0
52 d.1.8 | KNR AT-09 0101-05 | Łacenie - rozstaw łat 35 cm | m2 | 160.79 | 0 | 0
53 d.1.8 | KNR AT-09 0802-02 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 | m2 | 160.79 | 0 | 0
54 d.1.8 | KNR AT-09 0802-08 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu | m2 | 28.78 | 0 | 0
55 d.1.8 | KNR AT-09 0802-10 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory | m | 27.1 | 0 | 0
56 d.1.8 | KNR-W 2-02 1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone z szyba hartowaną wymiar 54x83cm - np. FAKRO WLI z kołnierzem zitegrowanym. | szt | 1 | 0 | 0
57 d.1.8 | KNR K-05 0405-03 | Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska dł. 200cm | szt. | 3 | 0 | 0
58 d.1.8 | KNR K-05 0405-03 | Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska dł. 150cm | szt. | 1 | 0 | 0
59 d.1.8 | KNR K-05 0405-01 | Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski | szt. | 2 | 0 | 0
60 d.1.8 | NNRNKB 202 0532-03 | (z.IV) Obrobienie wyłazów dachowych w dachach krytych blachą | szt. | 1 | 0 | 0
61 d.1.8 | KNR K-05 0404-01 | Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem | m | 31.55 | 0 | 0
62 d.1.8 | KNR AT-22 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne metalowe. | szt. | 12 | 0 | 0
|  | Razem dział: POKRYCIE DACHU |  |  |  | 0
1.9 |  | ORYNNOWANIE
63 d.1.9 | KNR K-05 0501-03 | Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 | m | 47.3 | 0 | 0
64 d.1.9 | KNR K-05 0501-06 | Montaż rynien dachowych - lej spustowy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 150mm | szt. | 4 | 0 | 0
65 d.1.9 | KNR K-05 0501-05 | Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 150mm | szt. | 4 | 0 | 0
66 d.1.9 | KNR K-05 0502-02 | Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 | m | 12.8 | 0 | 0
67 d.1.9 | KNR K-05 0502-03 | Montaż rur spustowych - kolanko z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 100mm | szt. | 8 | 0 | 0
68 d.1.9 | KNR K-05 0502-03 | Montaż rur spustowych - wylewka z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 100mm | szt. | 4 | 0 | 0
|  | Razem dział: ORYNNOWANIE |  |  |  | 0
1.10 |  | STOLARKA ZEWNĘTRZNA
69 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 w kolorze ciemno szarym RAL 7021, | m2 | 17.1 | 0 | 0
70 d.1.10 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne w kolorze ciemno szarym RAL 7021; przeszklone | m2 | 3.15 | 0 | 0
71 d.1.10 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne w kolorze ciemno szarym RAL 7021; przeszklone | m2 | 3.15 | 0 | 0
72 d.1.10 | KNR AL-01 0304-06 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi | szt | 2 | 0 | 0
|  | Razem dział: STOLARKA ZEWNĘTRZNA |  |  |  | 0
1.11 |  | ELEWACJA
73 d.1.11 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 123.9 | 0 | 0
74 d.1.11 | ZKNR C-2 0101-01 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską | m2 | 20.25 | 0 | 0
75 d.1.11 | ZKNR C-2 0102-06 | Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 20 cm na powierzchni betonowej, tynkach- EPS 70 wsp.=0,036 [W/m2K] | m2 | 119.34 | 0 | 0
76 d.1.11 | ZKNR C-2 0102-06 | Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, tynkach- EPS 70 wsp.=0,036 [W/m2K] - komin | m2 | 8.18 | 0 | 0
77 d.1.11 | ZKNR C-2 0106-08 | Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - zaprawa CT 87 | m2 | 150.61 | 0 | 0
78 d.1.11 | ZKNR C-2 0106-10 | Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach - zaprawa CT 87 | m2 | 12.44 | 0 | 0
79 d.1.11 | ZKNR C-2 0106-03 | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2 | m2 | 119.34 | 0 | 0
80 d.1.11 | ZKNR C-2 0107-01 | Montaż listew startowych do podłoża z gazobetonu | m | 40.88 | 0 | 0
81 d.1.11 | ZKNR C-2 0115-01 | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa | m2 | 134.46 | 0 | 0
82 d.1.11 | ZKNR C-2 0114-03 | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm | m2 | 107.08 | 0 | 0
83 d.1.11 | ZKNR C-2 0114-07 | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. 20 cm; ziarno 1,5 mm | m2 | 4.18 | 0 | 0
84 d.1.11 | ZKNR C-2 0114-01 | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa pod płytki. | m2 | 24.83 | 0 | 0
85 d.1.11 | KNR 2-21 0609-01 | Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach - pas cokołu wys. śr. 40cm | m2 | 16.65 | 0 | 0
86 d.1.11 | KNR 2-21 0609-01 | Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach - kominy | m2 | 2.54 | 0 | 0
87 d.1.11 | ZKNR C-2 0107-05 | Ochrona narożników wypukłych prostych | m | 62.1 | 0 | 0
88 d.1.11 | ZKNR C-2 0107-09 | Okładzina ścian jednostronnie imitacją deską elewacyjną kolor beżowy RAL1001 | m2 | 20.5 | 0 | 0
89 d.1.11 | KNR-W 4-01 0323-01 | Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z kapinosem, kolor: z blachy powlekanej w kolorze RAL 7021. dł. 1,2m | szt. | 4 | 0 | 0
90 d.1.11 | KNR-W 4-01 0323-01 | Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z kapinosem, z blachy powlekanej w kolorze RAL 7021. dł. 1,5m | szt. | 2 | 0 | 0
91 d.1.11 | KNR-W 4-01 0323-01 | Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z kapinosem, z blachy powlekanej w kolorze RAL 7021. dł. 1,8m | szt. | 2 | 0 | 0
|  | Razem dział: ELEWACJA |  |  |  | 0
1.12 |  | WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
1.12.1 |  | POSADZKI
92 d.1.12.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - warstwa poślizgowa izolacja z folii gr. 0,3mm x 2 Krotność = 2 | m2 | 163.63 | 0 | 0
93 d.1.12.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 15 cm styropian EPS100 wsp.=0,036 [W/m2K] | m2 | 77.27 | 0 | 0
94 d.1.12.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 20 cm styropian EPS100 wsp.= 0,031 [W/m2K] | m2 | 86.36 | 0 | 0
95 d.1.12.1 | KNR 2-02 1106-01 | Posadzki betonowe grubości 25 mm | m2 | 163.63 | 0 | 0
96 d.1.12.1 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki betonowe - pogrubienie posadzki o 1 cm - łącznie 5cm Krotność = 2,5 | m2 | 163.63 | 0 | 0
97 d.1.12.1 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 163.63 | 0 | 0
98 d.1.12.1 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe gresowe układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 77.27 | 0 | 0
99 d.1.12.1 | KNR 2-02 1118-11 | Posadzki płytkowe gresowe 30x30 układane na klej | m2 | 17.78 | 0 | 0
100 d.1.12.1 | KNR 2-02 1118-11 | Posadzki płytkowe gresowe drewnopodobne układane na klej | m2 | 57.38 | 0 | 0
101 d.1.12.1 | KNR 2-02 1120-05 z.sz. 5.7.a | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2 - cokolik zlicowany z powierzchnią tynku. | m | 29.92 | 0 | 0
102 d.1.12.1 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia sysetmowa aluminiowa z ramka i wkładem szczotkowym 120x60cm wewnętrzna - wycieraczka montowana we wnęce w posadzce. Wnęka wyposażona w kratke ściekową z odpływem do kanalizacji lub osadnika. | szt. | 1 | 0 | 0
103 d.1.12.1 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia systemowa aluminiowa z ramka i wkładem gumowo-szczotkowym 120x60cm zewnętrzna - wycieraczka montowana we wnęce w posadzce. Wnęka wyposażona w kratkę ściekową z odpływem do osadnika. | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: POSADZKI |  |  |  | 0
1.12.2 |  | ŚCIANY DZIAŁOWE
104 d.1.12.2 | NNRNKB 202 0190a-04 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem | m2 | 59.21 | 0 | 0
|  | Razem dział: ŚCIANY DZIAŁOWE |  |  |  | 0
1.12.3 |  | STOLARKA
105 d.1.12.3 | KNR 2-02 1016-01 analogia | Ościeżnice regulowane drewniane lub z płyty wiórowej pełnej/MDF okleinowanej okleiną drewnopoodobną - ściana gr. 15cm | szt. | 4 | 0 | 0
106 d.1.12.3 | KNR 2-02 1016-01 analogia | Ościeżnice regulowane drewniane lub z płyty wiórowej pełnej/MDF okleinowanej okleiną drewnopoodobną - ściana gr. 28cm | szt. | 2 | 0 | 0
107 d.1.12.3 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe drewniane lub z płyty wiórowej pełnej/MDF okleinowanej okleiną drewnopoodobną wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni powyżej 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 10.8 | 0 | 0
108 d.1.12.3 | KNR-W 2-02 1024-02 | Drzwi wewnętrzne drewniane lub z płyty wiórowej pełnej/MDF okleinowanej okleiną drewnopoodobną przesuwne fabrycznie wykończone - dzrwi przesuwne. | m2 | 1.6 | 0 | 0
109 d.1.12.3 | KNR-W 2-02 1024-03 | Prowadnice do drzwi przesuwnych | kpl. | 1 | 0 | 0
110 d.1.12.3 | KNR-W 2-02 1016-07 analogia | Schody strychowe termoizolacyjne p.poż EI30 - 140x70cm | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: STOLARKA |  |  |  | 0
1.12.4 |  | TYNKI, MALOWANIE, OKŁADZINY ŚCIENNE
111 d.1.12.4 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - w pomieszczeniach wiatrołapu, korytarza, biurowych i magazynkach gdzie projektowany jest cokół zlicowany z tynkiem pozostawic przy posadzce pas bez tynku na wysokość cokołu. | m2 | 278.17 | 0 | 0
112 d.1.12.4 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 73.51 | 0 | 0
113 d.1.12.4 | KNR 2-02 0810-04 | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 10 cm | m2 | 0.57 | 0 | 0
114 d.1.12.4 | KNR 2-02 0810-06 | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm | m2 | 1.14 | 0 | 0
115 d.1.12.4 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej - wysokość 2,2m | m2 | 56.4 | 0 | 0
116 d.1.12.4 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - dwuwarstwowe | m2 | 223.48 | 0 | 0
117 d.1.12.4 | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 73.51 | 0 | 0
118 d.1.12.4 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m2 | 296.99 | 0 | 0
119 d.1.12.4 | KNP 05 0621-02.01 | Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 1200 mm | szt. | 6 | 0 | 0
120 d.1.12.4 | KNNR 2 1206-06 analogia | Listwy do posadzek przyścienne drewniane - listwy odbojowe drewniane 19x200mm - dwa rzędy, | m | 67.36 | 0 | 0
|  | Razem dział: TYNKI, MALOWANIE, OKŁADZINY ŚCIENNE |  |  |  | 0
1.12.5 |  | PARAPETY
121 d.1.12.5 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z kamienia lub konglomeratu, długości ponad 1 m, szerokosci 30cm. | szt | 8 | 0 | 0
|  | Razem dział: PARAPETY |  |  |  | 0
|  | Razem dział: WYKOŃCZENIE WNĘTRZ |  |  |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  | 0
2 |  | ZABUDOWA MEBLOWA
122 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: biurko kształtowe na stelażu metalowym 160/70x100/50x75h | szt | 4 | 0 | 0
123 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: dostawka do biurka o wym. 140x50x75h | szt | 2 | 0 | 0
124 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa aktowo-ubraniowa z zamkiem o wym. 80x45x183h | szt | 2 | 0 | 0
125 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafka z 4 szufladami 50x50x75h | szt | 4 | 0 | 0
126 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa aktowa o wym. 80x39x183h | szt | 2 | 0 | 0
127 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa aktowa otwarta o wym. 80x39x183h | szt | 2 | 0 | 0
128 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: fotel obrotowy | szt | 4 | 0 | 0
129 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: krzesło | szt | 9 | 0 | 0
130 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: zabudowa meblowa aneksu w pomieszczeniu socjalnym dł. 2,58m - szafki dolne z blatem wysokości 85cm, głebokosć 60cm, i szafki górne wysokosci 60,0cm i głebokosci 30,0cm. | szt | 1 | 0 | 0
131 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: lodówka podblatowa | szt | 1 | 0 | 0
132 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół do aneksu w pomieszczeniu socjalnym | szt | 1 | 0 | 0
133 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: krzesło zmywalne do aneksu w pomieszczeniu socjalnym | szt | 3 | 0 | 0
134 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: wieszak na ubrania wierzchnie zmywalne do aneksu w pomieszczeniu socjalnym | szt | 1 | 0 | 0
135 d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: regał metalowy o wym. 90x50x200h | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: ZABUDOWA MEBLOWA |  |  |  | 0
3 |  | INSTALACJE SANITARNE
3.1 |  | INSTALACJE WEWNETRZNE
3.1.1 |  | ZIMNA WODA
136 d.3.1.1 | wycena indywidualna | Włączenie do zewnętrznej instalacji | szt | 1 | 0 | 0
137 d.3.1.1 | wycena indywidualna | Rurociągi o śr. 32*3,0 mm wraz z wykonaniem bruzd. | m | 3.2 | 0 | 0
138 d.3.1.1 | wycena indywidualna | Rurociągi o śr. 25*2,5 mm wraz z wykonaniem bruzd. | m | 2.8 | 0 | 0
139 d.3.1.1 | wycena indywidualna | Rurociągi o śr. 16*2,0 mm - wraz z wykonaniem bruzd. | m | 14.3 | 0 | 0
140 d.3.1.1 | KNR-W 2-15 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm - bateria przystosowana dla niepełnosprawnych. | szt. | 1 | 0 | 0
141 d.3.1.1 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
142 d.3.1.1 | KNR-W 2-15 0137-01 | Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
143 d.3.1.1 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
144 d.3.1.1 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 3 | 0 | 0
145 d.3.1.1 | KNR 2-15 0118-01 | Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm | szt. | 1 | 0 | 0
146 d.3.1.1 | wycena indywidualna | Montaz urządzenia do dezynfekcji wody UV - bakteriobójcza lampa UV do wody o wydajnosci 1,0-2,0m3/h | kpl. | 1 | 0 | 0
147 d.3.1.1 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4 | 0 | 0
148 d.3.1.1 | KNR 2-15 0107-07 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
149 d.3.1.1 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm | m | 14.3 | 0 | 0
150 d.3.1.1 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm | m | 2.8 | 0 | 0
151 d.3.1.1 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm | m | 3.2 | 0 | 0
152 d.3.1.1 | KNR 0-35 0134-03 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 20.3 | 0 | 0
153 d.3.1.1 | KNR-W 4-01 0332-07 analogia | Wykucie wnęk o głębokości do 5 cm w ścianach z bloczków komórkowych | m2 | 0.6 | 0 | 0
|  | Razem dział: ZIMNA WODA |  |  |  | 0
3.1.2 |  | ZESTAW HYDROFOROWY
154 d.3.1.2 | KNR 0-35 0113-05 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 2 | 0 | 0
155 d.3.1.2 | KNR-W 2-15 0144-01 analogia | Zestaw pompa głębinowa + zbiornik hydroforowy + zabezpieczenie przed suchobiegiem | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: ZESTAW HYDROFOROWY |  |  |  | 0
3.1.3 |  | CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
156 d.3.1.3 | wycena indywidualna | Rurociągi o śr. 32*3,0 mm wraz z wykonaniem bruzd. | m | 2.7 | 0 | 0
157 d.3.1.3 | wycena indywidualna | Rurociągi o śr. 25*2,5 mm wraz z wykonaniem bruzd. | m | 2.8 | 0 | 0
158 d.3.1.3 | wycena indywidualna | Rurociągi o śr. 16*2,0 mm - wraz z wykonaniem bruzd. | m | 12.9 | 0 | 0
159 d.3.1.3 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm | m | 12.9 | 0 | 0
160 d.3.1.3 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm | m | 2.8 | 0 | 0
161 d.3.1.3 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm | m | 2.7 | 0 | 0
162 d.3.1.3 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4 | 0 | 0
163 d.3.1.3 | KNR 0-35 0134-03 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 18.4 | 0 | 0
|  | Razem dział: CIEPŁA WODA UŻYTKOWA |  |  |  | 0
3.1.4 |  | KANALIZACJA SANITARNA
164 d.3.1.4 | wycena indywidualna | Właczenie instalacji wewnetrznej do instalacji zewnetrznej. | szt | 1 | 0 | 0
165 d.3.1.4 | KNR-W 2-01 0311-02 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym | m3 | 11.23 | 0 | 0
166 d.3.1.4 | KNR 2-28 0501-04 | Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm | m2 | 12.48 | 0 | 0
167 d.3.1.4 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 5.41 | 0 | 0
168 d.3.1.4 | KNR-W 2-01 0501-03 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie mechaniczne | m3 | 11.23 | 0 | 0
169 d.3.1.4 | KNR 2-01 0211-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru ziemi. | m3 | 11.23 | 0 | 0
170 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 10.6 | 0 | 0
171 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 10.1 | 0 | 0
172 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 3.2 | 0 | 0
173 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5 | 0 | 0
174 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 4 | 0 | 0
175 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 5 | 0 | 0
176 d.3.1.4 | wycena indywidualna | Rura ochronna o śr. 250 mm. | m | 0.85 | 0 | 0
177 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka wpuszczana w blat - pomieszczenie socjalne. | kpl. | 1 | 0 | 0
178 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dostosowana dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 | 0 | 0
179 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce. | szt. | 1 | 0 | 0
180 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dostosowane dla niepełnosprawnych. | kpl. | 1 | 0 | 0
181 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym i syfonem. | kpl. | 1 | 0 | 0
182 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0232-02 | Brodziki natryskowe wraz z kabiną - komplet brodzik niski i kabina narożna 90x90. Kabina szkło hartowane 8mm. | kpl. | 1 | 0 | 0
183 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 | 0 | 0
184 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0218-01 analogia | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm | szt. | 3 | 0 | 0
185 d.3.1.4 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 1 | 0 | 0
186 d.3.1.4 | kalk. własna | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce - jeden stały jeden ruchomy. | kpl | 1 | 0 | 0
187 d.3.1.4 | kalk. własna | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy wc - jeden stały jeden ruchomy | kpl | 1 | 0 | 0
188 d.3.1.4 | kalk. własna | Montaż lustra nad umywalka wraz z oswietleniem o wymiarach 60x80cm. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  | 0
3.1.5 |  | INSTALACJA C.O. WRAZ ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA
189 d.3.1.5 | KNR 0-31 0301-02 analogia | Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C | m2 | 66.63 | 0 | 0
190 d.3.1. | KNR 0-31 0302-02 | Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy meandrowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - (bez warstwy styropianu). | m2 | 6.79 | 0 | 0
191 d.3.1.5 | KNR 0-31 0312-06 | Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (9 obwodów, 3/4"/16) | kpl. | 1 | 0 | 0
192 d.3.1.5 | wycena indywidualna | Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 100 mm | m2 | 66.63 | 0 | 0
193 d.3.1.5 | KNR 0-31 0308-02 | Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm | m2 | 6.79 | 0 | 0
194 d.3.1.5 | KNR 0-31 0308-06 analogia | Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 100 mm | m2 | 66.63 | 0 | 0
195 d.3.1.5 | KNR 0-31 0308-06 | Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm | m2 | 6.79 | 0 | 0
196 d.3.1.5.1 | KNR 0-13 0128-03 | Rurociągi o śr. 32x3,0 mm | m | 6.7 | 0 | 0
197 d.3.1.5 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm | m | 6.7 | 0 | 0
198 d.3.1.5 | wycena indywidualna | Pakiet z rewersyjną powietrzną pompą ciepła typu split wraz z osprzętem i montażem | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: INSTALACJA C.O. WRAZ ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA |  |  |  | 0
|  | Razem dział: INSTALACJE WEWNETRZNE |  |  |  | 0
3.2 |  | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
3.2.1 |  | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
3.2.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE
199 d.3.2.1.1 | KNR-W 2-01 0311-02 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych głęb. do 0.9 m i szer. do 2.5 m w gr.kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym | m3 | 7.55 | 0 | 0
200 d.3.2.1.1 | KNR 2-28 0501-04 | Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm | m2 | 4.44 | 0 | 0
201 d.3.2.1.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 0.67 | 0 | 0
202 d.3.2.1.1 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV | m3 | 6.8 | 0 | 0
203 d.3.2.1.1 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 6.8 | 0 | 0
|  | Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3.2.1.2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  | 0
204 d.3.2.1.2 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm | m | 7.4 | 0 | 0
205 d.3.2.1.2 | KNR-W 2-15 0208-03 analogia | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - RURA OCHRONNA | m | 1 | 0 | 0
206 d.3.2.1.2 | KNR 2-18 0802-01 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm | prob. | 2 | 0 | 0
207 d.3.2.1.2 | KNR-W 4-01 0335-13 analogia | Przebicie otworów w posadzce o grubości 32 cm | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  | 0
3.2.1.3 |  | STUDNIA GŁĘBINOWA
208 d.3.2.1.3 | KNR 2-28 0101-01 wycena indywidualna | Zagospodarowanie i nadbudowa studni wierconej - oibudowa z kregów betonowych lub z tworzywa. | szt | 1 | 0 | 0
209 d.3.2.1.3 | KNR 2-01 0602-01 analogia | Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 22 m w pokładzie kat.I-II śr.nominal.do 200 mm wraz z opuszczeniem kolumny i filtrowaniem otworu | m | 22 | 0 | 0
210 d.3.2.1.3 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm | godz. | 2 | 0 | 0
211 d.3.2.1.3 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Chlorowanie otworu studziennego. Wykonanie stabilizacji zwierciadła lustra wody w otworze studziennym. | godz. | 18 | 0 | 0
212 d.3.2.1.3 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm | godz. | 18 | 0 | 0
213 d.3.2.1.3 | KNR 2-25 0515-03 wycena indywidualna | Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłączkowych dn 32 - montaż / demontaż | kpl. | 1 | 0 | 0
214 d.3.2.1.3 | wycena indywidualna | Badanie labolatoryjne jakości wody z odwierconej studni | szt. | 1 | 0 | 0
215 d.3.2.1.3 | KNR 2-31 0511-03a | Nawierzchnia z kostki brukowej beto- nowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska przy studni. | m2 | 6.28 | 0 | 0
|  | Razem dział: STUDNIA GŁĘBINOWA |  |  |  | 0
|  | Razem dział: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |  |  |  | 0
3.2.2 |  | PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY
3.2.2.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
216 d.3.2.2.1 | KNR-W 2-01 0311-02 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym | m3 | 18.48 | 0 | 0
217 d.3.2.2.1 | KNR 2-01 0217-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop pod montaż zbiornika bezodpływowego | m3 | 22.4 | 0 | 0
218 d.3.2.2.1 | KNR 2-28 0501-04 | Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm | m2 | 18 | 0 | 0
219 d.3.2.2.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 2.7 | 0 | 0
220 d.3.2.2.1 | KNR 2-01 0320-05 analogia | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV i zasypywanie zbiornika bezodpływowego | m3 | 29.11 | 0 | 0
221 d.3.2.2.1 | KNR 2-01 0236-02 analogia | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV i zbiornika bezodpływowego | m3 | 29.11 | 0 | 0
|  | Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE |  |  |  | 0
3.2.2.2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  | 0
222 d.3.2.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 22 | 0 | 0
223 d.3.2.2.2 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z pokrywa żeliwną. | szt | 1 | 0 | 0
224 d.3.2.2.2 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm | m | 22 | 0 | 0
225 d.3.2.2.2 |  | Wpięcie do zbiornika bezodpływowego | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  | 0
3.2.2.3 |  | ZBIORNIK SCIEKÓW
226 d.3.2.2.3 | KNR 2-01 0221-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II pod szczelny zbiornik bezodpływowy prefabrykowany | m3 | 54.45 | 0 | 0
227 d.3.2.2.3 | KNR 2-11 0210-02 | Podłoże betonowe pod rurociągi - podkład z chudego betonu pod zbiornik | m3 | 0.96 | 0 | 0
228 d.3.2.2.3 | KNR 2-05 0311-01 analiza indywidualna | Montaz zbiornika ścieków żelbetowego o pojemności 10,0m3. | t | 1 | 0 | 0
229 d.3.2.2.3 | KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa Ceresit CP 41. | m2 | 68.61 | 0 | 0
230 d.3.2.2.3 | KNR 2-02 0602-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa Ceresit CP 44. | m2 | 68.61 | 0 | 0
231 d.3.2.2.3 | KNNR 4 0224-01 | Studnie rewizyjne o śr. 600 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m - studzienka włazowa do zbiornika. | szt. | 1 | 0 | 0
232 d.3.2.2.3 | KNNR 4 0227-04 | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego średnica 600mm | szt. | 1 | 0 | 0
233 d.3.2.2.3 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rura wywiewna ze zbiornika. | m | 2 | 0 | 0
234 d.3.2.2.3 | KNR 2-01 0501-01 z.sz. 2.18. 9910 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami). | m3 | 39.77 | 0 | 0
235 d.3.2.2.3 | KNR 2-01 0416-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV - rozplantowanie pozostałej ziemi. | m3 | 14.68 | 0 | 0
|  | Razem dział: ZBIORNIK SCIEKÓW |  |  |  | 0
|  | Razem dział: PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY |  |  |  | 0
|  | Razem dział: INSTALACJE ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
|  | Razem dział: INSTALACJE SANITARNE |  |  |  | 0
4 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
4.1 |  | WEWNĘTRZNE LINIE ZASILJĄCE
236 d.4.1 | KNNRS 5 0801-0201 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0 kg/m, w gruncie kategorii III - przyłacz ze złacza licznikowego do budynku. | m | 14 | 0 | 0
237 d.4.1 | KNNRS 5 0303-0402 | Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody DY10, rura Fi 47 mm, na cegle | m | 12 | 0 | 0
|  | Razem dział: WEWNĘTRZNE LINIE ZASILJĄCE |  |  |  | 0
4.2 |  | TABLICE ROZDZIELCZE
238 d.4.2 | KNNRS 5 0201-01 | Montaż wyłacznika P-poż | szt | 1 | 0 | 0
239 d.4.2 | KNNRS 5 0201-01 | Montaż tablicy Tg kompletnie wyposażonej | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: TABLICE ROZDZIELCZE |  |  |  | 0
4.3 |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
240 d.4.3 | KNNRS 5 0401-0202 | Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.,na przełącznik, na cegle, | szt | 17 | 0 | 0
241 d.4.3 | KNNRS 5 0401-0601 | Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle | szt | 31 | 0 | 0
242 d.4.3 | KNNR 5 0306-01 | Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej - przełaczniki oswietlenia pojedyńcze, podwójne, krzyzowe zgodnie z dokumentacją. | szt. | 15 | 0 | 0
243 d.4.3 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda pojedyńcze i podwójne oraz bryzgoszczelne zgodnie z dokumentacją. | szt. | 18 | 0 | 0
244 d.4.3 | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 - gniazdo trójfazowe z wyłacznikiem prawo/lewo. | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
4.4 |  | MONTAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
245 d.4.4 | KNNRS 5 0502-0101 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, oprawa liniowa LINEAR LED 35W 5700lm w obudowie aluminiowej. | kpl | 5 | 0 | 0
246 d.4.4 | KNNRS 5 0502-0101 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, oprawy zewnetrzne LED IP65 z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu w obudowie aluminiowej. | kpl | 5 | 0 | 0
247 d.4.4 | KNNRS 5 0502-03 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, plafon LED typu CHAMELEON WDC 32 OS 38W LED 3850lm - obudowa aluminiowa. | kpl | 7 | 0 | 0
248 d.4.4 | KNNR 5 0502-01 analogia | Montaz czujników zmierzchu i obecnosci do lamp CHAMELEON | szt | 3 | 0 | 0
|  | Razem dział: MONTAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH |  |  |  | 0
4.5 |  | INSTALACJA TELETECHNICZNA
249 d.4.5 | KNR 4-03 1001-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m | 78 | 0 | 0
250 d.4.5 | KNR 5-08 0109-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16mm | m | 78 | 0 | 0
251 d.4.5 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody UTP kat 6 wciągane do rur, | m | 80 | 0 | 0
252 d.4.5 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła | szt | 2 | 0 | 0
253 d.4.5 | KNR 5-06 0404-01 | Instalowanie gniazd podtynkowych kopletnych 2x DATA+2xRJ45 wraz z podłączeniem analogia | szt | 4 | 0 | 0
254 d.4.5 | KNNRS 5 0201-01 | Montaż szafy RACK 6U wyposażonej jak w opisie technicznym | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: INSTALACJA TELETECHNICZNA |  |  |  | 0
4.6 |  | SYGNALIZACJA PRZYZYWOWA
255 d.4.6 | KNR 4-03 1001-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m | 6 | 0 | 0
256 d.4.6 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody TP kat 5wciągane do rur, | m | 7 | 0 | 0
257 d.4.6 | KNR 5-08 0109-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16mm | m | 6 | 0 | 0
258 d.4.6 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła | szt | 4 | 0 | 0
259 d.4.6 | KNR 5-06 0404-01 | Instalowanie elementów sygnalizacji przyzywowej ABB SIGNAL wraz z podłączeniem analogia - montaż kompletu urzadzeń sygnalizacji przyzywowej zgodnie z dokumentacją. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: SYGNALIZACJA PRZYZYWOWA |  |  |  | 0
4.7 |  | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
260 d.4.7 | KNNRS 5 0202-05 analogia | Montaż rozdzielnicy inwerterowej TPV kompletnej z inwerterem | szt | 1 | 0 | 0
261 d.4.7 | KNNRS 7 0603-02 analogia | montaż konstrukcji paneli fotowoltaicznych - dwa koplety na dachu zgodnie z dokumentacją | kpl. | 1 | 0 | 0
262 d.4.7 | KNNRS 5 0202-07 | Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 kg - 18szt paneli o mocy 445Wp zgodnie z dokumentacją | szt | 18 | 0 | 0
263 d.4.7 | KNR 5-08 0211-01 | układanie kabla solarnego 1x6 EPR/EVA na konstrukcji paneli | m | 80 | 0 | 0
264 d.4.7 | KNR 4-03 0902-02 | Montaż łączników kabla solarnego typu MC4 | szt | 40 | 0 | 0
265 d.4.7 | KNR 4-03 0902-02 | Montaż optymizerów mocy typu solaredge P504 | szt | 18 | 0 | 0
266 d.4.7 | KNNRS 5 0801-0201 | Układanie kabli solarnych 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej DLA PRZEWODÓW FOTOWOLTAICZNYCH Z PIOLOTEM - RKSSUVP 16mm | m | 28 | 0 | 0
|  | Razem dział: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  |  |  | 0
4.8 |  | INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
267 d.4.8 | KNNRS 5 0601-0102 | Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 68 | 0 | 0
268 d.4.8 | KNNRS 5 0601-0302 | Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 16 | 0 | 0
269 d.4.8 | KNNRS 5 0602-06 | Montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, uziom poziomy, w wykopie o głębokości do 0,80 m, kategoria gruntu IV | m | 60 | 0 | 0
|  | Razem dział: INSTALACJA PIORUNOCHRONNA |  |  |  | 0
|  | Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |  |  |  | 0
5 |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 |  | DROGI I CHODNIKI
5.1.1 |  | Podbudowa
270 d.5.1.1 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm | m2 | 202.9 | 0 | 0
271 d.5.1.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 13.26 | 0 | 0
272 d.5.1.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV - plac | m2 | 216.16 | 0 | 0
273 d.5.1.1 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 | Podsypka z pospólki 0-31,5mm z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 109.21 | 0 | 0
274 d.5.1.1 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm z pospólki 0-63mm. | m2 | 91.7 | 0 | 0
275 d.5.1.1 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowa z chudego betonu RM 2,5 MPa. | m2 | 12.21 | 0 | 0
276 d.5.1.1 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowa z chudego betonu RM 2,5 MPa. | m2 | 91.7 | 0 | 0
277 d.5.1.1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń sortowany 31,5-63mm | m2 | 97 | 0 | 0
278 d.5.1.1 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - kliniec 12-31,5mm. | m2 | 97 | 0 | 0
279 d.5.1.1 | KNR 9-11 0201-02 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym - geowłóknina separacyjna 300g/m2 | m2 | 97 | 0 | 0
|  | Razem dział: Podbudowa |  |  |  | 0
5.1.2 |  | Nawierzchnia i obrzeża
280 d.5.1.2 | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m | 71.8 | 0 | 0
281 d.5.1.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 10.5 | 0 | 0
282 d.5.1.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa beton C12/15 z oporem | m3 | 5.09 | 0 | 0
283 d.5.1.2 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej. | m | 71.8 | 0 | 0
284 d.5.1.2 | KNR 2-31 0403-07 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m | m | 8 | 0 | 0
285 d.5.1.2 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 10.5 | 0 | 0
286 d.5.1.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej | m2 | 91.7 | 0 | 0
287 d.5.1.2 | KNR 2-31 0511-03 | Chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej beto- nowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej | m2 | 12.21 | 0 | 0
288 d.5.1.2 | KNR 13-12 1504-02 | Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowe MEBA płaskie o wymiarach dł. 60 x szer. 40 x gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm - nawierzchnia poza ogrodzeniem. | m2 | 97 | 0 | 0
|  | Razem dział: Nawierzchnia i obrzeża |  |  |  | 0
|  | Razem dział: DROGI I CHODNIKI |  |  |  | 0
5.2 |  | OGRODZENIE
289 d.5.2 | KNR 2-01 0312-11 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) - wykop pod fundamenty słupków ogrodzenia - urobek do rozplantowania na miejscu. | dół. | 26 | 0 | 0
290 d.5.2 | KNR 2-01 0310-02 analogia | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod fundamenty cokołów ogrodzenia i fundamenty bramy i furtki - urobek do rozplantowania na miejscu. | m3 | 4.95 | 0 | 0
291 d.5.2 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - betonowanie fudamentów słupków ogrodzenia w gruncie. Beton B20 W8. | m3 | 4.98 | 0 | 0
292 d.5.2 | KNNR 6 0702-01 analogia | Osadzenie słupków stalowych z rury prostokątnej 60x40mm gr. ścianki 3mm o długosci 2,40m w trakcie betonowania. | szt. | 26 | 0 | 0
293 d.5.2 | KNNR 2 1201-03 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie - podbudowa pod belki bramy i furtek z pospółki 0-31,5mm. | m3 | 0.45 | 0 | 0
294 d.5.2 | KNNR 2 0602-03 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian gruntowy EPS XPS Hydro Aqua gr. 5cm. | m2 | 3.02 | 0 | 0
295 d.5.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - słupki i belki bramy i furtek. | t | 0.08 | 0 | 0
296 d.5.2 | KNR 2-25 0308-01 analogia | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - montaż cokołów żelbetowych z desek żelbetowych grubości min. 6cm i wysokosci 30cm oraz łączników betonowych. | m2 | 18.42 | 0 | 0
297 d.5.2 | KNR 2-02 1805-11 analogia | Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych drucianych długosci 2,5m, wys. 1,5m, gr. drutu 5mm między słupkami stalowymi z rur prostokatnych 60x40x3 na gotowym cokole. | m2 | 52.32 | 0 | 0
298 d.5.2 | KNNR 2 1605-01 analogia | Ogrodzenie z przęseł drewnianych na słupkach stalowych ocynkowanych - deska drewniana 15x3,2cm w poziomie 4szt | m2 | 21.36 | 0 | 0
299 d.5.2 | KNR 2-25 0312-01 analogia | Bramy w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych z wypełnieniem deską struganą drewnianą 15x3,2cm w poziomie 5szt - brama rozsuwana ręcznie - montaż kompletnej bramy z furtką rozwieraną i trzema słupkami wysokosci 130cm. Światło bramy 408,0cm, światło furtki 100,0cm. | m2 | 7.03 | 0 | 0
300 d.5.2 | KNR 2-25 0316-04 analogia | Furtki wejściowe w ramach z kształtowników i wypełnieniem z desek struganych, ze słupkami z rur 80x80x3, deska drewniana 15x3,2cm w poziomie 5szt - furtki rozwierane - montaz kompletnej furtki z dwoma słupkami.. | m2 | 1.57 | 0 | 0
301 d.5.2 | KNR 2-01 0505-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - rozplantowanie urobku z wykopów. | m2 | 7.76 | 0 | 0
|  | Razem dział: OGRODZENIE |  |  |  | 0
5.3 |  | TERENY ZIELONE
302 d.5.3 | KNR 2-01 0506-04 | Plantowanie skarp wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III | m2 | 763.2 | 0 | 0
303 d.5.3 | KNR 2-01 0510-03 analogia | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 763.2 | 0 | 0
|  | Razem dział: TERENY ZIELONE |  |  |  | 0
|  | Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  | 0
|  | Razem wartosć kosztorysu netto: |  |  |  | 0
|  | Podatek: | VAT | % | 23 | 0
|  | Razem wartosć kosztorysu brutto: |  |  |  | 0
|  | Data: |  |  | Pieczęć i podpis:
Oświadczamy, że kalkulację powyższą sporądzono w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze:
Nazwa czynnika |  |  | Jednostka |  |  | Rozmiar czynnika
Koszty Pośrednie Kp |  |  | % (koszt robocizny R+ koszt sprzętu S)
Koszty zakupu |  |  | % M
Zysk Z |  |  | % (Kp+R+S)
Bezpośredni koszt robocizny |  |  | zł/roboczogodzinę