Data: ………………..

**PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI I SERWISU BRAMKI OBROTOWEJ**

wykonany w …………………………………………………………..………………………..

Nazwa ………………………………………………………………..…………………………

Zakres wykonywanych czynności zgodnie z umową nr …………........................... (wykonano
 /nie wykonano)

* sprawdzenie umocowania bramki do podłoża – w razie stwierdzenie obluzowań wykonać
 niezbędne prace w celu prawidłowego zamocowania elementów **-** ……………..
* sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji urządzenia **-** ……………..
* Kontrola naciągu pasa zębatego w przypadku nieprawidłowości dokonać odpowiednich
regulacji **-** ……………..
* uzupełnienie smarowania elementów ruchomych odpowiednim środkiem smarującym **-** ……………..
* sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych i w razie potrzeby dokręcenie
poluzowanych połączeń lub wymiana ich na nowe **-** ……………..
* sprawdzenie poprawności działania urządzenia umożliwiającego
awaryjne otwarcie bramki w przypadku braku zasilania lub awarii napędu **-** ……………..
* sprawdzenie poprawności działania podzespołów elektro mechanizmu - (okablowanie sterujące i zasilające, sprężyna cewki elektromagnetycznej zapadki) **-**……………..
* sprawdzenie poprawności działania sensorów fotoelektrycznych lub ruchu -……………..
* sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oraz poprawności działania
silnika elektrycznego **-** ……………..
* sprawdzenie przed okresem zimowym i po jego zakończeniu wszystkich gumowych

uszczelek **-** ……………..

* wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej co najmniej jeden raz w okresie obowiązywania umowy **-** ……………..

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………. …………………………………..

 czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

 czytelny podpis Kierownika SOI