**Pytania, które wpłynęły dnia 14.05.2025r.**

Proszę o przesłanie profili podłużnych
Proszę o określenie dokładnie zakresu prac - odcinek od studni do studni
Czy Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego

**Odpowiadając na pytania Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży informuje, iż:**

* - skany profili podłużnych są załączone do postępowania pod nazwą „dokumentacja projektowa załączniki.zip”.
* - zakres prac został określony w załączniku pn. „zakres\_prac\_do\_wykonania\_ul\_Topolowa”. Zakres prac obejmuje odcinek od studni Si do studni S4 zgodnie z zamieszczonym profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej nr 4
* - Koszty zajęcia pasa drogowego będzie ponosił **Wykonawca**.