Zał. nr 1a część IV do formularza oferty – formularz asortymentowo-cenowy

składany razem z ofertą

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma

Część IV – Komora suszarnicza aerodynamiczna

| L.p. | Nazwa | Wymagane parametry techniczne | Producent / Model oferowanego urządzenia (należy podać nazwę producenta, model, oraz numer katalogowy (jeżeli posiada) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji) | Potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia SWZ (uzupełnić: „produkt zgodny z SWZ/warunkami zamówienia” | Ilość | Cena NETTO [zł] | Podatek VAT [zł] | Cena BRUTTO [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Komora suszarnicza aerodynamiczna (zestaw torowisko + oprogramowanie) | Wymiary zewnętrzne suszarni: długość: min. 4 m- max. 5 m; szerokość: min. 1,8 m max. 2,2 m; wysokość: min. 2 max. 2,2 m; Wymiary suszonego materiału( wkładu do suszarni) : min. długość: 2,5 m; min. szerokość: 1,7 m; wysokość: min. 1,7 m; pojemność suszarni: min. 7 m3; maksymalna dopuszczalna temperatura: 70oC; zasilanie: 3 x 400V 50 Hz; Moc układu turbinowego: min. 7 kW max. 7,5 kW; masa całkowita: min. 1000 kg max. 1500 kg. izolacja termiczna: min. 0,3 W/m2; Obudowa układu turbinowego, żaluzja ochronna, turbina, strop pozorny, kominki wentylacyjne oraz wózek wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. W zestawie: Elektroniczne urządzenie kontrolno-pomiarowe; Torowisko (wewnętrzne i zewnętrzne); 1 wózek min. 2,5 m (zgodnie z długością suszonego materiału). | Producent:……………… Model:…………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:……… | 1 zestaw |  |  |  |

Uwaga: Plik należy podpisać elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie