

**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

**Szczecin,07.05.2025r**

**Sygnatura: ZP.220.40.25**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa wyrobów jednorazowych, żeli przewodzących i papierów rejestrujących dla USK-2 PUM w Szczecinie**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 z póżn.zm), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści SWZ :

**PYTANIE 1** Dotyczy pakiet 3

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Jednorazowy dla jednego pacjenta, czysty mikrobiologicznie.

Przyrząd do treningu oddechu przez podnoszenie kułka podczas wciągania powietrza. Przeźroczysta

jednostka centralna wykonana z krystalicznego polistyrenu. Wskazujacy objętość wdychanego powietrza

za pomocą wskaźnika pokazującego objętość od : 500-4000ml. Rurka wymowana wykonana z PP

(polipropylenu) z ustnikiem z polietylenu. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 12 sztuk przyrządów

pakowanych indywidualnie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 2 Zadanie 7 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładek do defibrylacji o powierzchni żelowej i klejącej 191cm2 , powierzchni kontaktowej 96cm2, o wymiarach 136mm x 151mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 3 Zadanie 7 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod do defibrylatora Lifepak20 o powierzchni aktywnej każdej elektrody 86,44cm2, rozmiarze 112mm x 165mm , przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 4 Zadanie 8 poz. 1,2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papierów Mitsubishi o długości 20m gdyż producent skrócił długość tych papierów z 21 na 20metrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej w zadaniu nr 8 w pozycji 1-2. Prawidłowe wymiary to 110x20. W związku z tym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie .

**PYTANIE 5 Zadanie 8 poz. 1,2,3**

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Mitsubishi i Sony czy też dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych innych producentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający w pozycjach 1,2,3 oraz 4 oczekuje wyrobów oryginalnych.

**PYTANIE 6**

**Zadanie 8 poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do Schiller o wymiarach 210mm x 150mm x 332 kartki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 482sztuki.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że papier pracuje bez zakłóceń z urządzeniem.

**PYTANIE 7**

**Projekt umowy- §12 pkt. 1a**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 12 ust.1a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanych modyfikacji.

**PYTANIE 8**

**Zadanie 3 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści przyrząd niesterylny?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje wyrobu czystego mikrobiologicznie.

**PYTANIE 9**

**Zadanie 8 poz. 1-4** Czy Zamawiający oczekuje oryginalnych papierów, gwarantujących najwyższą jakość wydruku?

**Odpowiedź:** Tak,Zamawiający w pozycjach 1,2,3 oraz 4 oczekuje wyrobów oryginalnych.

**PYTANIE 10**

**Zadanie 8 poz. 1-2** Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego o wymiarach 110x20? Oryginalne papiery wskazane w pozycji 1 i 2 mają wymiary 110x20.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej w zadaniu nr 8 w pozycji 1-2. Prawidłowe wymiary to 110x20. W związku z tym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie .

**PYTANIE 11**

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza -wymagana długość to 2500mm.

**PYTANIE 12**

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ustników mikrobiologicznie czystych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza ustników czystych mikrobiologicznie - wymagane są ustniki sterylne.

**PYTANIE 13**

**PAKIET 5**

Czy Zamawiający dopuści:

Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 5mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe maksymalnie 100 sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza -wymagana długość szczotki to 2500mm.

**PYTANIE 14**

**PAKIET 5**

Czy Zamawiający dopuści:

Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, z paskiem tektyslnym. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe maksymalnie 100 sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 15**

**Zadanie nr 1, pozycja 1-6**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w zakładce „jednostka miary” ma na myśli sztuki?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej w zał nr 2 w zadaniu nr 1 w kolumnie jednostka miary- prawidłowa jednostka miary to *sztuka*. W związku z tym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie .

**PYTANIE 16**

**Zadanie nr 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści żel ścierny, przeznaczony do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka, utrudniającej otrzymanie czytelnego zapisu elektrycznego z powierzchni skóry. Zalecany szczególnie przed wykonaniem standardowego badania EKG i EEG, 24-godzinnego monitorowania EKG i EEG metodą Holtera, badania wysiłkowego na bieżni i cykloergometrze. Powoduje widoczną redukcję artefaktów i wzrost amplitudy zapisu poprzez zmniejszenie impedancji naskórka. Ułatwia prawidłowy kontakt elektrody pomiarowej za skórą. Poprawia przewodnictwo skóry. Ogranicza zapis artefaktów. Wykazuje wysoką odporność na wysychanie. Posiada neutralny odczyn pH. Nie wykazuje właściwości alergizujących. Butelka 250g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 17**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do treningu oddechu o parametrach:

• Prowadzi do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia przepływu dróg oddechowych

• Urządzenie dokonuje pomiaru za pomocą trzech komór, na których przedziałki ukazują trzy różne wartości - 600, 900 oraz 1200cm³

• Posiada 3 kulki kodowane kolorystycznie

• Wskazane objętości obrazują objętość wdychanego powietrza na sekundę

• Posiada ustnik, rurkę oraz filtr

• Jednorazowego użytku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 18**

**Zadanie nr 7, pozycja 1**

W związku z wycofaniem się Producenta z produkcji podkładek do defibrylacji oraz brakiem na rynku tego asortymentu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z danego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 19**

**Zadanie nr 7, pozycja 1**

W związku z wycofaniem się Producenta z produkcji podkładek do defibrylacji oraz brakiem na rynku tego asortymentu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji elektrod z pozycji 2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE 20**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1 pkt. a):

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanych modyfikacji.

**PYTANIE 21**

Dotyczy: Zadanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę zawierającą podkłady o rozmiarze 151 mm x 136 mm, pozostałe

parametry spełniają wymagania zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 22**

Zadanie 7 poz. 2

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę zawierającą elektrody o powierzchni 87 cm2, pozostałe parametry

spełniają wymagania zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 23**

Zadanie 8 poz. 1-4

- Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych.

- Czy Zamawiający akceptuje ofertę zawierającą papiery dedykowane innych firm.

**Odpowiedź:**

**-** Zamawiający wymaga papierów oryginalnych dla pozycji 1-4

**-** Zamawiający dopuszcza zamienniki dla pozycji 5-10.

**PYTANIE 24**

**Zadanie 4:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących parametrach: •Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski nadmuchiwany z drenem niewbudowanym na całej długości, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. Maska posiada podwójny kanał gastryczny biegnący po dwóch stronach rurki maski ze wspólnym poszerzonym ujściem obu kanałów w dystalnym końcu mankietu maski. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej oraz komaptybilności kanału gastrycznego z rozmiarem cewnika. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce i łączniku maski. Maska wolna od lateksu i PHT. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg) dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE 25**

**Zadanie 4:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących parametrach: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski samouszczelniający się w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. W mankiecie umieszczony port wyrównawczy umożliwiający napełnienie mankietu proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przezpłucnego lub ciśnienia wentylacji. Maska posiada podwójny kanał gastryczny biegnący po dwóch stronach rurki maski ze wspólnym poszerzonym ujściem obu kanałów w dystalnym końcu mankietu maski. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej dwa oznaczenia głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej oraz komaptybilności kanału gastrycznego z rozmiarem cewnika. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce i łączniku maski. Maska wolna od lateksu i PHT. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zmodyfikowane załączniki podczas sporządzania formularzy i składania ofert.**

***Z poważaniem***

Dyrektor USK-2

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec,

a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl