**Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w ciagu ul. Jęczmiennej w Głogowie Młp. na działkach o ne 319 i 320 w Głogowie Młp. na łącznej długości ok. 320 mb w ramach projektu przebudowy dróg** dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia

**Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie :**

- projektu zagospodarowania -3 egz:

- projektu technicznego/wykonawczego – 3 egz

-specyfikacja techniczne – 1 egz.

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji j.w w formacie PDF – 1 egz.

- aktualizacja mapy do celów projektowych w wymaganym zakresie

- pokrycie kosztów wszystkich uzgodnień oraz warunków technicznych

-uzgodnienie projektów z PGE Rzeszów

Na terenie opracowania obowiązuje MPZP

Termin realizacji projektu : **3 m-ce** od daty podpisania umowy

Uwaga : oprawy oświetleniowe zaprojektować na istniejących słupach na których zawieszony jest światłowód i dodatkowo doprojektować słupy na odcinkach gdzie ich rozstaw jest za duży oraz przewidzieć przesunięcie 2 istniejących słupów .