|  | GRZYBUD Paweł Grzybek biuro Radomsko: ul. Tysiąclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko biuro Częstochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772-225-68-18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI |  |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | xIII |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU: | UL. EŁCKA, 12-250 ORZYSZ |  |  |  |
| NUMERY DZ. EW.: NAZWA I NR OBR. EW.: NAZWA JEDN. EW.: | 204/10 0001 ORZYSZ 281602_4 ORZYSZ |  |  |  |
| INWESTOR: ADRES: | SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN – WARMIA I MAZURY SP. Z.O.O UL. RATUSZ 1, 11-015 OLSZTYNEK |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA |  |  |  | PODPIS |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. PAWEŁ GRZYBEK LOD/2976/PWBK/16 |  |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. DARIUSZ CHACHULSKI SLK/8304/PWBKb/18 |  |  |  |
| Radomsko, styczeń 2024 r. |  | Egzemplarz nr 1 |  |  |

SPIS treści

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI	3

1.	Dane podstawowe	3

1.1.	podstawa opracowania	3

1.2.	przedmiot opracowania	3

2.	OPIS TECHNICZNY	3

2.1.	oGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	3

2.2.	SCHEMATY KONSTRUKCYJNE	3

2.3.	MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE	4

3.	OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI	4

3.1.	FUNDAMENTY	4

3.2.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	4

3.3.	STROPY	4

3.4.	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH	4

3.5.	ŚCIANY DZIAŁOWE	5

3.6.	WIEŃCE, NADPROŻA, ATTYKI, PODCIĄGI	5

3.7.	TRZPIENIE i słupy ŻELBETOWE	5

3.8.	SCHODY ŻELBETOWE	5

3.9.	SZYB WINDOWY	6

3.10.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	6

4.	WARUNKI GRUNTOWO – WODNE	6

5.	ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ	6

6.	UWAGI OGÓLNE	7

7.	OŚWIADCZENIE	9

8.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	10

9.	WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW 	13

CZĘŚĆ RYSUNKOWA KONSTRUKCJI

RYS. k.1 – RZUT FUNDAMENTÓW	15

RYS. k.2 – RZUT KONSTRUKCJI PARTERU	16

RYS. k.3 – RZUT KONSTRUKCJI PIĘTRA I…………………….……………………………………………………………….……………….…………….……….17

RYS. k.4– RZUT KONSTRUKCJI PIĘTRA II………………………………………………………..………………………………………..…………………………18

RYS. k.5 – RZUT KONSTRUKCJI PIĘTRA III	19

RYS. k.6 – RZUT KONSTRUKCJI więźby dachowej	20

RYS. k.7 – RZUT KONSTRUKCJI STROPU PARTERU	21

RYS. k.8 – RZUT KONSTRUKCJI STROPU PIĘTRA I………………….…………………………………………………………………………………….…….22

RYS. k.9– RZUT KONSTRUKCJI STROPU PIĘTRA II……………………………………………………..………………………………………………………23

RYS. k.10 – RZUT KONSTRUKCJI STROPU PIĘTRA III	24

RYS. k.11 – WIDOK KONSTRUKCJI ŚCIAN	25

RYS. k.11 – przekrój, WIDOK KONSTRUKCJI ŚCIAN	26

RYS. k.13 – SZCZEGÓŁY konstrukcyjne FUNDAMENTów	27

RYS. k.14 – konstrukcja klatki schodowej	28

RYS. k.15 – poz. sch1, poz. sch2, poz. sch3, poz. sch4, poz. sch5, poz. sch6	29

RYS. k.16 – poz. sw1, szyb windowy	30

RYS. k.17 – POZ. sw1, konstrukcja podszybia	31

RYS. k.18 – POZ. pŁ.1	32

RYS. k.19 – POZ. P.B1	33

RYS. k.20 – POZ. W1, POZ. W2, POZ. W3	34

RYS. k.21 – POZ. P1. POZ. P2, POZ. P3, POZ. P4, POZ. P5, POZ. P6, POZ. P7	35

RYS. k.22 – POZ. T1.0, POZ. T1.1, POZ. S1.0, POZ. S1.1, POZ. S2.0, POZ. S2.1, poz. Sż1	36

RYS. k.23 – MUR OPOROWY	37

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

Lokalizacja:		dz. nr ew. 204/10

obręb 0001 ORZYSZ

281602_4 ORZYSZ

Inwestor:		SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN – WARMIA I MAZURY SP. Z.O.O 
UL. RATUSZ 1, 11-015 OLSZTYNEK

# Dane podstawowe

## podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Projekt architektury opracowany przez Biuro projektowe GBD Architektura Paweł Grzybek,

- Uzgodnienia projektowe,

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego, wykonanych w sierpniu 2022 r, przez Przedsiębiorstwo „Badania i Usługi Geotechniczne dr inż. Andrzej Bartoszewicz” 10-772 Olsztyn ul. Karnickiej 6

- Polskie normy,

## przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

# OPIS TECHNICZNY

## oGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest obiektem 4-kondygnacyjnym, dwuklatkowy, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 33,0 º.  Obiekt posiada 4 kondygnacje nadziemne. Brak kondygnacji podziemnych. Obiekt posadowiono bezpośrednio na gruncie za pomocą ław fundamentowych.  Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Głównymi elementami konstrukcyjnymi budynku są ściany murowane z pustaków ceramicznych, wzmocnionych trzpieniami żelbetowymi, na których opierają się stropy filigran TECHNOPANEL. Schody zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne.

## SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

- Ławy fundamentowe: elementy pasmowe ciągłe, obciążone reakcjami liniowymi od ścian konstrukcyjnych oraz momentami zginającymi od parcia gruntu.

- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych: obciążone ciężarem własnym i obciążeniem stropów, usztywnione trzpieniami żelbetowymi.

- Trzpienie żelbetowe w ścianach: elementy jednokondygnacyjne, zaprojektowane jako utwierdzone w ławie fundamentowej oraz w wieńcu, obciążone ciężarem własnym, obciążeniem od stropów i ścian oraz parciem gruntu.

- Stropy: typu filigran oparte na ścianach konstrukcyjnych murowanych poprzez wieńce. Stropy zaprojektowano jako jednoprzęsłowe o zróżnicowanych rozpiętościach przęseł, obciążone obciążeniem stałym równomiernie rozłożonym od ciężaru własnego, warstw stropowych i ciężaru ścianek działowych oraz kombinacjami obciążeń zmiennych - użytkowych.

- Ściany murowane konstrukcyjne: wielokondygnacyjne, obciążone ciężarem własnym i obciążeniem stropów, przekazujące obciążenie bezpośrednio na ławy fundamentowe.

- Nadproża żelbetowe oraz prefabrykowane: elementy jednoprzęsłowe, oparte na ścianach, obciążone ciężarem własnym i obciążeniami od stropów oraz ciężarem ścian usytuowanych w liniach belek.

- Słupy i trzpienie żelbetowe: zaprojektowano jako elementy monolityczne jednoprzęsłowe, utwierdzone w ławie fundamentowej oraz w wieńcu, obciążone ciężarem własnym oraz ciężarem od dachu.

- Podciągi: elementy jedno lub wieloprzęsłowe monolityczne żelbetowe.

- Schody żelbetowe: elementy płytowe obciążone ciężarem własnym, warstwami wykończeniowymi oraz obciążeniem użytkowym, opierane na ścianach klatek schodowych.

## MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Zastosowane materiały konstrukcyjne:

- Beton podkładowy:  	 	 	 	 	C8/10

- Beton konstrukcyjny fundamentów: 	 	 	C25/30 W8

- Beton konstrukcyjny kond. nadziemnych:  	 	C25/30

- Stal zbrojeniowa: 	 	 	 	 	A-IIIN (B500SP)

- Płyty kanałowe stropowe:				typu Filigran

- Bloczki betonowe: 	 	 	 	 	kl. B20

- Pustaki ceramiczne:				  	kl. 15,

- Zaprawa ścian fundamentowych:	  	 	M5, systemowa

- Zaprawa ścian nadziemia:		  	 	M5, systemowa

- Nadproża prefabrykowane:				L-19, TND

Pozostałe zastosowane materiały – wg projektu architektury.

# OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

## FUNDAMENTY

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie, realizowane przez ławy fundamentowe o szerokościach: 60 cm, 80cm, 100cm, 120cm, 130cm, 180cm i wysokości 40cm oraz 60cm.

Fundamenty żelbetowe monolityczne z betonu C25/30 o wodoszczelności W8, zbrojone prętami ze stali A-IIIN. Zbrojenie ław fundamentowych wykonać jako ciągłe, z zachowaniem odpowiednich długości zakładu w miejscach łączenia prętów oraz w narożnikach ław – według rysunków. Otulenie prętów dolnych zbrojenia powinno wynosić min.5cm. Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu wyrównawczego C8/10 grubości minimum 10cm. W ławach fundamentowych należy zakotwić startery trzpieni oraz słupów żelbetowych.

## ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Wszystkie ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczka betonowego klasy B20 gr.24cm, usztywnione trzpieniami żelbetowymi monolitycznymi. Trzpienie zbrojone prętami ze stali A-IIIN, klasa betonu C25/30 o wodoszczelności W8. Zaprawa ścian fundamentowych marki min. M5 lub systemowa.

Uwaga: Trzpienie i słupy żelbetowe monolityczne ukryte w grubości ścian. Trzpienie i słupy połączyć ze ścianami murowanymi na klasyczne strzępia murarskie. Zbrojenie główne trzpieni i słupów powiązać z prętami startowymi osadzonymi w fundamentach.

## STROPY

Strop zaprojektowano jako prefabrykowany typu filigran. Płyta podparta na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach nośnych (za pośrednictwem ciągłych obwodowych wieńców). Dla parteru, piętra I, piętra II, piętra III zaprojektowano strop typu filigran o grubości płyty 6cm oraz grubości nadbetonu 14cm. Styki płyt należy zazbroić według zaleceń producenta.. Płyty układać według projektu wykonawczego dostarczonego przez dostawcę płyt. Minimalne oparcie płyt wynosi 6cm. Zaleca się opieranie płyt na podporach montażowych oraz na warstwie zaprawy cementowej o max. gr. 2cm. Monolityczną płytę żelbetową stosować tylko w miejscach występowania biegów schodowych. Zbrojenie prętami żelbetowymi według rysunków konstrukcyjnych. Zakłady prętów sytuować naprzemiennie, zachować ciągłość prętów zbrojenia płyty. W jednym przekroju nie wolno łączyć więcej niż 50% zbrojenia. Zachować normowe średnice gięcia prętów. Otwory w płycie wykonać zgodnie z projektem instalacji oraz konstrukcyjnie dołem i górą dozbroić po obwodzie. W miejscach trzpieni i słupów ścian wyższej kondygnacji w płycie (wieńcach) osadzić pręty startowe. Liczbę i średnicę prętów startowych dopasować do zbrojenia trzpieni i słupów. Prętów zbrojenia dolnego płyty nie wolno łączyć ze sobą (składać) w środku rozpiętości przęseł, pręty te należy dociągać do podpór. Prętów zbrojenia górnego płyty nie wolno łączyć (składać) pod podporami (ścianami, belkami) pręty te należy łączyć ze sobą na zakłady w środku rozpiętości przęseł.  Wszystkie pręty zbrojeniowe należy rozmieszczać w szalunkach i łączyć na zakłady zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1992-1-1. Otulina zbrojenia: 3cm. Uprzywilejowany kierunek zbrojenie wzdłuż krótszego boku zbrojonego pola.

## ŚCIANY KONSTRUKCYJNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

Ściany konstrukcyjne gr. 25cm zaprojektowano z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowo – wapiennej marki min. M5 lub systemowej. Na wszystkich ścianach nośnych wykonać ciągłe obwodowe wieńce. Kategoria wykonania robót: A. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi stosować nadproża prefabrykowane, nadproża żelbetowe oraz opuszczone wieńce.  W ścianach murowanych lokalnie zaprojektowano trzpienie i słupy żelbetowe.

Dozbrojenie ścian nośnych w rejonie otworów:

W murze wyjątkowo wrażliwą na zarysowanie strefą jest strefa podokienna i nadokienna (drzwiowa). Bardzo często pod i nad otworami okiennymi (drzwiowymi) pojawiają się spękania muru (rozchodzące się od naroży otworu), którym zapobiegać można stosując zbrojenie spoin wspornych elementami np. typu Murfor. Zaleca się ułożenie zbrojenia przynajmniej w jednej najwyższej spoinie (tj. w pierwszej pod dolną/górną krawędzią otworu. Aby zapewnić odpowiednie zakotwienie zbrojenie powinno być ułożone na długość wychodzącą o 50 cm poza krawędź otworu okiennego, z każdej ze stron. Dodatkowe zbrojenie Murfor zaleca się stosować również w ścianach wypełniających nad nadprożami. Zamiast typowego zbrojenia Murfor można zastosować w każdej spoinie po 2 pręty φ6mm ze stali żebrowanej lub po 2 pręty φ4mm – pręty kompozytowe GFRP.

| Rys.1. Schemat zbrojenia strefy podokiennej | Rys. 2. Zbrojenie spoin wspornych nad nadprożami w ścianie wypełniającej |
| --- | --- |

## ŚCIANY DZIAŁOWE

Ściany jednowarstwowe murowane z bloczków gipsowych na zaprawie systemowej (klej gipsowy). Ściany działowe należy murować na przekładce izolacji bitumicznej (lub z korka prasowanego). Nad otworami drzwiowymi stosować nadproża np. Termalica TND. Należy zachować odpowiednie przewiązanie między bloczkami sąsiednich warstw (min. Odległość między sąsiednimi spoinami nie powinna być mniejsza niż grubość ściany).

Ogólną zasadą dla murowania ścian z bloczków gipsowych jest oddzielenie ich na całym obwodzie od sąsiednich przegród za pomocą taśm bitumicznych lub z korka prasowanego, a przy połączeniu ze stropem możliwe zastosowanie pianki poliuretanowej rozprężnej lub wełny mineralnej.

Bloczki ostatniej warstwy zaleca się ścinać ukośnie, aby uzyskać między górną powierzchnią ścianki a stropem szczelinę o szerokości około 1-3 cm. Po ułożeniu bloczków przyklejamy do powierzchni stropu klejem gipsowym przekładkę z korka prasowanego, po czym wypełniamy dokładnie szczelinę zaprawą z gipsu tynkarskiego.

Wszystkie ściany niekonstrukcyjne, należy murować po wykonaniu konstrukcji nośnej (jak również po zdemontowaniu stemplowania stropów).

Ściany wypełniające murować zgodnie z technologią producenta.

## WIEŃCE, NADPROŻA, ATTYKI, PODCIĄGI

Na ścianach konstrukcyjnych w poziomie stropów kondygnacji nadziemnych zaprojektowano wieńce żelbetowe. Wieńce stanowią integralną ze stropami część poziomych elementów konstrukcyjnych. Wieńce wykonać według rysunków konstrukcyjnych.

Nadproża nad otworami w ścianach konstrukcyjnych zaprojektowano jako prefabrykowane z belek typu L19/N.  Nadproża w ścianach działowych zaprojektowano jako prefabrykowane np. Termalica TND.

Ponad konstrukcją stropodachu zaprojektowano attykę murowaną gr.25cm usztywnioną trzpieniami żelbetowymi ukrytymi w grubości ściany oraz spięta górą wieńcem.

Podciągi zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne o szerokości ściany konstrukcyjnej. Wykonać według rysunków konstrukcyjnych.

Wszystkie wieńce, nadproża oraz podciągi należy wykonać z betonu klasy C25/30. Wieńce monolityczne zbroić stalą A-IIIN.

## TRZPIENIE i słupy ŻELBETOWE

Zaprojektowano trzpienie i słupy żelbetowe wzmacniające i usztywniające ściany murowane kondygnacji nadziemnych. pręty łączyć na odpowiednią długość zakotwienia. W miejscach zakładu prętów pionowych oraz pod stropami strzemiona zagęścić do 1/2 rozstawu podstawowego.

Uwaga: w ścianach murowanych należy pozostawić strzępia do zabetonowania razem z rdzeniami.

Rdzenie zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone prętami ze stali A-IIIN.

## SCHODY ŻELBETOWE

Schody zaprojektowano jako płytowe żelbetowe monolityczne o grubości biegów 15cm i spoczników 18cm, oparte na ścianach i krawędziach stropów. Elementy betonowane razem ze stropami z betonu C25/30, zbrojone prętami ze stali A-IIIN. Dla schodów przewidziano izolacje akustyczne np. firmy Schock. Spoczniki odizolowano akustycznie od ścian konstrukcyjnych za pomocą Schock Tronsole typ Z-VH+VH oraz Schock Tronsole typ L, natomiast biegi schodów odizolowano akustycznie od płyt stropowych za pomocą Schock Tronsole typ T-V6. Izolacje akustyczne wbudowywać zgodnie z instrukcją producenta.

## SZYB WINDOWY

Szyb windowy zaprojektowany jako monolityczny żelbetowy posadowiony na płycie żelbetowej. Grubość ścian płyty żelbetowej to 40cm, ściany podszybia o grubości 15cm - wykonane z betonu C25/30 W8, zbrojone prętami ze stali A-IIIN. Ściany szybu windowego gr. 15cm - wykonane z betonu C25/30, zbrojone prętami ze stali A-IIIN. Przewidziano windę firmy Kone. Oznaczenie dźwigu wg. Kone - PW13/10-19.

## ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy żelbetowe zabezpieczone będą antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubości otulenia, która dla fundamentów wynosić będzie: od góry 3cm, od dołu i z boku płyty 5cm. Pod wszystkimi fundamentami wykonać warstwę betonu podkładowego o grub. 10cm. Powierzchnie elementów podziemnych zabezpieczyć materiałami hydroizolacyjnymi według szczegółów architektonicznych.

# WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego, wykonanych w sierpniu 2022 r, przez Przedsiębiorstwo „Badania i Usługi Geotechniczne dr inż. Andrzej Bartoszewicz” 10-772 Olsztyn ul. Karnickiej 6, w podłożu gruntowym, na dokumentowanym terenie panują korzystne i średnio korzystne warunki geotechniczne dla robót ziemnych i fundamentowych  związanych  z posadowieniem  fundamentów  projektowanego  budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze względu na zaleganie w poziomie posadowienia osadów niespoistych i spoistych, a także w części działki zalegają torfy.

Podłoże nośne fundamentów przy założonym posadowieniu na głębokości ok. 1,6 m poniżej poziomu parteru stanowić  będą  grunty  niespoiste  (w postaci piasków średnich) w  stanie  średnio zagęszczonym i korzystnych parametrach geotechnicznych oraz grunty spoiste (w postaci glin piaszczystych) w stanie twardoplastycznym i  średnio korzystnych parametrach geotechnicznych. Osady bagienne w postaci torfów należy wybrać i zastąpić pospółką zagęszczoną do stopnia Is=0,98.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, przy założeniu posadowienia na głębokości 1,0m. p.p.t.

Zaleca się wykonywanie robót fundamentowych w okresach suchych. W przypadku okresowego wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy bezwzględnie obniżyć jej poziom stosując przykładowo drenaż opaskowy, nie wolno pompować wody bezpośrednio z dna wykopów. Ostatnią warstwę gruntu ~10cm zaleca się dokopać ręcznie, aby nie wzruszyć mechanicznie gruntu w poziomie posadowienia.

Nie wolno wykonywać robót fundamentowych w zalanym wodą gruntową wykopie, nie wolno dopuścić do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wpływem wody gruntowej, jeśli to nastąpi należy bezwzględnie pogłębić wykop do uzyskania nośnego gruntu rodzimego, a różnicę do projektowanego poziomu posadowienia należy uzupełnić betonem C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej.

Ostatnią warstwę gruntu należy wykopywać sposobem ręcznym zaraz przed ułożeniem betonu wyrównawczego C8/10 (B10). Wilgotny chudy beton zagęszczać płytami wibracyjnymi.

W przypadku stwierdzenia, że w projektowanym poziomie posadowienia zalegają grunty: nienośne, wątpliwe, różnią się od tych przyjętych w projekcie, wykop uległ zalaniu lub przemarznięciu i nie nadaje się do posadowienia fundamentów to należy prace budowlane przerwać i skontaktować się z Projektantem celem ustalenia dalszego sposobu postępowania oraz skorygowania konstrukcji fundamentów.

UWAGA:

Roboty ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

# ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Lokalizacja budynku: Orzysz → 3 strefa śniegowa, I strefa wiatrowa, głębokość przemarzania: hz = -1,0m ppt.

Obciążenie zmienne - śnieg:		 		 	 	1,15 kN/m2

Obciążenie zmienne – wiatr (ssanie):		 		 	-0,3 kN/m2

Wartości współczynników występujących w formułach kombinacyjnych wynoszą:

dla obciążeń stałych        γG= 1,35

dla obciążeń zmiennych  γQ= 1,5

| Strop kondygnacji nadziemnych Lp Opis obciążenia |  | Obc. char. kN/m2 | γf | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Warstwy wykończeniowe: - płytki ceramiczne gr. 2,0cm - wylewka/szlichta bet. gr. 5cm - styropian gr. 5cm |  | 2,04 | 1,35 | -- | 2,75 |
| 2. Płyta stropowa 3. Tynk/sufit podwieszany |  | 0,38 | 1,35 | -- -- | 0,51 |
| 4. Obciążenie zmienne - użytkowe 5. Obciążenie instalacjami 6. Obciążenie zmienne – ścianki działowe |  | 2,00 0,25 1,20 | 1,50 1,50 1,50 |  | 3,0 0,375 1,80 |
|  |  | 5,87 |  | -- | 8,435 |
| Więźba dachowa Lp Opis obciążenia |  | Obc. char. kN/m2 | γf | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| 1. Warstwy wykończeniowe: |  | 0,70 | 1,35 | -- | 0,945 |
| 2. Więźba dachowa |  |  |  |  |  |
| 4. Obciążenie zmienne - użytkowe 6. Obciążenie zmienne – śnieg + worki śnieżne 7. Obciążenie zmienne – instalacja FV |  | 1,00 1,15 0,15 | 1,50 1,50 1,50 |  | 1,50 1,725 0,225 |
|  |  | 3,00 |  | -- | 4,395 |
| Ściana murowana zewnętrzna gr. 25cm. Lp Opis obciążenia |  | Obc. char. kN/m2 | γf | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| 1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm |  | 0,29 | 1,35 | -- | 0,39 |
| 2. Mur z pustaków ceramicznych grub. 25 cm |  | 2,21 | 1,35 | -- | 2,98 |
| 3. Styropian grub. 20 cm |  | 0,09 | 1,35 | -- | 0,09 |
| 4. Tynk cienkowarstwowy silikonowy 0,2cm |  | 0,29 | 1,35 | -- | 0,39 |
|  |  | 2,88 | 1,35 | -- | 3,89 |
| Ściana działowa. Lp Opis obciążenia |  | Obc. char. kN/m2 | γf | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| 1. Gładź gipsowa 0,2cm |  | 0,29 | 1,35 | -- | 0,38 |
| 2. Mur z bloczków gipsowych gr. 10cm |  | 1,01 | 1,35 | -- | 1,36 |
| 3. Gładź gipsowa 0,2cm |  | 0,29 | 1,35 | -- | 0,38 |

1,59                   1,35                                              2,15

# UWAGI OGÓLNE

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz z projektami branżowymi.

- Do realizacji budynku należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodności.

- W razie stwierdzenia po wykonaniu wykopu, że stan podłoża gruntowego budzi wątpliwości, co do jego nośności, należy powołać nadzór geotechniczny.

- W trakcie robót, ani w czasie eksploatacji obiektu nie mogą być naruszone prawa i interesy osób trzecich.

- Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia w rozumieniu przepisów o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, z zachowaniem wszelkich wymagań właściwych dla robót budowlano-montażowych. Odpowiedzialność za realizację obiektu zgodnie ze sztuką budowlaną spada na kierownika budowy.

- Przestrzegać przepisów BHP oraz instrukcji i zaleceń producentów materiałów.

- Budynek zaprojektowany jest indywidualnie. Wyjaśnienia, zmiany, uzupełnienia dokumentacji itp. wymagają współpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

- Niniejsza dokumentacja została sporządzona w celu uzyskania formalnej decyzji pozwolenia na budowę opisanego obiektu i zawiera jedynie opis głównych elementów konstrukcyjnych. Natomiast rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić wykonaniem projektu wykonawczego (roboczego) zaakceptowanego przez projektanta niniejszego opracowania.

- Występujące w projekcie nazwy handlowe materiałów należy traktować jako przykładowe. Wszystkim występującym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znaków towarowych należy przypisać wyrazy „lub równoważny”.

- W czasie wykonywania elementów konstrukcji żelbetowej należy zapewnić jej pełną stateczność we wszystkich fazach montażu. W szczególności należy przestrzegać technologicznych zasad dotyczących czasu rozbiórki deskowań konstrukcji żelbetowej.

- Chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku, utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając od chwili jego powierzchniowego stwardnienia.

- Projektant   dopuszcza   możliwość   wprowadzania   zmian   do   wykonywanej   dokumentacji projektowej na etapie projektu wykonawczego i/lub realizacji.

- Niniejsze opracowanie powinno zostać uzupełnione projektem wykonawczym zawierającym szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wraz z zaleceniami wykonawczymi.

- Opracowanie   należy   rozpatrywać   łącznie   z   projektami   branżowymi, wszystkie   zasadnicze wymiary sprawdzić z projektem architektury.

- W trakcie budowy ścian należy zastosować tymczasową stabilizację poziomą zapewniającą stateczność ścian podczas wznoszenia i   zwiększone oddziaływanie wiatru na skutek braku zamknięcia kubatury budynku.

Radomsko, dnia 26.01.2024 r.

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332 t. j. z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt techniczny pn. : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO na działce nr ewid. 204/10, obręb 0001 ORZYSZ, jednostka ew. 281602_4 ORZYSZ, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| KONSTRUKCJA |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. PAWEŁ GRZYBEK LOD/2976/PWBK/16 |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. DARIUSZ CHACHULSKI SLK/8304/PWBKb/18 |

# UPRAWNIENIA BUDOWLANE

# WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW