## 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki do żyły pępowinowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki,33141220-8 Kaniula
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do żyły pępowinowej - jednoświatłowy |  |  | szt. | 5
1.1 | Cewnik do żyły pępowinowej | Tak
1.2 | Cewnik jednoświatłowy | Tak
1.3 | Srednice: 3.0F lub 3.5F oraz 4.0F, 5.0F, 6.0F, 7.0F, 8.0F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.4 | Długość: 35 - 40 cm | Tak
1.5 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
1.6 | Materiał: PVC | Tak
1.7 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
1.8 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny niezwierający ftalanów | Tak
1.11 | Wyrób medyczny niezwierający lateksu | Tak
2.0 | Cewnik do żyły pępowinowej - jednoświatłowy |  |  | szt. | 5
2.1 | Cewnik do żyły pępowinowej | Tak
2.2 | Cewnik jednoświatłowy | Tak
2.3 | Srednice: 2.0F lub 2.5F, 3.0F lub 3.5F oraz 4.0F, 5.0F, 8.0F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.4 | Długość: 30 - 40 cm | Tak
2.5 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
2.6 | Materiał: poliuretan | Tak
2.7 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
2.8 | W zestawie kranik trójdrożny do użycia przy transfuzji wymiennej | Tak
2.9 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny niezwierający ftalanów | Tak
2.12 | Wyrób medyczny niezwierający lateksu | Tak

## 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Filtr infuzyjny - lipidowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Filtr infuzyjny |  |  | szt. | 2100
1.1 | Filtr infuzyjny | Tak
1.2 | Filtr możliwy do zastosowania przy podawaniu żywienia pozajelitowego zawierającego emulsję lipidową | Tak
1.3 | Filtr 1,2 μm | Tak
1.4 | Filtr możliwy do stosowania przynajmniej przez 24 godziny | Tak
1.5 | Wytrzymałość na ciśnienie minimum 2 bary | Tak
1.6 | Przedłużka przed filtrem (bliżej płynu infuzyjnego) - minimum 8 cm | Tak
1.7 | Przedłużka za filtrem (bliżej pacjenta) - minimum 8 cm | Tak
1.8 | Na przedłużce zacisk | Tak
1.9 | Materiał przedłużek: poliuretan | Tak
1.10 | Przedłużki zakończone złączami luer-lock - tak, że możliwe jest podłączenie filtra między linią infuzyjną, a kaniulą dożylną | Tak
1.11 | Materiał filtra i przedłużek: przeźroczysty - umożliwiający ocenę prawidłowości przepływu | Tak
1.12 | Filtr płaski - tj. wejście do filtra, wyjście z filtra i warstwa filtrująca (element filtrujący) leżą możliwie w jednej płaszczyśnie lub w płaszczyznach do siebie równoległych (nie dopuszcza się filtrów, których element filtrujący, wejście i wyjście ustawione są w prostopadłych do siebie płaszczyznach) | Tak
1.13 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.15 | Wyrób medyczny niezwierający ftalanów | Tak
1.16 | Wyrób medyczny niezwierający lateksu | Tak

## 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki intubacyjne z cewnikiem do surfaktantu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka intubacyjna bez mankietu z cewnikiem do Surfaktantu |  |  | szt. | 60
1.1 | Rurka intubacyjna | Tak
1.2 | Rurka bez mankietu | Tak
1.3 | Rurka wykonana z miękkiego materiału - do zastosowania w neonatologii/pediatrii | Tak
1.4 | Rurka dwuświatłowa, z cewnikiem umożliwiającym podanie surfaktantu poprzez drugie światło | Tak
1.5 | Rurka silikonowana | Tak
1.6 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.7 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.8 | Na rurce skala do oceny głębokości - działka co 0,5 cm, oznaczenie numeryczne - co 1 cm lub częściej | Tak
1.9 | Oznaczenie (np. linia) przy zakończeniu rurki do oceny położenia | Tak
1.10 | Rurka umożliwia intubację nosową oraz klasycznie - przez usta | Tak
1.11 | Średnice wewnętrzne: od 2.0 do 4.0 co 0.5, (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.12 | Oznaczenie rozmiaru na rurce | Tak
1.13 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na baloniku kontrolnym | Tak
1.14 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub folia, 1 szt./op. | Tak
1.15 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.17 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.18 | Wyrób medyczny do krótkotrwałego użycia (do 30 dni) lub dłużej | wpisać (wg kategorii dla wyrobów medycznych)

## 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Worek zabezpieczający przed hipotermią noworodka/wcześniaka
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33750000-2 Produkty do pielęgnacji niemowląt, 39518000-6 Bielizna szpitalna, 33199000-1 Odzież medyczna
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Worek zabezpieczający przed hipotermią noworodka/wcześniaka |  |  | szt. | 2
1.1 | Sterylny, zapewniający okrycie całego ciała noworodka przy zachowaniu łatwego dostępu przy wykonywaniu procedur medycznych | Tak

## 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do transfuzji wymiennej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194220-4 Wyroby do transfuzji krwi
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do transfuzji wymiennej |  |  | szt. | 10
1.1 | Sterylny, wyposażony w czterokierunkowy zawór wyposażony w jedno miejsce do podawania dodatkowych leków, rurkę przedłużającą do ewakuacji dodatkowej krwi, cewniki, strzykawki, igły, pojemnik plastikowy, linijkę do pomiaru ciśniania żylnego, rękawiczki, igłę odprowadzającą, arkusz kontrolny | Tak - całość wg opisu

## 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do cewnikowania żył centralnych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141320-9 Igły medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych |  |  | szt. | 20
1.1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych - odpowiedni dla noworodków/wcześniaków | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z pkt. 1.3-1.11 | Tak
1.3 | Cewnik centralny, spełniający wszystkie z punktów 1.12-1.17 | Tak
1.4 | Bezlateksowe zatyczki | Tak
1.5 | Zaciski typu Roberts | Tak
1.6 | Strzykawkę 5 ml | Tak
1.7 | Kaniula wprowadzająca, metalowa, echogeniczna o rozmiarze 21G/40 mm | Tak
1.8 | Kaniula wprowadzająca, teflonowa, 24G/19 mm | Tak
1.9 | Skalpel | Tak
1.10 | Prowadnik nitynolowy prosty | Tak
1.11 | Rozszerzacze - 2 szt. (3Fr/30 mm, 3Fr/50 mm) | Tak
1.12 | Cewnik dwuświatłowy | Tak
1.13 | Rozmiary: 3Fr/6 cm | Tak
1.14 | Materiał: termowrażliwy PUR | Tak
1.15 | Cewnik ze znacznikami długości | Tak
1.16 | Cewnik o elastycznej końcówce | Tak
1.17 | Końcówki-porty znakowane kolorystycznie | Tak
1.18 | Wszystkie elementy zestawu wzajemnie ze sobą kompatybilne | Tak
1.19 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.21 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - pediatryczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki,33141220-8 Kaniula,33141620-2 Zestawy medyczne, 33141230-1 Rozszerzadła
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do c.żył centralnych - pediatryczny |  |  | szt. = 1 zestaw | 5
1.1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych (żyła podobojczykowa/żyła szyjna) metodą Seldingera z cewnikiem podwójnym (dwukanałowym) | Tak
1.2 | Minimalny skład zestawu: igła punkcyjna, strzykawka, prowadnik, rozszerzadło, cewnik, skrzydełka mocujące | Tak
1.3 | Wszystkie elementy zestawu ze sobą kompatybilne | Tak
1.4 | Prowadnik nitynolowy | Tak
1.5 | Prowadnik w plastikowej osłonie | Tak
1.6 | Prowadnik z elastyczną końcówką typu J | Tak
1.7 | Prowadnik z oznaczeniem długości | Tak
1.8 | Cewnik podwójny 22G-24G + 22G-24G | Tak
1.9 | Przynajmniej jedna końcówka zabezpieczona pierwotnie zaworem bezigłowym (zastawką antyzwrotną), w zestawie tyle zastawek antyzwrotnych ile wyjść cewnika | Tak
1.10 | Cewnik z miękką atraumatyczną końcówką | Tak
1.11 | Cewnik ze znacznikiem długości | Tak
1.12 | Cewnik kontrastujący w RTG | Tak
1.13 | Cewnik ze skrzydełkami mocującymi | Tak
1.14 | Cewnik o długości 13 cm (dopuszcza się zaoferowanie kilku różnych długości - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy) | Tak
1.15 | System musi umożliwiać włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki | Tak
1.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.17 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.18 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik pępowinowy dwuświatłowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141320-9 Igły medyczne, 33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik pępowinowy dwuświatłowy antybakteryjny |  |  | szt. | 40
1.1 | Cewnik pępowinowy | Tak
1.2 | Cewnik z poliuretanu (PUR) | Tak
1.3 | Cewnik impregnowany srebrem | Tak
1.4 | Cewnik dwuświatłowy | Tak
1.5 | Cewnik ze znacznikami długości | Tak
1.6 | Cewnik z zaciskiem | Tak
1.7 | Porty do podawania kolorystycznie oznaczone | Tak
1.8 | Rozmiar: 4Fr/20 cm | Tak
1.9 | Objętość przestrzeni martwej dalszy/bliższy 0.3/0.3 ml | Tak
1.10 | Przepływ dalszy/bliższy: 13.8/13.8 [ml/min] | Tak
1.11 | Średnica (przekrój): 0.5 x 1.5 mm | Tak

## 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łącznik wieloświatłowy do podawania leków
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łącznik wieloświatłowy |  |  | szt. | 10
1.1 | System do podawania leków 3-kanałowy | Tak
1.2 | Może być podłączony do linii centralnej (wkłuć centralnych z obwodu, wkłuć do żył centralnych, do żyły pępowinowej) | Tak
1.3 | Umożliwia utworzenie zamkniętego układu | Tak
1.4 | Może być stosowany do 7 dni | Tak
1.5 | Prosty w obsłudze | Tak
1.6 | Pozwala na łatwą dezynfekcję | Tak
1.7 | Długość: 6 cm | Tak

## 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141320-9 Igły medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych |  |  | szt. = 1 zestaw | 40
1.1 | Zestaw przeznaczony do zakładania cewników pępowinowych | Tak
1.2 | W skład zestawu wchodzą wszystkie elementy wymienione w pkt. 1.3-1.30 | Tak
1.3 | Bezpieczna igła 18G | Tak
1.4 | Bezpieczna igła 20G | Tak
1.5 | Skalpel | Tak
1.6 | 2 obłożenia | Tak
1.7 | Przezroczyste rozdzieralne obłożenie 40 x 40 cm | Tak
1.8 | Ręczniki | Tak
1.9 | 1 nożyczki zagięte | Tak
1.10 | 8 wacików 10 x 10 cm | Tak
1.11 | 8 wacików 5 x 5 cm | Tak
1.12 | Przezroczysta miseczka 60 ml | Tak
1.13 | Czerwona miseczka 60 ml | Tak
1.14 | Obłożenie zewnętrzne | Tak
1.15 | Instrukcja | Tak
1.16 | Taśma mierząca | Tak
1.17 | Kleszcze zagięte | Tak
1.18 | Kleszcze proste | Tak
1.19 | Pęseta neonatologiczna prosta zagięta - 2 szt. (dopuszcza się różnego rozmiaru) | Tak
1.20 | Pęseta neonatologiczna prosta | Tak
1.21 | Pęseta zębata neonatologiczna | Tak
1.22 | Imadło chirurgiczne | Tak
1.23 | 2 stripy | Tak
1.24 | Strzykawka 1 ml | Tak
1.25 | Strzykawka 3 ml | Tak
1.26 | Strzykawka 5 ml | Tak
1.27 | Rozszerzacz do pępka | Tak
1.28 | Szwy 3.0 | Tak
1.29 | Opakowanie typu tacka | Tak
1.30 | Całość zapakowana w jedno sterylne opakowanie (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.31 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.32 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik żylny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141320-9 Igły medyczne, 33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik żylny |  |  | szt. | 25
1.1 | Jednoświatłowy, poliuretanowy cewnik, kontrastujący na całej długości do monitorowania ciśnienia obwodowego lub do wielokrotnego dostępu żylnego. Bezpieczne i automatyczne zakładanie cewnika, minimalizujące przestrzeń martwą, trwałe łącze z cewnikiem. Elastyczne skrzydełka mocujące zapewniające komfort pacjenta. W skład zestawu wchodzą: cewnik. kaniula wprowadzająca z metalu (21-22G, 40-42 mm), niegnący prowadnik z klasyczną końcówką. Rozmiar cewnika: 22G (2Fr)/60 mm, igła do punkcji: 21-22G/40-42 mm, prowadnik: 0.46 mm/230 mm. Cewnik może być stosowany w neonatologii | Tak - całość wg opisu

## 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łączniki urologiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141310-6 Strzykawki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łącznik urologiczny |  |  | szt. | 100
1.1 | Łącznik/przejściówka/nasadka/adapter - z końcówki strzykawki cewnikowej (strzykawki typu Janetta, żaneta) na luer-lock | Tak
1.2 | Łącznik posiadający z jednej strony końcówkę męską luer-lock (jak w strzykawce luer-lock), z drugiej - nasadkę na strzykawkę typu Janetta | Tak
1.3 | Łącznik umożliwia wtłoczenie zawartości strzykawki, bądź pobranie do strzykawki typu Janetta substancji przez złącze luer-lock | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria neonatologiczne do Servo I
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Servo I (neonatologiczny) |  |  | szt. | 40
1.1 | Układ rur do respiratora Servo I | Tak
1.2 | Układ do zastosowań w neonatologii | Tak
1.3 | Układ z podgrzewanym ramieniem wdechowym | Tak
1.4 | Układ z pułapką wodną | Tak
1.5 | Układ w zestawie z komorą wodną, komora wodna spełnia wszystkie wymogi pkt. 1.6-1.9 | Tak
1.6 | Komora wodna automatycznie napełniana | Tak
1.7 | Komora wodna zgodna z nawilżaczem Fisher and Paykel model MR 850 | Tak
1.8 | Długość drenu komory wodnej 1.6 m (+/- 10 cm) | Tak
1.9 | W zestawie gałąź-rura do łączenia komory wodnej z nawilżaczem o długości 0.8 m | Tak
1.10 | W zestawie złącze do adaptera spirali grzejnej | Tak
1.11 | Ramię wdechowe długości 2.2 m | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Możliwość zamawiania po 5 szt. lub mniej | Tak
2.0 | Filtr wydechowy pacjenta do respiratora Servo I |  |  | szt. | 120
2.1 | Filtr oddechowy typu Servo Duo Guard lub równoważny | Tak
2.2 | Filtr z dwoma mechanizmami-sposobami filtrowania: mechaniczne HEPA oraz elektrostatyczne | Tak
2.3 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy | Tak
2.4 | W pełni kompatybilny z respiratorem Servo I | Tak
2.5 | Kompatybilny ze złączem F12 | Tak
2.6 | Filtr może być stoswany przez 48 godzin | Tak
2.7 | Możliwość zamawiania po 10 szt. lub mniej | Tak

## 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Mikrometody
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33192500 – 7 Probówki, 33141000 – 0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Probówka Mikrometoda z akt. wykrzepiania i żelem separującym (surowica) |  |  | szt. | 8000
1.1 | Probówka z korkiem z kapilarą | Tak
1.2 | Minimalna długość kapilary 50 mm | Tak
1.3 | Maksymalna długość kapilary 70 mm | Tak
1.4 | Pojemność w zakresie 200-500 mikrolitrów | Tak
1.5 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym (oba komponenty w jednej probówce) | Tak
1.6 | Probówka połączona z koreczkiem do zamknięcia po pobraniu próbki | Tak
1.7 | Probówka z materiału przeźroczystego dla łatwego monitorowania objętości pobranego materiału (tj. nie dopuszcza się probówek mętnych) | Tak
1.8 | Kapilara zdejmowalna wraz z nasadką | Tak
1.9 | Przeznaczona do pozyskiwania surowicy | Tak
2.0 | Probówka Mikrometoda z EDTA K do oznaczeń morfologii |  |  | szt. | 8000
2.1 | Probówka z korkiem z kapilarą | Tak
2.2 | Maksymalna długość kapilary 70 mm | Tak
2.3 | Pojemność w zakresie 200-500 mikrolitrów | Tak
2.4 | Probówka z materiału przeźroczystego dla łatwego monitorowania objętości pobranego materiału (tj. nie dopuszcza się probówek mętnych) | Tak
2.5 | Probówka połączona z koreczkiem do zamknięcia po pobraniu próbki | Tak
2.6 | Kapilara zdejmowalna wraz z nasadką | Tak
2.7 | Probówka z EDTA-K | Tak
2.8 | Przeznaczona do oznaczeń morfologii | Tak

## 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem pediatryczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141320-9 Igły medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem pediatryczny |  |  | szt. | 20
1.1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej do stosowania w celu odbarczenia odmy opłucnej | Tak
1.2 | Wyrób może być stosowany u noworodków | Tak
1.3 | Średnica 8Fr | Tak
1.4 | Dren przezroczysty z PVC | Tak
1.5 | Dren posiada linię XRO | Tak
1.6 | Dren z 1 otworem bocznym | Tak
1.7 | Dren ze znacznikami co 1 cm | Tak
1.8 | Dren prosty | Tak
1.9 | Ostry trokar pozwalający na łatwe wprowadzenie | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do drenażu klatki piersiowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141320-9 Igły medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem |  |  | szt. | 300
1.1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej oraz punkcji jamy opłucnej - do odsysania powietrza i płynów | Tak
1.2 | Materiał: miękki, ale zapobiegający załamaniu się i niedrożności cewnika | Tak
1.3 | Cewnik skalowany - co 2 cm lub częściej | Tak
1.4 | Końcówka cewnika atraumatyczna, z otworami zapewniającymi sprawny drenaż | Tak
1.5 | Cewnik z trokarem, trokar również skalowany | Tak
1.6 | Długość w zakresie 20-50 cm (odpowiednio do grubości) | Tak
1.7 | Linia radiacyjna RTG na całej długości cewnika | Tak
1.8 | Barwne kodowanie rozmiarów - dla każdej grubości inny kolor | Tak
1.9 | Grubości: od 12 Ch do 32 Ch (co 4) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, 1 szt./op. | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Możliwość zakupu po 10 szt. | Tak

## 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141641-5 Sondy,33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy |  |  | szt. | 2100
1.1 | Zgłębnik żołądkowy jednoświatłowy (tzw. typu Levina) | Tak
1.2 | Materiał: miękki, antyzałamaniowy | Tak
1.3 | Powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie | Tak
1.4 | Końcówka wprowadzana zamknięta, atraumatyczna | Tak
1.5 | Końcówka zewnętrzna - zgodna ze złączem strzykawki cewnikowej | Tak
1.6 | Końcówka zewnętrzna - z oznaczeniem rozmiaru | Tak
1.7 | Przynajmniej cztery otwory boczne na końcu | Tak
1.8 | Zgłębnik skalowany - działka co 1 cm, oznaczenie numeryczne skali co 5 cm | Tak
1.9 | Linia kontrastująca w RTG na całej długości zgłębnika | Tak
1.10 | Długość: 120 - 125 cm | Tak
1.11 | Grubości: od Ch 10 do Ch 22 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniula do tętnicy udowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141220-8 Kaniula
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula dotętnicza - długa (do tętnicy udowej) |  |  | szt. | 150
1.1 | Kaniula dotętnicza do tętnicy udowej | Tak
1.2 | Kaniula może być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi | Tak
1.3 | Kaniula ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika | Tak
1.4 | Kaniula kontrastująca w RTG | Tak
1.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu lub polietylenu | Tak
1.6 | Rozmiar: 18G/4F x 10 cm | Tak
1.7 | Przepływ: minimum 24 ml/min | Tak
1.8 | Wraz z kaniulą akcesoria do wprowadzenia metodą Seldingera (przynajmniej igła oraz prowadnik) | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak

## 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igła do znieczuleń splotów nerwowych pod kontrolą USG
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141321-6 Igły do znieczulania
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do znieczulenia splotów nerwowych |  |  | szt. | 1000
1.1 | Igła do znieczulenia splotów nerwowych | Tak
1.2 | Igła dobrze widoczna w USG - laserowo wytrawiany wzór znajdujący się po obu stronach igły odbijający fale ultradźwiękowe lub drobinki szklane na całej długości | Tak
1.3 | Podłączony do igły dren o długości 50 cm | Tak
1.4 | Na igle znaczniki głębokości | Tak
1.5 | Igła pokryta materiałem izolacyjnym - możliwość elektrostymulacji końcówką igły | Tak
1.6 | Materiał izolacyjny gładki - zapewniający łatwe przejście przez tkanki | Tak
1.7 | Igła ze szlifem 20 - 30 stopni (tzw. tylne ścięcie ostrza) | Tak
1.8 | Rozmiary: 0,7 x 50 mm lub 0,7 x 80-85 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny pakowany pojedyńczo | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
1.12 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak

## 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik permanentny w zestawie + zestaw naprawczy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik permanentny - Broviac |  |  | szt. = 1 zestaw | 20
1.1 | Zestaw do cewnikowania żył cewnikiem pozostającym przez długi czas w organizmie | Tak
1.2 | W skład zestawu wchodzi przynajmniej: cewnik, igłę punkcyjną, prowadnik, introducer, tunelizator, skrzydełka mocujące | Tak
1.3 | Cewnik | Tak
1.3.1 | cewnik do długotwałego użycia (tzw. cewnik permanentny, cewnik typu Broviac) | Tak
1.3.2 | Cewnik jednoświatłowy | Tak
1.3.3 | Cewnik silikonowy | Tak
1.3.4 | Na cewniku nałożony zacisk | Tak
1.3.5 | Na cewniku mankiet umożliwiający wrośnięcie tkanek | Tak
1.3.6 | Srednica cewnika w zakresie 4 - 10F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Należy zaoferować przynajmniej 3 grubości w zakresie, w tym jedną z grubości w zakresie 6 - 7F | Tak
1.3.7 | Długość cewnika: 90 cm (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości długości, jednak dla cewnika grubości w zakresie 6 - 7 F dostępna musi być długość 90 cm) | Tak
1.4 | Introducer rozrywalny | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania osobno pakowanych poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.0 | Zestaw naprawczy do cewników |  |  | szt. = 1 zestaw | 5
2.1 | Zestaw umożliwiający naprawienie wszczepionego cewnika z poz. 1 | Tak
2.2 | W komplecie z zestawem naprawczym powinien być także klej | Tak
2.3 | Dopuszcza się, aby klej był dostarczony osobno (należy wtedy w polu z nr katalogowym wpisać numer katalogowy zestawu oraz numer katalogowy kleju oraz odpowiednio ich ceny, a w polu cena netto - cenę łączną. Klej musi mieć datę ważności przynajmniej tak długą jak data ważności zestawu naprawczego. Dopuszcza się datę krótszą, jednak wtedy Wykonawca zobowiązuje się w każdym czasie na żądanie Zamawiającego wymienić klej na nowy na miesiąc przed upływem daty ważności kleju dostarczonego wcześniej, a niezużytego. | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jałowy (dotyczy także kleju) | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jednorazowy (dotyczy także kleju) | Tak
2.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu (dotyczy także kleju) | Tak
2.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (dotyczy także kleju) | Tak
3.0 | Klej do zestawu naprawczego do cewników |  |  | szt. | 5
3.1 | Klej do zestawu naprawczego do cewników - w pełni zgodny z zestawem z cewnikiem z pozycji 1.0 i zestawem z pozycji 2.0 | Tak

## 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego (mini-BAL) |  |  | szt. | 200
1.1 | Cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobieranie próbek do diagnostyki zapalenia płuc) - system cewnik w cewniku | Tak
1.2 | Cewnik zewnętrzny 0.8F/60 cm | Tak
1.3 | Cewnik wewnętrzny 0.5F/65 cm | Tak
1.4 | Przynajmniej cewnik zewnętrzny widoczny w RTG | Tak
1.5 | Oba cewniki atraumatyczne | Tak
1.6 | Cewniki pierwotenie włożone - jeden w drugi | Tak
1.7 | Cewnik wewnętrzny - końcówka schowana w cewniku wewnętrznym, za pomocą przedłużki. | Tak
1.8 | Brak konieczności wyjmowania cewnika z cewnika przy zdejmowaniu przedłużki | Tak
1.9 | Cewnik wewnętrzny - złącze luer-lock, zabezpieczone zakręcanym koreczkiem | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, 1 szt./op. | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy proceduralne/opatrunkowe - USG
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do jałowego badania USG |  |  | szt. | 2500
1.1 | Zestaw zabiegowy umożliwiający wykonanie badania USG z zachowaniem jałowości | Tak
1.2 | Zestaw (minimalny skład): osłona, gumki/taśmy, serweta, żel do USG | Tak
1.2.1 | Osłona na głowicę USG 13 cm x 60-65 cm -1 szt. | Tak
1.2.2 | Gumki/taśmy do mocowania osłony - 2 szt. | Tak
1.2.3 | Serweta laminowana 40-45 cm x 40-45 cm - 1 szt. | Tak
1.2.4 | Żel do USG, jałowy, saszetka minimum 20 g - 1 szt. | Tak
1.3 | Zestaw musi posiadać naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
1.4 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych osobnych serwet/elementów i wyceny jako zestaw) | Tak

## 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Retraktory chirurgiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Port dostępowy do jamy brzusznej |  |  | szt. | 20
1.1 | Retraktor-protektor do ran | Tak
1.2 | Składa się z dwóch pierścieni - sztywnego i elastycznego połączonych rękawem | Tak
1.3 | Rękaw z poliuretanu | Tak
1.4 | Produkt wolny od lateksu | Tak
1.5 | Produkt wolny od ftalanów | Tak
1.6 | Dostosowany do rany 5-9 cm | Tak
1.7 | Długość rękawa: 20 cm (+/- 2 cm) | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Port dostępowy do jamy brzusznej |  |  | szt. | 30
2.1 | Retraktor-protektor do ran | Tak
2.2 | Składa się z dwóch pierścieni - sztywnego i elastycznego połączonych rękawem | Tak
2.3 | Rękaw z poliuretanu | Tak
2.4 | Produkt wolny od lateksu | Tak
2.5 | Produkt wolny od ftalanów | Tak
2.6 | Dostosowany do rany 9-14 cm | Tak
2.7 | Długość rękawa: 35 cm (+/- 2 cm) | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.0 | Port dostępowy do jamy brzusznej uszczelniony |  |  | szt. | 45
3.1 | Retraktor-protektor do ran | Tak
3.2 | Składa się z dwóch pierścieni - sztywnego i elastycznego połączonych rękawem oraz nasadki | Tak
3.3 | Rękaw z poliuretanu | Tak
3.4 | Produkt wolny od lateksu | Tak
3.5 | Produkt wolny od ftalanów | Tak
3.6 | Dostosowany do rany 5-9 cm | Tak
3.7 | Długość rękawa: 20 cm (+/- 2 cm) | Tak
3.8 | Nasadka z otworem i uszczelką pozwalającą na utrzymanie odmy i użycie trokaru | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Silikon medyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Silikon w sprayu |  |  | 10 ml | 1600
1.1 | Silikon w sprayu | Tak
1.2 | Preparat w aerozolu zwiększający poślizg powierzchni spryskiwanych urządzeń medycznych | Tak
1.3 | Może być stosowany na powierzchnie z syntetycznej gumy, lateksu oraz PVC | Tak
1.4 | Zapobiega przyleganiu urządzenia do błon śluzowych - ułatwia wprowadzenie w trakcie zabiegu | Tak
1.5 | Pojemność: 300 - 600 ml | wpisać pojemność
1.6 | Możliwe jest zakupywanie po 5 sztuk (tj. na opakowań bezpośrednie) lub mniej na dostawę | Tak
1.7 | Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania u ludzi | Tak

## 25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy z HME |  |  | szt. | 500
1.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 15F oraz 15M | Tak
1.2 | Filtr dedykowany dla noworodków: TV od 30 do 100 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 30 oraz jednocześnie do 100 lub więcej ml) | Tak
1.3 | Filtr elektrostatyczny | Tak
1.4 | Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
1.5 | Rodzaj wymiennika: celulozowy | Tak
1.6 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
1.7 | Filtr posiada port do kapno zabezpieczony zakrętką/zatyczką | Tak
1.8 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,99% | Tak
1.9 | Skuteczność filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1): minimum 94%. Wykonawca na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu protokół badania/kartę techniczną potwierdzającą spełnienie wymogu w oparciu o badanie według normy | Tak. Wpisać skuteczność filtracji
1.10 | Wydajność nawilżania: minimum 27 mg H2O/l przy TV 50 ml | Tak. Wpisać
1.11 | Objętość martwa: maksymalnie 10 ml | Tak
1.12 | Waga filtra: maksymalnie 10 g | Tak
1.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.14 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
1.15 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
1.16 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.17 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy z HME |  |  | szt. | 1500
2.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 22M/15F oraz 22F/15M | Tak
2.2 | Filtr dedykowany dla dzieci: TV od 100 do 300 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 100 oraz jednocześnie do 300 lub więcej ml) | Tak
2.3 | Filtr elektrostatyczny | Tak
2.4 | Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
2.5 | Rodzaj wymiennika: celulozowy | Tak
2.6 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
2.7 | Filtr posiada port do kapno zabezpieczony zakrętką/zatyczką | Tak
2.8 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,99% | Tak
2.9 | Skuteczność filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1): minimum 95%. Wykonawca na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu protokół badania/kartę techniczną potwierdzającą spełnienie wymogu w oparciu o badanie według normy | Tak. Wpisać skuteczność filtracji
2.10 | Wydajność nawilżania: minimum 31 mg H2O/l przy TV 250 ml | Tak. Wpisać
2.11 | Objętość martwa: maksymalnie 30 ml | Tak
2.12 | Waga filtra: maksymalnie 25 g | Tak
2.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
2.14 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
2.15 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
2.16 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.17 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy z HME |  |  | szt. | 13000
3.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 22M/15F oraz 22F/15M | Tak
3.2 | Filtr dedykowany dla dorosłych: TV od 300 do 1200 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 300 oraz jednocześnie do 1200 lub więcej ml) | Tak
3.3 | Filtr elektrostatyczny | Tak
3.4 | Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
3.5 | Rodzaj wymiennika: celulozowy | Tak
3.6 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
3.7 | Filtr posiada port do kapno zabezpieczony zakrętką/zatyczką | Tak
3.8 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,99% | Tak
3.9 | Skuteczność filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1): minimum 95%. Wykonawca na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu protokół badania/kartę techniczną potwierdzającą spełnienie wymogu w oparciu o badanie według normy. | Tak. Wpisać skuteczność filtracji
3.10 | Wydajność nawilżania: minimum 32 mg H2O/l przy TV 500 ml | Tak. Wpisać
3.11 | Objętość martwa: maksymalnie 55 ml | Tak
3.12 | Waga filtra: maksymalnie 35 g | Tak
3.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
3.14 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
3.15 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
3.16 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.17 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
3.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy z HME |  |  | szt. | 8000
4.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 22M/15F oraz 22F/15M | Tak
4.2 | Filtr uniwersalny: TV od 300 do 1500 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 300 oraz jednocześnie do 1500 lub więcej ml) | Tak
4.3 | Filtr mechaniczny, hydrofobowy | Tak
4.4 | Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
4.5 | Rodzaj wymiennika: celulozowy | Tak
4.6 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
4.7 | Filtr posiada port do kapno zabezpieczony zakrętką/zatyczką | Tak
4.8 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,9999% (w tym filtracja przeciwko HCV, HIV, prątkom gruźlicy) | Tak
4.9 | Skuteczność filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1): minimum 99%. Wykonawca na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu protokół badania/kartę techniczną potwierdzającą spełnienie wymogu w oparciu o badanie według normy. | Tak. Wpisać skuteczność filtracji
4.10 | Wydajność nawilżania: minimum 34 mg H2O/l przy TV 500 ml | Tak. Wpisać
4.11 | Objętość martwa: maksymalnie 100 ml | Tak
4.12 | Waga filtra: maksymalnie 50 g | Tak
4.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
4.14 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
4.15 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
4.16 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.17 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.20 | Filtr wyraźnie się różni cechami zewnętrznymi od filtra z pozycji 5 - możliwe natychmiastowe stwierdzenie przy minimalnym ryzyku pomyłki, że są to różne filtry. Cechą taką może być np. kształt (jeden filtr - kształt warstwy filtrującej walcowaty, drugi filtr - kształt zbliżony do prostopadłościanu) lub kolor obudowy warstwy filtrującej | Tak
5.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy bez HME |  |  | szt. | 850
5.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 22M/15F oraz 22F | Tak
5.2 | Filtr uniwersalny: TV od 150 do 1500 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 150 oraz jednocześnie do 1500 lub więcej ml) | Tak
5.3 | Filtr mechaniczny, hydrofobowy | Tak
5.4 | Filtr bez funkcji wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
5.5 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
5.6 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,9999% (w tym filtracja przeciwko HCV, HIV, prątkom gruźlicy) | Tak
5.7 | Opór przepływu 0.5 cm H2O przy 15l/min, 1.2 cm H2O przy 15 l/min | Tak
5.8 | Objętość martwa: maksymalnie 100 ml | Tak
5.9 | Waga filtra: maksymalnie 20 g | Tak
5.10 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
5.11 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
5.12 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
5.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
5.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wymiennik ciepła i wilgoci (HME) do rurek tracheostomijnych (nosek) |  |  | szt. | 7500
1.1 | Wymiennik ciepła i wilgoci (HME) do rurek tracheostomijnych | Tak
1.2 | Złącze do rurki - zgodne z ISO 15F | Tak
1.3 | Wymiennik z portem do podawania tlenu | Tak
1.4 | Wymiennik z portem do odsysania zamknięty zatyczką | Tak
1.5 | Port do odsysania zabezpieczony zatyczką | Tak
1.6 | Wymiennik celulozowy | Tak
1.7 | Przezroczysta obudowa wymiennika | Tak
1.8 | Wydajność nawilżania minimum 28 mg H2O/l przy TV 500 ml | Tak. Wpisać
1.9 | Waga: 8.5 g lub mniej | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Strzykawka do podawania żywienia
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Strzykawka typu EnFit do podawania żywienia |  |  | szt. | 1000
1.1 | Strzykawka trzyczęściowa | Tak
1.2 | Przeźroczysty cylinder | Tak
1.3 | Na cylindrze trwała, nieścieralna podziałka | Tak
1.4 | Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka | Tak
1.5 | Szczelny gumowy uszczelniacz tłoka zapewniający płynny ruch | Tak
1.6 | Niepirogenna | Tak
1.7 | Nietoksyczna | Tak
1.8 | Sterylna | Tak
1.9 | Pojemność 10 ml | Tak
1.10 | Końcówka: umożliwiająca bezproblemowe i szczelne podawanie żywienia przez złącze typu EnFit. | Tak
2.0 | Strzykawka typu EnFit do podawania żywienia |  |  | szt. | 30000
2.1 | Strzykawka trzyczęściowa | Tak
2.2 | Przeźroczysty cylinder | Tak
2.3 | Na cylindrze trwała, nieścieralna podziałka | Tak
2.4 | Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka | Tak
2.5 | Szczelny gumowy uszczelniacz tłoka zapewniający płynny ruch | Tak
2.6 | Niepirogenna | Tak
2.7 | Nietoksyczna | Tak
2.8 | Sterylna | Tak
2.9 | Pojemność minimum 50 ml | Tak. Wpisać pojemność
2.10 | Końcówka: umożliwiająca bezproblemowe i szczelne podawanie żywienia przez złącze typu EnFit | Tak

## 28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Układ rur do respiratora Carescape R860
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora |  |  | szt. | 130
1.1 | Układ najbardziej optymalne do zastosowania w respiratorach typu Carescape R860. Zapewniające największą efektywność podczas stosowania (bezpieczeństwo i ochrona przeciwbakteryjna) zapewnienie właściwych oporów w programach oddechowych podczas prowadzenia wentylacji mechanicznej oraz prawidłowych ciśnień. Materiał użyty do produkcji ma gwarantować jałowość co dodatkowo stanowić ma barierę zapobiegającą ewentualnym powikłaniom (uszkodzeniom mechanicznym - barotrauma czy powikłaniom pod postacią zakażeń np. VAP) | Tak - całość wg opisu
1.2 | Długość układu: minimum 1.6 m | Tak
1.3 | Układ dwururowy | Tak
1.4 | Końcówka wdechowa i wydechowa (od strony respiratora) miękkie i elastyczne, średnica 22 mm | Tak
1.5 | Od strony pacjenta - złącze typu Y (łączące rurę wydechową i wdechową) | Tak
1.6 | Złącze od strony pacjenta zabezpieczone szczelną nasadką gwarantującą przeprowadzenie testu szczelności | Tak
1.7 | Wyrób medyczny pozbawiony lateksu | Tak
1.8 | Całość zapakowana w przezroczysty worek (tj. zapakowana tak, że można rozpoznać układ przed otwarciem opakowania) | Tak
1.9 | Data ważności ściśle określona - umieszczona na etykiecie | Tak
1.10 | Rury z elstycznego, giętkiego materiału (nie dopuszcza się rur skompresowanych, sztywnych do rozciągnięcia przed zabiegiem) | Tak
1.11 | Na etykiecie numer katalogowy, seria, kod kreskowy zawierający GTIN | Tak
1.12 | Opakowanie zbiorcze: do 20 szt./op. | Tak, określić

## 29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do aparatu HF Humid
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula donosowa HFNC |  |  | szt. | 20
1.1 | Kaniula umożliwiająca prowadzenie terapi high flow | Tak
1.2 | Kaniula donosowa z zakresem prędkości przepływu (do Swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy): | Tak
1.3 | maks. 20 l/min (rozmiar S) | Tak
1.4 | maks. 25 l/min (rozmiar L) | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Kaniula w pełni kompatybilna z aparatem Humid | Tak
2.0 | Maska do terapii HFNC |  |  | szt. | 20
2.1 | Maska do tlenoterapii wysokoprzepływowej | Tak
2.2 | Kompatybilna z urządzeniem Humid | Tak
2.3 | Maska dostępna w rozmiarach: XS, S, M - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.4 | Do maski dołaczony adapter kompatybilny z układem oddechowym Humid | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.6 | Kaniula w pełni kompatybilna z aparatem Humid | Tak
3.0 | Adapter do masek do HFNC |  |  | szt. | 2
3.1 | Adapter umożliwiający podłączenie masek z poz. 2.0 do układów rur oddechowych innych producentów - w tym Airvo2 Fisher&Paykel | Tak
3.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.3 | Kaniula w pełni kompatybilna z aparatem Humid | Tak
4.0 | Układ oddechowy do Humid |  |  | szt. | 40
4.1 | Układ oddechowy do terapi HighFlow w pełni kompatybilny z aparatem HUMID | Tak
4.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Żel do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych wraz z igłą do podawania
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesięce
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33696700-2 Odczynniki urologiczne, 33141320-9 Igły medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Żel cystoskopowy/preparat |  |  | szt. | 20
1.1 | Żel do endoskopowego leczenia odpływu pęcherzowo-moczowego u dzieci (VUR) | Tak
1.2 | Mieszanina mikrocząsteczek dextranomeru (50 mg) i usieciowanego kwasu hialuronowego (15 mg) | Tak
1.3 | Do wstrzyknięcia podśluzówkowego w ujściu pęcherza moczowego | Tak
1.4 | Stosowany do podparcia i uszczelnienia ujścia moczowodu, wywołuje przebudowę tkanki łącznej | Tak
1.5 | Biodegradowalny | Tak
1.6 | Biokompatybilny | Tak
1.7 | Niealergizujący | Tak
1.8 | Nieimmunogenny | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: strzykawka z adapterem luer-lock umieszczona wewnątrz opakowania typu folia papier lub folia | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Igła cystoskopowa |  |  | szt. | 20
2.1 | Igła cystoskopowa iniekcyjna | Tak
2.2 | Do wstrzyknięcia podśluzówkowego preparatu z poz. 1.0 - w pełni kompatybilna | Tak
2.3 | Rozmiar: 3.7 x 35 cm | Tak
2.4 | Igła o bardzo cienkich ściankach (tzw. extra-thin-wall) | Tak
2.5 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 31
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 31
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik moczowodowy-stent typu PIG - pediatryczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do szynowania moczowodów |  |  | szt. = 1 zestaw | 60
1.1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów | Tak
1.2 | Zestaw zawiera przynajmniej: cewnik moczowodowy, prowadnik, zacisk mocujący, popychacz | Tak
1.3 | Cewnik moczowodowy spełnia każdy z punktów 1.4 - 1.18 | Tak
1.4 | Cewnik podwójnie zagięty (JJ - tzw. pigtail obustronnie) | Tak
1.5 | Krzywizna miedniczkowa 2 cm, pęcherzowa 2 lub 4 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.6 | Koniec pęcherzowy cewnika otwarty z licznymi otworami bocznymi | Tak
1.7 | Koniec miedniczkowy cewnika zamknięty z licznymi otworami bocznymi | Tak
1.9 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
1.10 | Materiał cewnika: poliuretan | Tak
1.11 | Rozmiar - grubość: 3 Ch, 4 Ch, 4.8 Ch, | Tak
1.12 | Rozmiar - długość: dostępne długości 10 - 30 cm (w tym 14, 16, 20, 24, 26) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.18 | Zestaw: wszystkie elementy składowe zapakowane w jedno opakowanie (Zamawiający nie dopuszcza dostarczania elementów osobno) | Tak
1.19 | Zestaw jałowy | Tak
1.20 | Zestaw jednorazowy | Tak

## 32
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 32
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do appendektomii
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 7
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141122-1 Klamry chirurgiczne, 33141640-8 Dreny
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Filtr do insuflatora CO2 |  |  | Szt. = 1 filtr | 100
1.1 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.2 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.3 | Wyrób medyczny kompatybilny z insuflatorem firmy B. Braun EV3.0/TYP-PV800 | Tak
2.0 | Dreny do oddymiania do insuflatora |  |  | Szt. = 1 dren | 40
2.1 | Pakowane: po 10 sztuk | Tak
2.2 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.4 | Wyrób medyczny kompatybilny z insuflatorem firmy B. Braun EV3.0/TYP-PV800 | Tak
3.0 | Klipsy tytanowe |  |  | Szt. =1 klips | 2400
3.1 | Zamykane „oczkowo” tzn. poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości | Tak
3.2 | Rozmiar M | Tak
3.3 | Wymiary: długość 4,9 mm, rozwartość ramion 6,2 mm, długość zamkniętego klipsa 5,9 mm | Tak
3.4 | Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą | Tak
3.5 | Pakowane: po 30 magazynków x 6 klipsów = 180 klipsów | Tak
3.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.0 | Klipsy tytanowe |  |  | Szt. =1 klips | 960
4.1 | Zamykane „oczkowo” tzn. poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości | Tak
4.2 | Rozmiar ML (średnio-duże) | Tak
4.3 | Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9,0 mm | Tak
4.4 | Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą | Tak
4.5 | Pakowane: po 20 magazynków x 6 klipsów = 120 klipsów | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.0 | Klipsy DS do appendektomii |  |  | Szt. =1 klips | 720
5.1 | Rozmiar SM | Tak
5.2 | Pakowane: po 15 magazynków x 6 klipsów = 90 klipsów | Tak
5.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.0 | Dreny z luer lock do pompy ssąco-płuczącej |  |  | Szt. = 1 dren | 300
6.1 | Pakowane: po 10 sztuk | Tak
6.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.0 | Dren z filtrem do PG145 |  |  | Szt. = 1 dren | 100
7.1 | Dren z filtrem hydrofobowym, z | Tak
7.2 | multiadapterowym łącznikiem do odsysania | Tak
7.3 | W pełni kompatybilny z pompą ssąco-płuczącą PG145 | Tak
7.4 | Długość 200 cm | Tak

## 33
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 33
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płytki rekonstrukcyjne mostkowo-żebrowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank+użyczenie+pozycja 6.0 - dostawa, obsługa przez MC
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płytka mostkowo-żebrowa o dł. od 180mm do 430mm (ze skokiem co 25mm). Grubość płyty 2,5 mm. Materiał tytan. | Tak - całość wg. opisu |  | Szt. | 10
2.0 | Płytka poprzeczna, o dł. 45mm, 50mm i 55mm. Materiał tytan. | Tak - całość wg. opisu |  | Szt. | 10
3.0 | Wkręt bloker do stabilizacji płytki poprzecznej. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał tytan. | Tak - całość wg. opisu |  | Szt. | 24
4.0 | Płytka poprzeczna podwójna , odł. od 60mm do 80mm - ze skokiem co 5mm i odpowiednio zwiększaną odległością pomiędzy implantowanymi płytkami mostkowo-żebrowymi od 15mm do 35mm. Materiał tytan. | Tak - całość wg. opisu |  | Szt. | 24
5.0 | Płytka poprzeczna, kątowa o wartości kąta 0°, 10° i 20° o długości 50mm. Materiał tytan | Tak - całość wg. opisu |  | Szt. | 5
6.0 | Filtry do kontenerów | Tak - całość wg. opisu |  | Szt. | 100
7.0 | Wymagany mini-bank | Tak
8.0 | Wymagane nieodpłatne użyczenie palety na płytki, statywów na śruby, kontenerów itp.. organizerów implantów i instrumentów na czas trwania umowy | Tak
9.0 | Wymagane nieodpłatne użyczenie instrumentarium | Tak

## 34
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 34
| Tytuł/nazwa pakietu: | Sonda kriochirurgiczna do Cryo-S
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33165000-4 Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Sonda jednorazowa do krioanalgezji nerwu międzyżebrowego typu PECTUS; sonda z okrągłym zakończeniem typ R, pokryta złotem, długość końcówki 300 mm, średnica 3 mm; końcówka mrożąca sondy anatomicznie dopasowana do kształtu klatki piersiowej; kompatybilna do aparatów CRYO-S Painless | Tak - całość wg opisu |  | szt. | 10