Załącznik Nr 2/3a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3 – dostawa łóżeczek noworodkowych z szafkami

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Łóżeczko noworodkowe z szafką. | tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżeczka: - szerokość: 765 mm (+/- 10 mm), - głębokość: 480 mm (+/- 10 mm), - wysokość: 925 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne kojca: - szerokość: 660 mm (+/- 10 mm), - głębokość: 410 mm (+/- 10 mm), - wysokość: 220 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 4. | Stelaż łóżeczka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się nieczystości – min. 8 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 5. | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą. | tak |  |
| 6. | Kojec łóżeczka z przezroczystego tworzywa, wyposażony w materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne – min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 7. | Szafka z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL. | tak |  |
| 8. | Uchwyt umożliwiający ustawienie kojca w pozycji anty-Trendelenburga + 12°. | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 9. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 10. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 11. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 12. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 13. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 12 stanowiącego zalecenie.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/4a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 4 – dostawa łóżeczek noworodkowych z półkami koszowymi

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Łóżeczko noworodkowe z dwiema półkami koszowymi. | tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżeczka: - szerokość: 765 mm (+/- 10 mm), - głębokość: 480 mm (+/- 10 mm), - wysokość: 925 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne kojca: - szerokość: 660 mm (+/- 10 mm), - głębokość: 410 mm (+/- 10 mm), - wysokość: 220 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 4. | Stelaż łóżeczka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się nieczystości – min. 8 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 5. | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą. | tak |  |
| 6. | Kojec łóżeczka z przezroczystego tworzywa, wyposażony w materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne – min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 7. | Półka koszowa wykonana z drutu stalowego lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. | tak |  |
| 8. | Uchwyt umożliwiający ustawienie kojca w pozycji anty-Trendelenburga + 12°. | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 9. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 10. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 11. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 12. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 13. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 12 stanowiącego zalecenie.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy