## Kosztorys
Przedmiar i kosztorys ofertowy remontu Orkanówki w procedurze " zaprojektuj i wybuduj"
zakres projektowy ( całość zadania objetego PFU i pozostałymi dokumentami przetargowymi) |  | zakres wykonawczy (ograniczony zakres umożliwiajacy odbiór i przekazanie do użytkowania)
Element kosztów | Parametr | Ograniczenia wykonawcze | Parametr | Cena | Wartość netto | Wartość butto
Całość inwestycji |  |  |  |  | 0 | 0
Dokumentacja projektowa | 1 |  | 1 |  | 0
Roboty budowlane |  |  |  |  | 0
Budynek |  |  |  |  | 0
Roboty rozbiórkowe i pomocnicze |  |  |  |  | 0
rozbiórka schodów kręconych | 1 |  | 1 |  | 0
rozbiórka okładzin ścian i izolacji | 264.3904 |  | 264.3904 |  | 0
rozbiórka podłóg i warstw podposadzkowych | 246.2093 |  | 246.2093 |  | 0
rozbiórka izolacji i podestów strychów | 123.5664 |  | 123.5664 |  | 0
rozbiórka schodów do piwnicy | 1.7958 |  | 1.7958 |  | 0
Roboty budowlano-konstrukcyjne |  |  |  |  | 0
pogłębienie piwnic | 17.0585 |  | 17.0585 |  | 0
podbicie ścian piwnic | 19.89 |  | 19.89 |  | 0
wykonanie przepony piwnic | 19.89 |  | 19.89 |  | 0
wykonanie izolacji zewnętrznej piwnic | 46.664 |  | 46.664 |  | 0
zabezpieczenie stropu żelbetowego w klasie ppoż | 3.3284 |  | 3.3284 |  | 0
ścianka wydzielająca strefę ppoż | 3.528 |  | 3.528 |  | 0
wykonanie płaszcza żelbetowego sklepienia w klasie ppoż | 15.134 |  | 15.134 |  | 0
podbicie ścian obwodowych i węgłów wewnętrznych | 50.28 |  | 50.28 |  | 0
izolacjia odcinająca pozioma pod konstrukcją drewnianą | 102.35 |  | 102.35 |  | 0
demontaz drewnianego stropu na klatkę schodową z koniecznymi przeróbkami konstrukcji ściany stolcowej | 6.8322 |  | 6.8322 |  | 0
wykonanie konstrukcji stalowej schodów | 18 |  | 18 |  | 0
odtworzenie stropu drewnianego w miejscu schodów kręconych | 5.3847 |  | 5.3847 |  | 0
nowe ścianki wydzielające w konstrukcji drewnianej I piętra | 7.224 |  | 7.224 |  | 0
wykonanie nowego otworu drzwiowego z przedsionka do kuchni | 1.8 |  | 1.8 |  | 0
konieczne prace przy kominach , związane i wynikające z innych prac | 7.0011 |  | 7.0011 |  | 0
Roboty budowlano-konserwatorskie |  |  |  |  | 0
dach |  |  |  |  | 0
drobne remonty dach w tym drobne konieczne wymiany gontu, obróbek itp. | 1 |  | 1 |  | 0
impregnacja z ujednoliceniem całości dachu | 407.3554 | rezygnacja | 0 |  | 0
elewacja |  |  |  |  | 0
remont konstrukcji zrębowej | 164.2778 | jedynie prace naprawcze i impregnacja ppoż | 164.2778 |  | 0
remont deskowań i elementów deskowanych elewacji | 173.094 | jedynie konieczne prace naprawcze i impregnacja ppoż | 173.094 |  | 0
remont elementów kamiennych i elewacji | 64.7281 | jedynie prace konstrukcyjne naprawcze bez ostatecznych prac wykonczeniowych w zakresie elewacji | 64.7281 |  | 0
elementy wykończenia zewnętrzego |  |  |  |  | 0
barierka zewnętrzna schodów na parter | 3.2 |  | 3.2 |  | 0
barierka zejścia do piwnicy | 4.6 |  | 4.6 |  | 0
stolarka okienna |  |  |  |  | 0
konserwacja z modernizacją oknien skrzynkowych | 19.245 | bez modernizacji, wymiany szyb na zestawy termiczne bez rekoloryzacji, konieczne prace naprawcze i regulacje oraz konieczna konserwawacja | 19.245 |  | 0
rekonstrukcja okienka podawczego | 0.5625 |  | 0.5625 |  | 0
okna werand - demontaż i wymiana na okna z wkładami termicznymi | 28.0869 | rezygnacja z wymiany jedynie konserwacja | 28.0869 |  | 0
stolarka drzwiowa |  |  |  |  | 0
konserwacja drzwi dwuskrzydłowych stylizowanych | 8.1196 | rezygnacja z czyszczenia wtórnego lakierowania, jedynie regulacja, konieczne naprawy | 8.1196 |  | 0
konserwacja drzwi filunkowych | 19.9169 | bez rekoloryzacji, drobne prace naprawcze i regulacje | 19.9169 |  | 0
drzwi filunkowe -wykonanie nowych na wzór istniejących | 5.44 |  | 5.44 |  | 0
konserwacja z modernizacją drzwi skrzynkowych | 1.5351 | bez modernizacji, wymiany szyb na zestawy termiczne bez rekoloryzacji, konieczne prace naprawcze i regulacje oraz konieczna konserwawacja | 1.5351 |  | 0
drzwi deskowe - wykonanie nowych na wzór istniejących lub konserwacja istniejących | 6.9253 |  | 6.9253 |  | 0
drzwi techniczne | 3.4 |  | 3.4 |  | 0
posadzki |  |  |  |  | 0
podkłady pod posadzki na gruncie | 136.4 |  | 136.4 |  | 0
podkłady pod posadzki na stropach drewnianych | 237.3 |  | 237.3 |  | 0
posadzki kamienne | 32.1925 |  | 32.1925 |  | 0
posadzki z desek | 214.0168 |  | 214.0168 |  | 0
posadzki techniczne | 123.5664 |  | 123.5664 |  | 0
konserwacja istniejących schodów | 14 | drobne prace naprawcze, rezygnacja z czyszczenia wtórnego lakierowania, | 14 |  | 0
wykonanie okładziny drewnianej nowych schodów z barierką | 18 |  | 18 |  | 0
ściany i skosy |  |  |  |  | 0
kamienne | 25.2802 |  | 25.2802 |  | 0
tynkowane | 463.8304 |  | 463.8304 |  | 0
drewniane | 198.2478 |  | 198.2478 |  | 0
płytko ceramiczne | 40.28 |  | 40.28 |  | 0
okładziny g-k | 264.3904 |  | 264.3904 |  | 0
elementy wypełnień werand | 30.8815 | jedynie konserwacja, bez docieplenie i rekonstrukcji od strony wewnętrznej | 30.8815 |  | 0
stropy i sklepienia |  |  |  |  | 0
kamienne | 32.6931 |  | 32.6931 |  | 0
żelbetowe | 5.88 |  | 5.88 |  | 0
drewniane z belkowaniem | 303.3882 | jedynie prace konstrukcyjne naprawcze i impregnacja ppoż ,rezygnacja z czyszczenia wtórnego lakierowania | 303.3882 |  | 0
wyłaz w klasie ppoż | 1 |  | 1 |  | 0
elementy wykończenia wnętrza |  |  |  |  | 0
wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych | 1 |  | 1 |  | 0
wyposażenie meblowe zaplecza sali konferencyjnej | 1 |  | 1 |  | 0
rolety okienne w sali konferencyjnej | 4.446 | rezygnacja z dostawy rolet ( do wykonania okablowanie) | 0 |  | 0
system wieszania obrazów | 78.4271 |  | 78.4271 |  | 0
gabloty ekspozycyjne | 18 |  | 18 |  | 0
wykonanie remontu konserwatorskiego oryginalnych pieców | 2 |  | 2 |  | 0
wykonanie pieca kuchnennego glinianego z rozbiórką istniejącego | 2.106 |  | 2.106 |  | 0
wyposażenie i oznaczenia ppoż zgodnie z ekspertyza ppoż i ogólnymi przepisami | 2.106 |  | 2.106 |  | 0
Instalacje sanitarne |  |  |  |  | 0
wodociągowe |  |  |  |  | 0
układ hydroforowy | 1 |  | 1 |  | 0
bojler cwu | 1 |  | 1 |  | 0
ruraż | 65.5 |  | 65.5 |  | 0
zawór czerpalny | 3 |  | 3 |  | 0
bateria | 3 |  | 3 |  | 0
kanalizacyjne |  |  |  |  | 0
spody i piony | 29 |  | 29 |  | 0
podejścia | 22.5 |  | 22.5 |  | 0
zlew | 2 |  | 2 |  | 0
umywalka | 1 |  | 1 |  | 0
wc | 1 |  | 1 |  | 0
wpust podłogowy | 5 |  | 5 |  | 0
co |  |  |  |  | 0
podgrzewacz elektryczny z układami pompowymi | 1 |  | 1 |  | 0
ruraż | 218 |  | 218 |  | 0
grzejniki posadzkowe | 14 |  | 14 |  | 0
grzejniki retro | 16 |  | 16 |  | 0
wentylacja |  |  |  |  | 0
centrale wentylacyjne ze sterowaniem | 2 |  | 2 |  | 0
wentylatory kanałowe | 2 |  | 2 |  | 0
kanały | 154 |  | 154 |  | 0
kratki | 41 |  | 41 |  | 0
Instalacje elektryczne |  |  |  |  | 0
rozdzielnie |  |  |  |  | 0
rozdzielnia główna | 1 |  | 1 |  | 0
tablice rozdzielcze sektorowe + wlz | 4 |  | 4 |  | 0
gniazda |  |  |  |  | 0
okablowanie | 645 |  | 645 |  | 0
gniazda | 43 |  | 43 |  | 0
światło |  |  |  |  | 0
okablowanie | 1330 |  | 1330 |  | 0
szynoprzewody z reflektorami | 51 | rezygnacja z dostawy szynoprzewodów i reflektorów (do wykonania okablowanie) | 0 |  | 0
lampy | 20 | wykonanie jedynie w nowo kreowanych pomieszczeniach | 10 |  | 0
łączniki | 28.6 |  | 28.6 |  | 0
centrala sterowania oświetleniem | 1 |  | 1 |  | 0
oświetlenie awaryjne | 24 |  | 24 |  | 0
oświetlenie ewakuacyjne | 31 |  | 31 |  | 0
podejścia pod oświetlenie gablot | 18 |  | 18 |  | 0
SSP | 1 |  | 1 |  | 0
centrala ppoż | 1 |  | 1 |  | 0
panel wyniesiony | 1 |  | 1 |  | 0
okablowanie | 168 |  | 168 |  | 0
czujki | 28 |  | 28 |  | 0
ROP i wyłączniki PPOŻ | 5 |  | 5 |  | 0
komputerowa |  |  |  |  | 0
switch | 1 |  | 1 |  | 0
okablowanie | 270 |  | 270 |  | 0
ruter | 1 |  | 1 |  | 0
gniazda RJ | 14 |  | 14 |  | 0
alarmowa |  |  |  |  | 0
centralka | 1 |  | 1 |  | 0
okablowanie | 192 |  | 192 |  | 0
czujki | 8 |  | 8 |  | 0
audio - video |  |  |  |  | 0
ekran projekcyjny | 1 | rezygnacja z dostawy ( do wykonania okablowanie) | 0 |  | 0
monitor projekcyjny | 1 | rezygnacja z dostawy ( do wykonania okablowanie) | 0 |  | 0
jednostka centralna | 1 | rezygnacja z dostawy ( do wykonania okablowanie) | 0 |  | 0
okablowanie | 220 |  | 220 |  | 0
głośniki | 11 |  | 11 |  | 0
przyzywowa wc | 1 |  | 1 |  | 0
monitoring | 1 |  | 1 |  | 0
rejestrator | 1 |  | 1 |  | 0
okablowanie | 345 |  | 345 |  | 0
kamery zewnętrzne | 8 | ograniczenienie zakresu | 4 |  | 0
kamery wewnętrzne | 15 | ograniczenienie zakresu | 6 |  | 0
Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 0
przyłacza i instalacje |  |  |  |  | 0
elektryczne |  |  |  |  | 0
przyłącze elektryczne | 1 |  | 1 |  | 0
lampy typu parkowego z zasilaniem | 3 | rezygnacja z wykonania | 0 |  | 0
lampy terenowe iluminacji obiektu | 2 | rezygnacja z wykonania | 0 |  | 0
złącze zewnętrzne ziemne z zasilaniem | 1 | rezygnacja z wykonania | 0 |  | 0
otok odgromienia | 64 | rezygnacja z wykonania | 0 |  | 0
kanalizacyjne |  |  |  |  | 0
zbiornik szczelny na nieczystości | 1 |  | 1 |  | 0
kanał | 15 |  | 15 |  | 0
studzienka | 1 |  | 1 |  | 0
wodociągowe |  |  |  |  | 0
czyszczenie istniejkącej studni | 1 |  | 1 |  | 0
studnia wiercona z zasilaniem | 1 |  | 1 |  | 0
przyłącze | 28 |  | 28 |  | 0
deszczowe |  |  |  |  | 0
zbiornik na wodę deszczową | 1 |  | 1 |  | 0
drenaż opaskowy | 58 |  | 58 |  | 0
dren wenecki od strony południowej | 20 |  | 20 |  | 0
kanały desczowe | 63 |  | 63 |  | 0
studzienki | 6 |  | 6 |  | 0
elementy zewnętrzne |  |  |  |  | 0
odnowienie obudowy studni | 1 | rezygnacja z wykonania | 0 |  | 0
ławostoły | 2 | rezygnacja z wykonania | 0 |  | 0
kosze na śmieci | 2 | rezygnacja z wykonania | 0 |  | 0
ukształtowanie i wykończenie terenu |  |  |  |  | 0
profilowanie terenu od strony południowej | 250 |  | 0 |  | 0
nawierzchnie utwardzone - kamienna | 205 | w zakresie odtworzenia stanu istnieącego | 16.2 |  | 0
zieleń - łąka, trawnik | 450 | w zakresie odtworzenia stanu istnijącego | 150 |  | 0