**Załącznik nr 1 do SIWZ**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ CENOWY**  |
| **na przygotowanie i przeprowadzenie badań dozorowych, przeglądów, sprawdzeniu i legalizacji sprzętu służby MPS****Tabela nr 1** |
| **L.p.** | **Nazwa** | **nr.** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa (netto)** | **Wartość (netto)** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość (brutto)** | **UWAGI** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Badania dozorowe (rewizje zewnętrzne zbiorników paliwowych podziemnych)** |
| **1.** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-4 ( 3654 ) | szt. | 1 |  |  |  |  |   |
| **Badania dozorowe - rewizje wewnętrzne (czyszczenie zbiorników paliwowych podziemnych , próby szczelności)** |
| **1.** | ZN V-1250 Poznań PBG/K/03/TypD/2025 | 5-22-12156 | szt. | 1 |  |  |  |  |   |
| **2.** | ZN V-1250 Poznań PBG/K/04/TypD/2025 | 5-22-12107 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-2 ( 3655) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **4.** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-3 ( 3653) | szt. | 1 |  |  |  |  |   |
| **5.** | ZSP-50 JW. 3950 Poznań-Babki | 2035 | szt. | 1 |  |  |  |  |   |
| **6.** | ZSP-15 JW. 4430 Śrem | Z/6249/1  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **7.** | ZSP-15 JW. 4430 Śrem | Z/6248/2  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **8.** | ZSP-25 JW. 4430 Śrem | Z/6247/3  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **9.** | ZSP-10 JW. 4430 Śrem | Z/6253/4  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **10.** | ZSP-10 JW. 4430 Śrem | Z/6252/6  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **11.** | ZSP-100 JW. 4430 Śrem | Z/6252/5  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **Legalizacja zbiorników magazynowych**  |
| **1.** | ZN V-1250 Poznań PBG/K/03/TypD/2025 | 5-22-12156 | szt. | 1 |  |  |  |  |   |
| **2.** | ZN V-1250 Poznań PBG/K/04/TypD/2025 | 5-22-12107 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-2 ( 3655) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **4.** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-3 ( 3653) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **5.** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-1 ( 3652) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-4 (3654) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **7.** | ZSP-3 31 BLT Poznań | Z-5 (3656) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **Wzorcowanie przymiaru sztywnego** |
|  **1.** | Przymiar sztywny dł. 5 m 31 BLT Poznań | 318/12 |  szt. |  1 |  |  |  |  |  |
| **Przegląd zaworów oddechowych**  |
| **1.** | Zawory oddechowe JW. 4430 Śrem |  | szt. | 2 |  |  |  |  |   |
| **2.** | Zawór oddechowy 31 BLT Poznań |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Zawór oddechowy JW. 3950  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **Rewizja zewnętrzna i próba ciśnieniowa ramion przeładunkowych** |
| **1.** | TO ramię przeładunkowe nalewak oddolny 31 BLT Poznań BL-3/80SS/API4”AL | 117/08 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | TO ramię przeładunkowe nalewak oddolny 31 BLT Poznań BL-3/80SS/API4”AL | 118/08 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | TO ramię przeładunkowe, nalewak odgórny 31 BLT Poznań TL-2/80SS AL | 119/08 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **Rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa filtrów paliwowych** |
| **1.** | ZS, filtr paliwa, HV-2456-M-TT | 21802 | szt. | 1 |  |  |  |  | Paliwo F-34 |
| **2.** | ZS, filtr paliwa, HV-2456-M-TT | 21800 | szt. | 1 |  |  |  |  | Paliwo F-34 |
| **Rewizja wewnętrzna i zewnętrzna odgazowywaczy przy punktach wydawczych** |
| **1.** | ZS odgazowywacz AE-1700/PN 10 31 BLT | 101/09 | szt. | 1 |  |  |  |  | Paliwo F-34 |
| **2.** | ZS odgazowywacz AE-1700/PN 10 31 BLT | 102/09 | szt. | 1 |  |  |  |  | Paliwo F-34 |
| **3.** | ZS odgazowywacz AE-1700/PN 10 31 BLT | 103/09 | szt. | 1 |  |  |  |  | ON |
| **4.** | ZS odgazowywacz AE-1700/PN 10 31 BLT | 104/09 | szt. | 1 |  |  |  |  | PB |
| **Rewizja wewnętrzna, próba szczelności przewodów elastycznych** |
| **1.** | Przewód elastyczny DN 75/CC3”/3,90M 31 BLT Poznań | 001 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Przewód elastyczny DN 75/CC3”/3,90M 31 BLT Poznań | 002 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,88M 31 BLT Poznań | EL520 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **4.** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,87M 31 BLT Poznań | EL527 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **5.** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,67M 31 BLT Poznań | 002/17 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,69M 31 BLT Poznań | 003/17 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **7.** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,69M 31 BLT Poznań | 004/17 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **8.** | Przewód elastyczny DN 76/ZKC3”/5,69M 31 BLT Poznań | W/645/2016 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **9.** | Przewód elastyczny DN 76/ZKC3”/5,69M 31 BLT Poznań | W/659/2016 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM**  |  |  |  |  |
| **Tabela nr 2** |  |  |  |  |
| **Przedmiot usługi** | **Wartość (netto)** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość (brutto)** |  |
| **Koszty usunięcia awarii (10% wartości badań dozorowych i legalizacji)** |  |  |  |  |

Cena jednej roboczogodziny usuwania awarii:

Netto: .................................................... (słownie:.............................................................................)

Brutto:................................................... (słownie:.............................................................................)

…........................................, dnia ….................

 *(miejscowość)*

 …..........................................................

 *(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania*

 *oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*