|  | ###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek nr 5 |
| Adres obiektu budowlanego | ul. Krakowska 11B , 35-111 Rzeszów |
| Zamawiający | 34. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B |
| Nazwa zamówienia | ###### Remont budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11B |
| Rodzaj robót | 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne |
| Autor opracowania | ### Robert SZEWCZYK |
| Data opracowania | ### Maj 2025 r. |

WSTĘP

- Przedmiot Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu p.n.:

Remont budynku nr 5  w kompleksie wojskowym

w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11B

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia, zakres, potrzeby i wymagania:

  - Charakterystyka obiektu:

Budynku nr 5  na terenie zamkniętym wojskowym

w Rzeszowie  przy ul. Krakowskiej 11B.

Proponuje się Wykonawcy zapoznanie  z warunkami i stanem obiektów

przed złożeniem oferty.

W pierwszej kolejności Wykonawca w porozumieniu z użytkownikiem budynku                                         i Inspektorem Nadzoru uzgodni kolejność wykonywania prac.

Przy własnej wycenie należy ująć następujący zakres robót wynikającymi                                       z inwentaryzacji po wizji lokalnej.

ZAKRES  ROBÓT

Podstawową ideą tego zadania jest remont poddasza budynku, sanitariatów parteru, I piętra na potrzeby żołnierzy z podziałem na część użytkowaną przez kobiety i na część użytkową                   użytkowana przez mężczyzn.

I.	Założenia główne

1.1.	Wymagania podstawowe

- Wykonanie zadania w części dotyczącej sieci teleinformatycznych wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”.

Wobec powyższego wykonawca jest obowiązany spełnić wymagania zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 632)                                w zakresie dotyczącym ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą                                       „ZASTRZEŻONE” oraz chronić te informacje stosując się ściśle do zasad zawartych                                 w szczegółowych wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych, opracowanych przez jednostkę organizacyjną zawierającą umowę z wykonawcą.

Założenia szczegółowe:

- Wykonanie prac budowlanych wg przedmiaru robót.

- Wykonanie prac instalacyjnych c.o. i spr. powietrze  wg przedmiaru robót.

- Wykonanie prac instalacyjnych wentylacji i klimatyzacji  wg przedmiaru robót.

- Wykonanie prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych  wg przedmiaru robót.

- Wykonanie prac elektrycznych wg przedmiaru robót.

- Wykonanie prac teletechnicznych wg przedmiaru robót.

UWAGA:

- Przypomina się Wykonawca, że przed przystąpieniem do wykonania drzwi winien                    wykonać pomiar  z natury i na tej podstawie wykonać elementy.

- Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie.

- Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem  należy                      doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy.

- Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy                            i  przyległe drogi i place z ziemi wynoszonej na protektorach kół  samochodów i innych sprzętów.

- Elementy metalowe  pozyskane z rozbiórki Wykonawca własnym transportem i na                  własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przewiezie do                     magazynu SOI w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 5  oraz złoży na wskazanym                      miejscu.

- Gruz i inne elementy (np.: płyty G-K ) uzyskane po pracach rozbiórkowych Wykonawca utylizuje we własnym zakresie i na swój koszt.

- Inne elementy rozbiórkowe takie jak celuloza itp. Wykonawca zobowiązany jest                     zutylizować na własny koszt. Następnie zobligowany jest do przedstawienia karty utylizacji BDO.

3. Wykonanie robót.

Wykonawca robót remontowych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, przedmiarem robót i warunkami niniejszej specyfikacji.

Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy powinna prowadzić osoba posiadająca wiedzę                      i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót. Wszyscy pracujący na   wysokości                       pracownicy powinni posiadać aktualne badania  wysokościowe.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności:

- prac budowlanych;

- prac instalacyjnych c.o. i spr. powietrze;

- prac instalacyjnych wentylacji i klimatyzacji;

- prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych;

- prac elektrycznych;

- prac teletechnicznych.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania                         czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej            czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                               i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                                ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. Materiały i urządzenia.

- certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania                                          w budownictwie.

- Przedstawiciel Zamawiającego może kontrolować dostarczane na budowę materiały.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem  materiałów                                i urządzeń znajdujących się na budowie.

- Gruz Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie, natomiast materiały uzyskane z demontażu Wykonawca przekaże i dostarczy na wskazane miejsce do                         magazynu SOI 34. WOG w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 5.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach.

5. Sprzęt i woda.

Wykonawca zabezpieczy wodę do celów technologicznych wykonania zamówienia we własnym zakresie oraz zastosuje narzędzia posiadające własne źródło zasilania w energię elektryczną lub zamontuje na swój koszt liczniki wody i energii elektrycznej, oplombowane przez przedstawiciela WOG. Za zużyte media  Wykonawca zostanie obciążony fakturami                     wystawionymi przez Zamawiającego na podstawie wskazań zamontowanych liczników.                      Wykonawca zawrze umowę na korzystanie z energii elektrycznej z RZI Lublin, natomiast na korzystanie z wody z 34 WOG Rzeszów.

6. Teren budowy.

- Budynek objęty robotami znajduje się na terenie kompleksu wojskowego  zamkniętego. Poruszanie się po terenie kompleksu wojskowego jest możliwe tylko za zgodą                             użytkownika, tj. Dowódcy Jednostki Wojskowej. Dojazd do budynku  istniejącymi drogami wewnętrznymi   o nawierzchni utwardzonej.

- Plac budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie, w trybie i w terminie                    określonym w umowie o wykonanie robót.

- Na czas prowadzenia robót Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania placu                   budowy  w uzgodnieniu z użytkownikiem.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia                               do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń                          znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich potrzeb na czas wykonywania robót kontener socjalny i magazynowy oraz toaletę przenośną typu TOY-TOY – miejsce ustawienia zostanie ustalone przy przekazaniu placu budowy.

- Wykonawca zabezpieczy we  własnym zakresie dostawę wody na okres budowy lub za zgodą administratora oraz za jego wiedzą zawrze umowę z Administratorem na korzystanie ze   źródła wody.

7. Zgodność prac z OPZ.

OPZ oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy są częścią umowy o wykonanie prac.   Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z OPZ, częścią graficzną, przedmiarami robót oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac  lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

O zamiarze przystąpienia do prac w pobliżu tych urządzeń oraz o fakcie przypadkowego                        uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca  zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących                                    bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony                życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia oraz dla zapewnienia                                bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są  pokrywane przez Wykonawcę.

- Termin wykonania prac zostanie ustalony w zawartej umowie.

II.  MATERIAŁY

1.1. Stosowane materiały.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania usługi nabywane są przez  Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac konserwacyjnych  i remontowych, powinny                    spełniać warunki określone  w odpowiednich normach  przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych                                                z dnia 16.04.2004r.

1.2. Materiały z demontażu.

Gruz Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie, natomiast materiały uzyskane z demontażu Wykonawca przekaże i dostarczy na wskazane miejsce do magazynu            SOI  34. WOG w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 5. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usługi ma być i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodni z wymaganiami producenta oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem a także zabezpieczony przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

Wykonawca zabezpieczy wodę do celów technologicznych wykonania zamówienia we                           własnym zakresie oraz zastosuje sprzęt posiadający własne źródło zasilania  w energię                              elektryczną lub  zamontuje na swój koszt liczniki wody i energii elektrycznej, oplombowane przez przedstawiciela WOG Rzeszów. Za zużyte media Wykonawca zostanie obciążony                              fakturami wystawionymi przez Zamawiającego za wodę, za energię elektryczną przez RZI Lublin na podstawie  wskazań zamontowanych liczników.

IV.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  Środki  i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu                      materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.                            W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób                           uniemożliwiający ich uszkodzenie . Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach  zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów  i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.

V.  WYKONANIE USŁUGI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie usługi zgodnie z umową, oraz za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. Przedstawiciel Zamawiającego jest                           upoważniony do kontroli wszystkich prac oraz kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych do                     realizacji zadania.

VI. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

Celem kontroli będzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem prac                                    konserwacyjnych, aby osiągnąć założoną ich jakość i mieć pełną kontrolę nad   wykonaniem             zakresu  umowy.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, jakość używanych materiałów.   W czasie przeglądu prac przez przedstawiciela Zamawiającego po zakończeniu ich wykonywania   należy wykonać następujące  czynności:

- sprawdzenie zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie stanu wykonanych powłok izolacji,

- sprawdzenie dokładności wykonanych robót,

- sprawdzenie prawidłowości działania zabezpieczeń i ograniczeń założonych parametrów pracy urządzeń.

VII. ODBIÓR PRAC

Odbiór prac polega na finalnej ocenie rzeczywistego ich wykonania w odniesieniu do ilości  i  jakości. Odbiór końcowy prac będzie następował  po pisemnym    zawiadomieniu                                    zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu zakresu umownego. Na okoliczność odbioru należy sporządzić protokół odbioru (wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego) potwierdzony  przez przedstawiciela Zamawiającego. Przy dokonywaniu odbioru należy:

- sprawdzić zgodność prac z umową o wykonanie usług, warunkami technicznymi wykonania    i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych oraz obowiązującymi normami  i przepisami.

- sprawdzić jakość wykonania prac pod względem udokumentowania odpowiednimi protokołami prób i badań,

- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,

- sporządzić protokół z odbioru prac, który będzie stanowił załącznik do faktury.

Na okoliczność odbioru należy sporządzić protokół odbioru (wg wzoru ustalonego                          przez Zamawiającego) potwierdzony  przez przedstawiciela Zamawiającego.

VIII.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez                   Wykonawcę  w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót                            określonego  w niniejszej STWiORB.

Zamawiający dopuszcza rozliczanie robót  w dwóch częściach po wykonaniu co najmniej 40% prac zawartych wg  kosztorysów ofertowych.

Rozliczanie odbędzie się na podstawie faktur częściowych  oraz końcowej, wystawionych po odbiorze częściowym oraz końcowym, potwierdzającym wykonanie przedmiot u umowy zgodnie z:

- opisem przedmiotu zamówienia,

- STWiORB,

- SWZ,

- przedmiarami robót,

- ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami.

Podstawą zapłaty za fakturę będzie protokół odbioru częściowego oraz końcowego                          potwierdzony przez komisję odbiorową i Inspektora Nadzoru. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie                                        i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za         robociznę  i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z odbioru  końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

Zakończenie oraz gotowość odbioru robót Wykonawca zgłasza pismem  do Komendanta                   34 WOG w Rzeszowie.

ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE - kod CPV 45000000-

I. WSTĘP

1.1. 	Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych                        dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku nr 5 zlokalizowanego na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Krakowskiej 11 B w Rzeszowie.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych

- wykonanie robót instalacyjnych,

- wykonanie robót elektrycznych,

- wykonanie robót teletechnicznych.

1.2. 	Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną (ST) jako część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujących się                     w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych dla Wykonawców przy sporządzaniu oferty                         przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie stanowi uzupełnienie do tych dokumentacji, zawierając informacje nie zawarte w opracowanych projektach technicznych.

1.3. 	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi. Poniższe opracowanie odnosi się do:

- wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych,

- wykonania robót budowlanych,

- wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

1.4. 	Informacje o terenie budowy

Kompleks Wojskowy w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 11B  nie jest zlokalizowany                         w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynki znajdujące się na terenie kompleksu to architektura współczesna.

Teren kompleksu jest ogrodzony i zainwestowany. Wykształcone są ciągi komunikacyjne jezdne, parkingi, place manewrowe oraz ciągi piesze i pieszo-jezdne stanowiące wewnętrzną    komunikację wewnątrz kompleksu. Teren zagospodarowany jest zielenią wysoką i niską. Teren działki wyposażony w instalację zewnętrzną wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji                              deszczowej, gazową, elektryczną, teletechniczną oraz sieci c.o. oraz oświetlenia terenu.

Teren przy budynku płaski, zagospodarowany. Teren wykonywania robót jest płaski.                      Bezpośrednio przy budynku przebiegają ciągi piesze oraz jezdne, w obszarze zagrożenia                    upadkiem przedmiotów z wysokości znajdują się drzwi wejściowe do budynku.

W czasie wykonywania prac obiekt będzie czynny. Na czas prowadzenia robót                             zewnętrznych i pokrywczych wymagane jest wygrodzenie i  oznakowanie stref niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia ciągów pieszych przebiegających                                          w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz wejść do budynku. Prowadzenie robót związanych                     z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej będzie wymagało wykonania rozbiórki opasek                    i nawierzchni utwardzonych, wykopy należy wygrodzić i oznakować.

Bezwarunkowo teren budowy należy wygrodzić, oznaczyć, umieścić tablice informacyjne, przygotować zaplecze sanitarno-higieniczne, określić drogi dojazdowe i place do magazynowania materiałów, a także wyznaczyć strefy ochronne.

Za obszary (strefy) niebezpieczne uważa się miejsca rusztowań oraz przestrzeń wokół nich, gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów lub materiałów. Strefa nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub narzędzia, jednak nie mniej niż                        6,0 m. W tej odległości powinny być wyznaczone granice obszarów niebezpiecznych oraz                           powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. Strefę zagrożenia można ograniczyć do linii                         rusztowań, przy czym w takim wypadku rusztowania powinny zostać szczelnie osłonięte siatkami zabezpieczającymi, posiadającymi stosowne atesty i oznakowane w sposób sygnalizujący                       bezpieczeństwo. Jeżeli w strefie zagrożonej spadaniem materiałów znajdują się przejścia dla           pieszych, należy wykonać daszki dla pieszych. Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo.

1.5. 	Niektóre określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.5.1. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz

robót,

    - Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi          tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi                                tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,

    - Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

    - Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych

    - Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi                           w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku  wyrobów, dla których nie ustalono PN).

    - Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób,                   proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

    - Droga tymczasowa (montażowa) – to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu

    - Dziennik budowy – to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                                                         z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót                               budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie przebiegu robót

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona do                           kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,                       ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę.

    - Rejestr obmiarów –akceptowana przez Inspektora nadzoru książka                                                        z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru                              dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają przez Inspektora nadzoru budowlanego.

    - Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa                   i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową                                        i specyfikacjami technicznymi.

    - Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez               Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Rekultywacja – to roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

    - Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

    - Ustalenia techniczne – to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                          i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

    - Grupy, klasy, kategorie robót - to grupy, klasy, kategorie określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień                         (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.).

    - Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót                   zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

    - Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności                       obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne                                    i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej.

    - Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia                             i pewnych innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane.

    - Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych         w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji                       technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

    - Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

    - Robota podstawowa – minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do                     odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

    - Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług                               i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze                     słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003 stosowanie                     kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r.

    - Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona                              w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez                     zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową                       w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

    - Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub                               zastosowania w sposób w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym                           połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

    - Pojęcia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa,                       remont, urządzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie na budowę, organ samorządu zawodowego, właściwy organ – określa Ustawa Prawo budowlane

1.6. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                   z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi   i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych; dokumentacja projektowa – projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu).

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby                        w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją przetargową i SST. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                                 z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                                   i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy zainstaluje                         i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie poręcze,             oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega                       odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej.

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów                         i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności                       i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;

- możliwością powstania pożaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz                               w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                                    z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                        i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi                         Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,                       dostarczając wszelkiej potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi                    i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na  oś przy transporcie gruntu, materiałów i  wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne         obciążenie osiowe nie będą dopuszczone i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich miejsc uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących                                      bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                            w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia                                zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób          zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji                        państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie                         w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas                         prowadzenia robót m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.                               w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.                           z dn. 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod       i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.

II. MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.

2.1. 	 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań                              laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca                            zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu                             udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST                      w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach                      Technicznych (SST).

2.2. 	Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez                                 Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą                     raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych                        materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,              wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład                         odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi                                              obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. 	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu                   budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli                              Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem.

2.4. 	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Przy składowaniu materiałów i wyrobów należy przestrzegać warunków określonych przez ich producentów.  Miejsca czasowego                         składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych                                        z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. 	Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi                        Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                                 i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora                      nadzoru.

III. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być         zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być             uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie                               przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                   w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                             i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,                          wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  i nie                              dopuszczone do robót.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach Inspektora,        w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów         ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów                      technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia                                    spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu                          budowy.

V. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne określenie wszystkich elementów robót             zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej                                  i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni        wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy                      badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                                             i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montażu (dla elementów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na                   piśmie przez Inspektora nadzoru.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. 	Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości                               materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzęt, zaopatrzenie.

6.2. 	Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                    i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  z obowiązującymi                     przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis                            w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych                                   i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                        i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą                              przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora wpisane do dziennika         budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.2.2. Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                                    w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.

6.2.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia          o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone                   w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.2.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.2.1 i 6.2.2.

następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- korespondencję na budowie.

6.2.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio                                      zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego                                           natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.3. 	Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.         Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                               z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami                      zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.                                         W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych                             Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek                          niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót      badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy                                   laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych                       materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów                      i robót ponosi Wykonawca.

6.4. 	Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,           które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez                             Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te                       pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                      i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5. 	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                                     W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru                       o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,                                                     Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.6. 	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów  z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według                        dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. 	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                       i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez                                                                                          Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie            wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od                            Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są                           niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.                           W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.8. 	Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                               z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                                         z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA                              z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

VII. OBMIAR ROBÓT

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie   z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje                               Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   o zakresie obmierzanych robót                      i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych                       w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku                      ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu                      miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. 	 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone                     poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                     z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Jednostki obmiaru powinny być  zgodne                               z jednostkami określonymi  w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. 	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez                           Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie,                             w całym okresie trwania robót.

7.4. 	Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. 	Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  a także                       w przypadku występowania dłuższej przerwy  w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót                          podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane                                w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie            braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

8.1. 	Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu rękojmią,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji.

8.2. 	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy                      i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony                               niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika                    budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru                           częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.	Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru                              ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                               w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie                     wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie                         wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania                        wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową                      i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy                                               i ew. uzupełniające łub zamienne),

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  z SST,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                                     i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót                         uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 	Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie                                wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji                                 i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. 	Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                                              w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,                      określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. 	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz  z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających                                        z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

X. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. 	Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016                             z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,                         poz. 177),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 923, poz. 881) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.  z 2002r.                        Nr 147, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,  poz. 1321                        z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,                     poz. 627 z późn. zm.)

10.2. 	Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika  budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr.108 poz.953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.                        z 2003r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  -                              w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,                               poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. 	Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.