{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Suma","Część 01","Część 02","Arkusz1","Część 03","Część 04"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Suma","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2]]}
["AGZ.272.8.2025"]
["Pakiet","odwołanie","Nazwa"]
[]
[{"$f":"'Część 01'!$A$4","v":"Część 01"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 01'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 01'!$A$5","v":"SS Agar "}]
[{"$f":"'Część 02'!$A$4","v":"Część 02"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 02'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 02'!$A$5","v":"Podłoża granulaty i dodatki do podłóż"}]
[{"$f":"'Część 03'!$A$4","v":"Część 03"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 03'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 03'!$A$5","v":"Podłoża gotowe do diagnostyki medycznej - część 2"}]
[{"$f":"'Część 04'!$A$4","v":"Część 04"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 04'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 04'!$A$5","v":"Suplement selektywny D-cykloseryna (do podłoża TSC) "}]

{"sheet":"Część 01","index":1,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[16,2,16,9],[24,2,24,9]]}
[null,null,"AGZ.272.8.2025",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 01"}]
["SS Agar "]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","SS Agar ","• zastosowanie: Salmonella; \n• granulat;\n• skład: \n - pepton - 10,0 g/l;\n - laktoza - 10,0 g/l;\n - żółć wołowa suszona - 8,5 g/l;\n - cytrynian sodu - 8,5 g/l;\n - tiosiarczan(VI) sodu - 8,5 g/l;\n - cytrynian amonu i żelaza(III) - 1,0 g/l;\n - zieleń brylantowa - 0,0003 g/l;\n - czerwień neutralna - 0,025 g/l;\n - agar- 12,0 – 15,0 g/l.\n",null,null,"op.= \n500g",23,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www). "]
[null,"2.","Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• skład podłoża,"]
[null,null,"• ogólną charakterystykę,"]
[null,null,"• charakterystykę mikrobiologiczną (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia z kolekcji WDCM i/lub ATCC)."]
[null,"3.","Okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy. W przypadku okresu ważności krótszego niż 18 miesięcy, wymagane jest min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości lub innym dokumencie do danej partii)"]
[null,"4.","Miejsce dostawy:\n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków \n"]

{"sheet":"Część 02","index":2,"n_rows":56,"n_cols":10,"rows_kept":56,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[36,1,36,8],[37,2,37,9],[38,2,38,9],[42,2,42,9],[50,2,50,9],[51,2,51,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.8.2025"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 02"}]
["Podłoża granulaty i dodatki do podłóż"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Agar aloa- agar Ottaviani agosti Chromocult","• zastosowanie: Listeria monocytogenes;\n• podłoże granulat:\n  - pepton mięsny - 18,0 g/l;\n  - pepton kazeinowy - 6,0 g/l;\n  - ekstrakt drożdżowy - 10,0 g/l;\n  - pirogronian sodu - 2,0 g/l;\n  - glukoza - 2,0 g/l;\n  - glicerofosforan magnezu - 1,0 g/l;\n  - siarczan magnezu - 0,5 g/l;\n  - chlorek sodu - 5,0 g/l;\n  - chlorek litu - 10,0 g/l;\n  - wodorofosforan disodowy - 2,5 g/l;\n  - 5-bromo-4-chloro-3-indolylo-β-d- glukopiranozydu - 0,05 g/l;\n  - agar-agar - 13,0 - 15,0 g/l.\n",null,null,"op. = \n500g",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Agar aloa- agar Ottaviani agosti Chromocult","• zastosowanie: Listeria monocytogenes;\n• podłoże granulat:\n  - pepton mięsny - 18,0 g/l;\n  - pepton kazeinowy - 6,0 g/l;\n  - ekstrakt drożdżowy - 10,0 g/l;\n  - pirogronian sodu - 2,0 g/l;\n  - glukoza - 2,0 g/l;\n  - glicerofosforan magnezu - 1,0 g/l;\n  - siarczan magnezu - 0,5 g/l;\n  - chlorek sodu - 5,0 g/l;\n  - chlorek litu - 10,0 g/l;\n  - wodorofosforan disodowy - 2,5 g/l;\n  - 5-bromo-4-chloro-3-indolylo-β-d- glukopiranozydu - 0,05 g/l;\n  - agar-agar - 13,0 - 15,0 g/l.\n",null,null,"op. = \n500g",2,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Agar aloa- agar Ottaviani agosti Chromocult","• zastosowanie: Listeria monocytogenes;\n• podłoże granulat:\n  - pepton mięsny - 18,0 g/l;\n  - pepton kazeinowy - 6,0 g/l;\n  - ekstrakt drożdżowy - 10,0 g/l;\n  - pirogronian sodu - 2,0 g/l;\n  - glukoza - 2,0 g/l;\n  - glicerofosforan magnezu - 1,0 g/l;\n  - siarczan magnezu - 0,5 g/l;\n  - chlorek sodu - 5,0 g/l;\n  - chlorek litu - 10,0 g/l;\n  - wodorofosforan disodowy - 2,5 g/l;\n  - 5-bromo-4-chloro-3-indolylo-β-d- glukopiranozydu - 0,05 g/l;\n  - agar-agar - 13,0 - 15,0 g/l.\n",null,null,"op. = \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Aloa - Suplement  Enrichment "," - L-α-fosfatidyloinozytol (surowy ekstrakt z lecytyny sojowej) - 2,0 g/l.",null,null,"op.= \n10 fiolek",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Aloa - Suplement  Erichment "," - L-α-fosfatidyloinozytol (surowy ekstrakt z lecytyny sojowej) - 2,0 g/l.",null,null,"op.= 10xfiolek",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Aloa - Suplement  selektywny "," - kwas nalidyksowy-  0,02 g/l;\n  - ceftazidim - 0,02 g/l;\n  - polimyksyna B (76700 IU) - 0,02 g/l;\n  - amfoterycyna B - 0,01 g/l.",null,null,"op.= 10xfiolek",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Aloa - Suplement  selektywny "," - kwas nalidyksowy-  0,02 g/l;\n  - ceftazidim - 0,02 g/l;\n  - polimyksyna B (76700 IU) - 0,02 g/l;\n  - amfoterycyna B - 0,01 g/l.",null,null,"op.= \n10 fiolek",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"8.","Agar wybiórczy dla Pseudomonas","• zastosowanie: wykrywanie bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie;\n• postać podłoża: granulat;\n• skład podłoża:\n- pepton z żelatyny - 16,0 g/l,\n- hydrolizat kazeiny - 10,0 g/l,\n- siarczan potasu - 10,0 g/l,\n- chlorek magnezu - 1,4 g/l,\n- agar-agar - 11,0 - 14 g/l.\n",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"9.","Baird-Parker Suplement (Dodatek kurzego jaja z tellurynem)","• zastosowanie: umożliwia wykrycie aktywności lecytynazy i redukcji tellurynu;                                                   \n• skład fiolki: \n - sterylna emulsja jaja, \n - NaCl, \n - telluryn potasu.                                                                                                         \n",null,null,"op.= 10 ampułek po 50ml",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10.","CCA Agar\n","• Zastosowanie: pożywka chromogenna do oznaczenia liczby bakterii z grupy coli i Escherichia coli;\n• granulat;\n• skład [g/l]:\n- enzymatyczny hydrolizat kazeiny 1,0,\n- ekstrakt drożdżowy 2,0,                                                       \n- chlorek sodu 5,0,                                        \n- dwuwodorofosforan sodu 2,2,                                                  \n- jednowodorofosforan dwusodowy 2,7,                                                  \n- pirogronian sodu 1,0,                                                          \n- sorbitol 1,0,                                                         \n- tryptofan 1,0,                                                              \n- alkohol np. Tergitol 0,15,                                                      \n- 6-chloro-3-indoksylo-β-D-galaktopyranoside 0,2,                                                                     \n- 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glukuronic acid 0,1,                                                   \n- isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) 0,1,                                                           \n- agar agar 9,0 -18,0 g/l.               ",null,null,"op. = \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"11.","CN Suplement","• zastosowanie: dodatetek do agaru dla Pseudomonas podstawa, do przygotowania pożywki do izolacji Pseudomonas aeruginosa z wody;\n• sklad ampułki:\n  - cetrymid 100 mg,\n  - kwas nalidyksowy 7,5 mg.",null,null,"op. = 10 ampułek",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"12.","CN Suplement","• zastosowanie: dodatetek do agaru dla Pseudomonas podstawa, do przygotowania pożywki do izolacji Pseudomonas aeruginosa z wody;\n• sklad ampułki:\n  - cetrymid 100 mg,\n  - kwas nalidyksowy 7,5 mg.",null,null,"op. = 10 ampułek",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"13.","Frasera Bulion (podłoże) ","• zastosowanie: Listeria monocytogenes;\n• granulat;                                                \n• skład podłoża:\n - enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych - 5,0 g/l,\n - pepton kazeinowy – 5,0 g/l,\n - ekstrakt drożdżowy – 5,0 g/l,\n - ekstrakt mięsny - 5,0 g/l,\n - chlorek sodu – 20,0 g/l,\n - fosforan dwusodowy – 9,6 g/l,\n - fosforan dwupotasowy – 1,35 g/l,\n - eskulina – 1,0 g/l,\n - chlorek litu – 3,0 g/l.\n","op.= 500g",null,"op.= \n500g",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"14.","Fraser suplement - cytrynian (dodatek wzbogacający) ","• dodatek zawierający cytrynian żelazawo-amonowy;\n• zawartość 1 ampułki: 250 mg cytrynianu żelazawo - amonowego.",null,null,"op.=10 ampułek",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"15.","Fraser suplement (dodatek selektywny) ","• dodatek zawierający akryflawinę i kwas nalidiksowy;\n• zawartość 1 ampułki:\n - 6,25 mg akryflawiny;\n - 5 mg kwasu nalidiksowego.\n",null,null,"op.=10 ampułek",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"16.","Kligler Agar\n","• zastosowanie: do różnicowania pałeczek jelitowych; \n• granulat;\n• skład podłoża:\n - peptony 20,0 g/l; \n - chlorek sodowy 5 g/l;\n - laktoza 10 g/l;\n - D(+)glukoza 1,0 g/l;\n - amonu-żelaza (III) cytrynian 0,5 g/l;\n - sodu tiosiarczan (VI) 0,5 g/l;\n - czerwień fenolowa 0,024 g/l;\n - agar 16,0- 20,0  g/l.\n",null,null,"op.= \n500g",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"17.","Agar Simmonsa","• zastosowanie: do identyfikacji pałeczek Enterobacteriaceae;\n• skład: \n - diwodoroortofosforan amonu - 1,0 g/l,\n - wodoroortofosforan dipotasu - 1,0 g/l,\n - chlorek sodu - 5,0 g/l,\n - cytrynian sodu - 2,0 g/l - 2,2 g/l,\n - siarczan magnezu - 0,2 g/l,\n - błękit bromotymolowy - 0,08 g/l - 0,1 g/l,\n - agar- agar -  13,0 - 15,0 g/l.                        ",null,null,"op. = \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"18.","MYP Agar","• zastosowanie: do badań mikrobiologicznych w kierunku Bacillus cereus;\n• postać podłoża:\n- granulat;\n• skład podłoża:\n - pepton z kazeiny - 10 g/l;\n - ekstrakt mięsny - 1 g/l;\n - D(-)mannitol - 10 g/l;\n - chlorek sodowy - 10 g/l;\n - czerwień fenolowa - 0,025 g/l;\n - agar12,0 -15,0 g/l.\n\n",null,null,"op.=500g ",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"19.","MYP Suplement ","• polimyksyna B-50.000 IU/fiolkę;                    \n\n",null,null,"op.=10 ampułek",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"20.","MYP suplement (dodatek kurzego jaja)","• sterylne żółtka jaj;\n• chlorek sodu 4,25 g;\n",null,null,"op.=10 ampułek po 100ml",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"21.","MYP suplement (dodatek kurzego jaja)","• sterylne żółtka jaj;\n• chlorek sodu 4,25 g.",null,null,"op.=10 ampułek po 100ml",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"22.","ONPG (o-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside)","• zastosowanie: Salmonella;\n• biały proszek;\n• zawartość min. 98% (enzymatic), C12H15NO8, warunki przechowywania -20 st.C.",null,null,"op.= \n1g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"23.","Palcam Agar","• zastosowanie: do wykrywania i izolacji Listeria monocytogenes;\n• postać podłoża: proszek;\n• skład podłoża:\n- pepton - 23,0 g/l;                             \n- skrobia - 1,0 g/l;\n- ekstrakt drożdżowy - 3,0 g/l;\n- chlorek sodu - 5,0 g/l; \n- D(-)mannitol - 10,0 g/l;\n- cytrynian amonowo-żelazowy (III) - 0,5 g/l;\n- glukoza - 0,5 g/l; \n- eskulina - 0,8 g/l;\n- chlorek litu - 15,0 g/l;\n- czerwień fenolowa - 0,08 g/l;\n- agar-agar 13,0-15,0 g/l.\n ","op. = 500g",null,"op. = \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"24.","Palcam Suplement","• zastosowanie: dodatetek do agaru Palcam podstawa;\n• sklad ampułki:\n  - siarczan polimyksyny B 5,0 mg,\n  - ceftazydym 12,0 mg\n - akryflawina 2,5 mg\n ",null,null,"op.=10 ampułek",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"25.","TBX","• zastosowanie: oznaczanie liczby B-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli\n•  granulat;\n• skład: \n - enzymatyczny hydrolizat kazeiny (pepton) - 20,0 g/l;\n - sole żółci nr 3 - 1,5 g/l;\n - sól cykloheksyamonowa kwasu 5-bromo-4-chloro-3-indolylo-β-D- glukuronowy (BCIG)  - 0,075g/l;\n - agar- agar 9-18 g/l.\n\n",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"26.","TSA (CASO)                      ","• granulat;                      \n• skład podłoża:\n- pepton z kazeiny - 15,0  g/l,\n- pepton sojowy - 5,0  g/l,\n- chlorek sodu - 5,0  g/l,\n- agar - 12,0 -15,0 g/l.\n",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"27.","TWEEN 80","• zastosowanie: rozcieńczalnik",null,null,"op.= \n500 ml",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J36)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• skład (za wyjątkiem poz. 22, 27),"]
[null,null,"• ogólną charakterystykę (za wyjątkiem poz. 22, 27),"]
[null,null,"• charakterystykę mikrobiologiczną (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia z kolekcji WDCM i/lub ATCC- za wyjątkiem poz. 4-7, 9, 11, 12, 19-22, 24, 27."]
[null,"3.","Okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy.W przypadku okresu ważności krótszego niż 18 miesięcy, wymagane jest min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości lub innym dokumencie do danej partii)"]
[null,"4.","Miejsce dostawy:\n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 9, 16-19, 21, 22, 26.\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów -\ndla poz. 2, 4, 7, 8, 10, 12-15, 23, 24, 25\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - \ndla poz. 3, 5, 6, 11, 20, 27, \n"]
[{"$nulls":3}," "]

{"sheet":"Arkusz1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}

{"sheet":"Część 03","index":4,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[15,1,15,8],[16,2,16,9],[17,2,17,9],[21,2,21,9],[31,2,31,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.8.2025"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 03"}]
["Podłoża gotowe do diagnostyki medycznej - część 2"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Agarek amerykański","• podłoże do przechowywania szczepów  o niższych wymaganiach odżywczych;\n• specyfikacja:\n- podłoża w szczelnie zamkniętej probówce o obj. 1 ml \n• skład podłoża : \n- Enzymatyczny hydrolizat żelatynowy 5,0 g/l;\n- wyciąg mięsny 3,0 g/l;\n- chlorek sodu - 8,0 g/l;\n- agar 15,0 g/l.                                               ",null,null,"op. = \n50 szt",2,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Bulion mózgowo - sercowy BHI Bulion (Brain Heart Infusion) ","Podłoże płynne do hodowlii drobnoustrojów;\n• specyfikacja:\n• sterylne podłoże w probówkach zamykanych plastikowym korkiem\n• skład podłoża:\n- wyciąg mózgowo-sercowy 17,5 g\n- enzymatyczny hydrolizat żelatynowy\n10,0 g\n- chlorek sodu 5,0 g\n- dekstroza lub glukoza 2,0 g\n- fosforan disodu 2,5 g.",null,null,"op. = \n50 szt",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Płytki CIN do pałeczek Yersinia = Yersinia CIN Agar","Podłoże do wybiórczej izolacji i hodowli Yersinia enterocolitica;\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm);\n• skład podłoża: \n- Enzymat. hydrolizat tk. zwierzęcych i roślinnych 3,0 g/l;\n- Enzymatyczny hydrolizat żelatyny 17,0 g/l;\n- Ekstrakt drożdżowy 2,0 g/l;\n- Mannitol 20,0 g/l; \n- Dezoksycholan sodu 0,5 g/l;\n-  Chlorek sodu 1,0 g/l;\n- Hepatahydrat siarczanu magnezu 0,01 g/l; \n- Pirogronian sodu 2,0 g/l;\n- Czerwień obojętna 0,03 g/l;\n- agar 12,0 g/l;\n- Fiolet krystaliczny 0,001 g/l;\n- cefsulodyna 0,015 g/l;\n- irgasan 0,004 g/l;\n- nowobiocyna 0,0025 g/l;",null,null,"op.=\n10 płytek",50,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","BHI AGAR Z TELLURYNEM POTASU","Podłoże do badania zdolności redukcji tellurynu potasu.\n• speyfikacja:                                            \n- podłoże na płytce (ø90 mm)\n• Skład w g/l wody destylowanej: \n- Wyciąg mózgowo-sercowego 17,5 g   \n- Tryptoza - 10 g                                                          -  Telluryn potasu 0,4 g\n- Glukoza 2,0 g\n- Chlorek sodu 5,0 g\n- Pirogronian disodu lub fosforan disodu 2,5 g\n- Agar - 12,0 - 13,5 g     ",null,null,"op.=\n10 płytek",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Chromagar Y. Enterocolitica","Podłoże przeznaczone do szybkiego wykrywania i różnicowania patogennych Yersinia enterocolitica;\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm);\n• skład podłoża: \n- agar 15,0 g/l;\n- mieszanina soli 5,0 g/l\n- peptony 20,0 g/l;\n- mieszanina chromogenna 1,3 g/l; \n- suplement selektywny 0,1 g/l                                                                           -White Opaque Suplement 1,0g/l",null,null,"op.=\n10 płytek",20,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Chromagar Salmonella PLUS ","Podłoże przeznaczone do izolacji Salmonella spp.;\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm);\n• skład podłoża: \n- agar 15,0 g/l;\n- mieszanina wzrostowa 6,0 ml/l\n- pepton z ekstraktem drożdżowym 8,0 g/l;\n- mieszanina chromogenna 1,3 g/l; \n- mieszanina soli 8,5 g/l.",null,null,"op.=\n10 płytek",120,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J15)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www)."]
[null,null,"Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• skład podłoża,"]
[null,null,"• ogólną charakterystykę podłoża (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia z kolekcji WDCM i/lub ATCC)"]
[null,"2.","Dla poz. 3-6 okres ważności: min. 11 tygodni od daty dostawy."]
[null,"3.","Dla poz. 1-2 okres ważności: min. 11 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"4.","Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawą z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych za wyjątkiem poz. 6"]
[null,"5.","Miejsce dostawy: ","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków \n"]

{"sheet":"Część 04","index":5,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[14,2,14,9],[18,2,18,9],[24,2,24,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.8.2025"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ - po zmianie z dnia 27.05.2025 r."]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 04"}]
["Suplement selektywny D-cykloseryna (do podłoża TSC) "]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Suplement selektywny D-cykloseryna (do podłoża TSC) \n","np. Producent: bioMerieux \nnr kat. 42619\nlub produkt równoważny***\n• zastosowanie: dodatek wybiórczy do podłoża TSC do oznaczania Clostridium perfringens w wodzie,\n- D-cykloseryna - 0,4 g/l;\n• wydajność:  ampułka na 200 ml - 500 ml podłoża TSC.",null,null,"op. = 6 fiolek",4,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Suplement selektywny D-cykloseryna (do podłoża TSC) \n","np. Producent: bioMerieux \nnr kat. 42619\nlub produkt równoważny***\n• zastosowanie: dodatek wybiórczy do podłoża TSC do oznaczania Clostridium perfringens w wodzie,\n- D-cykloseryna - 0,4 g/l;\n• wydajność:  ampułka na 200 ml - 500 ml podłoża TSC.",null,null,"op. = 6 fiolek",4,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[null,"***","Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,"3.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1"]
[null,"4.","Miejsce dostawy:","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - poz. 2      \n"]