Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zestaw bez wirowania w wirówce z chłodzeniem, bez ekstrakcji  (dotyczy Pakietu  nr 1)

2. W zestawie powinny się znajdować wszelkie niezbędne akcesoria do wykonania zestawu

( dotyczy Pakietu  nr 1,4,5)

3. W przypadku konieczności oddzielnego zamawiania kontroli i kalibratorów należy do

oferty dołączyć niezbędną ilość opakowań kalibratorów i kontroli konieczną do

wykonania zadeklarowanej ilości oznaczeń, uwzględniając terminu ważności i objętość

dodatkowych odczynników –  ( dotyczy Pakietu  nr 2,3 )

4. Do ilości  badań przewidywanych  na  2 lata  należy doliczyć ilość badań niezbędnych

do wykonania kontroli i kalibratorów  przy założeniu, że badania będą wykonywane 2

razy w tygodniu – około 20-25  badań w serii  naprzemiennie: poziom 1  w drugim dniu

poziom 2 ( dotyczy Pakietu nr 2)

5. Jeśli do wykonania zestawu niezbędne są dodatkowe akcesoria, odczynniki, bufory,

rozcieńczalniki próbek  itp. proszę o ich wyliczenie   i podanie kosztów w przeliczeniu na

1 badanie (dotyczy Pakietu 2,3).

6. Należy wyliczyć zużycie dodatkowych akcesoriów niezbędnych do prawidłowej

eksploatacji urządzenia (płukania analizatora, czyszczenia, konserwacja itp.)

zgodnych z  zaleceniami producenta (dotyczy  Pakietu nr 2,3)

Dodatkowe koszty wynikające z niedoszacowania  będą zamawiane przez

zamawiającego  na koszt Wykonawcy ( dotyczy pakietu nr 2,3 ).

7. Termin ważności zestawów po dostarczeniu do laboratorium nie krótszy niż 6  miesięcy

(dotyczy  Pakietu nr 1, 3),  nie krótszy niż 10 miesięcy  ( dotyczy Pakietu  nr 2,4,5 )

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty