4 Regionalna Baza Logistyczna

im. gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowskiego

wz. Komendant

płk Jacek Szmalenberg

T: 2612

Wrocław, dnia 20 maja 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego         prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa – sprzęt warsztatowy – obciążnica rezystancyjno- reaktancyjna 40kw ,  nr sprawy: TECH/110/AW/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

PYTANIE 1

### Czy przez zapis: obciążenie indukcyjne cos φ = 0,8 do wartości 40 kW Zamawiający rozumie możliwość uzyskania mocy pozornej S ≈ 50 kVA (dla P = 40 kW i Q = 30  kVar)?

ODPOWIEDŹ 1

### Zamawiający intepretuje zapisy jako możliwość uzyskania Mocy czynnej cos 1 – P=40kW, mocy pozornej cos φ 0,8 – 50 kVA, moc pozorna Q²= S²- P² (30 000VAr)

PYTANIE 2

### W związku z wymaganiem dotyczącym możliwości wyboru zasilania (zewnętrzne lub wewnętrzne), prosimy o potwierdzenie, czy dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym obciążnica zasilana jest standardowo z sieci 230 V AC, a alternatywnie – z testowanego systemu.

ODPOWIEDŹ 2

Zapis w specyfikacji obejmuje możliwość wyboru  zasilania wewnętrznego lub zewnętrznego (przełącznik zasilania)

PYTANIE 3

W odniesieniu do wymogu dotyczącego zewnętrznego gniazda USB, prosimy o doprecyzowanie, do jakich celów ma ono być wykorzystywane. Gniazdo RS485 wykorzystywane jest do komunikacji z PC

ODPOWIEDŹ 3

Gniazdo USB służy do komunikacji ze sterownikiem do celów np. aktualizacja oprogramowania, RS485 do monitorowania parametrów i pobierania danych.

„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/Sławomir Neumann

Anna Walenta

tel.: 261 651 083

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna                                                                                                                            ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                     50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl