## Zestawienie SPLITÓW 2023
Załącznik A - Cześć 3 - Splity 2023
Tab. 1 Przegląd urządzeń po gwarancji (Przegląd w Maju 2023r)
L.p. | Obiekt | Pomieszczenie obsługiwane | Lokalizacja jednostki zewnętrznej | Typ urządzenia | Producent | Liczba jednostek wewnętrznych | Liczba przeglądów / rok | Łączna liczba przeglądów
1 | Bracka 12 | poddasze | dach | multi split | Fujitsu | 19 | 1 | 19
2 | Bracka 12 | serwerownia | dziedziniec | split | Fujitsu | 1 | 1 | 1
3 | Bracka 12 | Sala komputerowa, pokój obok |  | multi split | Hitachi | 2 | 1 | 2
4 | Czapskich 4 | bud. główny | dziedziniec | VRV | Aircon mdv335 | 9 | 1 | 9
5 | Czapskich 4 | bud. Główny | dziedziniec | VRV | Aircon mdv 252 | 4 | 1 | 4
6 | Czapskich 4 | III piętro s.303 | strych | split | Airwell | 1 | 1 | 1
7 | Czapskich 4 | III piętro 309 | strych | split | Airwell | 1 | 1 | 1
8 | Czapskich 4 | III piętro 306 | strych | split | Sinclair | 1 | 1 | 1
9 | Czapskich 4 | III piętro 308 | strych | split | Sinclair | 1 | 1 | 1
10 | Czapskich 4 | III piętro 300 | strych | split | Fujitsu | 1 | 1 | 1
11 | Czapskich 4 | III piętro 310,310a | strych | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
12 | Czapskich 4 | serwerownia | elewacja | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
13 | Czapskich 4 | piętro III pom 301 | elewacja | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
14 | Czapskich 4 | sala 305 | strcych | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
15 | Garbarska 7a | sala konf. | strych | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
16 | Garbarska 7a | Ip | Dziedziniec | VRV | Toshiba | 10 | 1 | 10
17 | Garbarska 7a | IIp | Dziedziniec | VRV | Toshiba | 11 | 1 | 11
18 | Gołębia 13 | p.17 | elewacja | multi split | Toshiba | 3 | 1 | 3
19 | Gołębia 13 | serwerownia | elewacja | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
20 | Gołębia 13 | sala komp. Poddasze | strych | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
21 | Gołębia 13 | czytelnia | poddasze | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
22 | Gołębia 14 | sala 74 | strych | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
23 | Gołebia 24 | s.45 | strych | split | Daikin | 1 | 1 | 1
24 | Gołebia 24 | Rektor, Rektorat | strych | kanałowy | Toshiba | 1 | 1 | 1
25 | Gołebia 24 | s.38 (jedn. zewn. od Rektora) | strych | multi split | Toshiba | 1 | 1 | 1
26 | Gołebia 24 | Biuro kwestora p.26a + sekretariat | strych | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
27 | Gołebia 24 | WPiA dziekanat p. 60 i 61 | strych | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
28 | Gołebia 24 | serwerownia p. 0.23, 0.24 | strych | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
29 | Gołebia 24 | Kontener tech. Strych | strych | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
30 | Gołebia 24 | P. Kanclerz (p.32), p. 31a,p.33 | strych | split | Toshiba | 3 | 1 | 3
31 | Gołebia 24 | sala 58 i 59 | strych | split | Toshiba | 2 | 1 | 2
32 | Gołebia 24 | sala 57 | strych | split | Toshiba | 2 | 1 | 2
33 | Gołebia 24 | sala 37 i 37a | strych | split | Toshiba | 2 | 1 | 2
34 | Grodzka 52 | s. 71, 80 | strych | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
35 | Grodzka 52 | s.79 | strych | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
36 | Grodzka 52 | s.62 | strych | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
37 | Grodzka 52 | serwerownia | okno | okienny | Gree | 1 | 1 | 1
38 | Grodzka 52 | pom. 63 | strych | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
39 | Grodzka 53 | pok. 53 | dach | split | Daikin | 1 | 1 | 1
40 | Grodzka 53 | pok.62 | dach | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
41 | Ingardena 3 | p.026 | elewacja | sufitowy | Carrier | 1 | 1 | 1
42 | Ingardena 3 | p.1, 2c,2d | elewacja | multi split | Gree | 3 | 1 | 3
43 | Ingardena 3 | p.27 serwerownia | elewacja | sufitowy | Toshiba | 1 | 1 | 1
44 | Ingardena 3 | p.29 | elewacja | split | Airwell | 1 | 1 | 1
45 | Ingardena 3 | p.30 | elewacja | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
46 | Ingardena 3 | p.15a | elewacja | split | Carrier | 1 | 1 | 1
47 | Ingardena 3 | p.15b | elewacja | split | Carrier | 1 | 1 | 1
48 | Ingardena 3 | p.22a | elewacja | split | Gree | 1 | 1 | 1
49 | Ingardena 3 | p.22b | elewacja | split | Gree | 1 | 1 | 1
50 | Ingardena 3 | p. 24a | elewacja | split | Fujitsu | 1 | 1 | 1
51 | Ingardena 3 | p.48 | elewacja | split | Airwell | 1 | 1 | 1
52 | Ingardena 3 | p.50 | elewacja | split | Airwell | 1 | 1 | 1
53 | Ingardena 3 | p.107 | elewacja | split | Carrier | 1 | 1 | 1
54 | Ingardena 3 | p.107A | elewacja | split | Carrier | 1 | 1 | 1
55 | Ingardena 3 | p.105 | elewacja | split | Sanyo | 1 | 1 | 1
56 | Ingardena 3 | p.112 | elewacja | multi split | Carrier | 2 | 1 | 2
57 | Ingardena 3 | p.114 | elewacja | kanałowy | b.d | 1 | 1 | 1
58 | Ingardena 3 | p.120B | elewacja | split | Kasai | 1 | 1 | 1
59 | Ingardena 3 | p.125 | elewacja | split | Carrier | 1 | 1 | 1
60 | Ingardena 3 | p.137 | elewacja | split | Carrier | 1 | 1 | 1
61 | Ingardena 3 | p.205 | elewacja | split | Carrier | 1 | 1 | 1
62 | Ingardena 3 | p.205 | elewacja | split | Airwell | 1 | 1 | 1
63 | Ingardena 3 | p.201A | elewacja | split | Carrier | 1 | 1 | 1
64 | Ingardena 3 | p.208 | elewacja | split | Mitsubishi | 1 | 1 | 1
65 | Ingardena 3 | p.223 | elewacja | split | Airwell | 1 | 1 | 1
66 | Ingardena 3 | IIIp. Biblioteka | elewacja | sufitowy | Carrier | 1 | 1 | 1
67 | Ingardena 3 | IIIp. Biblioteka | elewacja | split | Airwell | 1 | 1 | 1
68 | Ingardena 3 | IIIp. Biblioteka | elewacja | split | Gree | 1 | 1 | 1
69 | Ingardena 3 | sala 205 | elewacja | split | Airwell | 1 | 1 | 1
70 | Ingardena 3 | 0.26 | elewacja | split | Carrier | 1 | 1 | 1
71 | Ingardena 6 |  | dach | VRV | Daikin | 8 | 1 | 8
72 | Ingardena 6 |  | dach | VRV | Daikin | 8 | 1 | 8
73 | Ingardena 6 |  | dach | VRV | Daikin | 8 | 1 | 8
74 | Ingardena 6 |  | dach | VRV | Daikin | 9 | 1 | 9
75 | Ingardena 6 |  | elewacja | split | Daikin | 1 | 1 | 1
76 | Ingardena 6 |  | elewacja | split | Daikin | 1 | 1 | 1
77 | Ingardena 6 |  | elewacja | split | Daikin | 1 | 1 | 1
78 | Ingardena 6 |  | elewacja | split | Daikin | 1 | 1 | 1
79 | Ingardena 6 |  | elewacja | split | Daikin | 1 | 1 | 1
80 | Ingardena 6 |  | elewacja | split | Daikin | 1 | 1 | 1
81 | Ingardena 6 |  | elewacja | split | Daikin | 1 | 1 | 1
82 | Ingardena 6 |  | elewacja | split | Daikin | 1 | 1 | 1
83 | Ingardena 6 | Portiernia | elewacja | split | Daikin | 1 | 1 | 1
84 | Ingardena 6 | pomieszczenie 1.01 | elewacja | split | Daikin | 2 | 1 | 2
85 | Jabłonowskich 5 | I p. | strych | split | Fujitsu | 1 | 1 | 1
86 | Jabłonowskich 5 | I p. | strych | split | Fujitsu | 1 | 1 | 1
87 | Jagiellońska 15 |  | dach | split | IMI | 1 | 1 | 1
88 | Józefa 19 | czytelnia | strych | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
89 | Kopernika 27 OB. | kasa |  | split | Sinclair | 1 | 1 | 1
90 | Kopernika 31 | budynek główny | przy budynku | VRV | Toshiba | 17 | 1 | 17
91 | Kopernika 31 | budynek główny | elewacja | multi split | Daikin | 4 | 1 | 4
92 | Kopernika 31 | serwerownia | elewacja | split | Samsung | 1 | 1 | 1
93 | Kopernika 31 | BHP, serwerownia, sala. Kon. | elewacja | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
94 | Kopernika 31 | Oficyna IP. pok. 10, 8, 7B | elewacja | multi split | Toshiba | 3 | 1 | 3
95 | Krupnicza 33 |  | dach | split | McQuay | 1 | 1 | 1
96 | Krupnicza 33 |  | dach | split | McQuay | 1 | 1 | 1
97 | Krupnicza 33 |  | dach | split | McQuay | 1 | 1 | 1
98 | Krupnicza 33 | Portiernia BMS | garaż | split | Fujitsu | 1 | 1 | 1
99 | Krupnicza 33 A |  | dach | split | Samsung | 1 | 1 | 1
105 | Krupnicza 33 A |  | dach | split | Samsung | 1 | 1 | 1
101 | Krupnicza 33 A |  | dach | split | Samsung | 1 | 1 | 1
102 | Krupnicza 33 A |  | dach | split | Samsung | 1 | 1 | 1
103 | Krupnicza 33 A |  | dach | split | Samsung | 1 | 1 | 1
104 | Michałowskiego 9 | I p. |  | VRV | Toshiba | 8 | 1 | 8
105 | Michałowskiego 9 | II piętro |  | multi split | Toshiba | 4 | 1 | 4
106 | Mickiewicza 9 |  | dach | split | Lenox | 10 | 1 | 10
107 | Mickiewicza 9A | 3T3 | dach | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
108 | Mickiewicza 9A | 3T1 | dach | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
109 | Mickiewicza 9A | 335 | dach | split | Hitachi | 2 | 1 | 2
105 | Mickiewicza 9A | Piętro I pom. 1T1 | garaz | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
111 | Mickiewicza 9A | piętro I pom.1 T3 | garaz | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
112 | Mickiewicza 9A | pom BMS | garaz | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
113 | Mickiewicza 9A | biuro Kierownika | garaz | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
114 | Mickiewicza 9A | Piętro -1 pom. T9 | garaz | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
115 | Mickiewicza 9B | pom 407 | dach | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
116 | Mickiewicza 9B | serwerownia -1 | elewacja | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
117 | Mickiewicza 9B | serwerownia -1 | elewacja (biblioteka) | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
118 | Mickiewicza 9B | pom. 109 | dach | split | Hitachi | 1 | 1 | 1
119 | Mickiewicza 3 |  | elewacja | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
120 | Oleandry 2A | poziom 0 | dach | VRV - system 1 | Lenox | 7 | 1 | 7
121 | Oleandry 2A | poziom 1 | dach | VRV- system 2 | Lenox | 10 | 1 | 10
122 | Oleandry 2A | poziom 4 - serwerownia | dach | split | Lenox | 2 | 1 | 2
123 | Przewiązka Ingardena / Oleandry 2a | piwnica, pom. Badawcze | dach | VRF LG - kaseta | LG | 3 | 1 | 3
124 | Przewiązka Ingardena / Oleandry 2a | piwnica, pom. Badawcze | dach | VRF LG - kanał | LG | 6 | 1 | 6
125 | Przewiązka Ingardena / Oleandry 2a | parter, pietro 1 północ | dach | VRF GREE - kaseta | Gree | 14 | 1 | 14
126 | Przewiązka Ingardena / Oleandry 2a | pietro 1 południowe i pom. -1.36 | dach | VRF GREE - kaseta | Gree | 15 | 1 | 15
127 | Przewiązka Ingardena / Oleandry 2a | serwerownia | dach | Split GREE | Gree | 1 | 1 | 1
128 | Olszewskiego 2 |  | dach | split | Electra | 1 | 1 | 1
129 | Olszewskiego 2 |  | dach | split | Electra | 1 | 1 | 1
130 | Olszewskiego 2 |  | dach | split | Electra | 1 | 1 | 1
131 | Olszewskiego 2 |  | dach | split | Electra | 1 | 1 | 1
132 | Olszewskiego 2 |  | elewacja | split | Airwell | 1 | 1 | 1
133 | Olszewskiego 2 |  | elewacja | split | Airwell | 1 | 1 | 1
134 | Olszewskiego 2 |  | elewacja | split | Samsung | 1 | 1 | 1
135 | Olszewskiego 2 |  | elewacja | split | Samsung | 1 | 1 | 1
136 | Olszewskiego 2 | IIIp | Dach | FXAQ15A | Daikin | 9 | 1 | 9
137 | Olszewskiego 2 | IIIp | Dach | FXAQ20A | Daikin | 1 | 1 | 1
138 | Olszewskiego 2 | IIIp | Dach | FXAQ40A | Daikin | 6 | 1 | 6
139 | Olszewskiego 2 | IIIp | Dach | FXAQ50A | Daikin | 8 | 1 | 8
140 | Olszewskiego 2 | IIIp | Dach | FXAQ63B | Daikin | 3 | 1 | 3
141 | Olszewskiego 2 | IIIp | Dach | FXAQ80B | Daikin | 2 | 1 | 2
142 | Piastowska 26 | słowianki p. 21 | dach | multi split - kanałowe mata filtracyjna EU 4 (ISO Coarse 65%) 1050x300 mm | Toshiba | 2 | 1 | 2
143 | Piastowska 26 | p.11 | dach | multi split - kanałowe mata filtracyjna EU 4 (ISO Coarse 65%) 1050x300 mm | Toshiba | 2 | 1 | 2
144 | Piastowska 26 | p.12 | dach | multi split - kanałowe mata filtracyjna EU 4 (ISO Coarse 65%) 1050x300 mm | Toshiba | 2 | 1 | 2
145 | Piastowska 26 | p.13 | dach | multi split - kanałowe mata filtracyjna EU 4 (ISO Coarse 65%) 1050x300 mm | Toshiba | 2 | 1 | 2
146 | Piastowska 26 | p.14 | dach | multi split - kanałowe mata filtracyjna EU 4 (ISO Coarse 65%) 1050x300 mm | Toshiba | 2 | 1 | 2
147 | Piastowska 26 |  | dach | multi split | Toshiba | 3 | 1 | 3
148 | Piastowska 26 | parter - sala ćwiczeń | dach | multisplit - kaseta | LG | 3 | 1 | 3
149 | Piastowska 26 | parter- siłownia | dach | multisplit | LG | 3 | 1 | 3
150 | Piastowska 26 | p. 15 | dach | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
151 | Piastowska 26 | parter biuro sportu | dach | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
152 |  | parter SWFIS | dach | multi split | Toshiba | 3 | 1 | 3
153 | Reymonta 4 | T02, T102, T202, T302, T402, T502 | Dach | LV- UHM45DC / LV- UHM36DC, Mini VRF | Lenox | 6 | 1 | 6
154 | Reymonta 4 | T01 | Dach | LXVA RHM09NI - Split | Lenox | 1 | 1 | 1
155 | Reymonta 4 | T03 | Dach | LXVA RHM09NI - Split | Lenox | 1 | 1 | 1
156 | Reymonta 4 | T04 | Dach | LXVA RHM09NI - Split | Lenox | 1 | 1 | 1
157 | Reymonta 4 | T-111 | Dach | LXVA RHM09NI - Split | Lenox | 1 | 1 | 1
158 | Reymonta 4 | T-102 | Dach | LXVA RHM09NI - Split | Lenox | 1 | 1 | 1
159 | Reymonta 4 | T601 | Dach | LXVA RHM09NI - Split | Lenox | 1 | 1 | 1
160 | Reymonta 4 | T602 | Dach | LXVA RHM09NI - Split | Lenox | 1 | 1 | 1
161 | Reymonta 4 | -107 | Dach | LXA -ITHM36NI - Split | Lenox | 1 | 1 | 1
162 | Reymonta 4 | T-107 | Dach | LXVA RHM09NI- Split | Lenox | 1 | 1 | 1
163 | Reymonta 4 | Serwerownia | Dach | SRK 105 ZR-S - Split | Mitsubishi | 1 | 1 | 1
164 | Reymonta 4 | Serwerownia | Dach | SRK 105 ZR-S - Split | Mitsubishi | 1 | 1 | 1
165 | Straszewskiego 25 | p.3 | elewacja | split | Toshiba | 1 | 1 | 1
166 | Straszewskiego 25 | p.4 | elewacja | multi split | Toshiba | 2 | 1 | 2
[5 empty] | suma |  |  | 398
Tab.2 Przegląd urządzeń na gwarancji (Dwa przeglądy - Maj i Listopad 2023r)
L.p. | Obiekt | Pomieszczenie obsługiwane | Lokalizacja jednostki zewnętrznej | Typ urządzenia | Producent | Liczba jednostek wewnętrznych | Liczba przeglądów / rok | Łączna liczba przeglądów
167 | Modlnica Dwór | parter | Strych | kanałowe | Midea | 10 | 2 | 20
168 | Modlnica Dwór | piwnica - korytarz | Strych | split | Midea | 1 | 2 | 2
169 | Modlnica lamus | pokoje 1-4 | Elewacja | multi split | Mitsubishi | 4 | 2 | 8
170 | Bracka 12 | zakres remontu auli |  | split | Toshiba | 3 | 3 | 9
171 | Kopernika 31 | Świetlica bud. Gł. |  | kasetonowy | Toshiba | 1 | 2 | 2
172 | Gołębia 24 | pom. 33a, 34,35,36 | Strych | VRF | Toshiba | 4 | 2 | 8
173 | Gołębia 24 | serwerowania - Aula | strych | split | Toshiba | 1 | 2 | 2
174 | Grodzka 53 | pom. 45 i 45a | strych | split | Toshiba | 2 | 2 | 4
175 | Michałowskiego 9 | pom. 5 Iip | Balkon | multisplit | Toshiba | 5 | 2 | 10
[5 empty] | suma | - |  | 65
|  |  |  | Łączna suma wszystkich przeglądów w 2023r (urządzenia po gwarancji + urzązenia z gwarancją) |  | - |  | 463
75000
81800
48615
205415