Balice, 22.04.2025r.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***Dotyczy:*** *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.* ***„*Usługa stałego nadzoru i konserwacji urządzeń kotłowi gazowych, okresowa kontrola instalacji gazowej, przegląd techniczny, konserwacja i kontrola systemów detekcji gazów w obiektach wojskowych zlokalizowanych w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Balicach, WCR Nowy Targ, WCR Oświęcim oraz 11.MBOT Oświęcim.**”(nr sprawy: 11/SI/2025).

Zamawiający - 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach informuje, że wpłynęła prośba   
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024r., poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą” Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Ponadto, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy, przedłuża termin składania ofert.

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia**

**Pytanie nr 1:**

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie ogłoszenia przetargowego na stały nadzór nad kotłowniami gazowymi, zamawiający wskazał że należy dokonywać napraw do kwoty 500 zł chcę wiedzieć czy ta kwota 500 złoty ma być wliczona do kosztów konserwacji czy jest to kwota rozliczana osobno,

ponadto chcę wiedzieć ilu letnie są te kotłownie i urządzenia współpracujące z kotłowniami.

**Odpowiedź:**

W nawiązaniu do pierwszej części pytania, Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem § 2 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, Wykonawca w zakresie zadań nr 1, 2, 3 jest zobowiązany również do wykonania we własnym zakresie drobnych napraw związanych z realizacją usług. Przez drobne naprawy rozumie się wymianę uszkodzonych termometrów, manometrów, siatek filtrów, węży elastycznych, opasek, dławików, wymianę uszkodzonych zaworów, iskrowych zapalarek piezoelektrycznych, pokręteł, części palników, uszkodzonych bezpieczników, wyłączników, przekaźników, żarówek sygnalizacyjnych, czujników, diod, kabli, w których wartość materiałów niezbędnych do wykonania naprawy nie przekracza jednorazowo 500,00 zł brutto.

Naprawy te nie będą odrębnie rozliczane i ich wartość powinna być wliczona do kosztów konserwacji.

Odpowiadając na drugą część pytania, Zamawiający podaje poniżej informacje dotyczące dotychczasowego okresu eksploatacji kotłowni:

Zadanie nr 1:

1.1 – Stały nadzór i konserwacja kotłowni gazowych – w okresie grzewczym i okresie letnim:

1. Kotłownia K-1 budynek nr 6 – kotły firmy VIESSMANN typ VITOPLEX 200 – szt. 2, rok budowy 2007 + VITOCROSSAL 200 – szt. 1, rok budowy 2015;
2. Kotłownia K-2 budynek nr 76 - kotły firmy VIESSMANN typ VITOPLEX 200 – szt. 3,   
   rok budowy 2010 + kocioł firmy VIESSMANN typ VITODENS 100 – szt. 1, rok budowy 2022;
3. Kotłownia K-4 budynek nr 18 - kotły firmy VIESSMANN typ VITOPLEX 200 – szt. 1, rok budowy 2007, szt. 2, rok budowy 2010;
4. Kotłownia Nowy Hangar CASA budynek nr 225 – kotły firmy ELCO typ THISION L ECO 100 – 6 szt. (kotły kaskadowe) rok budowy 2018;
5. Kotłownia budynek nr 236 – kocioł firmy DEDIETRICH typ MCA 65 - szt. 1, rok budowy 2012.

1.2 – Stały nadzór i konserwacja kotłowni gazowych – w okresie grzewczym:

1. Kotłownia K-6 budynek nr 16 - kotły firmy DEDIETRICH typ DEDIETRICH GT 338 – szt. 2, rok budowy 2013;
2. Kotłownia K-7 budynek nr 10 - kotły firmy VIESSMANN typ VITOPLEX 200 – szt. 1 modernizacja w 2023 wymiana korpusu;
3. Kotłownia K-8 budynek nr 44 - kotły firmy VIESSMANN typ VITOPLEX 200 – szt. 2,   
   rok budowy 2010;
4. Kotłownia KOL budynek nr 67 - kocioł firmy VIESSMANN typ VITOCROSSAL 300 – szt. 1, rok budowy 2008;
5. Kotłownia MPS budynek nr 47 - kocioł firmy DEDIETRICH typ MCR HOME – szt. 1,   
   rok budowy 2018.

Zadanie nr 2:

WCR Nowy Targ – rok zainstalowania kotła gazowego typ VITODENS 200 firmy VIESSMANN wraz z urządzeniami w roku 2010.

Zadanie nr 3:

WCR Oświęcim – modernizacja kotłowni w roku 2021 - wymiana kotła gazowego na typ AMC Pro 90 firmy DEDIETRICH VIESSMANN wraz z urządzeniami.

**Ponadto, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:**

1. Dział XIII A pkt 2

Było:

Ofertę należy złożyć do dnia 24.04.2025r. do godz. 09:00.

Po zmianie jest:

Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2025r. do godz. 09:00.

1. Dział XIII B pkt 1

Było:

Oferty będą otwierane w dniu 24.04.2024r. o godz. 09:10.

Po zmianie jest:

Oferty będą otwierane w dniu 25.04.2025r. o godz. 09:10.

**DOWÓDCA**

**8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO**

/-/ **płk pil. Sławomir BYLINIAK**