31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY   W ZGIERZU

Z up.  Komendanta 31 WOG Zgierz

ppłk Sławomir JĘDRZEJEWSKI

Zgierz , dnia 02 kwietnia 2025 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Udzielenie wyjaśnień treści SWZ cz.2  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane : Remont placu kontenerowego , budynków i przyłącza energetycznego w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Nowym Glinniku , Łodzi , Zgierzu i Leźnicy Wielkiej – numer sprawy 50/ZP/25 .

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.) w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane : Remont placu kontenerowego , budynków                     i przyłącza energetycznego w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Nowym Glinniku , Łodzi , Zgierzu i Leźnicy Wielkiej – numer sprawy 50/ZP/25 ., Zamawiający tj. 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Konstantynowska 85 , 95 – 100 Zgierz wyjaśnia co następuje ;

Pytanie  nr 1  dotyczy zadania nr 3                                                                                                                                                     
Poz. 65 przedmiaru robót  Montaż przewodów elektrycznych o przekroju do 2.5 mm2 - 685 m
Podstawa wyceny zawiera jedynie robociznę. Czy przewody dostarcza Zamawiający ?                   Jeżeli przewody dostarcza wykonawca to prosimy o specyfikację tych przewodów oraz                              o zmianę podstawy wyceny aby zawierała nakłady materiałowe tj przewody lub dodanie pozycji dostawa przewodów ?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Pozycja kosztorysu inwestorskiego obejmuje robociznę wraz z materiałem  .                                      Przewód  YDY 3 x 2,5 – kalkulacja po stronie Wykonawcy remontu .

Pytanie  nr 2  dotyczy zadania nr 3

Poz. 67 przedmiarów robót Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych z wykonaniem otworu                      w podłożu ceglanym ręcznie - 73 szt . Podstawa wyceny zawiera jedynie robociznę.                                 Czy gniazda dostarcza Zamawiający ? Jeżeli gniazda dostarcza wykonawca to prosimy                          o specyfikację tych gniazd oraz o zmianę podstawy wyceny aby zawierała nakłady materiałowe                   tj gniazda lub dodanie pozycji dostawa gniazd wtykowych ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2                                                                                                     Pozycja kosztorysu inwestorskiego obejmuje robociznę wraz z materiałem  .                                            Gniazda p/t podwójne z uziemieniem -  kalkulacja po stronie Wykonawcy remontu .

…………………………………

Dariusz Dąbrowski / SZP / tel.  261 442 097

01.04.2025 r.

T 2712 B-5

31wog.zp@ron.mil.pl