## zał.2 FCJ ZP.220.40.25
Zadanie nr 1: Żele przewodzące
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Żel do USG 500 ml | W butelce z korkiem typu Pull-Push. Żel transmisyjny, przeznaczony do diagnostyki (USG, KTG) i terapii ultrasonograficznej (UD). Wysoka odporność na wysychanie. Do stosowania ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych. Umożliwiający uzyskanie czytelnych, klarownych, pozbawionych artefaktów obrazów ultrasonograficznych w klasycznych oraz nowych rodzajach obrazowania (3D/4D, tryby dopplerowskie - Power). Transparentny bezbarwny. Wykonany jest na bazie wodnej, nie zawierający soli oraz innych substancji, które mogłyby niekorzystnie wpływać na żywotność głowicy ultrasonograficznej. Przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Łatwo rozprowadzający się na skórze. Odczyn pH neutralny. Znak CE. Pojemność 500 g. | rolka | 3300 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Żel do USG 5L | Opakowanie 5 litrów. Wysokiej jakości, zapewniający prawidłowe przewodzenie ultradźwięków. Odczyn pH neutralny. O odpowiedniej lepkości, i gęstości zapewniający dobrą przyczepnośc, nie ściekający z ciała pacjenta. Bezbarwny, bezwonny, hypoalergiczny. Pojemnik musi posiadać zakończenie umożliwiające przelewanie żelu do mniejszych opakowań (np. dozownik, gwint). W przypadku gdy pojemnik nie posiada dozownika wymagane jest aby do każdego opakowania był załączony 1 dozownik. Opakowanie musi umożliwiać zużycie całej zawartości. | rolka | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Żel do USG 20g sterylny | Opakowanie saszetka aluminiowa 20g podwójnie opakowana. Sterylny.Wysokiej jakości. O odpowiedniej lepkości, nie ściekający, nie uczulający. Hydrologiczny, bakteriostatyczny, nie wywołujący podrażnień. Opakowanie musi umożliwiać zużycie całej zawartości. | rolka | 1600 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Żel do EKG 250ml | Opakowanie 250ml. Wysokiej jakości, zapewniający wysokie przewodnictwo elektryczne zapewniający czytelne zapisy krzywej ekg. O odpowiedniej lepkości, nie ściekający, nie uczulający. Butelka musi posiadać nakrętkę dozującą (aplikator do nakładania żelu). Opakowanie musi umożliwiać zużycie całej zawartości. Neutralny odczyn pH. | rolka | 700 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Pasta do ścierania naskórka | Typu Nuprep. Łagodny żel obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda. Zawierający łagodny materiał ścierny, usuwający martwą, suchą skórę i jednocześnie nawilżający jej wierzchnią warstwę. | skład | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Pasta elektrodowa przewodząca | Typu Ten20. 114g. Pasta przewodząca zapewniająca przewodzenie elektrod miseczkowych w czasie badania EEG / EMG / EP. Wnętrze elektrody wypełnione pastą nie wysychające dzięki czemu nie ma potrzeby przerywania badania i ponownego żelowania elektrod. Łatwo usuwalna i zmywalna przy pomocy wody z powierzchni elektrod i skóry głowy pacjenta. | skład | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 2: Wyroby medyczne do stosowania u noworodków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Czapeczka | Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i masezek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. .Każdy rozmiar oznaczony kolorem. Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. | sztuka | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Generator | Aktywny generator nCPAP Medijet jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta, konstrukcja komory generatora umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta, bezpośrednio w generatorze. Generator posiada przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia generatora do mocowania końcówek donosowych i maseczek, przy komorze generatora możliwość przyłączenia nebulizatora. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu | sztuka | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Generator Ncpap | "Generator nCPAP jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do respiratora z funkcją Ncpap, konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie w przyłączu martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego; przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek. W komplecie stożkowy klin z pianki, w którym umieszczany jest generator nCPAP. Posiadający otwór odpowiadający średnicy przewodu generatora nCPAP mocowany wraz z generatorem nCPAP na czapeczce.Klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiekszający stabliność całego układu;" | sztuka | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Końcówka donosowa | Silikonowa końcówka donosowa do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała. Strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie. Bardzo miękkie wypustki donosowe. W rozmiarach XS, S, M, MW, L, LW, XL. | sztuka | 60 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Maseczka oddechowa | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała. Występujące w sześciu rozmiarach XS,S, M, L,L+ XL.(rozmiar XL w komplecie z dodatkową tasiemką) | sztuka | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Tasiemka | Komplet dodatkowych tasiemek o długościach dostosowanych do poszczególnych rozmiarów czapeczek. Opakowanie zawierające 10 sztuk tasiemek. | opakowanie (10 sztuk) | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Układ oddechowy | Jednorazowy dla noworodków. Kompatybilny z aparatem medinCNO I medinSINDI. Skład: dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,1m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew. 13 mm; dren ciśnieniowy; odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z obydwu stron z zakończeniem 22F; wymagane podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów; komorę nawilżacza (w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850 | sztuka | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 3: Przyrządy do treningu oddechu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Przyrząd do treningu oddechu | Jednorazowy dla jednego pacjenta, czysty mikrobiologicznie. Przyrząd do treningu oddechu przez podnoszenie kuleczek podczas wciągania powietrza. Przeźroczysta jednostka centralna wykonana z krystalicznego polistyrenu. Wskazujacy objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących przepływ: 600/900/1200cm3/sek. Kolorowe kulki o różnej średnicy wykonane z HDPE (wysokiej gęstości polietylenu) , zakresy pracy kodowane kolorem kulek, rurka wykonana z PP (polipropylenu) z ustnikiem wykonanym z HDPE, filtr zapobiegający wpadaniu ciał obcych (zanieczyszczeń) wykonany z poliuretanu. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 100 sztuk przyrządów pakowanych indywidualnie. | sztuka | 3000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Zadanie nr 4: Maski nadkrtaniowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Maska nadkrtaniowa | Nadkrtaniowa maska jednorazowego użytku, bezlateksowa, sterylna z mankietem żelowym termoplastycznym, nienadmuchiwanym z rampą do intubacji, wykonana z SEBS bez DEHP, anatomicznie wyprofilowana, wyposażona w kanał gastryczny oraz dodatkowy port tlenowy. Rurka o kształcie eliptycznym, spłaszczona w przekroju poprzecznym. Kodowany kolorystycznie pierścień mocujący. Dostępne rozmiary: nr 3(30-60kg) – kanał gastryczny dla sondy 16FR, nr 4 (50-90kg) – kanał gastryczny dla sondy 18FR, nr 5 (90+kg) – kanał gastryczny dla sondy18FR. Pakowane pojedynczo. | sztuka | 520 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Zadanie nr 5: Szczoteczki i ustniki endoskopowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Szczoteczka długa | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 10000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Ustnik gastroskopowy | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 5000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 6: Igły do stymulacji nerwów obwodowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych pod kontrolą USG i stymulatora | Sterylna, jednorazowa. Igła do stymulacji nerwów obwodowych prze użyciu neurostymulatora i USG, w pełni izolowana igła. Echogeniczna powierzchnia igły 360 stopni na długości 20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm. Wzór "X" na pierwszych 20mm od czubka igły, tworzący trzy segmenty kodu bezpieczeństwa "krótki-krótki-długi". Zintegrowany (nieodłączalny) z igłą dren infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący z tyłu igły. Igła ze szlifem 30 stopni w rozmiarze 20G 0,9x100mm. W opakowaniu zbiorczym kartonowym 20-30 sztuk pojedynczo pakowanych igieł. | sztuka | 800 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Zadanie nr 7: Elektrody do defibrylacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Podkładka do defibrylacji | Jednorazowego użytku. Podkładka umożliwiająca prowadzenie defibrylacji bez bezpośredniego kontaktu łyżek defibrylatora ze skórą. Samoprzylepne. Służące jako ośrodek przewodzący pomiędzy skórą pacjenta a łyżką defibrylatora podczas defibrylacji i/lub kardiowersji. Strona zewnętrzna folia wysokoprzewodząca, strona wewnętrzna pokryta hydrożelem przewodzącym, na obwodzie klej oraz pianka PE. Powierzchnia aktywna każdej podkładki 140cm2. Rozmiar 165mmx133mm (+/-2mm). Bezlateksowa. Opakowanie zawierające komplet dwóch sztuk. W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 50 kpl. | komplet = 2 sztuki | 700 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Elektroda do defibrylacji zewnętrznej | Jednorazowego użytku. Wielofunkcyjna elektroda do defibrylacji, kardiowersji, zewnętrznej stymulacji serca i monitoringu Ekg. Dla dorosłych. Nie zawierająca lateksu. Pakowana po dwie sztuki (para). Do defibrylatora Lifepak 20. Powierzchnia aktywna każdej elektrody 83cm2, długość kabla minimum 1,2m, rozmiar 105mmx155mm (+/-2mm). Dostępna w wersji z kablem na zewnątrz opakowania umożliwiającym wcześniejsze podłączenie elektrody. | komplet = 2 sztuki | 1100 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 8: Papiery rejestracyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Papier do Videoprintera Mitsubishi K61B | 110x21 | rolka | 600 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Papier do Videoprintera Mitsubishi K65HM | 110x21 | rolka | 100 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Papier do Videoprintera Sony UPP110S | 110x20 | rolka | 500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Papier do Videoprintera Sony UPP210HD | 210X25 | rolka | 50 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Papier do KTG Hewlet Packard M1911A | 150x100x150 | skład | 1200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Papier do KTG Sonicaid Oxford Team | 143x150x300 | skład | 150 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Papier do defibrylatora Lifepak | 50x30 z nadrukiem | rolka | 400 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | Papier do EKG AsCard A4 | 112x25 | rolka | 3000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
9 | Papier do EKG AsCard Gold | 210x25 | rolka | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
10 | Papier do EKG Schiller | 210x150x400 | skład | 400 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X