**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem poniższego zamówienia jest serwis i wymiana filtrów w nawilżaczach przenośnych: 6szt. Brune B500; 6szt. Brune B600; 4szt. Brune B300.

Urządzenia wymagają kompleksowego czyszczenia zarówno zbiornika, jak i rurek i innych elementów wewnętrznych instalacji, które poryte są warstwą kamienia.

Możliwe, są również naprawy/wymiany elementów urządzeń, które po czyszczeniu wciąż nie będą sprawne, co za tym idzie, wykonawca musi posiadać uprawnienia z zakresu wymienionych prac.

Wszystkie czynności należy wykonać na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku w wyznaczonej do tego przestrzeni oraz określonym w umowie czasie. Termin wykonania prac to sierpień – wrzesień 2025.

Do czyszczenia wymienionych urządzeń należy użyć myjki ciśnieniowej oraz kwasku cytrynowego. Inne proponowane metody będą musiały zostać zaakceptowane przez Dział Konserwacji Muzeum.

Istnieje możliwość zawarcia umowy cyklicznej na kolejne lata.