## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu MEDRAT SPECTRIS SOLARIS: wkłady o poj. 65 i 115 ml, mini spike x2, dren pacjencki | szt. | 1000
2 | Złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350PSI dł. 250 cm. | szt | 1500
Razem

## Zadanie 8
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto/op | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 60mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/3szt. | 24
2 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości lini szwu 60mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/6szt. | 24
3 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 80mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/3szt. | 66
4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości lini szwu 80mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/6szt. | 66
5 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości lini szwu 100mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/3szt. | 42
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości lini szwu 100mm. Wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. | op/6szt. | 42
7 | Stapler liniowy z ładunkiem zamykający z równoległym domknięciem szczęk dł.45mm; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki, o wys. 4,8mm przed zamknięciem. | op/3szt. | 60
8 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 25, 28, 31,33 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości zszywki. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego | op/3szt. | 42
9 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką grzybka w rozmiarach 28 i 31 w systemie potrójnej linii rzędu zszywek i sterylnymnoże. Trzy rzędy zszywek o wysokościach 3,0-3,5-4,0 mm i 4,0-4,5-5,0mm. Zamawiający przy zamówieniu każdorazowo określi rozmiar staplera. | op/3szt. | 81
10 | Jednorazowego użytku narzędzie do preparowania tkanek pracujące w ultradźwiękowym, akumulatorowym (bezprzewodowym) systemie preparowania tkanek. Średnica 5mm, dł. trzonu 39cm, dł. szczęk aktywnych 14,5mm, aktywowane ręcznie z dwoma stopniami aktywacji w jednym przycisku. | op/6szt. | 60
11 | Ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 45mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm i tkanki średnio-grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0mm. | op/6szt. | 42
12 | Ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 60mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm i tkanki średnio-grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0mm. | op/6szt. | 120
13 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 2cm x 4 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) | szt. | 40
14 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5x5cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) | szt. | 40
15 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5cm x 10cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) | szt. | 40
Razem