## 1c - opis budynków i budowli Gl
Lp. | Rodzaj / przeznaczenie budynku | numer inwentarzowy | adres lokalizacji | rok budowy | powierzchnia w m2 | wartość ubezpieczeniowa | suma ubezpieczenia [zł] | materiał konstrukcyjny ścian | materiał konstrukcyjny stropu | pokrycie | Rodzaj zabezpieczeń ppoż | Rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
1 | Budynek administracyjny (biurowo-laboratoryjny) | 1050067 | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1933 | 3424 | księgowa brutto | 1590734.27 | cegła | płyty nośne żelbetonowe | więźba dachowa drewniana pokryta dachówką ceramiczną | Gaśnice 14 szt, 2 wyciągi oddymiające klatki schodowe, 6 szt hydrantów wewnętrznych, 2 szt hydrantów zewnętrznych | Na terenie infrastruktury Instytutu w Gliwicach funkcjonuje zewnętrzny monitoring wizyjny na hali technologicznej (4 kamery), na budynku głównym (4 kamery), na innych obiektach kolejnych 18 kamer. Dane przechowywane są na serwerze w sposób nadzorowany. Całodobowy zapis monitoringu przeglądany jest na bieżąco. Infrastruktura jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych systemem kontroli dostępu oraz systemem sygnalizacji włamania i napadu. Obiekty zabezpieczone są również dzięki usługom ochrony mienia - grupy interwencyjnej ANG Ochrona. Budynki znajdują się na terenach przemysłowych.
2 | Budynek hali technologicznej (stara hala) | 1020057 | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1964 | 680 | księgowa brutto | 345072.13 | cegła | wewnętrzna konstrukcja słupy, podesty schody i antresola stalowa | żelbet, papa bitumiczna | Gaśnica 4 szt.
3 | Budynek – portiernia | 1020058 | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1974 | 23 | księgowa brutto | 42075.48 | bloczki gazobetonowe | żelbeton | żelbet, papa bitumiczna | Gaśnica 1 szt.
4 | Hala produkcyjna (nowa hala) | 1020059 | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1974 | 870 | księgowa brutto | 3127512.41 | stal, szkło, żelbeton | stal, płyty styropianowe, aluminium | żelbet, papa bitumiczna | Gaśnica 3 szt.
5 | Zadaszenie magazynowe | 1040060 | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1964 | 68 | księgowa brutto | 5172.19 | murowany z osiatkowaniem | płyta żelbetonowa | papa | Gaśnica 1 szt.
6 | Wiata garażowa | 1040062 | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1974 | 108 | księgowa brutto | 6218.15 | blacha | stal, blacha | blacha | Gaśnica 2 szt.
7 | Pomieszczenie magazynowe (pralnia) | 1040065 | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1974 | 100 | księgowa brutto | 57917.3 | pustak | drewno | papa | Gaśnica 1 szt.
8 | Budynek magazynowy | 1040063 | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1981 | 39 | księgowa brutto | 15706.55 | bloczki gazobetonowe | drewno | blacha falista | Gaśnica 1 szt.
9 | Budynek magazynowy – laboratorium mikronizacji | 1040064 | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1988 | 100 | księgowa brutto | 61759.36 | gazobeton, ławy fundamentowe, ściągi żelbetowe | ściągi żelbetonowe | żelbet, papa termiczna | Gaśnica 1 szt.
5252167.84

## 1d - opis budynków i budowli Go
Lp. | Rodzaj / przeznaczenie budynku | adres lokalizacji | rok budowy | powierzchnia w m2 | wartość ubezpieczeniowa | suma ubezpieczenia [zł] | materiał konstrukcyjny ścian | materiał konstrukcyjny stropu | pokrycie | Rodzaj zabezpieczeń ppoż | Rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych | UWAGI
1 | Budynek przemysłowy/warsztat nr inwentarzowy 1800048 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | lata 70 | 318 | księgowa brutto | 44556.17 | pustak | płyty nośne żelbetonowe | żelbet | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
2 | Budynek magazynowy, nr inwentarzowy 1300047 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | lata 70 | 740.5 | księgowa brutto | 79656.02 | płyta metalowa | płyta metalowa | blacha | Gaśnica | Zamknięte ogrodzeniem | -
3 | Handlowo-usługowy (biuro), nr inwentarzowy 1800046 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | 1990 | 231.08 | księgowa brutto | 68263.15 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
4 | Budynek Stacji pomp nr inwentarzowy 1040049 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | 1990 | 85.1 | księgowa brutto | 31531.57 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
5 | Budynek przy wadze, nr inwentarzowy 1950050 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | 1980 | 19.68 | księgowa brutto | 21612.77 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
6 | Magazyn części zamiennych nr inwentarzowy 1360013 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 20 | 365 | księgowa brutto | 26475 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | wyłączony z eksploatacji
7 | Warsztat mechaniczny nr inwentarzowy 1810453 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | 1960 | 115.2 | księgowa brutto | 12111 | cegła | konstrukcja metalowa | eternit | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
8 | Magazyny z garażami, nr inwentarzowy 1810018 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 80 | 277 | księgowa brutto | 42881 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
9 | Hydrofornia, nr inwentarzowy 1810019 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 80 | 47.7 | księgowa brutto | 6769 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
10 | Garaż, nr inwentarzowy 1800014 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 80 | 277 | księgowa brutto | 43961.89 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
11 | Budynek mieszkalny, nr inwentarzowy 1659009 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 327 | księgowa brutto | 120286.61 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięte na zamek | wyłączony z eksploatacji
12 | Wiata na maszyny rolnicze, nr inwentarzowy 1800004 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 80 | 328.6 | księgowa brutto | 7776 | pustak | konstrukcja metalowa | blacha | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
13 | Mieszalnia pasz, nr inwentarzowy 1800011 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | lata 20 | 825 | księgowa brutto | 186411.73 | łupek | konstrukcja metalowa | blacha | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
14 | Budynek stajni z częścią mieszkalną, nr inwentarzowy 1650005 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 264 | księgowa brutto | 63884.06 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | wyłączony z eksploatacji
15 | Magazyn zbożowy, nr inwentarzowy 1800001 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 513 | księgowa brutto | 225908.9 | łupek | drewno | blacha | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
16 | Pałac, przeznaczenie – biura, nr inwentarzowy 1650002, pod nadzorem konserwatorskim | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | 1889 | 1180 | księgowa brutto | 885442.75 | łupek | drewno | blacha | Gaśnica | Zamknięte na zamek | Pod nadzorem konserwatorskim - wyłączony z eksploatacji
17 | Magazyn paliw, nr inwentarzowy 1820416 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | 1965 | 202 | księgowa brutto | 27064 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
18 | Budynek mieszkalny nr 11, nr inwentarzowy 1650003 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 174 | księgowa brutto | 96791.56 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
19 | Obora ze zlewnią mleka, nr inwentarzowy 1830021, (pustostan) | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 1177 | księgowa brutto | 334058.44 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
20 | Wiata dla bydła, nr inwentarzowy 1080053 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | 2012 | 625.14 | księgowa brutto | 498319.39 | pustak | drewno | blacha | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
21 | Silos na kiszonkę, nr inwentarzowy 1800005 + Zbiornik Swimer Water Tank r. prod 2020 nr inwentarzowy 1040056 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | lata 80 | 1200 | księgowa brutto | 35270 | beton | Brak | brak | Brak | Zamknięte ogrodzeniem | -
22 | Budynek gospodarczy, nr inwentarzowy 1810020 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 30 | księgowa brutto | 3228 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | wyłączony z eksploatacji
2862259.01
UWAGI:Teren ogrodzony, okamerowany, oświetlony w porze nocnej i dozorowany przez firmę zewnętrzną.

## 1e - opis budynków i budowli Pu
Lp. | Rodzaj / przeznaczenie budynku | adres lokalizacji | rok budowy | powierzchnia w m2 | wartość ubezpieczeniowa | suma ubezpieczenia [zł] | materiał konstrukcyjny ścian | materiał konstrukcyjny stropu | pokrycie dachu | Rodzaj zabezpieczeń ppoż. | Rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
1 | E-40, budynek o przeznaczeniu laboratoryjno-biurowym, nr inwentarzowy 1730005, 1730006 + modernizacje | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 3561.9 | księgowa brutto | 6339723.4 | Ściany zewnętrzne wykonane z cegły silikatowej po termomodernizacji, ściany ocieplone metodą lekką mokrą z tynkiem silikatowym, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, | Strop żelbetonowy | Dach pokryty papą termozgrzewalną, konstrukcja szkieletowa żelbetonowa, | Budynek E-40 jest bezpośrednio połączony z budynkiem E24 i E40/1 i stanowi jedną strefę pożarową. Pomiędzy budynkami E-40 i E40/2 znajduje się ściana pożarowa oraz zastosowano drzwi o klasie odporności ogniowej El 60, w budynku zainstalowano 2 ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) umiejscowione przy wejściach do budynku, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy. Budynek jest wyposażony w gaśnice, trzy hydranty wewnętrzne z wężem O52. W budynku został zainstalowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach zlokalizowany jest na terenie Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A. Teren Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. jest ogrodzony i oświetlony, wejście na teren zakładu ZA jak również na teren Ł-INS możliwy jest za okazaniem przepustki po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie danej osoby na teren zakładu. Wszystkie budynki Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Nowych syntez Chemicznych w Puławach podłączone są do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Zakłady Azotowe Puławy S.A. za pomocą sygnalizacji ROP (ręczne ostrzegacze pożaru), ponadto budynek H-80B wyposażony jest w Centralny System Sygnalizacji Pożaru POLAN podłączony do Systemu Zakładowej Straży Pożarnej "Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Zakład posiada system ochrony wizyjnej monitorowany i wyposażony w 6 kamer przemysłowych umieszczonych w budynkach G-31, G-35, G-29, H-80. Dane z zapisu przechowywane są na urządzeniu masowym (podgląd udostępniony jest kierownikowi zarządzającemu danym budynkiem, okres zapisu przechowywany jest przez okres 1 m-ca. W budynkach H-80, H-80B, na wydziałach BA (Labolatorium Analityczne) całe II piętro E-40 wejście tylko za pomocą karty dostępu), wydział FP (Dział Produkcji Specjalistycznej) – wydzielona część produkcyjna hala H-80, magazyn surowców roślinnych oraz budynek H-80B dostęp za pomocą kodów dostępu tylko i wyłącznie dla pracowników pracujących w tych wydziałach. Na obiektach H80, G35, G39, E40, E40/2, G31A – zamontowany system kontroli dostępu do obiektów.
2 | E-40/1, budynek o przeznaczeniu laboratoryjno-biurowym, nr inwentarzowy 1730006 + modernizacje | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 602.1 | księgowa brutto | 1201222.09 | Ściany zewnętrzne wykonane z cegły silikatowej po termomodernizacji, ściany ocieplone metodą lekką mokrą z tynkiem silikatowym, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, | Strop żelbetonowy | Dach pokryty papą termozgrzewalną, konstrukcja szkieletowa żelbetonowa, | Budynek E-40 jest bezpośrednio połączony z budyniem E24 i E40/1 i stanowi jedną strefę pożarową. Zainstalowano 2 ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) umiejscowione na budynku E-40 przy wejściach do budynku, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy. Budynek jest wyposażony w gaśnice. W obrębie budynku E40/1 znajdują się dwa hydranty wewnętrzne zlokalizowane na budynku E-40 oraz hydrant zewnętrzne zlokalizowany na placu przed budynkiem. Budynek wyposażony jest w trzy hydranty wewnętrzne z wężem O52, W budynku został zainstalowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
3 | G-39, budynek G-39 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i laboratoryjnym, nr inwentarzowy 1730018 + adaptacje | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 394 | księgowa brutto | 2085752.65 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany murowane | Strop żelbetonowy, liczba kondygnacji 1 | Dach o konstrukcji lekkiej, częściowo przeszklony | Budynek G-39 stanowi jedną strefę pożarową. Posiada cztery wyjścia ewakuacyjne, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. Budynek jest wyposażony w gaśnice. Na budynku zaiinstalowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację odgromową i uziemiającą oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. W pobliży budynku został zlokalizowany hydrant zewnętrzny.
4 | G-31, budynek G-31 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym, nr inwentarzowy 1070054 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 3556 | księgowa brutto | 5140491.5 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany szczytowe murowane z cegły silikatowej, stężone pilastrami ceglanymi oraz belką żelbetową wiatrową w kierunku podłużnym, liczba kondygnacji 4 | Strop z płyty żerańskiej, schody żelbetowe | Dach z płyt żelbetowych panwiowych wspartych na wiązarach stalowych lub dźwigarach kablobetonowych, pokryty papą termozgrzewalną. | Budynek G-31 posiada dwa wyjścia ewakuacyjne. Budynek jest wyposażony w gaśnice oraz 4 sztuki hydrantów wewnętrznych z wężem O52. Posiada instalację odgromową i uziemiają, zainstalowane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
5 | G-31A, budynek G-31A jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną oraz z pomieszczeniami biurowymi, nr inwentarzowy 1731019, 17300019 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 2014 | 511.68 | księgowa brutto | 3242244.66 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, fundamenty żelbetowe, zbrojone, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, w części nadziemnej cegła klinkierowa, ściany konstrukcyjne części socjalno-biurowej z gazobetonu, w części badawczej konstrukcja stalowa pokrycie ścian wykonane z płyty warstwowej, ocieplenie ze styropianu, schody żelbetowe, w części badawczej wykonana została konstrukcja stalowa (etażerka) z dwoma poziomami obsługowymi pokrytymi ażurową kratą pomostową, liczba kondygnacji 3. | Strop żelbetonowy | Pokrycie dachu podwójna warstwa papy termozgrzewalnej, na warstwie spadkowej z wełny | Budynek G-31A posiada dwa wyjścia ewakuacyjne. Wyposażony jest w gaśnice, do zewnętrznej ochrony p.poż. służy hydrant zewnętrzny DN100 usytuowany pomiędzy budynkami E-40 i G-39. Budynek wyposażony jest w instalację odgromową, wyłącznik przeciwpożarowy. Na budynku zainstalowano 7 ręcznych ostrzegaczy pożaru podłączonych do systemy TELSAP. Sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. ,,Puławy” S.A. Na obiekcie zainstalowane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
6 | E-40/2, jest budynkiem administracyjno-biurowym | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 1346.98 | księgowa brutto | 2985324.36 | Budynek E-40/2 jest wolnostojącym budynkiem, liczba kondygnacji 4 plus podpiwniczenie, budynek stanowi odrębną strefę pożarową, w budynku nie występują zagrożenia wybuchem, w jego przestrzeni nie wyznaczono stref zagrożenia wybuchem, budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, podłoże ścian zewnętrznych wykonane z prefabrykatów POF po termomodernizacji, szczytowe ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej po termomodernizacji, ściany ocieplone metodą lekko mokrą z tynkiem silikatowym, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, okładziny ceramiczne, izolacja pionowa powłoka bitumiczna, pomiędzy strefami pożarowymi drzwi o klasie odporności ogniowej El 60. | stropy gęsto żebrowe DZ-3 | Dach pokrycie papa termozgrzewalna, konstrukcja szkieletowa żelbetowa | Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, jest wyposażony w gaśnice oraz trzy hydranty wewnętrzne z wężem O52. Budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, instalację piorunochronną i uziemiającą.
7 | G-29, budynek G-29 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym, nr inwentarzowy 1000036 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 1420.05 | księgowa brutto | 630441.99 | Budynek G-29 jest wolnostojącym budynkiem, który stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni 1420,05 m2, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, konstrukcja ramowa w postaci kratownic stalowych, liczba kondygnacji 1, budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne, | brak stropu | blacha trapezowa | Budynek G-29 budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne. Wyposażony jest w gaśnice oraz hydrant zewnętrzny DN100 usytuowany pomiędzy budynkami E-40 oraz E-40/1 i E-24, budynek posiada instalację piorunochronną i uziemiającą. Budynek wyposażony system detekcji wycieku gazu GAZEX.
8 | E-24, budynek jest budynkiem produkcyjnym, w którym odbywa się produkcja katalizatorów, nr inwentarzowy 1010037, 1011037 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 1307.9 | księgowa brutto | 3550942.71 | Budynek G-24 jest połączony bezpośrednio z budynkiem E-40/1 a ten z E-40, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, podłoże ścian zewnętrznych wykonane z prefabrykatów POF po termomodernizacji, szczytowe ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, konstrukcja ramowa w postaci kratownic stalowych. | Stropy żelbetonowe, | Dach pokryty papą termozgrzewalną, konstrukcja szkieletowa żelbetonowa, | Budynek E-24 stanowi jedną strefę pożarową z budyniem E40 i E40/1. Posiada dwa wyjścia ewakuacyjne. Na budynku znajdują się gaśnice oraz dwa hydranty wewnętrzne z wężem O52, hydranty znajdują się na każdej kondygnacji obok klatki schodowej. Budynek wyposażony jest w instalację odgromową i przeciw pożarowy wyłącznik prądu.
9 | G-27, w budynku zlokalizowany jest węzeł redukcji metanu średnio-ciśnieniowego. nr inwentarzowy 1040038 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 15.9 | księgowa brutto | 21683.9 | Budynek G-27 stanowi jedną strefę pożarową, budynek jednokondygnacyjny, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany murowane w części przeszklone. | stropodach | Dach w konstrukcji lekkiej | W budynku G-27 znajduje się węzeł redukcyjny metanu, odpowietrzanie odprowadzone jest do atmosfery a jego wylot znajduje się na dachu budynku.
10 | E-26, jest budynkiem produkcyjno-magazynowym, nr inwentarzowy 1300033 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 303.5 | księgowa brutto | 77485.87 | Budynek E-26 jest to budynek jednokondygnacyjny, stanowi jedną strefę pożarową, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany zewnętrzne z cegły białej silikatowej, częściowo przeszklone. | Stropodach, liczba kondygnacji 1 | Dach kryty blachą trapezową na konstrukcji stalowej. | Budynek E-26 jednokondygnacyjny niski posiada jedno wyjście ewakuacyjne. Wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic. W pobliżu budynku zlokalizowany jest zewnętrzny hydrant DN 100 usytuowany pomiędzy budynkami E-40 oraz E-40/1 i E-24.
11 | G-26, jest obiektem magazynowym z częścią socjalną i biurową. nr inwentarzowy 1320034 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 962.73 | księgowa brutto | 794979.9 | Budynek G-26 jest to budynek jednokondygnacyjny, stanowi jedną strefę pożarową, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany murowane, | stropodach wentylowany | Dach o konstrukcji lekkiej pokryty materiałami NRO. | Budynek G-26 jednokondygnacyjny, posiada trzy wyjścia ewakuacyjne Budynek wyposażony jest w instalację piorunochronną i uziemiającą. Na obiekcie znajdują się trzy hydranty wewnętrzne O52. Na budynku zainstalowano dwa ręczne ostrzegacze pożaru zlokalizowane na zewnątrz budynku które są częścią instalacji sygnalizacji pożaru podłączonej do systemu TELSAP. Sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty Z.A. Posiada główny wyłącznik prądu.
12 | H-80B, budynek H-80B jest budynkiem produkcyjno-magazynowym. nr inwentarzowy 1040052 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 2011 | 483.5 | księgowa brutto | 1408308.44 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, konstrukcja nośna stalowa, słupy konstrukcyjne stalowe, ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych wypełnienie wełna mineralna. | ściany i strop z płyty warstwowej wypełnioną wełną mineralną | Dach o konstrukcji stalowej (dźwigary), pokryty blachą trapezową. | Budynek H-80B stanowi jedną strefę pożarową, budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne ponadto w instalację odgromową, budynek wyposażony jest w dwa hydranty wewnętrzne O 52 oraz dwa hydranty zewnętrzne DN100 usytuowane wzdłuż drogi. Budynek posiada przeciwpożarowy włącznik prądu , przycisk ROP, system detekcji i sygnalizacji pożaru podłączony do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Puławy S.A.
13 | H-80, budynek H-80 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną oraz z pomieszczeniami biurowymi i laboratoryjnymi. nr inwentarzowy 1730039 i 1731039, 1732039 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 5217.7 | odtworzeniowa | 30000000 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany szczytowe murowane z cegły pełnej, ściana północna o konstrukcji lekkiej, częściowo przeszklona obudowana blachą fałdowaną, w części socjalnej ściany z cegły, schody żelbetowe. | strop żerański oraz stropodach wentylowany | Dach o konstrukcji lekkiej, pokryty blachą fałdowaną. | Hala H-80 podzielona jest na trzy strefy pożarowe: I strefa pożarowa obejmuje część socjalną, II strefa pożarowa obejmuje pozostałą część hali, III strefa pożarowa obejmuje zaplecze higieniczno-sanitarne. Pomiędzy strefami pożarowymi zamontowano drzwi o klasie odporności ogniowej EL 60. Budynek posiada sześć wyjść ewakuacyjnych, wyposażony jest w następujące instalacje zabezpieczające: awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu w części socjalnej, instalację odgromową i uziemiającą, system sygnalizacji pożaru, który jest podłączony do systemu TELSAP, sygnał przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Z.A. Puławy S.A. Do zewnętrznej ochrony p.poż. obiektu H-80 służą dwa hydranty DN100 usytuowane wzdłuż drogi, natomiast do wewnętrznej ochrony służą hydranty wewnętrzne z wężem O 52. Budynek posiada instalacje oddymiające klatek schodowych.
14 | H-80A, nr inwentarzowy 1010051, 1011051 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 2011 | 78 | księgowa brutto | 607266.95 | płyta warstwowa | ściany i strop z płyty warstwowej wypełnioną wełną mineralną | płyta stropowa warstwowa | obiekt kontenerowy
15 | H-82 budynek pomocniczy dla H-80 nr inwentarzowy 1730040 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 178 | księgowa brutto | 220349.23 | ściany murowane z cegły licowej elewacyjnej | stropodach wentylowany | papa bitumiczna | H-82 budynek pomocniczy dla H-80
16 | G-35 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną oraz z pomieszczeniami biurowymi., nr inwentarzowy 1013501, 1013502 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 2522 | księgowa brutto | 3642104.45 | Budynek G-35 jest połączony bezpośrednio z budynkiem G-31, stanowią jedną strefę pożarową, budynek wykonany jest z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany szczytowe murowane z cegły silikatowej, stężone pilastrami cegłowymi oraz belką żelbetową wiatrową w kierunku podłużnym, słupy żelbetowe, stężone profilami stalowymi, w części socjalnej ściany z cegły. | Stropy z płyt żerańskich | Dach nad halą wykonany z konstrukcji lekkiej | Budynek G-35 wyposażony jest w następujące instalacje p.poż.: instalację odgromową i uziemiającą, oświetlenia awaryjne. Budynek wyposażony jest w jedenaście hydrantów wewnętrznych z wężem O52. W budynku G-35 zainstalowano ręczny ostrzegacz pożaru, jest on częścią instalacji sygnalizacji pożaru podłączonej do systemu TELSAP. Sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy.
17 | G-33 Wiata na sprzęt i urządzenia laboratoryjne, nr inwentarzowy 1040055 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 2015 | 145.64 | księgowa brutto | 112124.5 | ściany z cegły silikatowej białej | wiązar kratowy stalowy | blacha trapezowa | Wiata na sprzęt i urządzenia laboratoryjne
18 | Budynek rozdzielni GRR-IN, nr inwentarzowy 1050027 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 85 | księgowa brutto | 44034.8 | ściany murowane z cegły | stropodach wentylowany | papa bitumiczna | Budynek rozdzielni GRR-IN
19 | Garaż samochodowy nr 1, nr inwentarzowy 1150041 | ul. Sieroszewskiego, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 18 | księgowa brutto | 22109.32 | ściany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24, 00cm | strop żelbetowy wylewany 15,00 cm | 2 x papa asfaltowa na lepiku | Boks samochodowy 1 stanowiskowy
20 | Budynek mieszkalny, nr inwentarzowy 1600021 (mieszkanie w bloku) | Al. Królewska 9, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 44 | księgowa brutto | 17285.62 | ściany murowane oraz prefabrykowane | strop żerański | papa bitumiczna
62143876.34