## Arkusz1
Wzór Formularza Cenowego FORMULARZ CENOWY DLA POSTĘPOWANIA Na „Wykonanie pięcioletnich pomiarów i badań elektrycznych w obiektach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. w Gdańsku” . Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 367784 1. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p. |  | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | [11 empty] | Adres(y) Wykonawcy(ów)
SPIS PUNKTÓW POMIAROWYCH
Lp. | Numer obiektu | Opis obiektu | Rezystancja instalacji odgromowej i uziemiającej |  | Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej |  | Ochrona przeciwporażeniowa - Impedancja pętli zwarcia |  | Badanie wyłączników różnicowo prądowych |  | Sprawdzenie ciągłości żył przewodów i kabli Cena ryczałtowa netto za cały obiekt | Sprawdzenie poprawności połączeń Cena ryczałtowa netto za cały obiekt | Sprawdzenie funkcjonalności działania wyłączników ppoż Cena ryczałtowa netto za cały obiekt | Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Cena ryczałtowa netto za cały obiekt | Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego Cena ryczałtowa netto za cały obiekt | Pomiar natężenia oświetlenia zewnętrznego Cena ryczałtowa netto za cały obiekt | Wartość netto razem (Kolumny 4x5+6x7+8x9+10x11+12+13+14+15+16) | Podatek Vat 23% | Wartość brutto razem (Kolumny 18x19)
|  |  | Liczba punktów pomiarowych | Cena jednostkowa netto | Liczba punktów pomiarowych (obwodów) | Cena jednostkowa netto | Liczba punktów pomiarowych | Cena jednostkowa netto | Liczba wyłączników | Cena jednostkowa netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 201 | Budynek administracyjny | 6 |  | 68 |  | 94 |  | 12
2 | 203 | Budynek eksploatacji i DPT | 4 |  | 67 |  | 182 |  | 23
3 | 204 | Budynek obsługi starych wag | 2 |  | 31 |  | 32 |  | 3
4 | 206 | Hala warsztatowa | 6 |  | 22 |  | 32 |  | 2
5 | 207, 208 | Hale garażowe | 9 |  | 39 |  | 64 |  | 6
6 | 210.2 | Budynek agregatów prądotwórczych (stara elektrownia) | 2 |  | 38 |  | 12 |  | 2
7 | 210.3 | Kontener zespołu prądotwórczego, awaryjnego | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 1
8 | 215 | Kompostownia kontenerowa | 4 |  | 26 |  | 20 |  | 8
9 | 222 | Stacja meteorologiczna | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 0
10 | 301 | Budynek obsługi nowych wag | 9 |  | 18 |  | 59 |  | 6
11 | 304 | Sortownia | 12 |  | 534 |  | 130 |  | 11
12 | 306 | Boksy na odpady zmieszane | 5 |  | 6 |  | 21 |  | 2
13 | 307 | Boksy na zbelowane surowce wtórne | 5 |  | 10 |  | 41 |  | 2
14 | 308 | Platforma przyjęcia odpadów od osób fizycznych | 3 |  | 4 |  | 7 |  | 2
15 | 310 | Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych | 2 |  | 6 |  | 12 |  | 4
16 | 311 | Segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych | 7 |  | 31 |  | 30 |  | 5
17 | 401 | Kompostownia i biofiltr | 20 |  | 80 |  | 160 |  | 15
18 | 403 | Plac dojrzewania kompostu | 1 |  | 5 |  | 12
19 | 404 | Plac doczyszczania kompostu | 2 |  | 8 |  | 10 |  | 2
20 | 405 | Wiata paczkowania i magazynowania kompostu | 8 |  | 7 |  | 22 |  | 2
21 | 406 | Plac materiału strukturalnego | 2 |  | 4 |  | 9
22 | 407 | Plac dojrzewania kompostu z odpadów zielonych
23 | 408 | Kompostownia hermetyczna | 62 |  | 352 |  | 85 |  | 21
24 | 500 | Budnek socjalny | 8 |  | 76 |  | 132 |  | 6
25 | 501 | Garaże | 9 |  | 47 |  | 113 |  | 6
26 | 502 | Garaż pojazdów gąsienicowych | 5 |  | 19 |  | 73 |  | 13
27 | 503 | Myjnia pojazdów gąsienicowych | 1 |  | 3 |  | 6 |  | 2
28 | 504 | Stacja paliw | 11 |  | 4 |  | 5 |  | 1
29 | 506 | Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych | 2 |  | 6 |  | 4 |  | 1
30 | 600 | Bioelektrownia | 20 |  | 55 |  | 53 |  | 4
31 | 601, 602 | Budynek ssawy biogazu i pochodnia | 13 |  | 41 |  | 20 |  | 3
32 | 700 | Zbiornik i pompownia ścieków deszczowych | 2 |  | 10 |  | 6 |  | 1
33 | 701 | Podczyszczalnia | 17 |  | 39 |  | 55 |  | 4
34 | 702 | Zbiornik i pompornia wody przeciwpożarowej | 2 |  | 12 |  | 13 |  | 1
35 | 703 | Zbiornik i pompownia ścieków deszczowych z placów i dróg (PSD1) | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 1
36 | 704 | Zbiornik retencyjny i pomownia ścieków technologicznych PST1 | 3 |  | 6 |  | 5 |  | 1
37 |  | Pompownia PSD2 | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 1
38 |  | Pompownia PSD3 | 2 |  | 7 |  | 6 |  | 1
39 |  | Pompownia PSS1 | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 1
40 |  | Pompownia POW2 | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 1
41 |  | Pompownia PPW | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 1
42 |  | Punkty zasilania na kwaterze (RST1, RST2, RST3, RST4, RST5, RB1, RB2, RB3) | 0 |  | 8 |  | 8
43 |  | Szafy teletechniczneSE1 - SE 22 | 22 |  | 22 |  | 88
44 | 801 | Segment gromadzenia i kruszenia odpadów budowlanych | 1 |  | 3 |  | 6 |  | 2
45 |  | Oświetlenie terenu (rozdzielnie TOT, TO1, TO2, TO3) | 119 |  | 273 |  | 18
46 |  | Punkty dodatkowe (opcjonalne) | 42 |  | 200 |  | 168 |  | 18
46 | SUMA |  | 464 |  | 2226 |  | 1850 |  | 198
47 |  | Główna stacja transformatorowa GST + 3 transformatory 15 / 0,4 kV 2 x 1000kVA , 1 x 1250kVA | Zryczałtowana cena netto za komplet pomiarów
48 |  | Stacja transformatorowa kontenerowa OS1 + transformator 15 / 0,4 kV 630kVA | Zryczałtowana cena netto za komplet pomiarów
49 |  | Słupowa stacja transformatorowa OS-2 + transformator 160kVA 15/0,4 kV | Zryczałtowana cena netto za komplet pomiarów
50 |  | Stacja transformatorowa kontenerowa 1250kVA 15,75/0,42kV | Zryczałtowana cena netto za komplet pomiarów
51 |  | Stacja transformatorowa kompostownia 1000kVA 15/0,4kV | Zryczałtowana cena netto za komplet pomiarów
50 | RAZEM (Suma wierszy 45+46+47+48)
l.p. |  | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  |  |  |  | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |  | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) |  |  | Miejscowość i data
1.
2.
* Niepotrzebne skreślić