# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

16. Lodówka farmaceutyczna

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka laboratoryjna / chłodziarka na leki |  |
|  | Drzwi przeszklone ze szkła izolacyjnego |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 597x615x1840 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Wymiary wewnętrzne: 440x435x1635 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Pojemność całkowita: min. 385l |  |
|  | Pojemność użytkowa min. 330 l |  |
|  | Dynamiczny system chłodzenia |  |
|  | Automatyczne odszranianie |  |
|  | Zakres temperatury +3 do +16 stopni |  |
|  | Obudowa stalowa lakierowana na biało |  |
|  | Wnętrze – tworzywo sztuczne w kolorze białym |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  |
|  | Wskaźnik temperatury cyfrowy umieszczony na zewnątrz |  |
|  | Oświetlenie wnętrza |  |
|  | Alarm w przypadku awarii: akustyczny i optyczny |  |
|  | Min. 5 regulowanych półek |  |
|  | Materiał półek: ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |
|  | Zamek |  |
|  | Samodomykanie drzwi |  |
|  | Maksymalne obciążenie półek min. 45 kg |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy