Załącznik nr 1 do Wniosku nr 6/WIR/2025
.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zaplecza sportowego i świetlicy
w Szkole Podstawowej 23 w Płocku” w zakresie:

„Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót modernizacji zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku”

Spis treści:
I. Przedmiot zamówienia
II. Cel zamówienia
III. Lokalizacja obiektu
IV. Zakres prac projektowych. Wytyczne
1. Branża budowlana
2. Branża sanitarna
3. Branża elektryczna
        4. Kompletność dokumentacji
V. Terminy
VI. Kalkulacja ceny ofertowej
VII. Kryteria oceny ofert
VII. Wizja lokalna
IX. Podstawa prawna

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacji zaplecza sportowego i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku”.

1) zakres minimalny (podstawowy):
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem właściwej zgody/zgód organu administracji architektoniczno – budowlanej, zezwalających na wykonanie robót budowlanych, tj. decyzji organu administracji architektoniczno – budowlanej o zezwoleniu na realizację inwestycji, decyzji - pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia budowy – w zależności co będzie właściwe, a jeżeli będzie taka konieczność lub potrzeba, uzyskanie więcej niż jednej takiej zgody;

2) zakres opcjonalny (opcja):
nadzór autorski.

II. Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie kompleksowej modernizacji zaplecza sportowego i świetlicy w zakresie branży architektoniczno–budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, w tym z operatorem Siemens oraz uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych jeżeli uzgodniony w dokumentacji zakres modernizacji takich zgód będzie wymagał.

III. Lokalizacja obiektu
Inwestycja, zaplecza sportowe i świetlica, którą Zamawiający będzie realizował na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo–kosztorysowej, zlokalizowana jest w Szkole Podstawowa nr 23 w Płocku, przy ulicy Walecznych 20. Zaplecze sportowe wraz ze świetlicą przeznaczoną aktualnie na Książnicę, usytuowana jest pod salą gimnastyczną poniżej poziomu terenu w niecce umożliwiającej oświetlenie pomieszczeń skrajnych światłem naturalnym.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.
IV. Zakres prac projektowych. Wytyczne
1. Stan istniejący. Informacje ogólne
Pomieszczenia zaplecza sportowego szkoły i świetlicy są w bardzo złym stanie technicznym. Nie spełniają wymagań aktualnie obowiązujących przepisów technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do ich aktualnego przeznaczenia i układu funkcjonalno–użytkowego.
Zaplecze sportowe od czasu oddania szkoły do użytkowania nigdy nie miało kompleksowej modernizacji ani remontu z wyłączeniem doraźnych napraw.
Zakres prac projektowych do Opisu przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 – skan z dokumentacji archiwalnej szkoły – rzut piwnic – przedstawiający układ pomieszczeń wraz ich aktualnym przeznaczeniem, oznaczeniem i powierzchnią.
Obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem prac projektowych będzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i sporządzenie rysunków roboczych do uzgadniania zmian i proponowanego zakresu przebudowy poszczególnych pomieszczeń, stref i jako całości.
Wykonawca musi uwzględnić że modernizacja może wymagać ingerencji również w otoczenie zaplecza poza obrysem ścian nośnych zewnętrznych zaplecza sportowego i świetlicy lub wymagać ingerencji w kondygnacje powyżej zaplecza, a wynikać to może z warunków technicznych od gestorów sieci, układu istniejących instalacji, innej infrastruktury technicznej i innych warunków dla uzgodnionego zakresu modernizacji.
2. Branża budowlana
Dokumentacja w zakresie branży budowlanej musi uwzględniać oprócz szczegółowego
2.1. Szczegółowy opis
2.2. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej dla uzgodnionego zakresu przebudowy
2.3. Demontaż ścianek działowych przewidzianych do likwidacji
2.4. Nowe ścianki działowe w uzgodnionej technologii
2.6. Sufity podwieszane z nowym oświetleniem
2.7. Nowa stolarka okienna i drzwiowa
2.8. Elementy wykończenia
2.9. Inne elementy zgodnie z wymaganiami Użytkownika i Zamawiającego uzgodnione
       w zaakceptowanej dokumentacji finalnej
2.10. Wizualizacja
3. Branża sanitarna
3.1. Demontaż wewnętrznych instalacji z wyłączeniem instalacją p.poż. hydrantowej; instalacja
       wykonana w 2022 roku

3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem do pierwszych
       studzienek na kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku

3.4. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji wraz z połączeniem z instalacją
       w budynku szkoły
3.5. Instalacja centralnego ogrzewania z połączeniem z instalacją w budynku szkoły
3.6. Wentylacja mechaniczna nawiewno–wywiewnej wraz z branżą elektryczną i AKPiA
3.7. Modernizacji instalacji węzła o człon ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji, jeśli jest wymagany
3.8. Instalacja ciepła technologicznego doprowadzającej ciepło z węzła cieplnego do centrali
       wentylacyjnej – jeśli jest wymagany / w przypadku konieczności

3.9. Instalacja klimatyzacji jeśli jest wymagany / w przypadku konieczności
3.10. Dostosowanie instalacji ppoż hydrantowej do nowego układu pomieszczeń jeśli jest wymagany
3.11. Informacje dodatkowe i uwagi:

3.11.1 W ramach opracowania dokumentacji technicznej dla zadania wykonawca wystąpi o warunki techniczne do gestorów sieci oraz uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje

3.11.2. W latach 2015–2017 w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku, w ramach Partnerstwa
        Publiczno– Prywatnego, Siemens Sp. z o. o. wykonała modernizację energetyczną obiektu
        w celu optymalizacji zużycia a energii; Umowa PPP z Partnerem Prywatnym została
        zawarta na 17 lat, dla jej najlepszego przebiegu, jak również optymalizacji zużycia
        energii, niezbędne jest informowanie Partnera Prywatnego o pracach remontowych
        i modernizacyjnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Systemu Zarządzania
        Energią.

      W związku z powyższym:
1. projekt będzie podlegał opiniowaniu i weryfikacji przez firmę Siemens za pośrednictwem WIR-
III-PPP/Zamawiającego
2. Projektant ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją powykonawczą montażu SZE będącej
w posiadaniu Zarządcy Obiektu,
3. Projektant ma obowiązek obliczyć zmiany w zużyciu ciepła wynikające z zastosowanych przez
niego rozwiązań i uczestniczyć w spotkaniach z Partnerem Prywatnym w celu przedstawienia
swoich obliczeń i ewentualnych negocjacji dotyczących proponowanych oszczędności
energetycznych, które zostaną ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego
4. zaprojektowane urządzenia, które będą miały wpływ na zużycie energii, mają być projektowo
wpięte w System Zarządzania Energią zgodnie z wytycznymi Siemens Sp. o.o.,
5. projektant prześle dokumentację projektową do WIR-III-PPP, w celu uzgodnienia z Siemens Sp.
z o.o., do zaopiniowania na etapie projektowania,
6. w przypadku dokonania zmian w dokumentacji mających wpływ na zmianę zużycia energii (o
której mowa w pkt. 3 powyżej) projektant dokona aktualizacji wcześniejszych obliczeń.
4. Branża elektryczna
4.1. Rozdzielnice elektryczne główne i obwodowe dla instalacji wewnętrznej
4.2. Wewnętrzne linie zasilające
4.3. Instalacja oświetlenia: podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
4.4. Instalacja oświetlenia zewnętrznego na budynku ,
4.5. instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia wraz z osprzętem
4.6. Instalacja elektryczna 230/400V do zasilania urządzeń technologicznych .
4.7. Instalacja sieci komputerowej LAN – dedykowane zasilanie stanowisk komputerowych 230V
       wraz z modernizacją szafy dystrybucyjnej (serwerownia), stanowiska PEL składać się będą
       z czterech gniazd 230V + 2xRJ45 dla pomieszczeń administracyjnych i dwóch gniazd 230V
      +2xRJ45 dla sal zajęć + jedna skrętka jako łącze telefoniczne pod telefon
4.8. Instalacja telefoniczna – przebudowa istniejącej w zakresie opracowania
4.9. Instalacja SSWiN – przebudowa istniejącej w zakresie opracowania
4.10. Instalacja dzwonka / domofonowa – przebudowa istniejącej w zakresie opracowania
4.11. Instalacja telewizji dozorowej -przebudowa istniejącej w zakresie opracowania
4.12. Instalacja wyrównawcza i uziemienia budynku
4.13. Dostosowanie zasilania obiektu do nowego zapotrzebowania mocy
Uwaga:
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonawca wystąpi do Przedsiębiorstwa Energetycznego o wydanie nowych warunków przyłączeniowych dla zasilania budynku
4. Kompletność dokumentacji

4.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo–odbiorczym dokumentacji projektowej następujące oświadczenia:
1. projektanta, że dokumentacja została opracowana zgodnie z zaleceniami inwestycyjnymi określonymi przez Zamawiającego i Użytkownika oraz uzgodnieniami dokonywanymi na etapie realizacji prac projektowych,
2. oświadczenia projektanta, że dokumentacja techniczna została uzgodniona międzybranżowo i została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4.2. Ilość i forma opracowań dokumentacji technicznej
Wymagane jest, aby dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w następujących ilościach:
4.2.1. Wersja papierowa
Zamawiający wymaga, aby zamówione egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Inne opracowania projektowe które stanowią część składową opracowanej dokumentacji, a które nie wymagają zaopiniowania przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, należy wykonać również w 4 egzemplarzach:
1. projekt budowlany: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlany, wraz z opiniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniem – 4 egz.,
2. projekt techniczny – 4 egz.,
3. projekt wykonawczy – 4 egz.,
4. przedmiary robót dla wszystkich branż – 2 egz.,
5. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż – 2 egz.,
6. specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – 4 egz.
4.2.2. Wersja elektroniczna
w wersji elektronicznej – na płycie CD lub DVD w 1 egz., przy czym: wersja elektroniczna powinna być skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z oryginałem uzgodnień, opinii, zgód, zatwierdzeń, decyzji i oświadczeń, zapisanym w formacie PDF (opieczętowanej przez organ administracji architektoniczno–budowlanej – jeśli będzie wymagane), natomiast przedmiary i kosztorysy inwestorskie opracowane na jednym z popularnych programów do kosztorysowania.
Zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, zgód, zatwierdzeń, decyzji, w tym stosownych pozwoleń lub skutecznych zgłoszeń organu administracji architektoniczno–budowlanej na prowadzenie robót budowlanych.
Ponadto każdy następny, domawiany przez Zamawiającego egzemplarz, będzie wykonany odpłatnie wg kosztów powielenia
dodatkowo przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca:
- sporządzi dokumentację fotograficznej
- inwentaryzację stanu istniejącego – dokumentację roboczą do dyspozycji Użytkownika i Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia
- wykona niezbędne odkrywki, badania i sprawdzenia kontrolne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia
V. Terminy
a) 26 tygodni – termin liczony od dnia zawarcia umowy
z czego
- 1 tydzień – spotkanie koordynacyjne nr 1 – uzgodnienie wstępnych oczekiwań Użytkownika
  i Zamawiającego na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej i wizji
- 5 tygodni – spotkanie koordynacyjne nr 2 – prezentacja koncepcji funkcjonalno–użytkowej
  w oparciu o wstępne oczekiwania uzgodnione na spotkaniu koordynacyjnym nr 1;
  wniesienie uwag do koncepcji przez Użytkownika i Zamawiającego
- 10 tydzień – spotkanie koordynacyjne nr 3 – prezentacja koncepcji po uwzględnieniu uwag
  Użytkownika i Zamawiającego wniesionych na spotkaniu koordynacyjnym nr 2
- 16 tygodni – spotkanie koordynacyjne nr 4 – prezentacja dokumentacji finalnej w oparciu
  w oparciu o wszystkie uzgodnienia ze spotkań koordynacyjnych nr 1, nr 2, nr 3
  i nr 4 wraz z możliwością wniesienia korekt nie zmieniających zatwierdzonego
  układu funkcjonalo–użytkowego i korekt elementów wykończeniowych
- 20 tydzień – spotkanie koordynacyjne nr 5 – prezentacja dokumentacji w wersji finalnej wraz
  z zatwierdzeniem przez Użytkownika i Zamawiającego; przedłożenie przedmiarów
  robót i wraz z kosztorysami inwestorskimi
- 26 tygodni – złożenie kompletnej Dokumentacji projektowo–kosztorysowej i Specyfikacji
  Wykonania i Odbioru Robót
informacje dodatkowe:
- spotkania koordynacyjne organizuje Wykonawca (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i Użytkownikiem)
- protokoły ze spotkań sporządza Zamawiający
- wymagana obecność całego zespołu projektowego na spotkaniach koordynacyjnych
- miejsce spotkań: siedziba Użytkownika – Szkoła Podstawowa nr 23

VI. Kalkulacja ceny ofertowej
Cenę ofertową należy sporządzić na podstawie:
- obowiązkowej wizji lokalnej
- Opisu przedmiotu zamówienia
- dokumentacji archiwalnej dostępnej w siedzibie Użytkownika
- pomiarów, odkrywek, badań, sprawdzeń jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego
  sporządzenia prawidłowej
- pytań Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego
- szczegółowej i wnikliwej analizy poszczególnych elementów oraz jako całości w celu dokonania prawidłowej oceny do określenia ryczałtowego wynagrodzenia
- oceny własnej w oparciu o doświadczenie
- innych ryzyk, które w ocenie Oferenta mogą wystąpić, a których na etapie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie mógł przewidzieć
- Zapisów wzoru umowy
- opisane wyżej czynności wraz z ich ewentualnymi kosztami Wykonawca wykona w ramach działań własnych.

VII. Kryteria oceny ofert
Cena – 100 %
VIII. Wizja lokalna. Komunikacja z Zamawiającym

1. Z ramienia Użytkownika: Kinga Wiktorzak–Kujawa – Kierownik gospodarczy – SP_23
        tel.: (0–24) 364–48–55; mobile: (+48) 505 185–717
        e–mail: kierownik@sp23.eu.pl

2. Z ramienia Zamawiającego: Krzysztof Pawlak – Inspektor – WIR–III
        tel.: (0–24) 367–17–77; mobile: (+48) 505 970–068
        e–mail: krzysztof.pawlak@plock.eu

3. Wstęp na teren obiektu lub zamiar przeprowadzenia wizji tylko za zgodą Użytkownika
4. Korespondencja prowadzona może być tylko za pośrednictwem Platformy zakupowej.
IX. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: Dz. U. 2023, poz. 682)
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 poz. 1973 ze zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (tj: Dz. U. 2021, poz. 2454)
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)
- Zarządzeniem nr 3749/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym
- Zarządzeniem Nr 665/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock
- Zarządzeniem nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock
- Zarządzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego
- Zarządzenie Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021r. W sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
- Zarządzenie nr 3257/22 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
- Zarządzenie nr 3295/22 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
- „Wytyczne do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” zatwierdzone przez Zarząd Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. uchwałą 20 r. Uchwała Zarządu oraz Wytyczne dostępne są na stronie Wodociągów Płockich Sp. z o.o. – www.wodociagi.pl; (link: https://wodociagi.pl/klient/obsługa – klienta/wnioski-i-formularze)
- treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – https://nowybip.plock.eu,
  ponadto:
- obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów
- projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji inwestycji oraz sporządzenia przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego
- w rozwiązaniach projektowych będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego