## Suma
odwołanie | Pakiet | Nazwa
przejdz do | Część 01 | Wialki chromatograficzne
przejdz do | Część 02 | Filtry strzykawkowe
przejdz do | Część 03 | Kolumna analityczna do chromatografii cieczowej oraz prekolumna
przejdz do | Część 04 | Kolumny chromatograficzne do HPLC - pr. wody i kosmetyków, witamin, żywności
przejdz do | Część 05 | Wyposażenie do chromatografu jonowego
przejdz do | Część 06 | Kolumna chromatograficzna
przejdz do | Część 07 | Lejki polipropylenowe
przejdz do | Część 08 | Fiolki scyntylacyjne
przejdz do | Część 09 | Probówki wirówkowe typu Falcon
przejdz do | Część 10 | Naczynia z tworzyw sztucznych
przejdz do | Część 11 | Probówki do poboru prób wirusologicznych
przejdz do | Część 12 | Końcówki do pipet i pudełka
przejdz do | Część 13 | Końcówki do pipet Eppendorf
przejdz do | Część 14 | Strzykawki jednorazowe
przejdz do | Część 15 | Probówki typu eppendorf
przejdz do | Część 16 | Ezy polistyrenowe, paleczki i głaszczki
przejdz do | Część 17 | Płytki Petriego
przejdz do | Część 18 | Wymazówki z podłożem transportowym AMIES
przejdz do | Część 19 | System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym
przejdz do | Część 20 | Zestaw lejków plastikowych oraz filtrów do filtracji membranowej
przejdz do | Część 21 | Elektroda pehametryczna
przejdz do | Część 22 | Torebki do sterylizacji w autoklawie
przejdz do | Część 23 | Pałeczki z wacikiem do wymazów
przejdz do | Część 24 | Pompka wodna strumieniowa (PP)
SUMA

## Część 01
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Wialki chromatograficzne
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Vialki chromatograficzne z nakrętkami i septami (komplet) | • objętość vialki: 1,5 ml; • wymiary vialki: 32x12 mm; • wykonane ze szkła oranżowego; • z białą etykietą; • z szeroką szyjką, zakręcane z gwintem ND9; • nakrętka ND9 z PP z centralnym otworem 6 mm; • septa wykonana z PTFE/silikon (pasująca do nakrętek). |  |  | zestaw= 100 szt | 110 |  | 0
| 2. | Vialki chromatograficzne zakręcane z zakrętkami i septami (komplet) | • pojemność 1,1ml (do próbek o małych objętościach); • wymiary vialki: 11,6-12,0x32 mm; • zakręcane z gwintem N9 (9mm); • nakrętka ND9 z PP z centralnym otworem 6 mm; • materiał septy silikon/PTFE; • wykonane ze szkła bezbarwnego; • płaskodenne z solidną szklaną podstawą, ze stożkiem wewnętrznym; • lejek 15µL; • z szeroką szyjką. |  |  | zestaw= 100 szt | 1 |  | 0
| 3. | Vialki chromatograficzne zakręcane z zakrętkami i septami (komplet) | np. producent: Waters nr kat. 186000307C lub produkt równoważny*** • pojemność 1,5 - 2ml; • wymiary vialki: 12x32 mm; • zakręcane z gwintem N9 (9mm); • zakrętki niebieskie z mocowaną przecietą septą; • materiał septy silikon/PTFE, • wykonana ze szkła bezbarwnego, • z polem do opisu. |  |  | zestaw= 100 szt | 5 |  | 0
| 4. | Nakrętki z septami | • nakrętka zkręcana z gwintem ND9; • wykonana z PP; • średnica nakrętki 9mm ; • otwór centralny nakrętki 6mm ; • septa silikon/PTFE. |  |  | op. = 100 szt | 10 |  | 0
| 5. | Naczynka do autosamplera (kompatybilne z PSD 120 firmy Varian) | • wykonane z polistyrenu; • objętość 1,5 ml; • wymiary: 15x23 mm ; • układ stożkowy • do roztworów kwaśnych i zasadowych |  |  | op. = 1000 szt | 1 |  | 0
| 6. | Wialki szklane EPA , bursztynowe, | np. producent: Biosens nr kat. BS2420B lub produkt równoważny*** • Vialki szklane EPA, • bursztynowe, • z gwintem ND24, • Objętość 20 ml, • Wymiary 27,5x57 mm |  |  | op. = 100szt. | 1 |  | 0
| 7. | Nakrętka bez otworu | • nakrętka bez otworu pasujaca do poz.7 • do fiolek EPA z gwintem ND24, • septa naturalny PTFE/silikon. |  |  | op.=100 szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 02
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Filtry strzykawkowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary **** | Ilość **** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Filtry strzykawkowe | • z regenerowanej celulozy (RC); • średnica filtra: 13-17 mm; • wielkość porów: 0,20-0,22 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk • wymagana ilość: 400 sztuk | [5 empty] | 0
| 2. | Filtry strzykawkowe | • z regenerowanej celulozy (RC); • średnica filtra: 25-30 mm; • wielkość porów: 0,45 µm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk • wymagana ilość: 400 sztuk | [5 empty] | 0
| 3. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE; • średnica filtra: 13-17 mm; • wielkość porów: 0,20-0,22 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 100 sztuk • wymagana ilość: 700 sztuk | [5 empty] | 0
| 4. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE hydrofilowego; • średnica filtra: 13-17 mm; • wielkość porów: 0,20-0,22 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 100 sztuk • wymagana ilość: 300 sztuk | [5 empty] | 0
| 5. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE; • średnica filtra: 13-17 mm; • wielkość porów: 0,20; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk • wymagana ilość: 400 sztuk | [5 empty] | 0
| 6. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE z prefiltrem z mikrowłókna szklanego (GF); • wielkość porów: 0,20-0,22 μm; • membrana 13 mm; • z zakończeniami typu Luer |  |  | op.= 100szt. | 2 |  | 0
| 7. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE; • średnica filtra: 25-30 mm; • wielkość porów: 0,45 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50-100 szt • wymagana ilość: 100 sztuk | [5 empty] | 0
| 8. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE; • średnica filtra: 25-30 mm; • wielkość porów: 0,45 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50-100 szt • wymagana ilość: 100 sztuk | [5 empty] | 0
| 9. | Sączki strzykawkowe | np. producent: ALFATEC nr kat. CACA2545N1 lub produkt równoważny*** • matryca z CA (z octanu celulozy); • wielkość porów: 0,45 μm; • średnica 25-30 mm; |  |  | op.= 100szt. | 1 |  | 0
| 10. | Sączki strzykawkowe | np. producent: ALFATEC nr kat. CACA2522N1 lub produkt równoważny*** • matryca z CA (z octanu celulozy); • wielkość porów: 0,22 μm; • średnica 25 mm; |  |  | op.= 100szt. | 1 |  | 0
| 11. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE z prefiltrem z mikrowłókna szklanego (GF); • wielkość porów: 0,45 μm; • membrana 13 mm; • z zakończeniami typu Luer |  |  | op.= 100st. | 3 |  | 0
| 12. | Sączki strzykawkowe | np. producent: ALFATEC nr kat. PVD2522NG1 lub produkt równoważny*** • z PVDF z prefiltrem z mikrowłókna szklanego (GF) ; • wielkość porów: 0,22 μm; • średnica 25 mm; |  |  | op.= 100szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
| **** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 50 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1-7, 9-12.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 8

## Część 03
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Kolumna analityczna do chromatografii cieczowej oraz prekolumna
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł] | Oddział | Przeznaczenie |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wartość |  | § 4210 | § 4230
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
[11 empty] | N | UZ |  |  |  |  | N | UZ
| 1. | Kolumna analityczna do chromatografii cieczowej | np. producent: Supelco nr kat.504971 lub produkt równoważny*** • kolumna Discovery C18; • wymiary: 25 cm x 4.6 mm; • wielkość ziaren: 5 µm; • szerokość porów: 180 Å; • powierzchnia właściwa: 300 m2/g • zakres pH 2-7,5 |  |  | szt. | 1 |  | 0 | LZT | 52% | 48% | 2500 | 2500 | 23% | 3075 | 1599 | 1476 |  | 3075
| 2. | Prekolumna typ: Superguard Discovery | np. producent: Supelco nr kat. 505137 lub produkt równoważny*** • kolumna ochronna; • wymiary: 2cm x 4.0 mm; • wielkość ziaren: 5 µm. |  |  | op. = 2szt. | 1 |  | 0 | LZT | 52% | 48% | 785 | 785 | 23% | 965.55 | 502.086 | 463.464 |  | 965.55
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0 | RAZEM |  |  |  | 3285 |  | 4040.55 | 2101.086 | 1939.464 | 0 | 4040.55
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty. | [7 empty] | Rozkład procentowy całego pakietu: | [6 empty] | 52% | 48% | 4210 | 4230
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

## Część 04
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Kolumny chromatograficzne do HPLC - pr. wody i kosmetyków, witamin, żywności
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Prekolumna | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 25005-014001 lub produkt równoważny*** • kolumna ochronna Hypersil Gold pasująca do kolumny Hypersil Gold C18; • wymiary: 10 mm x 4 mm; • kształt i wielkość ziarna w wypełnieniu: sferyczny - 5 µm. |  |  | op.= 4 szt. | 1 |  | 0
| 2. | Kolumna analityczna Nucleodur C18 Gravity | np. producent: Macherey-Nagel nr. kat. 760082.46 lub produkt równoważny*** • Nucleodur C18 Gravity; • 250 mm x 4,6 mm; • wielkość ziarna 3 µm • stabilna w zakresie pH 1-11; • efektywna zawartość węgla 18%. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | Prekolumna analityczna CC 8/4 | np. producent: Macherey-Nagel nr. kat. 761902.30 lub produkt równoważny*** • Prekolumna do kolumny Nucleodur C 18 Gravity; • wielkość porów 110 Å; • wymiary: 4mm x 3 mm; • wielkość ziarna 3 um. |  |  | op. = 3szt. | 1 |  | 0
| 4. | Uchwyt na prekolumnę | np. producent: Macherey-Nagel nr. kat. 761902.30 lub produkt równoważny*** • uchwyt na prekolumnę Nucleodur C18 Gravity 3 µm 4x3 mm. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 5. | Prekolumna analityczna | np. Producent: Restek nr. kat 921950210 lub produkt równoważny*** • kolumna ochronna Pinnacle II PAH • wymiary: 10 mm x 4 mm. |  |  | op. = 3szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 05
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 05
Wyposażenie do chromatografu jonowego
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Vialki chromatograficzne z zatyczkami i filtrami | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 038141 lub produkt równowazny*** • poj. 5 ml • pasujące do autosamplera AS DV DIONEX • zastosowanie: do chromatografu: ICS-1600 i ICS-2500. |  |  | op. = 250 szt. | 4 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 06
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 06
Kolumna chromatograficzna
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Kolumna chromatograficzna C18 | np producent: Phenomenex typ: Gemini NX - C18; nr kat. 00G-4454-EO lub produkt równoważny*** • z dodatkowymi wzmocnieniami struktury żelu krzenmionkowego; • zakres pH: 1,0 - 12,0; • kształt i wielkość ziaren: sferyczne, 5 μm; • wymiary: 250 x 4,6 mm; • powierzchnia sorpcyjna - 375 m2/g; • zawartość węgla: 14 % • upakowanie kolumny: L1. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | Kolumna chromatograficzna C18 | np producent: Phenomenex typ: Synergi 4u Hydro-RP nr kat. 00G-4375-EO lub produkt równoważny*** • End Capping hydrofilowy; • wielkośc porów 80Å; • kształt i wielkość ziaren: sferyczne, 4μm; • wymiary: 250 x 4,6 mm; • powierzchnia sorpcyjna - 475 m2/g; • zawartość węgla: 19 % • objętość porów: 1,05ml/g |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | Prekolumna | np. producent: Phenomenex nr kat. AJO-7511 lub produkt równoważny*** • dedykowana do kolumn Synergi 4u Hydro-RP 80Å; • wymiary prekolumny 4,0 x 3,0 mm • pasująca do uchwytu producenta Phenomenex o nr kat.KJ0-4282. |  |  | op. = 10szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 07
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 07
Lejki polipropylenowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Lejki polipropylenowe | np. producent: BIOSART nr kat. 16407-25-ALK lub produkt równoważny*** • plastikowe • objętość 250ml, • kompatybilne z zestawem trójstanowiskowym Sartorius. |  |  | op.= 50 szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice

## Część 08
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 08
Fiolki scyntylacyjne
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Fiolki scyntylacyjne | • naczynka szklane - szkło borokrzemowe; • o pojemności 20 ml; • wymiary: Ø 28 mm, wysokość 61 mm; • z zakrętką wyposażoną w metalową wkładkę (aluminium) o średnicy 22 mm z tworzywa mocznikowego |  |  | op.= 100szt. | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 09
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 09
Probówki wirówkowe typu Falcon
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Probówki wirówkowe typu Falcon | • stożkowe, ze skalą • pojemność 50 ml • wysokość 115 ± 1 mm, średnica 29 ± 1 mm • z zakrętką • przejrzyste • materiał: tworzywo PP • RCF (względna siła odśrodkowa) powyżej 14000 • wytrzymałe na proces wirowania (niepękające, nieodkształcające się podczas wirowania przy obrotach 4000 na minutę) • odporne na działanie stężonych kwasów i chloroformu • przy zakręcaniu nieprzeskakujące na gwincie |  |  | op.= 25 szt. | 10 |  | 0
| 2. | Probówki wirówkowe typu Falcon | • stożkowe, STOJĄCE, ze skalą • pojemność 50 ml • wysokość 115 ± 1 mm, średnica 29 ± 1 mm • z zakrętką • przejrzyste • materiał: tworzywo PP • odporne na działanie stężonych kwasów i chloroformu • przy zakręcaniu nieprzeskakujące na gwincie |  |  | op.= 25 szt. | 4 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 10
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 10
Naczynia z tworzyw sztucznych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Butelka HDPE + nakrętka z plombą | • pojemność 100 ml; • skala: 20 ml • wysokość: 75 ± 5 mm; • średnica: 55 ± 5 mm; • średnica otworu: 21 ± 2 mm; • materiał: HDPE; • zamknięcie: nakrętka z pierścieniem gwarancyjnym; • kolor nakrętki: niebieski. |  |  | szt. | 60 |  | 0
| 2. | Butelka HDPE + nakrętka z plombą | • pojemność 100 ml; • skala: 20 ml • wysokość: 75 ± 5 mm; • średnica: 55 ± 5 mm; • średnica otworu: 21 ± 2 mm; • materiał: HDPE; • zamknięcie: nakrętka z pierścieniem gwarancyjnym; • kolor nakrętki: żółta. |  |  | szt. | 30 |  | 0
| 3. | Pipeta Pasteura z tworzywa LDPE | • długość 155 mm ± 5 mm; • z podziałką, skalowanie do 3 ml |  |  | op. = 500szt | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 11
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 11
Probówki do poboru prób wirusologicznych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Jednorazowe probówki do poboru próbek wirusologicznych medium stabilizującym wirusy | • probówki z podłożem Hanksa do transportu próbek wirusologicznych; • do pobierania, transportu i zabezpieczenia próbki do badania wirusów metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR); • do hodowli wirusów bez wpływu na aktywność wirusa i jego zdolności do infekcji; • ok 3ml medium transportowego stabilizującego wirusa i uniemozliwiającym rozówj bakterii i grzybów; • probówka plastikowa z zakretką; • z dołączonymi sterylnymi giętkimi wymazówkami z końcówką z flokowanego tworzywa sztucznego, łatwo dającymi się odłamać; • możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej. |  |  | op. = 50 szt. | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Produkt musi być wyrobem medycznym lub wyrobem do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| 2. | Termin ważności: min. 24 miesiące od daty podpisania umowy
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 12
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 12
Końcówki do pipet i pudełka
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Końcówki do pipety automatycznej | • kompatybilne z pipetą HTL LAB MATE o pojemności 1000 - 10000 µl; • pojemność końcówki: 1 -10 ml; • bezbarwne. |  |  | op.= 100 szt. | 2 |  | 0
| 2. | Końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość od 50 do 1000 µl; • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z pipetami Transferpette; • końcówki pakowane w worki; • długość końcówki max. 7cm. • krótki kołnierz - max. 7mm. |  |  | op. = 1000szt. | 2 |  | 0
| 3. | Koncówki do pipety automatycznej | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 10 ml; • do wielokrotnej sterylizacji; • końcówki pakowane w worki. • kompatybilne z pipetami BRAND |  |  | op. = 200 szt. | 3 |  | 0
| 4. | Końcówki do pipet automatycznych | • końcówki do pipety BIOHIT i Sartorius pojemność: 100-5000µl; • długość końcówki: 150mm; • typ: standardowe, długie, niesterylne. |  |  | op. = 100szt. | 3 |  | 0
| 5. | Końcówki do pipet automatycznych typ Eppendorf | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość od 100-1000 µl • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z pipetami HTL; • końcówki pakowane w worki; • długość końcówki - 7 ± 0,1 cm, • krótki kołnierz - max. 7 mm. |  |  | op. = 1000szt. | 8 |  | 0
| 6. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • ze statywem na końcówki o pojemności 1000 μl ; • do wielokrotnej sterylizacji ; • kompatybilne do końcówek BRAND • długość końcówki - 7 cm, • krótki kołnierz - max. 7 mm. |  |  | szt. | 3 |  | 0
| 7. | Końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • pojemność do 200 μl; • końcówki typu Eppendorf, uniwersalne, żółte lub białe; • kompatybilne z pipetą typu Eppendorf. |  |  | op. = 1000szt. | 50 |  | 0
| 8. | Końcówki do pipet automatycznych | • kompatybilne z pipetą HTL Discovery Control o pojemności 100 - 1000 µl; • pojemność końcówki: 100 -1000 ul; • bezbarwne. |  |  | op. = 250 szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 5-8
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - Dla poz. 3

## Część 13
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 13
Końcówki do pipet Eppendorf
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Końcówki do pipet Eppendorfa 100-5000µl | np. producent: Eppendorf nr kat. 0030000978 lub produkt równoważny*** • końcówki do pipety elektronicznej Eppendorf o możliwości dozowania cieczy od 100 do 5000 µl; • typ ep T.I.P.S. • długość 120 mm; • pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania. |  |  | op. = 500szt. | 2 |  | 0
| 2 | Końcówki do pipet Eppendorfa 2-200µl | np. producent: Eppendorf nr kat. 0030000889 lub produkt równoważny*** • końcówki do pipety elektronicznej Eppendorf o możliwości dozowania cieczy od 2 do 200 µl; • typ ep T.I.P.S.; • długość 53 mm; • nadające się do wąskich i głębokich naczyń; • pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania. |  |  | op. = 2x500szt. | 1 |  | 0
| 3 | Końcówki do pipet Eppendorfa 1000-10000µl | np. producent: Eppendorf nr kat. 0030000781 lub produkt równoważny*** • końcówki do pipety elektronicznej Eppendorf o możliwości dozowania cieczy od 500 do 10000 µl; • typ ep T.I.P.S.; • długość 243 mm; • nadające się do wąskich i głębokich naczyń; • pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania. |  |  | op. = 200szt. | 4 |  | 0
| 4 | Końcówki do pipet Eppendorfa 1000-1000µl | np. producent: Eppendorf nr kat. 0030000781 lub produkt równoważny*** • końcówki do pipety elektronicznej Eppendorf o możliwości dozowania cieczy od 1000 do 10000 µl; • typ ep T.I.P.S.; • długość 243 mm; • nadające się do wąskich i głębokich naczyń; • pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania. |  |  | op. = 200szt. | 2 |  | 0
| 5 | Końcówki do pipet Eppendorfa 50-1000µl | np. producent: Eppendorf nr kat. 0030000919 lub produkt równoważny*** • końcówki do pipety elektronicznej Eppendorf z możliwością dozowania cieczy od 50-1000 µl; • typ ep T.I.P.S.; • koloru niebieskiego; • długość 71 mm; • pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania |  |  | op. = 2x500szt. | 6 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków dla poz. 1-3, 5
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 4

## Część 14
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 14
Strzykawki jednorazowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Strzykawka dwuczęściowa typu Luer | • pojemność 2 mL; • korpus strzykawki - polipropylen; • tłok strzykawki - polietylen, bez gumy; • końcówka typu Luer; • jednorazowego użytku; • opakowanie jednorazowe typu blister pack; • podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 500 szt | [5 empty] | 0
| 2. | Strzykawka dwuczęściowa typu Luer | • pojemność 20 mL • korpus strzykawki - polipropylen, • tłok strzykawki - polietylen, bez gumy, • ekscentryczne położenie stożka Luer, • jednorazowego użytku, • opakowanie jednorazowe typu blister pack, • podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, • czytelna i niezmywalna skala w kolorze czarnym. • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 800 szt | [5 empty] | 0
| 3. | Strzykawka dwuczęściowa typu Luer | • pojemność 10 mL; • korpus strzykawki - polipropylen; • tłok strzykawki - polietylen, bez gumy; • końcówka typu Luer; • jednorazowego użytku; • opakowanie jednorazowe typu blister pack; • podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 100 szt | [5 empty] | 0
| 4. | Strzykawki jednorazowe o pojemności 10 ml | • pojemność 10 ml • przeźroczyste • końcówka typu luer, pasująca do standardowych igieł • tłok z końcówką gumową, • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 200 szt. | [5 empty] | 0
| 4. | Igły do strzykawek jednorazowych typu Luer | • wymiary igły: - średnica 1,2 do 1,6 mm; - długość 40 mm. |  |  | op.= 100 szt | 5 |  | 0
| 5. | Igły do strzykawek jednorazowych typu Luer | • końcówka typu luer • wymiar igły: - grubość: min. 0,7 mm - długość: min. 50 mm, • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 200 szt. | [5 empty] | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 100 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 15
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 15
Probówki typu eppendorf
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1 | Probówki typu eppendorf 1,5 ml | • sterylne, wolne od DNAz, RNA-z i pirogenów; • o poj. 1,5 ml; • typ Safe-Lock • z przezroczystego polipropylenu; • z dnem stożkowym i płaskim korkiem; • autoklawowalne. |  |  | op. = 1000 szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 16
AGZ.272.7.2025
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 16
Ezy polistyrenowe, paleczki i głaszczki
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Eza polistyrenowa | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • pojemność oczka: 1 µl; • jednorazowego użytku; • jałowa; • polistyrenowa; • twarda; • pakowana w odrębne torebki po 10 - 25 sztuk • wymagana ilość: 7 000 sztuk | [5 empty] | 0
| 2. | Eza polistyrenowa | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • pojemność oczka: ok. 1 µl; • jednorazowego użytku; • jałowa; • polistyrenowa; • twarda; • pakowana w odrębne torebki po 10 - 25 sztuk • wymagana ilość: 7 000 sztuk | [5 empty] | 0
| 3. | Eza polistyrenowa | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej; • pojemność oczka: 10 µl; • jednorazowego użytku; • jałowa; • polistyrenowa; • twarda; • pakowana w odrębne torebki po 10 - 25 sztuk • wymagana ilość: 35 000 sztuk | [5 empty] | 0
| 4. | Głaszczki plastikowe | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej; • jednorazowego użytku; • sterylne, • typu L, • pakowana w odrębne torebki po 5 - 10 sztuk • wymagana ilość: 1 400 sztuk | [5 empty] | 0
| 5. | Głaszczki plastikowe | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej; • jednorazowego użytku; • sterylne, • typu L, • pakowana w odrębne torebki po 5 - 10 sztuk • wymagana ilość: 700 sztuk | [5 empty] | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 20 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1-3 do dostawy wymagany certyfikat kalibracji oczka.
| 2. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 3, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2, 5

## Część 17
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 17
Płytki Petriego
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 55-60 mm; • wysokość 14-16 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • bez żeber wentylacyjnych; • nie dzielone • pakowane w odrębne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie. • wymagana ilość: 2 000 szt. | [5 empty] | 0
| 2. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 55-60 mm; • wysokość 14-16 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • z żebrami wentylacyjnymi; • nie dzielone; • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie. • wymagana ilość: 1 000 szt. | [5 empty] | 0
| 3. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 55-60 mm; • wysokość 14-16 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • bez żeber wentylacyjnych; • nie dzielone; • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie. • wymagana ilość: 4 300 szt. | [5 empty] | 0
| 4. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 90-92 mm; • wysokość 14-16,5 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • bez żeber wentylacyjnych; • nie dzielone • pakowane w odrębne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie. • wymagana ilość: 5 000 szt. | [5 empty] | 0
| 5. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 90-92 mm; • wysokość 14-16,5 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • bez żeber wentylacyjnych; • nie dzielone • pakowane w odrębne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie. • wymagana ilość: 80 000 szt. | [5 empty] | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 20 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości.
| 2. | Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe zawierało od 10 do 25 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niepełnego opakowania jednostkowego, przy zachowaniu sterylności, tak aby pokryć w pełni zapotrzebowanie określone w tabeli.
| 3. | Produkt wymieniony w poz. 1-4 nie musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1,2, 5
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3, 4

## Część 18
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 18
Wymazówki z podłożem transportowym AMIES
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wymazówki z podłożem transportowym AMIES | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • wymazówka z tworzywa sztucznego wymiary: ø12,5-13,0 mm na dł. 150-165 mm, z wacikiem wiskozowym • karbowany niebieski korek; • etykieta ; • sterylne; • podłoże Amies (zapewnia prawidłową żywotność mikroorganizamów do 72 godzin); • pakowane indywidualnie. |  |  | op.=100 szt | 500 |  | 0
| 2. | Wymazówki z podłożem transportowym AMIES z węglem | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • wymazówka z tworzywa sztucznego wymiary: ø12,5-13,0 mm na dł. 150-165 mm, z wacikiem wiskozowym • karbowany niebieski korek; • etykieta ; • sterylne; • podłoże Amies z weglem (zapewnia prawidłową żywotność mikroorganizamów do 72 godzin); • pakowane indywidualnie. |  |  | op.= 100szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Produkty wymienione w tabeli mają być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 2. | Instrukcja użytkowania w języku polskim lub w formie zharmonizowanych symboli na każdym opakowaniu indywidulanym.
| 3. | Wymagany okres ważności: min. 18 miesięcy od dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 19
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 19
System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym | • zastosowanie: do długotrwałego przechowywania szczepów bakteryjnych w temperaturze poniżej - 70 0C; • skład zestaw: - 80 sztuk sterylnych fiolek z płynem odżywczym; - Mix 4 lub 5 kolorów zakrętek/koralików. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 2. | System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym | • zastosowanie: do długotrwałego przechowywania szczepów bakteryjnych w temperaturze poniżej - 70 0C; • skład zestaw: - 80 sztuk sterylnych fiolek z płynem odżywczym; - Mix 4 lub 5 kolorów zakrętek/koralików. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 3. | System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym | • zastosowanie: do długotrwałego przechowywania szczepów bakteryjnych w temperaturze poniżej - 70 0C; • skład zestaw: - 80 sztuk sterylnych fiolek z płynem odżywczym; - Mix 4 lub 5 kolorów zakrętek/koralików. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 4. | Pudełko chłodzące Cryo-Safe™ | • Wkład przeznaczony na min 12 a max. 20 probówek o poj. 1,5 ml • Wnętrze pudełka wypełnione specjalnym materiałem zapewniającym utrzymanie niskiej temperatury; • Po wyjęciu z zamrażarki przez ok. 1,5h utrzymuje się temperatura -15°C. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1-3 do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Dla poz. 1-3 Wymagany okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach, ul.Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2

## Część 20
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 20
Zestaw lejków plastikowych oraz filtrów do filtracji membranowej
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Zestaw lejków plastikowych oraz filtrów do filtracji membranowej | • lejki: plastikowe; objętość 250 ml; kompatybilne z zestawem trójstanowiskowym Microfil Millipore; • Filtry: średnica 47 mm; o średnicy porów 0,45 μm; czarne, kratkowane; zawierają estry celulozowe. |  |  | op. = 150 zestawów (lejek+ filtr) | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Wymagany okres ważności: min.18 miesięcy od daty dostawy.
| 2. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 21
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 21
Elektroda pehametryczna
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Elektroda kombinowana pehametryczna szklana | • zastosowanie: do analiz laboratoryjnych do pomiaru pH; •zakres temp.pracy 0- min. 70°C ; • zakres pomiarów 0 - 14 pH; • elektrolit: nasycony r-r KCl; • materiał korpusu szkło • długośc kabla 1 m; • wtyk BNC-50; • wymiary (mm): L-12-14, Φ 12; • dołączona buteleczka z nasyconym KCl nakładana na koniec elektrody |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 2. | Statyw na elektrodę i czujkę temperatury | • statyw samopoziomujący pozwalający na utrzymanie w pionie elektrodę i czujnik temperatury; • minimum jedno gniazdo uchwytu statywu o średnicy 16 mm (dla elektrody); • minimum jedno gniazdo uchwytu statywu o średnicy 11 mm (dla czujnika temperatury); • podstawa statywu obciążona w celu zapewnienia stabilności. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | Elektroda pehametryczna | • typ EPS-1; • zastosowanie: elektroda do pehametru typu CP-411 i CP-551; • z nasuwanym pojemnikiem z KCl • elektroda wraz ze świadectwem wzorcowania |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 4. | Elektroda pehametryczna Producent: Elmetron TYP: EPS-1 | • typ EPS-1 • zastosowanie: Elektroda do pehametru CP-511 • elektroda zespolona przeznaczona do pomiarów pH w roztworach wodnych • zakres pomiarowy: 0÷14 pH • zakres temperatury: 0÷70oC • punkt zerowy 7,0 ±0,3 pH • półogniwo odniesienia(chlorosrebrowe) Ag/AgCl • Elektrolit - 3M KCl • Długość korpusu (bez oprawki) 140±5mm • Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm • Typ łącznika - ceramiczny • Membrana - szklana, kulista • Materiał korpusu : szkło • Długość przewodu: ok.1m • Wtyczka BNC-50 • Elektroda wraz ze świadectwem wzorcowania |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 5. | Elektroda pehametryczna Producent: Hydromet TYP: ERH-111 | ● typ ERH-111 ● zastosowanie: Elektroda do pehametru CP-411 ● elektroda zespolona przeznaczona do pomiarów pH w roztworach wodnych ● zakres pomiarowy: 0÷14 pH ● zakres temperatury: 0÷80oC ● punkt zerowy 7,0 ±0,5 pH (0±30mV) ● półogniwo odniesienia(chlorosrebrowe) Ag/AgCl ● Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl+AgCl ●Długość korpusu (bez oprawki) 120±5mm ●Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm ● kształt membrany: cylindryczny ● materiał korpusu : żywica epoksydowa ● długość przewodu: ok.1m ● wtyczka BNC ● elektroda wraz ze świadectwem wzorcowania |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 6. | Elektroda pehametryczna plastykowa zespolona | • typ EPP-1 • zastosowanie: do pehametru CPI 505 firmy ELMETRON; • zakres pomiarowy od 0 do 14 pH. • zakres temperatury pracy 0-70°C • punkt zerowy 7,0±0,3 pH • typ łącznika/membrana: ceramiczny/szkło • elektrolit: 3,3 M KCl (żel) • impedancja: < 120 MΩ (25 °C) • wtyk: BNC-50 • wymiary/długość kabla: L=140 mm, Ø=12 mm/1 m • Elektroda wraz ze świadectwem wzorcowania |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Poz.1, 3-6 Do dostawy wymagane jest świadectwo wzorcowania zapewniajace zachowanie spójność pomiarowej, wykonane przez akredytowane laboratorium. Wzorcowanie powinno obejmować: nachylenie charakterystyki elektrody, sprawność elektrody oraz wartość punktu zerowego. Wynik wzorcowania podany wraz z max. niepewnością pomiaru ± 1%. Niepewność podana przy poziomie ufności 95% i współczynnik rozszerzenia k=2.
| 2. | Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1-3, 5
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach, ul.Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 6

## Część 22
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 22
Torebki do sterylizacji w autoklawie
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Torebki do sterylizacji w autoklawie | • Torebki foliowo-papierowe przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. • Do sterylizowania w autoklawie. • Torebki samoprzylepne. • Wymiary: 140 mm x 260 mm • Produkt posiada znak CE. |  |  | op. = 100szt. | 6 |  | 0
| 2. | Torebki do sterylizacji w autoklawie | • Torebki foliowo-papierowe przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. • Do sterylizowania w autoklawie. • Torebki samoprzylepne. • Wymiary: 70 mm x 230 mm • Produkt posiada znak CE. |  |  | op. = 100szt. | 6 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 23
|  | AGZ.272.7.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 23
Pałeczki z wacikiem do wymazów
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Pałeczki z wacikiem do wymazów | • pałeczka polistyrenowa o wymiarach 2,2-2,5 na 150 ± 5 mm • z waciekiem wiskozowym • jałowa bez podłoża • pakowana indywidualnie (opakowanie typu blister). |  |  | op.=100 szt | 11 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Produkty wymienione w tabeli mają być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 2. | Wymagany okres ważności: min. 18 miesięcy od dostawy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 24
|  | AGZ.272.5.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 24
Pompka wodna strumieniowa (PP)
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Pompka wodna strumieniowa (PP) | np.Producent: BRAND; nr kat.: 3-1596 lub produkt równoważny*** Do wytwarzania próżni oraz do odsysania cieczy. Zakres dostawy: nakrętka nasadowa do podłączenia wody 3/4″, kształtka rurowa redukcyjna 1/2″, oliwka do węży, wraz z podłączeniem próżni ze złączem śrubowym GL 14. Do węży o śr.: 6-9 mm. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków