## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Proteza kości sklepienia czaszki wykonana techniką dziania z przędzy poliestrowej i polipropylenowej, charakteryzująca się niską masą właściwą, brakiem cieniodajności dla promieni RTG, dużą wytrzymałością, brakiem chłonności wody, możliwość dwukrotnej sterylizacji. Rozmiary: dł/szer/wys 130x125x22mm dł/szer/wys 134x110x24mm dł/szer/wys 105x60x11.5 mm dł/szer/wys 75x57x8.6mm |  | 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt.
2 | Proteza kości sklepienia czaszki wykonana techniką dziania z przędzy poliestrowej i polipropylenowej. Proteza przygotowana dla indywidualnego pacjenta na podstawie analizy badań obrazowych w badaniu tomografem komputerowym, odwzorowująca krawędzie oraz krzywizny ubytku. Wyrób w wersji niejałowej do sterylizacji przed użyciem. Rozmiary: ubytek o powierzchni do 50 cm2 ubytek o powierzchni do 50 - 120 cm2 ubytek o powierzchni powyżej 120 cm2 |  | 5 szt. 5 szt. 5 szt.
3 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna o standardowych oczkach, wykonana w 100% z polipropylenu, przędza monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60- 85 g/m2, grubość siatki 0,47 mm ( ±0,03mm), grubość przędzy 0,16mm, porowatość 65%, pakowana pojedynczo w kopertę kartonową oraz w podwójną torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia. Rozmiary : 15 x 15 30 x 30 |  | 150 szt. 100 szt.
4 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna o dużych porach (siatka makroporowa), wykonana w 100% z polipropylenu, przędza monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60- 85 g/m2, grubość siatki 0,75 mm ( ±0,03mm), grubość przędzy 0,16mm, porowatość 63%, powierzchnia porów 3- 3,5mm2, pakowana pojedynczo w kopertę kartonową oraz w podwójną torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia. Rozmiary : 15 x 15 |  | 60 szt.
5 | Nieresorbowalna ultralekka siatka chirurgiczna, wytwarzana techniką dziewiarską z przędzy monofilamentowej, polipropylenowej, gramatura siatki 35g/m2, pakowana pojedynczo w opakowanie zbiorcze a’3 szt. Rozmiary: powierzchnia porów min. 4 mm2 15 x 15 cm powierzchnia porów min. 6 mm2 10 x 15 cm powierzchnia porów min. 4 mm2 30 x 30 cm |  | 100 op. 20 op. 50 op.
6 | Nieresorbowalna przestrzenna (3D) siatka przepuklinowa, wykonana z transparentnej i niebieskiej monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Masa powierzchniowa 60-85 g/m2, powierzchnia porów ok 4,5 mm2. Niebieski znacznik ułatwiający właściwe ułożenie implantu w strukturach anatomicznych - pozioma linia znacznika zakończona strzałką wskazującą oś ciała, linia pionowa pokrywająca się z naczyniami nabrzusznymi dolnymi. Pakowana pojedynczo. Rozmiary: LEWA rozmiar S/M - ok. 14,5 x 11,5 x 5,5 cm LEWA rozmiar L - ok 16,5 x 11,5 x 5,5 cm PRAWA rozmiar S/M - ok. 14,5 x 11,5 x 5,5 cm PRAWA rozmiar L - ok 16,5 x 11,5 x 5,5 cm |  | 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jałowa serweta na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo (polietylen-wiskoza), łączna gramatura włókniny i folii 74g/m2, wymiar warstwy chłonnej min. 83cmx74cm |  | 1 000 op.
2 | Jałowa serweta z przylepcem na stolik zabiegowy 130 x 90cm, (Laminat dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 280 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego.) |  | 3000 op.
3 | Jałowa serweta z włókniny dwuwarstwowej do obłożenia pacjenta 150 x 180cm (laminat spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego) |  | 600 op.
4 | Jałowa serweta 90 x 75cm z otworem owalnym 6 x 8cm i przylepcem wokół otworu (laminat spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego) |  | 6000 op.
5 | Jałowa serweta z włókniny dwuwarstwowej 90 x 75cm, (laminat spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego) |  | 2000 op.
6 | Jałowa serweta z włókniny dwuwarstwowej 45 x 45cm, (Laminat dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 280 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego.) |  | 10000 op.
7 | Jałowa serweta na stolik instrumentariuszki 190 x 150cm, chłonność warstwy chłonnej min. 400%, barierowość dla wody ≥100cm H2O |  | 2000 op.
8 | Jałowa serweta włókninowo - foliowana 130 x 90cm bez przylepców, gramatura min. (Laminat dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 280 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego.) |  | 1000 op.
9 | Jałowa serweta włókninowo - foliowana 90 x 75cm, bez przylepców, (Laminat dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 280 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego.) |  | 2000 op.
10 | Jałowa serweta z włókniny dwuwarstwowej 90 x 75cm z przylepcem, gramatura (Laminat dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 280 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego.) |  | 12000 op.
11 | Jałowa serweta z włókniny dwuwarstwowej pod pośladki z kieszenią na płyny 113 x 90cm bez przylepców, (laminat spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego) |  | 5500 op.
12 | Jałowe serwetki z celulozy 50 x 40cm, pakowane pojedynczo |  | 21000 op.
13 | Jałowa kieszeń na materiał opatrunkowy 40 x 30cm z kształtką i przylepcem z przeźroczystej folii |  | 1000 op.
14 | Jałowa kieszeń samoprzylepna dwukomorowa, wymiar części załadunkowej 42 x 35cm z kształtką z przeźroczystej folii polietylenowej |  | 1000 op.
15 | Serweta nieprzemakalna z pulpą celulozową i warstwą antypoślizgową (gruba) 60 x 40cm, chłonność min. 850g |  | 300 op.
16 | Serweta nieprzemakalna z pulpą celulozową i warstwą antypoślizgową ( gruba ) 90 x 60cm, chłonność min. 2000g |  | 450 op.
17 | Jałowe pokrowce na kończyny dolne pacjenta z włókniny o gramaturze min. 35g/m 120x80cm pakowane po 2szt. |  | 3000 op.
18 | Jałowy włókninowy tunel z mocującymi trokami 250cm x 15cm |  | 1400 op.
19 | Jałowy pokrowiec włókninowy na aparat RTG ( ramię C) - górny kaptur z tunelem o wymiarach: szerokość kopuły 43cm, wysokość kopuły 33cm, otwór 10 x 10cm, długość tunelu z trokami 170cm, szerokość 35cm, osłona na dolny fragment średnica 30cm, wysokość 47cm |  | 300 op.
20 | Jałowa osłona przezroczysta, z dość ciasną gumką na sprzęt medyczny, gumka o obwodzie 56cm, po rozciągnięciu 204cm, głębokość osłony 91cm |  | 1000 op.
21 | Jałowa osłona przezroczysta, z dość ciasną gumką na sprzęt medyczny, gumka o obwodzie 60cm, po rozciągnięciu 144cm, głębokość osłony 36cm |  | 100 op.
22 | Jałowa osłona przezroczysta, z dość ciasną gumką na sprzęt medyczny, gumka o obwodzie 34cm, po rozciągnięciu 142cm, głębokość osłony 91cm |  | 1000 op.
23 | Jałowa osłona na kamerę z kartonowym pierścieniem i wycięciami ułatwiającymi jałowe założenie osłony 250cmx15cm |  | 5000 op.
24 | Jałowa serweta z włókniny dwuwarstwowej 130 x 90cm, z przylepnym otworem o średnicy 8 cm i zinegrowaną kieszenią foliową (laminat spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego) |  | 500 op.
25 | Zbiornik przechwytujący płyn z gąbką na brzegach, jałowy, 360º z folią chirurgiczną o powierzchni lepnej min. 30x30 cm, z organizatorem przewodów, i kranikami, wytrzymałość min. 14 N/15mm, rozmiar 87x72 cm, zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk i zgrzewem w kształcie “V”, zaopatrzona w etykietę z min. 2 samoprzylepnymi elementami zawierającymi informację o numerze katalogowym, LOT, wytwórcy, dacie ważności. |  | 1000 op.
26 | Jałowa taśma mocująca 50 x 9 cm |  | 500 op.
27 | Jałowa taśma rzep 25 x 2 cm |  | 3000 op.
28 | Worek trójkątny szer 70 cm, z sitem i odpłyem do podłączenia drenu |  | 100 op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do gwoździa Skład zestawu: 1. 1x serweta na stolik narzędziowy ekstra wzmocniona 240x150 cm (owinięcie zestawu) wykonana z folii polietylenowej o grubości 75 µm oraz wzmocnienie z wiskozy o wym. 64x240 cm. Całkowita gramatura w miejscu wzmocnienia 104,5 g/m2. 2. 1x serweta na stolik narzędziowy ekstra wzmocniona 150x190 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 75 µm oraz wzmocnienie z wiskozy o wym. 64x190 cm. Całkowita gramatura w miejscu wzmocnienia 104,5 g/m2. 3. fartuch chirurgiczny wykonany z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze min 35 g/m2. Odporny na działanie alkoholu. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipylenowa) 38 g/m2. Na klatce piersiowej mocowane punktowo w 7 miejscach oraz w rękawach mocowane na całym obwodzie. Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu taśmą łączeń wzmocnienia rękawów. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. Rozmiar L- 130 cm- 1 szt., XL- 140 cm-2 szt. 4. 1x uchwyt typu rzep VELCRO 2x25 cm 5. 1x serweta na stolik Mayo 145x80 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40 g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym min. 89 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x145 cm. 6. 50 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm 12 W 17 N 7. 2 x opatrunek wysoko chłonny pooperacyjny 25 x 10 cm. 8. 1 x elektroda czynna 320 cm 16,5 cm 3 pinowa. 9. 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 10. serweta do biodra z folii PE wykończona 295 x 380 cm zakończona częścią paskiem lepnym 2,5 x 380 cm z otworem 30 x 40 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz kieszenią do zbiórki płynu z zaworkiem i sztywnikiem, dodatkowo wyposażona w dwie kieszenie dwudzielne na narzędzia na wysokości otworu oraz dwa uchwyty typu velcro. Po lewej stronie serwety panel 70x295 cm z nieprzeziernej folii. otwór umiejscowiony decentralnie w serwecie: początek górnego przegu otworu w odległości min. 157 cm, długość serwety od prawego brzegu otworu: 195 cm. 11. 1 x dren łączący do ssaka PCV o średnicy 7mm x 3m + aspiracja typu Yankauer z rękojeścią . Materiał spełniający wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 oraz 1 klasy palności CFR 1610 lub równoważnej. Opakowanie jednostkowe: worek polietylenowy z opaską Tyvec, po otwarciu zestawu, na brzegu worka min. 5 mm margines bez kleju zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. Sterylizacja tlenek etylenu. |  | 300 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw pionowy izolacyjny- podstawowy Skład zestawu: 1. 1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm (owinięcie zestawu) wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm oraz wzmocnienia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2 o wym. 64x190 cm. Całkowita gramatura w miejscu wzmocnienia 93 g/m2. 2. 1x serweta na stolik Mayo 145x80 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40 g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 89 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x145 cm. 3. serweta do biodra z folii PE wykończona 245 x 330 cm zakończona w górnej części paskiem lepnym 2,5 x 330 cm z otworem 30 x 40 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz kieszenią do zbiórki płynu z zaworkiem i sztywnikiem, dodatkowo wyposażona w dwie kieszenie dwudzielne na narzędzia na wysokości otworu oraz dwa uchwyty typu velcro 4. 2x ręcznik chłonny celulozowy min. 30x40 cm Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795: 2019 oraz 1 klasy palności CFR 1610 lub równoważną. Opakowanie jednostkowe: worek polietylenowy z opaską Tyvec, po otwarciu zestawu, na brzegu worka min. 5 mm margines bez kleju zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. Sterylizacja tlenek etylenu. |  | 200 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podest dwuczęściowy (góra i dół) bezpieczny, lekki (3,6 kg +/- 0,5 kg) podesty z możliwością ustawiania na sobie w pionie lub łączenia ze sobą w poziomie. Udźwig 227+/- 1 kg. Podesty posiadające powierzchnię antypoślizgową oraz zabezpieczone przed rysowaniem podłogi na bloku. Mycie i dezynfekcja w myjniach automatycznych, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych |  | 8 szt. górnych 8 szt. dolnych
2 | Taśma osłona przewodów znajdujących się na podłodze, zaprojektowana w celu zmniejszenia ryzyka potknięć i upadków. Dzięki pomarańczowemu, jaskrawemu kolorowi służąca jako „latarnia” i oznaczająca miejsca, w których należy zachować ostrożność i zwrócić baczniejszą uwagę podczas przechodzenia aby się nie potknąć i nie przewrócić. Zastosowany w osłonie pasek przylepny utrzymujący przewody w jednym miejscu i zapobiegająca ich przesuwaniu się. Osłona bardzo łatwa w aplikacji, niepozostawiająca śladów kleju na podłodze po jej usunięciu. Stanowiąca zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem. Produkt niesterylny. Rozmiar 20 x 38,1 w dyspenserze |  | 10 szt.
3 | Mata zapobiegająca zmęczeniu, zmniejszająca obciążenie stóp, nóg i pleców podczas długich procedur. Wykonana z pianki poliuretanowej absorbująca nacisk wywołany poprzez stanie. Fazowane krawędzie maty zapobiegające potknięciom. Kolor jasnopomarańczowy. Produkt niesterylny wielorazowego użytku. Możliwość mycia i dezynfekowania. Rozmiar 51 x 81 cm |  | 20 szt.
4 | Mata transferowa do bocznego przenoszenia i przesuwania pacjenta, stosowana w celu zapobiegania powstawaniu urazów kręgosłupa u pracowników opieki medycznej podczas przemieszczania pacjentów. Produkt jednorazowego użytku, przeznaczony do użytku wyłącznie w odniesieniu do jednego pacjenta (produkt wielokrotnego użytku w odniesieniu do tego samego pacjenta). 1 op. zbiorcze zawierajace 6 x 10 sztuk w opakowaniu |  | 300 op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw uniwersalny z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1 - serwety 180 x 170cm z przylepcem - szt.1 - serwety 90 x 75cm z przylepcem na całej długości dłuższego boku - szt.2 - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo, z warstwą chłonną min. 76x85 cm - szt.1 - taśmy medycznej 50 x 9cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.2 (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta. ) |  | 4400 zest.
2 | Zestaw uniwersalny z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1 - serwety 180 x 170cm z przylepcem - szt.1 - serwety 90x75cm z przylepcem na całej długości dłuższego boku - szt.2 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.2 (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta.) |  | 200 zest.
3 | Zestaw do laparoskopii składający się z: - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1 - serwety 180 x 170cm z przylepcem - szt.1 - serwety 90 x 75cm z przylepcem na całej długości dłuższego boku - szt.2 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo, warstwa chłonna min. 76x85 cm - szt.1 - taśm typu rzep 25cmx2cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy, zawartość wiskozy min. 67%, chłonność min. 800%, 40 x 20cm - szt.2 - kompresów gazowych 10cmx10cm 17nitek 12warswt gramatura min. 2,7g – 60szt. - serwet operacyjnych gazowych 45cmx45cm 17nitek 6 warstw z nitką radiacyjną umieszczoną w rogu serwety między warstwami – 2szt. - tupfera rożka z gazy 17-nitkowej o wykroju 12cmx12cm (+/-1cm) – 1szt. - osłony foliowej przewodów, posiadającą kolorową taśmę samoprzylepną i kartonik z wycięciami 15cmx250cm – 2szt. - wodoodpornego opatrunku foliowego (folia poliuretanowa) z wkładem chłonnym z mikrosiateczką 10cmx6cm – 4 szt - strzykawka dwuczęściowa, końcówka położona niecentrycznie 20ml – 1szt - strzykawka trzyczęściowa, luer-slip 10ml – 1szt. - igły 0,8 x 40 mm – 1szt. - igły 1,2 x 40 mm– 1szt. - ostrza nr 11 – 1szt. - przeźroczystego plastikowego pojemniczka z miarką 125ml, wys. 3 cm – 1szt. - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1 - drenu o długość 3 m, średnica 6 mm końcówki żeńska/żeńska – szt. 1 (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta. Opakowanie typu folia-Tyvek, gdzie Tyvek stanowi klapę zabezpieczającą przed przypadkową kontaminacją. zaopatrzone w etykietę z nazwą zestawu, REF, LOT, składem w postaci piktogramów, datą ważności, dodatkowo min. 2 odklejane etykiety umożliwiające identyfikację zestawu, wytwórcy, LOT, daty ważności. ) |  | 3000 zest.
4 | Zestaw do laparotomii składający się z: - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1 - serwety 180 x 170cm z przylepcem - szt.1 - serwety 90 x 75cm z przylepcem na całej długości dłuższego boku - szt.2 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo, warstwa chłonna min. 76x85 cm - szt.1 - taśmy typu rzep 25cmx2cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy, zawartość wiskozy min. 67%, chłonność min. 800%, 40 x 20cm - szt.2 - kompresów gazowych 10cmx10cm 17nitek 12warstw nitka RTG gramatura min. 2,8g – 80szt. - serwet operacyjnych gazowych 45cmx45cm 17nitek 6 warstw z nitką radiacyjną umieszczoną w rogu serwety między warstwami oraz tasiemką o całkowitej długości pętli tasiemki poza wszyciem max. 48 cm – 10szt. - opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym z mikrosiateczką 10cmx20cm – 1szt. - czyścika do elektrod 5 x 5 cm, spodnia warstwa klejąca, wewnętrzna warstwa z paskiem wykrywalnym w promieniach rtg – 1szt. - przeźroczystej foliowej kieszeni na narzędzia, jednokomorowej z kształtką i przylepcem 40cmx30cm – 1szt. - ostrza nr 24 – 1szt. - przeźroczystego plastikowego pojemniczka z miarką 125ml, wys. 3 cm – 1szt. - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1 - podkładu chłonnego 60 x 90 cm, chłonność min 2000 g – szt. 1 - podkładów chłonnych 40 x 60, chłonność min 350 g – szt. 2 - drenu o długość 3 m, CH 24, antyzgięciowe końcówki żeńskie – szt. 1 (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta. Opakowanie typu folia-Tyvek, gdzie Tyvek stanowi klapę zabezpieczającą przed przypadkową kontaminacją. zaopatrzone w etykietę z nazwą zestawu, REF, LOT, składem w postaci piktogramów, datą ważności, dodatkowo min. 2 odklejane etykiety umożliwiające identyfikację zestawu, wytwórcy, LOT, daty ważności.) |  | 930 zest.
5 | Zestaw do przepukliny składający się z: - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1 - serwety 180 x 170cm z przylepcem - szt.1 - serwety 90 x 75cm z przylepcem na całej długości łuższego boku - szt.2 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo warstwa chłonna min. 76x85 cm - szt.1 - taśmy rzep 25cmx2cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy, zawartość wiskozy min. 67%, chłonność min. 800%, 40 x 20cm - szt.2 - kompresów gazowych 10cmx10cm 17nitek 12warswt gramatura min. 2,7g – 20szt. - kompresów gazowych 7,5cmx7,5cm 17 nitek 12warstw gramatura min. 1,6g – 45szt. - serwet operacyjnych gazowych 45cmx45cm 17nitek 6 warstw z nitką radiacyjną umieszczoną w rogu serwety między warstwami – 2szt. - tupferów groszków z gazy 17-nitkowej o wykroju 12cmx12cm +/-1 z nitką rtg –15szt. - osłony foliowej przewodów, posiadającą kolorową taśmę samoprzylepną i kartonik z wycięciami 15cmx250cm – 2szt. - opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym z mikrosiateczką 10cmx20cm – 1szt - strzykawki 2 częściowej 20ml – 2szt - igły 0,8 x40 mm– 2szt. - igły 1,2 x40 mm– 1szt. - strzykawki 2 częściowej 10 ml – 1 szt. - ostrza nr 11 – 1szt. - ostrza nr 24 – 1szt. - przeźroczystego plastikowego pojemniczka z miarką 125ml, wys. 3 cm – 1szt. - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1. - siatki przepuklinowej 150 x 150 mm, wykonanej ze 100% polipropylenu monofilamentowego, grubości nici 0,16 mm, grubości siatki 0,45 +/-0,05 mm, wielkość oczek 0,5-0,8 mm2, waga 60-85 g/m2 - 1 szt. zapakowana indywidualnie (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta. Siatka przepuklinowa w osobnym opakowaniu, pozostałe elementy w opakowaniu typu folia-Tyvek, gdzie Tyvek stanowi klapę zabezpieczającą przed przypadkową kontaminacją. Całość w opakowaniu przezroczystym zbiorczym, zaopatrzonym w etykietę z nazwą zestawu, REF, LOT, składem w postaci piktogramów, datą ważności, dodatkowo min. 2 odklejane etykiety umożliwiające identyfikację zestawu, wytwórcy, LOT, daty ważności) |  | 100 zest.
6 | Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z włókniny trzywarstwowej składający się z: - serwety w kształcie litery T 325 x 250cm z otworem 32x35 z dwoma przylepcami, zabudowany folią chirurgiczną z wycięciem 15,2cm, workiem do zbierania płynów - szt.1 - kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitek, nitka RTG, gramatura 1 kompresu min. 2,8 g, przewiązywane bawełnianą nitką po 10szt – szt. 30 - serwet gazowych 45cmx45cm, 6warstw, 17nitek, z nitką radiacyjną umieszczoną w rogu serwety między warstwami – szt. 5 - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, - szt.1 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składanej teleskopowo - szt.1 - taśmy medycznej 50 x 9cm - szt.2 - ostrza nr 24 – szt. 2 - pokrowców na kończynę 120 cm x 80 cm – szt. 2 - opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym z mikrosiateczką 10cmx30cm – 1szt (gramatura73 +/-1 g/m², chłonność min.300%, odporność na przenikanie cieczy min. 190cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/100kPa, laminat niepowodujący drażnienia, uczulenia, niecytotoksyczny - dotyczy obłożenia pacjenta. – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.) |  | 2200 zest.
7 | Zestaw brzuszno-kroczowy składający się z: -serweta ginekologiczna 250-260x270cm z wbudowanymi osłonami na nogi i samoprzylepnym oknem w kształcie owalu, wymiary okna z klapką 8cmx12cm (+/- 1cm), warstwa lepna dookoła okna min. 30 cm oraz samoprzylepnym oknem w okolicy brzucha o wym. 28cmx18cm (+/- 2cm), z dodatkowymi przylepcami w rogach umożliwiającymi zamocowanie serwety na ekranie anestezjologicznym - szt. 1 -serweta bez przylepca 90 x 75 - szt. 1 -obłożenie na stolik narzędziowy 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, owinięcie zestawu - szt. 1 -osłona na stolik Mayo ze wzmocnieniem min. 76x85cm, składana teleskopowo 145 x 80cm - szt. 1 -kompresy 10 x 10 cm, 100% bawełny, gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, z nitką radiacyjną, chłonność poj. kompresu min. 38g - szt. 20 (wiązane po 10szt bawełnianą nitką) - płytki gazowe 10 x 20 cm 100% bawełny, 17 nitkowe, 12 warstwowe z nitką RTG, chłonność poj. płytki min. 78g - szt. 10 - opatrunek przylepny na ranę 10 x 8 cm – szt. 4 - tubus kamerę składany harmonijkowo, z dwoma kartonowymi pierścieniami i taśmą mocującą, wym. 15x250cm -szt. 1 - blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego wym. 10x20cm, wys. 4-5cm, poj. 1000-1100ml - szt. 1 - ostrze 11 -szt. 1 - organizator przewodów typu rzep 2x25cm - szt. 2 - kieszeń z folii o grubości min. 77 μm, dwukomorowa samoprzylepna, wymiar części załadunkowej 42x35cm, z kształtką - szt. 1 - ręczniki włókninowe do rąk, zawartość wiskozy min. 67%, chłonność min. 800%, 40x20 cm - szt. 4 - fartuchy wzmocnione: XL-2 szt, L-2 szt - kule gazowe, po rozłożeniu 50x50cm +/-1 , gaza 17-nitkowa do mycia pola operacyjnego - szt 3 (gramatura73 +/-1 g/m², chłonność min.300%, odporność na przenikanie cieczy min. 190cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/100kPa, laminat niepowodujący drażnienia, uczulenia, niecytotoksyczny - dotyczy obłożenia pacjenta. – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności. Opakowanie typu folia-Tyvek, gdzie Tyvek stanowi klapę zabezpieczającą przed przypadkową kontaminacją. zaopatrzone w etykietę z nazwą zestawu, REF, LOT, składem w postaci piktogramów, datą ważności, dodatkowo min. 2 odklejane etykiety umożliwiające identyfikację zestawu, wytwórcy, LOT, daty ważności.) |  | 300 zest.
8 | Zestaw obłożeń do porodu składający się z: - serwety z włókninowej dwuwarstwowej pod pośladki z kieszenią na płyny 113 x 90cm bez przylepców - serwety z włókniny kompresowej 80cmx60cm 40g – szt. 1 - serwety celulozowej 50cmx40cm – szt. 1 - kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitek gramatura 1kompresu min. 2,7g – szt. 10 - kocyka flanelowego z motywem dziecięcym 80 cm x 75 cm – szt. 1 - czapeczki ochronnej dla noworodka - szt.1 - zacisk do pępowiny 68 mm, bez lateksu - szt.1 - serwety dwuwarstwowej 90cmx80cm (stanowi owinięcie zestawu) – szt. 1, (Laminat dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47-55 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 280 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego) |  | 4200 zest.
9 | Zestaw obłożeń do szycia poporodowego składający się z: - serwety z włókninowej dwuwarstwowej pod pośladki z kieszenią na płyny 113 x 90cm bez przylepców - kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitek gramatura 1kompresu min. 2,9g – szt. 10 - serwety dwuwarstwowej 90cmx80cm (stanowi owinięcie zestawu) – 1szt. (Laminat dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47-55 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 280 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego) |  | 3200 zest.
10 | Zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, - szt.1 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składanej teleskopowo, warstwa chłonna min. 76x85 cm - szt.1 - serwety bez przylepca 90 x 75cm - szt.1 - pokrowca na kończyny 120 x 75cm - szt.2 - serwety 200 x 180cm z otworem 20 x 10cm oraz przylepcem wokół otworu i workiem do zbierania płynów w kształcie trójkąta (szerokość 100cm głębokość 50cm) z kształtką, zaworem i sitem umieszczonym w połowie głebokosci worka - szt.1 - taśmy medycznej 50cmx9cm – 1szt. - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm, zawartość wiskozy min. 67%, chłonność min. 800%, - szt.2 ( (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta.) |  | 500 zest.
11 | Zestaw do angiografii wykonany z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety 320 x 180cm z dwoma otworami o średnicy 8cm – 1 szt. wypełnionymi folią chirurgiczną wykonaną z poliuretanu, grubość 25±5µm, przepuszczalność pary wodnej 1200±200 g/m2/24h – szt. 1 - serwety 90 x 75cm z taśmą lepną na całej długości obu boków - szt.2 - serwety 90 x 75cm bez taśmy lepnej - szt.2 - serwety 90x75 z przylepnym otworem 8cmx6cm – 1szt - ręczników włókninowych 40x20cm, bez zawartości celulozy – 2szt. - korcangu plastikowego 19cm - szt.1 - miseczki plastikowej z mankietem i miarką co 50 ml o pojemności 250ml - szt.3 - osłony na sprzęt medyczny z gumką, długość gumki 17cm, po rozciągnięciu 71cm, długość worka min. 90cm – szt. 4. - osłony na sprzęt medyczny z gumką, długość gumki 33cm, po rozciągnięciu 112cm, długość worka min. 56cm – szt. 1. - osłony na sprzęt medyczny z gumką, długość gumki 30cm, po rozciągnięciu 72cm, długość worka min. 36cm – szt. 1. Całość zestawu owinięta w serwetę 150 x 90cm na stolik narzędziowy (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta.) |  | 5500 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do operacji tarczycy z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety 240 x 150cm z wycięciem ,,U'' na dłuższym boku 63 x 7cm i przylepcem wokół - szt.1 - serwety 240x 180cm z przylepcem - szt.1 - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo, z warstwą chłonną min. 76x85 cm - szt.1 - taśmy medycznej 50 x 9cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm, zawartość wiskozy min. 67%, chłonność min. 800%, - szt.2. (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta. ) |  | 50 zest.
2 | Zestaw do kraniotomii z włókniny trzywarstwowej składający się z: - serwety 240 x 200cm z otworem 25 x 20 i folią chirurgiczną oraz trójkątną kieszenią na płyny z sitem - szt.1 - serwety 60 x 50cm z przylepcem wzdłuż dłuższego boku - szt.2 - serwety 240 cm x 180 cm bez przylepca – szt. 1 - kieszeni z folii poliuretanowej na płyny z kształtką i przylepcem 40 x 30cm - szt.1 - taśmy mocującej 50 x 9 - szt.2 - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo, z warstwą chłonną min. 76x85 cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm, zawartość wiskozy min. 67%, chłonność min. 800% - szt.4 - serwety 90 x 75cm bez przylepca - szt.1 - magazynki jednorazowego użytku zawierające 10 szt. hemostatycznych zacisków czepca – 2 magazynki, opakowanie indywidualne - strzykawek 20 ml – szt. 2 - ostrza nr 11 – szt. 1 - ostrza nr 24 – szt. 1 - serwet gazowych 45cmx45cm 6warstw 17nitek, z nitką radiacyjną umieszczoną w rogu serwety między warstwami – szt. 2 - kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitek gramatura 1 kompresu min. 2,7g – szt. 50 - neurokompresów wchłaniających płyn mózgowo-rdzeniowy i krew, wykonanych z włókniny nieprzywierającej do tkanek i struktur mózgowych, niekłaczącej z nitką rtg 20 mm x 60 mm – 10 szt. opakowanie indywidualne - drenu o długości 3 m, transparentny, gładki wewnątrz, CH24, z końcówką typu rozszerzenie-rozszerzenie - końcówka metalowa do odsysania, zakrzywiona, długość 12-13 cm, średnica 1,8 mm (gramatura73 +/-1 g/m², chłonność min.300%, odporność na przenikanie cieczy min. 190cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/100kPa, laminat niepowodujący drażnienia, uczulenia, niecytotoksyczny - dotyczy obłożenia pacjenta. – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności. Neurokompresy i zaciski do skóry głowy w osobnym opakowaniu, pozostałe elementy w opakowaniu typu folia-Tyvek, gdzie Tyvek stanowi klapę zabezpieczającą przed przypadkową kontaminacją. Całość w opakowaniu przezroczystym zbiorczym, zaopatrzonym w etykietę z nazwą zestawu, REF, LOT, składem w postaci piktogramów, datą ważności, dodatkowo min. 2 odklejane etykiety umożliwiające identyfikację zestawu, wytwórcy, LOT, daty ważności..) |  | 300 zest.
3 | Zestaw serwet do szycia składający się z: - serwety 75 x 45cm bez przylepca - szt.1 - serwety 45 x 45cm z otworem przylepnym o średnicy 5cm - szt.1 (Laminat dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 280 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego. Opakowanie posiadające oznakowany kierunek otwierania, wycięcie na kciuk i zgrzew w kształcie litery V.) |  | 2000 zest.
4 | Zestaw do operacji urologicznych TUR wykonany z włókniny trzywarstwowej składający się z: - serwety 240 x 100cm z elementem elastycznym, ochraniaczem palca, 2 otworami i workiem z sitem i zaworem do mocowania drenu, otwory śr. 5cm, 4cm - szt.1 - serwety bez przylepca 90 x 75cm - szt.1 - pokrowców na kończyny dolne 120 x 75cm - szt.2 - taśmy medycznej 50 x 9cm - szt.4 - taśm typu rzep 25cmx2cm - szt.2 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy, zawartość wiskozy min. 67%, chłonność min. 800%, 40 x 20cm - szt.4 - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo, z warstwą chłonną min. 76x85 cm - szt.1 - kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitek gramatura 1 kompresu min. 2,7g – szt. 15 - kleszczyków plastikowych okienkowych o długości 24 cm, z zamkiem zaciskowym, szerokimi końcówkami z nacięciami – szt. 1 - cewnika Nelaton CH 16, długość 50 cm (+/- 10 cm), (gramatura73 +/-1 g/m², chłonność min.300%, odporność na przenikanie cieczy min. 190cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/100kPa, laminat niepowodujący drażnienia, uczulenia, niecytotoksyczny - dotyczy obłożenia pacjenta. |  | 500 zest.
5 | Zestaw do operacji okulistycznych z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety 150 x 150 cm z otworem o średnicy 8cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanymi dwiema kieszeniami foliowymi -szt.1 - opatrunku ocznego dwuwarstwowego - szt.1 - przylepca 2 x 15 szt.2 - kompresu 5 x5cm 12 warstwowy 17 nitek, gramatura kompresu 0,7g - szt.10 - kompresu włókninowego czterowarstwowego, 40g 10cmx20cm - szt.4 (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta.) |  | 300 zest.
6 | Zestaw do operacji okulistycznych małych z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety 130 x 90 cm z przylepnym otworem o średnicy 8 cm i zintegrową kieszenią foliową -szt.1 - opatrunku ocznego dwuwarstwowego - szt.1 - przylepca 2 x 15 szt.2 - kompresu 5 x5cm 12 warstwowy 17 nitek, gramatura kompresu 0,7g - szt.10 (przewiązane bawłenianą nitką) - kompresu włókninowego czterowarstwowego, 40g 10cmx20cm - szt.4 (Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego - dotyczy obłożenia pacjenta.) |  | 100 zest.
7 | Zestaw do blokad centralnych składający się z: - serwety 45cmx75cm - szt. 1 - serwety 50cmx60cm z otworem kwadratowym 15cmx15cm i przylepcami wokół otworu, przylepcem na boku 50cm i przylepcem na boku 60cm, c - szt. 1 - serwety 45cmx45cm - szt. 1 - kompresów z gazy 17-nitkowej, 8 warstwowych, 7,5x7,5 cm, o gramaturze min. 1,2g – szt. 5 - peanu plastikowego, wąskie końcówki z nacięciami, długość 13 cm – szt. 1 - opatrunku na ranę z wkładem chłonnym rozmiar 10cmx20cm – szt. 1 - nerki 700 ml, podziałka co 100 ml, z dziubkiem do łatwiejszego wylewania płynów, wys. 5 cm – szt. 1, (Laminat dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47-55 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 280 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego) |  | 500 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw opatrunkowy duży 1 x serweta na stół narzędziowy pełnobarierowa, odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O, dwuwarstwowa gramaturze min. 47 g/m2 - składająca się z embosowanej folii wykananej w 25% z surowca z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego oraz włókniny polipropyleonwej 22g/m2, o gramaturze min. 47 g/m2, rozm. 45 x 75 cm 8 x kompres z gazy 10 x 20 cm, 12 warstw, 17 nitek, chłonność pojedynczego kompresu min 76 g 1 x kleszczyki plastikowe typu pean długość 13 cm, wąskie końcówki z nacięciami, zamek zaciskowy Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, ułatwiającym otwieranie opakowania |  | 6500 zest.
2 | Zestaw opatrunkowy mały 1 x serweta na stół narzędziowy pełnobarierowa, odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H2O, dwuwarstwowa gramaturze min. 47 g/m2 - składająca się z embosowanej folii wykananej w 25% z surowca z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego oraz włókniny polipropyleonwej 22g/m2, o gramaturze min. 47 g/m2, rozm. 45 x 75 cm 8 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 warstw, 17 nitek, chłonność pojedynczego kompresu min 36 g 1 x kleszczyki plastikowe typu pean długość 13 cm, wąskie końcówki z nacięciami, zamek zaciskowy Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, ułatwiającym otwieranie opakowania. |  | 8000 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy zestaw chirurgiczny składający się z: |  | 6000 kpl.
1.1. | Serweta chirurgiczna 2 warstwowa z włókniny SMS w rozmiarze 75cm x 75cm o gramaturze 50g/m2.
1.2. | Serweta chirurgiczna 2 warstwowa z włókniny SMS w rozmiarze 45cm x 60cm z centralnym otworem o średnicy 6 cm, gramatura 40g/m2.
1.3. | Kompres gazy 17-nitkowej, 16-warstwowej, 10cm x 10cm - 2 szt.
1.4. | Nożyczki typu IRIS proste, wykonane z chirurgicznej stali nierdzewnej, dł. 11,5cm, na narzędziu z obu stron wygrawerowany piktogram informujący o możliwości jednokrotnego użycia wyrobu oraz znak CE, posiadające oznaczenie kolorystyczne.
1.5. | Pęseta anatomiczna, wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, dł. 14cm, na narzędziu z obu stron wygrawerowany piktogram informujący o możliwości jednokrotnego użycia wyrobu oraz znak CE, posiadająca oznaczenie kolorystyczne.
1.6. | Igłotrzymacz typu MAYO HEGAR, wykonany z chirurgicznej stali nierdzewnej, dł. 15cm, na narzędziu z obu stron wygrawerowany piktogram informujący o możliwości jednokrotnego użycia wyrobu oraz znak CE, posiadający zamek zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem się imadła, posiadaący oznaczenie kolorystyczne.
1.7. | Ostrze chirurgiczne nr 11 wykonane z chirurgicznej stali nierdzewnej, z trzonkiem i osłonką z wytłoczoną skalą numeryczną oraz oznakowaniem CE, na ostrzu informacja o rozmiarze, materiale, z którego jest wykonane oraz nazwa producenta.
1.8. | Zestaw sterylnie zapakowany w rękaw foliowo-papierowy, na opakowaniu informacja o kierunku otwierania oraz wskaźnik sterylizacji. Zestaw wyposażony w trójdzielną etykietę z 2 wlepkami typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierającymi informacje o numerze katalogowym, nr serii, dacie ważności.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 10
Załącznik Nr 2/10 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Klatka międzytrzonowa szyjna z możliwością mocowania do trzonów kręgosłupa za pomocą dwóch śrub tytanowych samogwintujących o średnicy 4mm .Śruba kotwicząca implant dostępna w trzech długościach 14mm,16mm,18mm.Śruba samoblokująca się z mechanizmem podwójnego blokowania. Klatka szyjna wykonana z materiału peek z napyleniem czystym tytanem. Implant dostępny z pochyleniem lordotycznym 4 oraz 7 stopni. Klatka szyjna dostępna w siedmiu wysokościach od 5mm do 11mm stopniowanie wysokości co 1mm. Klatka dostępna w dwóch wariantach rozmiaru długości i szerokości. Klatka o długości 13mm i szerokości 16mm oraz klatka o długości 15mm i szerokości 17mm . Implant posiadający dwa znaczniki RTG wykonane z tytanu.
1 | klatka szyjna |  | 100 szt.
2 | śruba |  | 200 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 11
Załącznik Nr 2/11 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Elastyczny implant jądra miażdżystego implantowana przezskórnie do leczenia przepuklin dysków w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa.Roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym (Wolfram).skład zestawu: 1 ampułka 3 ml roztworu, 3 strzykawki typu LuerLock 1 ml BD, 1 igła podskórna G19x38mm, 2 igły rdzeniowe G18x156, 1 igła rdzeniowa G20x90mm |  | 200 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 12
Załącznik Nr 2/12 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do cementoplastyki trzonów kręgosłupa. Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. Igły biopsyjne dostepne w 3 średnicach.Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składnikow cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc. W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg.Cement PMMA o podwyższonej lepkości natychmiast po wymieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opoźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników. W skład kompletu wchodzi: Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym min. 20 g– 1 szt. igła kostna – 1szt. igła biopsyjna - 1szt |  | 300 kpl.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 13
Załącznik Nr 2/13 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 13
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE WRAZ Z RETRAKTOREM UMOŻLIWIAJĄCYM MAŁOINWAZYJNĄ IMPLANTACJĘ Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa. Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej. Co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm ). Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji. Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan. Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut składający się z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki. Zestaw instrumentarium dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie. Narzędzia znajdujace się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach. Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej .Dodatkowo dostępne implanty o ostro ząbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu w technologii naśladującej budowę kości ludzkiej o porowatości w całym przekroju implantu wynoszącej 55-65%. Implanty mające zdolność do zatrzymywania płynów w swojej strukturze w celu dystrybucji składników odżywczych w całym implancie co skutkuje przerostem kości w całej jego objętości. Całkowity zakres wielkości porów w zakresie 100-700μm, średnia wielkość porów znajduje się w zakresie 400-500μm. Implant posiadający w swojej strukturze trzy rodzaje porów Mikro, Mezo i Makropory. Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem się implantu 6.2 GPa. Chropowatość na powierzchni tytanu warunkująca prawidłową kolonizację komórek kostnych wynosząca 8 μm. Co najmniej 5 wysokości implantów tytanowych. Obecne duże okno na przeszczep kostny bądź substytut kostny. W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.
1 | cage peek |  | 250 szt.
2 | wypełnienie |  | 250 szt.
3 | cage tytanowy |  | 250 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto