## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.170.2024.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów technicznych i elektrycznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
* zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
10. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.170.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa produktu | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 2x36W | 30 | szt. |  |  |  | 0
2. | Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 4x18W | 20 | szt. |  |  |  | 0
3. | Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 1X54-58W/220-240V | 50 | szt. |  |  |  | 0
4. | Starter zapłonnik do świetlówek będący własnością SU STARTER S10 4-65W | 100 | szt. |  |  |  | 0
5. | Starter zapłonnik do świetlówek będący własnością SU STARTER S2 4-22W | 100 | szt. |  |  |  | 0
6. | UKŁAD ZAPŁONOWY 100-400W LAMPOWY SODOWY | 10 | szt. |  |  |  | 0
7. | PRZEWÓD OMY 3X1,0 | 100 | mb |  |  |  | 0
8. | PRZEWÓD OMY 3X1,5 | 100 | mb |  |  |  | 0
9. | PRZEWÓD YDY 3X2,5/750V | 1300 | mb. |  |  |  | 0
10. | PRZEWÓD YDY 5X2,5/750V | 100 | mb |  |  |  | 0
11. | PRZEWÓD YDY 3X1,5/750V | 1300 | mb |  |  |  | 0
12. | PRZEWÓD YDY 5X4 /750V | 100 | mb |  |  |  | 0
13. | PRZEWÓD YDY 5X6 /750V | 100 | mb |  |  |  | 0
14. | PRZEWÓD YDY 5X10/750V | 100 | mb |  |  |  | 0
15. | PRZEWÓD YDYP 3X1,5/750V | 700 | mb |  |  |  | 0
16. | PRZEWÓD YDYP 3X2,5/750V | 700 | mb |  |  |  | 0
17. | PRZEWÓD OW 3X2,5/750V | 100 | mb |  |  |  | 0
18. | PRZEWÓD OW 5X2,5/750V | 100 | mb |  |  |  | 0
19. | PRZEWÓD UTP kat.5e 4X2X0,5 DRUT miedziany | 10000 | mb |  |  |  | 0
20. | PRZEWÓD UTP kat.6 4X2X0,5 DRUT miedziany | 10000 | mb |  |  |  | 0
21. | GNIAZDO HERMETYCZNE podwójne z uziemieniem n/t | 50 | szt. |  |  |  | 0
22. | GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYNCZE z uziemieniem n/t | 30 | szt. |  |  |  | 0
23. | GNIAZDO P/T POJEDYNCZE białe z uziemieniem 16A, 250V, zaciski śrubowe, kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard | 200 | szt. |  |  |  | 0
24. | GNIAZDO P/T PODWÓJNE białe z uziemieniem | 100 | szt. |  |  |  | 0
25. | GNIAZDO Z/U BIAŁE - UCHYLNA OSŁONA, IP44 lub równoważny, 16A, 250V, zaciski śrubowe, kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard | 50 | szt. |  |  |  | 0
26. | GNIAZDO SIŁOWE 5P-16A, stałe | 3 | szt. |  |  |  | 0
27. | GNIAZDO TABLICOWE SKOŚNE 16A 5P 400V /80X97/ CZERWONE IP44 | 5 | szt. |  |  |  | 0
28. | GNIAZDO SIŁOWE 5P-32A , stałe | 3 | szt. |  |  |  | 0
29. | Oprawa hermetyczna 2x36W OPK-236 IP65 bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach | 5 | szt. |  |  |  | 0
30. | Oprawa świetlówkowa do sufitów podwieszanych klosz mleczny 4 X 18W o wymiarach 60cm x 60cm bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach | 5 | szt. |  |  |  | 0
31. | Oprawa świetlówkowa rastrowa 4 x 18 W do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach | 10 | szt. |  |  |  | 0
32. | Oprawa świetlówkowa natynkowa 2x 36 W klosz opalizowany na świetlówki liniowe T8 bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach | 20 | szt. |  |  |  | 0
33. | Oprawa świetlówkowa 2x28W liniowa, aluminium, na świetlówki T5 podwieszana, możliwość regulacji wysokości wraz z kpl. Zawiesi bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach | 20 | szt. |  |  |  | 0
34. | Gniazdo gumowe 16A proste IP44 lub równoważne z uziemieniem przenośne | 5 | szt. |  |  |  | 0
35. | Plafoniera natynkowa 1x75W E27 Ikl. 230V IP44 lub równoważne - kolor biały, klosz matowy biały, średnica klosza 300 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
36. | PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW | 100 | szt. |  |  |  | 0
37. | PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW POGŁĘBIANA | 100 | szt. |  |  |  | 0
38. | PUSZKA P/T 80 MM | 10 | szt. |  |  |  | 0
39. | PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU | 100 | szt. |  |  |  | 0
40. | PUSZKA N/T Hermetyczna kwadratowa 75 X 75 X 40 MM IP54 | 100 | szt. |  |  |  | 0
41. | PUSZKA N/T Hermetyczna kwadratowa 100 X 100 X 40 50 MM IP54 | 30 | szt. |  |  |  | 0
42. | Ramka 1- krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard: a) Ramka musi mieć możliwość zamontowania jednej pokrywy, b) Stopień ochrony min. IP20 lub równoważne, c) Kolor: biały, d) Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe. | 200 | szt. |  |  |  | 0
43. | Ramka 2 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard: a) Ramka musi mieć możliwość zamontowania dwóch pokryw, b) Stopień ochrony min. IP20 lub równoważne, c) Kolor: biały, d) Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe. | 100 | szt. |  |  |  | 0
44. | Ramka 3 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard: a) Ramka musi mieć możliwość zamontowania trzech pokryw, b) Stopień ochrony min. IP20 lub równoważne, c) Kolor: biały, d) Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe. | 200 | szt. |  |  |  | 0
45. | Ramka 4 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard: a) Ramka musi mieć możliwość zamontowania czterech pokryw, b) Stopień ochrony min. IP20 lub równoważne, c) Kolor: biały, d) Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe. | 100 | szt. |  |  |  | 0
46. | Ramka 5 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard: a) Ramka musi mieć możliwość zamontowania pięciu pokryw, b) Stopień ochrony min. IP20 lub równoważne, c) Kolor: biały, d) Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe. | 200 | szt. |  |  |  | 0
47. | Rozdzielnica elektryczna modułowa natynkowa IP40 lub równoważne, drzwi przeźroczyste 3x12 mod | 1 | szt. |  |  |  | 0
48. | ROZŁĄCZNIK FR-103 303 63A | 2 | szt. |  |  |  | 0
49. | Rura kablowa RL22 biała 3 metry | 20 | szt. |  |  |  | 0
50. | Rura kablowa RL28 biała 3 metry | 20 | szt. |  |  |  | 0
51. | Uchwyt UZ 22 biały | 100 | szt. |  |  |  | 0
52. | Uchwyt UZ 28 biały | 100 | szt. |  |  |  | 0
53. | Złączka ZCLF 22 biała | 50 | szt. |  |  |  | 0
54. | Złączka ZCLF 28 biała | 50 | szt. |  |  |  | 0
55. | Wkładka topikowa WTS 10A | 20 | szt. |  |  |  | 0
56. | Wkładka topikowa WTS 16A | 20 | szt. |  |  |  | 0
57. | Wkładka topikowa WTS 20A | 20 | szt. |  |  |  | 0
58. | Wkładka topikowa WTS 25A | 20 | szt. |  |  |  | 0
59. | Wkładka bezpiecznikowa NH00C 20A | 10 | szt. |  |  |  | 0
60. | Wkładka bezpiecznikowa NH00C 25A | 10 | szt. |  |  |  | 0
61. | Wkładka bezpiecznikowa NH00C 32A | 10 | szt. |  |  |  | 0
62. | Wkładka bezpiecznikowa NH00C 63A | 10 | szt. |  |  |  | 0
63. | Wkładka bezpiecznikowa NH00C 100A | 10 | szt. |  |  |  | 0
64. | Wkładka bezpiecznikowa NH00C 160A | 10 | szt. |  |  |  | 0
65. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 32A | 10 | szt. |  |  |  | 0
66. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 63A | 10 | szt. |  |  |  | 0
67. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 80A | 10 | szt. |  |  |  | 0
68. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 100A | 10 | szt. |  |  |  | 0
69. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 160A | 10 | szt. |  |  |  | 0
70. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 200A | 10 | szt. |  |  |  | 0
71. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 250A | 10 | szt. |  |  |  | 0
72. | WTYCZKA SIŁOWA 32A 5 BOLCE | 3 | szt. |  |  |  | 0
73. | WTYCZKA SIŁOWA 16A 5 BOLCE | 3 | szt. |  |  |  | 0
74. | WTYCZKA 1-fazowa 16A z uziemieniem, wersja kątowa | 50 | szt. |  |  |  | 0
75. | WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY POJEDYŃCZY.WNT-100C N/T | 10 | szt. |  |  |  | 0
76. | WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY PODWÓJNY.WNT-100C N/T | 10 | szt. |  |  |  | 0
77. | WYŁĄCZNIK HERMET.PRZYCISK-DZWON. WNT-101C | 5 | szt. |  |  |  | 0
78. | WYŁĄCZNIK P/T PODWÓJNY Z KLAWISZAMI kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard | 100 | szt. |  |  |  | 0
79. | WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY Z KLAWISZAMI kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard | 100 | szt. |  |  |  | 0
80. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-10A | 10 | szt. |  |  |  | 0
81. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-16A | 10 | szt. |  |  |  | 0
82. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-20A | 10 | szt. |  |  |  | 0
83. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B 25A | 10 | szt. |  |  |  | 0
84. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-10A | 10 | szt. |  |  |  | 0
85. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-16A | 10 | szt. |  |  |  | 0
86. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-20A | 10 | szt. |  |  |  | 0
87. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-25A | 10 | szt. |  |  |  | 0
88. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-10A | 5 | szt. |  |  |  | 0
89. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-16A | 5 | szt. |  |  |  | 0
90. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303B-16A | 5 | szt. |  |  |  | 0
91. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-16A | 5 | szt. |  |  |  | 0
92. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-20A | 5 | szt. |  |  |  | 0
93. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-20A | 5 | szt. |  |  |  | 0
94. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-25A | 5 | szt. |  |  |  | 0
95. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-25A | 5 | szt. |  |  |  | 0
96. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-32A | 5 | szt. |  |  |  | 0
97. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-32A | 5 | szt. |  |  |  | 0
98. | PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB-301 16A / PB-401 16A | 2 | szt. |  |  |  | 0
99. | SZYNA ŁĄCZENIOWA DO APARATURY MODUŁOWEJ 12 MOD - 3 FAZOWE, prąd znamionowy - 63A | 2 | szt. |  |  |  | 0
100. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 25A 30MA - 3 FAZOWY | 3 | szt. |  |  |  | 0
101. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 40A 30MA - 3 FAZOWY | 3 | szt. |  |  |  | 0
102. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P302 25A 30MA - 1 FAZOWY | 5 | szt. |  |  |  | 0
103. | Wyłącznik Różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC | 20 | szt. |  |  |  | 0
104. | TAŚMA IZOLACYJNA MULTICOLOR | 300 | szt. |  |  |  | 0
105. | Taśma kablowa 300x4,8-5 mm (100szt) | 100 | opak. |  |  |  | 0
106. | Taśma kablowa 150x2,5-3 mm (100szt) | 50 | opak. |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.170.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 16-17x10 mm | 30 | szt. |  |  |  | 0
2. | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 20x18 mm | 30 | szt. |  |  |  | 0
3. | Listwa elektroinstalacyjna PCV -25x15 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
4. | Listwa elektroinstalacyjna PCV -60x25 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
5. | Listwa elektroinstalacyjna PCV -60x40 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
6. | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 60x90 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
7. | LISTWA ZACISKOWA LZ 2,5 MM | 20 | szt. |  |  |  | 0
8. | LISTWA ZACISKOWA LZ 4 MM | 20 | szt. |  |  |  | 0
9. | LISTWA ZACISKOWA LZ 6 MM | 20 | szt. |  |  |  | 0
10. | LISTWA ZACISKOWA LZ 10 MM | 20 | szt. |  |  |  | 0
11. | ZAMEK SZYFROWY Wyjście przekaźnikowe NO/NC, dwa wyjścia tranzystorowe, możliwość sterowania wyjściami w trybie monostabilnym lub bistabilnym, zestaw kodów o różnych uprawnieniach, sterowania otwarciem drzwi poprzez kod drzwiowy lub kod główny, sterowanie systemem alarmowym poprzez kod główny lub kod zamykający, uzbrajanie systemu alarmowego z programowalną zwłoką czasową, kod skarbcowy, gdy rozbrojenie systemu wymaga obecności dwóch osób, sygnalizacja wprowadzenia kodu pod przymusem, blokada po trzech nieudanych próbach wprowadzenia kodu, funkcja dzwonka do celów sygnalizacji chęci wejścia, nieulotna pamięć, kontakt ochrony antysabotażowej, zasilanie 12VDC, obudowa natynkowa, do wewnątrz | 3 | szt. |  |  |  | 0
12. | Oprawka plastikowa E-14 z pierścieniem | 10 | szt. |  |  |  | 0
13. | Oprawka plastikowa E-27 z pierścieniem | 10 | szt. |  |  |  | 0
14. | Złączka wago 4 wago 5 polowa 2,5 mm, z dźwigniami zwalniającymi na przewód typu drut lub linka | 500 | szt. |  |  |  | 0
15. | Złączka wago 3 polowa 2,5 mm z dźwigniami zwalniającymi na przewód typu drut lub linka | 500 | szt. |  |  |  | 0
16. | Złączka wago 5 polowa 2,5 mm z dźwigniami zwalniającymi na przewód typu drut lub linka | 300 | szt. |  |  |  | 0
17. | Symetryczny, rewersyjny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm lub elektrozaczepy z serii R 4 i R5 | 10 | szt. |  |  |  | 0
18. | Symetryczny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm lub elektrozaczepy z serii R 4 i R5 | 10 | szt. |  |  |  | 0
19. | Dzwonek bezprzewodowy | 20 | szt. |  |  |  | 0
20. | OPRAWA PANEL LED 36W,barwa neutralna 4000K,3600lm do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm | 100 | szt. |  |  |  | 0
21. | Ramka do montażu N/T PANEL LED 36W, o wymiarach 60cm x 60cm kolor biały | 20 | szt. |  |  |  | 0
22. | Wkładka topikowa D01 gL/gG 16A | 20 | szt. |  |  |  | 0
23. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 20A | 20 | szt. |  |  |  | 0
24. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 25A | 20 | szt. |  |  |  | 0
25. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 32A | 20 | szt. |  |  |  | 0
26. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 50A | 20 | szt. |  |  |  | 0
27. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 63A | 20 | szt. |  |  |  | 0
28. | Oprawa downlight UFFO 245.LED 830 2250lm OPAL 30W IP40 BIAŁA | 10 | szt. |  |  |  | 0
29. | Wtyczka gumowa 16A, IP44 lub równoważne, 1 fazowa | 5 | szt. |  |  |  | 0
30. | Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 10AX, 250V, szybkozłącza; biały kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard | 30 | szt. |  |  |  | 0
31. | Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia (moduł) 16AX, 250V, szybkozłącza; biały, kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard | 30 | szt. |  |  |  | 0
32. | PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU 2 KROTNA | 50 | szt. |  |  |  | 0
33. | PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU 3 KROTNA | 50 | szt. |  |  |  | 0
34. | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym CKN6-16/1/1N/B/003, typ AC, 30mA kompatybilny z będącym własnością SU urządzeniem firmy EATON | 30 | szt. |  |  |  | 0
35. | Puszka natynkowa głęboka (40mm) - element rozszerzający do puszki PSC/11 do ramek wielokrotnych; biały, kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard | 100 | szt. |  |  |  | 0
36. | Puszka natynkowa głęboka (40mm) pojedyncza- element do puszki PSH/11, składana; biały, kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard | 50 | szt. |  |  |  | 0
37. | Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł), Σ16A, 250V, zaciski śrubowe; biały, kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard | 100 | szt. |  |  |  | 0
38. | Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł) 16A, 250V, zaciski śrubowe; kolor czerwony kompatybilne z będącym własnością SU zosprzętem Simon Basic Standard | 30 | szt. |  |  |  | 0
39. | Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10AX, 250V, szybkozłącza; czerwony kompatybilny z będącym własnością osprzętem Simon Basic Standard | 30 | szt. |  |  |  | 0
40. | Lampa ewakuacyjna zasilana z będącym własnością SU baterii centralnej CrystalWay 220/45 CG-5-LUM22214 A | 20 | szt. |  |  |  | 0
41. | Zasilacz lampy Led FLAT AC 220-240V/DC 33-40V 30-42V (40-42W) | 200 | szt. |  |  |  | 0
42. | Zasilacz taśmy Led AC254V/DC12V 30W | 150 | szt. |  |  |  | 0
43. | Zasilacz taśmy Led AC254V/DC12V 50W | 100 | szt. |  |  |  | 0
44. | Taśma Led w silikonie (8mmx5metrów) DC12V-60x2835 – 4,8W 4200K | 15 | szt. |  |  |  | 0
45. | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1 16A 5P 400V + 2P+Z 230V IP44 | 5 | szt. |  |  |  | 0
46. | Kabel instalacyjny typu skrętka kat. 7A S/FTP: a) Kategoria min. 7A, b) Typ ekranowania - S/FTP, c) Typ kabla – wewnętrzny, d) Średnica żyły/AWG – 22 lub 23, e) Konstrukcja kabla - 4 pary/8 żył, f) Ekranowanie poszczególnych par – folia aluminiowa, g) Rodzaj powłoki LSZH, h) Klasa CPR – min. Dca s2 d2 a2. | 30000 | mb |  |  |  | 0
47. | Panel porządkujący 19" 1U: a) Rozmiar 19” 1U, b) Uchwyty krosowe wykonane z metalu, c) Panel porządkujący i uchwyty na patchcordy przystosowane są do montażu w szafach dystrybucyjnych i serwerowych 19”, d) Do zastosowań wewnętrznych, e) Przeznaczony do rozprowadzenia kabli krosowych w szafach 19". | 40 | szt. |  |  |  | 0
48. | Panel rozdzielczy 24xRJ45 1U bez modułów: a) 24 porty, b) Porty opisane liczbami arabskimi od 1 do 24, c) Rozmiar 19” 1U, d) Możliwość montażu modułów RJ45 ekranowanych, e) Kompatybilny z modułami RJ45 Keystone, f) Kompatybilny z będącymi własnościami SU modułami RJ45 MMC BC6AFSTL, g) Kolor: czarny. | 40 | szt. |  |  |  | 0
49. | Moduł RJ45 keystone kat.6A beznarzędziowy: a) Beznarzędziowy montaż, b) Pełne ekranowanie, c) Uniwersalny system montażu Keystone w gniazdach i panelach 19”, d) Musi zawierać prowadnicę par pozwalające na łatwe rozprowadzenie żył w czasie montażu, e) Musi posiadać kolorowe naklejki ułatwiające rozprowadzenie żył wg schematu T568 A i B, f) Kategoria min. 6A, g) Odporność na przesłuchy, h) Zgodność ze standardem PoE. | 2000 | szt. |  |  |  | 0
50. | Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna: a) Pokrywa kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard, b) Stopień ochrony min IP20 lub równoważny, c) Możliwość zamontowania dwóch modułów RJ45, d) Kompatybilna z zaoferowanymi modułami RJ45, e) Kompatybilna z będącymi własnościami SU modułami RJ45 MMC BC6AFSTL, f) Kolor: biały, g) Sposób mocowania – wkręty przelotowe przez przedni panel z tworzywa (panel montowany wkrętami do puszki podtynkowej/wersja bez tzw. "pazurków"). | 500 | szt. |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.