Chojnice, dnia  17.03.2025 r.

BI.271.1.2025

Gmina Miejska Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00144504 z dnia 13.03.2025 r.  postępowania w trybie podstawowym na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach”

Pytanie 1

Czy projektowana sieć kanalizacji deszczowej będzie w całości przebiegać przez teren na którym obowiązuje MPZP? Jeżeli NIE to czy Zamawiający posiada prawomocną Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedź:

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej będzie w całości przebiegać przez teren na którym obowiązuje MPZP.

Pytanie 2

Czy przebieg proj. sieci będzie odbywać się wyłącznie do działkach mających status dróg
gminnych/miejskich?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3

Czy należy projektować przyłącza do działek prywatnych? Jeżeli TAK to czy kończymy na granicy działki? Ewentualnie jeżeli mielibyśmy wchodzić w działki prywatne to czy Zamawiający przekaże Wykonawcy zgody na wejścia w tereny prywatne?

Odpowiedź:

Przy doborze średnicy kolektora kanalizacji deszczowej projektant winien uwzględnić możliwość włączenia się i odprowadzania wód opadowych z działek prywatnych. Natomiast Zamawiający, obecnie, nie przewiduje projektowania przyłączy.

Burmistrz

dr Arseniusz  Finster