

 **al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

 **Szczecin, dnia 26.03.2025 r.**

**Znak Sprawy: ZP/220/22/25**

**Dotyczy: dostawy jednorazowych wyrobów medycznych z włókniny oraz innych wyrobów**

**dla USK-2 w Szczecinie.**

**Wyjaśnienie nr 1**

*Szanowni Państwo,*

W załączeniu przekazujemy stanowisko Zamawiającego w zakresie zadanych pytań.

**WYKONAWCA NR 1**

Dotyczy zadanie 8

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty:

Sterylna, uniwersalna osłona uchwytu lampy operacyjnej.

Wykonana z twardego plastikowego kołnierza o średnicy zewnętrznej 118-120 mm i wewnętrznej 15mm do max. 48mm, zintegrowanego z foliową osłoną o szerokości 95mm i długości 140-150mm. Konstrukcja osłony 16 ząbków o długości 16mm do regulacji otworu i za-bezpieczenia przed spadaniem osłony. Osłona posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci torebki z foli PE. Bez etykiet samo-przylepnych. Ilość w opakowaniu 200 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**WYKONAWCA NR 2**

Zadanie nr 9:

Fartuchy wizytacyjne niejałowe
1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach L i XL?

**Odpowiedź:** TAK dopuszcza.

Zadanie nr 10

Ubrania chirurgiczne niejałowe
1. Czy Zamawiający dopuści ubrania w kolorze niebieskim dostępne w
rozmiarach S- XXXL oraz zielonym dostępne w rozmiarach S – XXL, reszta
wymogów spełniona?

**Odpowiedź:** TAK dopuszcza.

Zadanie nr 11

Bluzy ogrzewające
1. Czy Zamawiający dopuści bluzy bez podszytego dołu, reszta wymogów
spełniona?

**Odpowiedź:** TAK dopuszcza.
2. Czy Zamawiający podając w jednostce miary „komplet” miał na myśli
„sztukę”?

**Odpowiedź:** Tak powinna być sztuka a nie komplet.

**W załączeniu:**

1. **Poprawiony Załącznik cen jednostkowych dla zadania nr 11**
2. **Poprawiony FPW {Formularz parametrów wymaganych)**

 ***Z poważaniem***

 **Podpis w oryginale**

**Sprawę prowadzi: Wioletta Sybal**

**T: 91 466-10-88**

**E:** **w.sybal@usk2.szczecin.pl**