Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59,

87-100 Toruń

tel. (56) 679 34 96

adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z:TZ-280-27/25                     			  Toruń, dnia 24-02-2025 r.

Specyfikacja

Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

przedmiot zamówienia:

świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla                                                                          jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

Kody CPV:

50.73.00.00-1 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących)

- Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie 
z wymaganiami w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

- W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (art. 63 ust. 1 Pzp).

- Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta musi być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz 
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentulane rabaty), jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że                            w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Opatrzenie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zalecenia dotyczące formatu składanych plików:

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów:

- .zip

- .7Z

  - Wśród formatów powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca,  w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się                                    z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.

  - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

  - Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

  - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

  - Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i  w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie,  o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się 
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

  - Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp (§ 3 
ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania  poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§ 5 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 
w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 
ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem  w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych 
w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 8 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie następujące wymagania:

- muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SWZ);

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i wymagane są 
w SWZ na etapie składania oferty, np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia.

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;

- przedmiotowych środków dowodowych, o ile są wymagane w postępowaniu;,

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;

- dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości, o ile jest wymagane w postępowaniu. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VII SWZ.

  - Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.

  - Oferta musi być podpisana przez przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy:

- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gosp. lub innego właściwego rejestru.

- wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentw.

- jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

- przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

- w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).

W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl   pod adresem:  https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym  przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. W.Sz.Z:TZ-280-27/25.

  - Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:

- Anna Wutrych-Krajewska, Aneta Winiarz - w zakresie procedury postępowania,

- Robert Bogacki - w zakresie przedmiotu zamówienia.

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

  - Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).  Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                                 w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. Prawo pocztowe.

- za pośrednictwem posłańca,

- poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa  w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek                               o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął  do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminach, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.

  - W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

- Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

Nie dotyczy.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 03-04-2025 r., do godziny 08:30

  - Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

  - Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznej. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl , wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl . Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno,  w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 03-04-2025 r., o godzinie 09:00

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

  - Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,                      w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

    - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

    - cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) w sekcji ,,Komunikaty”.

IV. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu                                       i niniejszej SWZ.

- W niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - tzw. „procedura odwrócona”.

W tej sytuacji, wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) - oświadczenie to wymagane będzie wyłącznie                            od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców dwóch
       odrębnych oświadczeń wstępnych w zakresie braku podstaw do wykluczenia uwzględniających
       regulacje „sankcyjne“,  o których mowa w formularzu „OFERTA” w pkt. V i VI.

Jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokona ponownego badania 
i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - może być przygotowany                           i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L3                            z 06.01.2016, str. 16) do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej.

W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu 
i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu sekcji .

- Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe                                          na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne),

- art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

- art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835 z 15.04.2022),

- art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia                   8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014                        z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie”.

  - Zgodnie z art. 108. ust.1 ustawy Pzp „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.

  - Zgodnie z art. 109. ust. 1 pkt 4, 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

    - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie                            nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

    - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

    - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający może                          nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

4.4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:

4.4.1.wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

4.4.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

4.4.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                      w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

4.5. Na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE)  nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wykluczeniu podlegają także  Wykonawcy objęci nw. przepisem:

„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów                                         z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się                            w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada                     na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

4.6. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111
             ustawy Pzp.

4.7. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia                   w zakresie, o którym mowa: w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, wstępnego oświadczenia 
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 13 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, którymi są:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest Załączniku nr 10 do SWZ.

- Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest Załączniku nr 11 do SWZ.

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji  o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż  3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5) Oświadczenie Wykonawcy, że  nie podlega wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 12a do SWZ.

6) Oświadczenie Wykonawcy, że  nie podlega wykluczeniu z postępowania na art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 12b do SWZ.

4.8. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie
              postępowania o udzielenie zamówienia.

4.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 
               ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni
              zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

4.9.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4.10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę                                   i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności,                 o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

4.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami       Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych… – składa informację 
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych….

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
 i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowch środków dowodowych…– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów 
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

  - Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, art. 127 i art. 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

  - Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, wstępnego oświadczenia 
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – Zał. Nr 13 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego 
w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) wykaz minimum 1  usługi wykonanej w zakresie konserwacji lub serwisu urządzeń 
i instalacji klimatyzacyjnych albo konserwacji lub serwisu urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznych o wartości minimalnej dla poszczególnych zadań:

- Zadanie Nr 1 – 799.500,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 2 – 155.700,00 zł brutto

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających                   czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,                            o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz usług przygotować  wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SWZ.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W odniesieniu do usług w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Jeśli usługa w ramach danego zamówienia (umowy) dotyczy różnego rodzaju dostaw i usług, wykaz powinien określać także wartość usługi odpowiedniej do postawionego przez Zamawiającego warunku, w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiednio do wymagań określonych dla niniejszego zamówienia.

Wykonawca składający ofertę na obydwa zadania musi wykazać się wykoną minimum 1 usługą dla każdego z zadań, których dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość usług wymagana dla tych zadań lub minimum 1 usługą o wartości łącznej dla zadań, których dotyczy jego oferta o wartości usług nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych zadań.

Stosownie do treści art. 117 ust. 3 w przypadku oferty wspólnej, w wykazie Wykonawca zobowiązany jest wskazać, który współwykonawca deklaruje dysponowanie tymi zasobami, gdyż wskazany współwykonawca/ podmiot powinien wykonać usługi odpowiadające pod względem przedmiotu i charakteru jego własnym (wykazanym) zdolnościom zawodowym (doświadczeniu).

W tym wypadku znaczenie ma zgodność z wewnętrznym podziałem ról konsorcjantów/wykonawców składających ofertę wspólną, który wskazano w oświadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, dołączanym do oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W sytuacji, gdy kilku konsorcjantów zamierza realizować usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi zadeklarować w oświadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust. 4 charakter, rodzaj i zakres  zaangażowania w realizację zamówienia, a w konsekwencji wykazać doświadczenie odpowiednie do realizacji usług opisanych w niniejszym warunku udziału.

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                            w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                          o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

Poziom wymagany w zakresie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego to dysponowanie przez Wykonawcę nw. osobami:

- minimum 2 osoby, które będą skierowane do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, przy czym każda z tych osób musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe:

  - ważny certyfikat zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy z 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2065 z późn. zm..) w zakresie wykonywania czynności instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

Stosownie do treści art. 117 ust. 3 w przypadku oferty wspólnej, w wykazie Wykonawca zobowiązany jest wskazać, który współwykonawca deklaruje dysponowanie tymi zasobami, gdyż wskazany współwykonawca /podmiot powinien wykonać usługi odpowiadające pod względem przedmiotu i charakteru jego własnym (wykazanym) zdolnościom zawodowym (doświadczeniu).

W tym wypadku znaczenie ma zgodność z wewnętrznym podziałem ról konsorcjantów/wykonawców składających ofertę wspólną, który wskazano w oświadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, dołączanym do oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W sytuacji, gdy kilku konsorcjantów zamierza realizować usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi zadeklarować w oświadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust. 4 charakter, rodzaj i zakres  zaangażowania w realizację zamówienia, a w konsekwencji wykazać odpowiednie dysponowanie osobami                          o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu tj. odpowiednie do realizacji usług opisanych w niniejszym warunku udziału.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 
ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu                        bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,                        o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych 
w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne).

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).

8.2. W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                     w sprawie zamówienia publicznego.

8.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się                         o udzielenie zamówienia.

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,                            o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,  w jakim każdy                           z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 ustawy Pzp).

8.6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy  lub usługi wykonają  poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

8.7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

UWAGA! - w przypadku polegania przez podmiot składający ofertę wspólną na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu danego członka konsorcjum/podmiotu składającego ofertę wspólną,                           łączenie zdolności podmiotów składających ofertę wspólną (np. członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań (co wynika z treści oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4), wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia określonych w treści SWZ.

- Udostępnienie zasobów.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz 
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/476 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wskazuje czy polega na zdolnościach tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

- Podwykonawstwo.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług (art. 462 ust. 2 i 3 ustawy Pzp).

  - W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach  w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

  - Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępoaniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego powykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10.7. Podwykonawcy, którymi posługuje się Wykonawca muszą być uprawnieni do wykonywania
                        realizowanej części umowy, a osoby którymi się posługuje powinny spełniać wszystkie warunki 
                        stawiane personelowi Wykonawcy.

10.8. Z uwagi na treść przepisów art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia
                 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014
                 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
                 Ukrainie, w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca wskazuje
                 czy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia.

V. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

  - Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych
 i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostka
 z lokalizacją przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu (Szpital Wielospecjalistyczny) - Zadanie Nr 1.

  - Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych
i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i ul. Konstytucji 3 Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych), ul. Mickiewicza 24/26 (Szpital Psychiatryczny), 
ul. Grudziądzkiej 47-51 (Stacja Pogotowia Ratunkowego) - Zadanie Nr 2.

- Specyfikację cenową usług określają Załączniki od Nr 2/1 do 2/2 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

- Specyfikację przedmiotową zawierającą wykaz urządzeń podlegających serwisowi i konserwacji
z określeniem modelu urządzeń określają Załączniki Nr 3/1 – 3/2 do SWZ.

  - Specyfikację przedmiotową zawierającą wykaz filtrów podlegających wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów określają Załączniki Nr 4/1 – 4/2 do SWZ.

- Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia z opisem zakresu usług (czynności) określa Załącznik Nr 5 do SWZ.

5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp.

6.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 2 zadania.

7. Zamawiający wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.

  - Wykonawca zgłasza chęć uczestniczenia i przeprowadzenia wizji lokalnej za pośrednictwem platformy zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w częsci dot. tego postępowania).

  - Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o przeprowadzeniu wizji lokalnej wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

8.  Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim sprawdzeniu dokumentów niezbędnych

do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

9.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert „równoważnych” w odniesieniu do wszystkich cech przedmiotu zamówienia (np. materiału, parametru, funkcji, elementu usługi) lub zapisów w SWZ, gdzie opis nastapił lub mógł nastąpić przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, symboli, itp., określenia te należy rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. Przez rozwiązania „równoważne“ rozumie się zapewnienie standardów jakościowych na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały/parametry/funkcje/ itp. określenia) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego i spełniają określone wymagania.

10.1. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

10.2. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wykonujących czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, gdyż wykonywanie tych czynności nie zawiera wszystkich cechy właściwych dla stosunku pracy (m.in. konieczności wykonywania pracy pod kierownictwem i nadzorem przełożonych, świadczenia czynności w konkretnym czasie wskazanym przez pracodawcę), stosownie do regulacji zawartej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.

12. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych (art. 105-107 ustawy Pzp).

12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw/usług z wymaganymi, cechami,                         lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający wymaga/nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

13. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,                                  z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.2. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 ppkt 3 ustawy Pzp, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się                             za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

VI. Termin realizacji zamówienia.

- Wykonawca będzie świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia w latach 2025-2027.

- Termin realizacji zamówienia Wykonawca winien określić w formularzu ofertowym, przy czym nie może być on dłuższy niż 100 dni (w każdym roku świadczenia usług).

  - Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin, w którym Wykonawca wykona wszystkie usługi objęte przedmiotem zamówienia co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. Termin wykonania w pierwszym roku świadczenia usług będzie liczony od dnia podpisania umowy, a w drugim  i trzecim roku realizacji umowy, od dnia poinformowania przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do wykonania drugiej i trzeciej części usług.

VII. Wymagania dotyczące wadium.

- Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zadanie Nr 1 –26.650,00 zł,

Zadanie Nr 2 –  5.190,00 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert                                  i utrzymywane do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

1.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7
                ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1.2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu – Nr W.Sz.Z:TZ-280-27/25.

1.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

1.4. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum albo wskazanie                w treści gwarancji, że przez Wykonawcę (Zlecającego) należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym dokumencie, ale i wszystkich wykonawców, z którymi zdecydował się on złożyć ofertę wspólną.

- Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.

- Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą),                    w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

  - upływu terminu związania ofertą;

  - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - którego oferta została odrzucona;

  - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

  - po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

  - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  - wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

VIII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,                      tj.  do dnia 01-07-2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,                      w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów                                     i obejmować wszystkie koszty wykonania usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny (wartości) składające się na cenę łączną muszą być wyrażone  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.

1.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając formularz „Oferta“ zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do SWZ.

1.3. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

2. Termin płatności za przedmiot zamówienia: określić w  formularzu „Oferta“ (Zał. Nr 1                           do  SWZ), nie krócej jednak niż 30 dni i nie dłużej niż 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.                       o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

3.1. W ofercie wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty                 wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena | 60 % |
| Termin realizacji | 30 % |
| Termin płatności | 10 % |

- Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 6 do SWZ.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

  - Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę                     z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

  - Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym                         w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez

zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się 
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze oferty               w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

  - Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna 
z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna             z przesłanek określonych w art. 256-257 ustawy Pzp.

  - Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia 
w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255‒258 Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadami równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się                         od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania), w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawaiający nie wymaga  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy                           w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 9 (wzór umowy na usługi).

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

  - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:

  - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

- Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                      o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis                       w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

- Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie                   nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

- Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX  ustawy Pzp.

XVI. Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,                      ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera                         w Toruniu:  iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                        z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania                         o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,                         w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                       z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

- Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Specyfikację cenową usług określają Załączniki od Nr 2/1 do 2/2.

- Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz urządzeń podlegających serwisowi i konserwacji z określeniem modelu urządzeń - Załączniki Nr 3/1 i 3/2.

- Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz filtrów podlegających wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów  - Załączniki Nr 4/1 i 4/2.

- Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia z opisem zakresu usług (czynności)- Załącznik Nr 5.

- Sposób oceny kryteriów oceny ofert – Załącznik Nr 6.

7.  Wykaz wykonanych lub wykonywanych wcześniej usług – Załącznik Nr 7.

8.  Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – Załącznik Nr 8.

9.  Wzór umowy na wykonanie usług - Zał. Nr 9

10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 10.

11. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – Załącznik Nr 11.

12a. Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik Nr 12a.

12b.Oświadczenie składane na podstawie art. 5k ust.1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik Nr 12b.

13. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 13 (ODRĘBNY PLIK).

.................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

dnia .....................................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- BDO: …………………………….

- Rodzaj Wykonawcy: ……………………………………………………………………………
(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)

- Numer telefonu i e-mail do kontaktu z serwisem Wykonawcy:

………….…………………………………………….

(podać)

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, numer publikacji ogłoszenia:……...….., numer wydania Dz. U. S: ………

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium: ……………………………….………………………..……...

2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego 
w pieniądzu: .............................................................................................................................................

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Toruniu – jednostka z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu (Szpital Wielospecjalistyczny).

Cena  netto ogółem:.................................................................................

wartość VAT:............................................................................................

Cena brutto ogółem: .............................................................................

słownie:.....................................................................................................

a) Zobowiązujemy się realizować usługi w terminie (w każdym roku świadczenia usług):

……………………………………………………………………………………….……………………..

(określić ilość dni, nie dłużej jednak niż 100 dni).

b) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………………………………………….………

(określić ilość dni, nie krócej jednak niż 30 dni ** i nie dłużej niż 60 dni **,                                                                                                                                                licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury).

Zadanie Nr 2: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i ul. Konstytucji 3 Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych),  ul. Mickiewicza 24/26 (Szpital Psychiatryczny),
ul. Grudziądzkiej 47-51 (Stacja Pogotowia Ratunkowego)

Cena  netto ogółem:.................................................................................

wartość VAT:............................................................................................

Cena brutto ogółem: .............................................................................

słownie:.....................................................................................................

a) Zobowiązujemy się realizować usługi w terminie (w każdym roku świadczenia usług):

……………………………………………………………………………………….……………………..

(określić ilość dni, nie dłużej jednak niż 100 dni).

Jeśli Wykonawca określi jeden termin wykonania (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy on obu zadań.

Termin wykonania w pierwszym roku świadczenia usług będzie liczony od dnia podpisania umowy,

a w drugim roku realizacji umowy, od dnia poinformowania przez Zamawiającego

o konieczności przystąpienia do wykonania drugiej części usług.

b) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………………………………………….………

(określić ilość dni, nie krócej jednak niż 30 dni ** i nie dłużej niż 60 dni **,                                                                                                                                                licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury).

V. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7                  ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

VI. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.  w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który stanowi, że:

„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio  lub pośrednio 
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.

UWAGA! - należy załączyć do oferty wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazać, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

Zgodnie z interpretacją UZP, powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z tym Wykonawca ma obowiązek aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

VII. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 9 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty                    do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 90 dni licząc od dnia,                     w którym upływa termin składania ofert.

IX. Oświadczamy, że oferowane i wycenione przez nas usługi odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ wraz z jej załącznikami.

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XI. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ /nie będzie⃰  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                     z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….………………  + ….. % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XII. Inne informacje Wykonawcy, w tym:

1) informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy, o ile są znani).

……………………………...................…………………………………………………….........…….

2) informacje dotyczące polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

TAK/NIE*

(jeżeli TAK, należy złożyć wraz z Ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby zgodnie                     z wymogiem określonym w Rozdziale IV pkt 9.2 SWZ).

XIII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu                     w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XIV. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…..........................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

XVI. Wykonawca jest  *:

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

niepotrzebne skreślić*.

XVII. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………….…………………………

(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „godziny„ „dni”,”dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/ 1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane odpowiednio do wymagań SWZ.

UWAGA!

– zaoferowanie warunków w kryterium „terminu płatności” poniżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty, natomiast zaoferowanie warunków powyżej progu ustalonego nie będzie wyżej punktowane, a ocena oferty nastąpi na poziomie maksymalnie ustalonego progu.

……………………………

(podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

Specyfikacja cenowa- Zadanie Nr 1

| Rok | Lokalizacja | Wartość netto pozycji | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Św. Józefa 53-59 Budynek nr 510 Budynek nr 520 Budynek nr 530 Budynek nr 540 Budynek nr 570 Budynek nr 590 |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 580 |  |  |  |  |
| 2026 | Św. Józefa 53-59 Budynek nr 510 Budynek nr 520 Budynek nr 530 Budynek nr 540 Budynek nr 570 Budynek nr 590 |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 580 |  |  |  |  |
| 2027 | Św. Józefa 53-59 Budynek nr 510 Budynek nr 520 Budynek nr 530 Budynek nr 540 Budynek nr 570 Budynek nr 590 |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 580 |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto ogółem: |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ..............................................................................................................................................................................

.........................................		                                                                                                       .........................................................

data                                                                                                                                                                   podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

Specyfikacja cenowa- Zadanie Nr 2

| Rok | Lokalizacja | Wartość netto pozycji | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Konstytucji 3 Maja 42 |  |  |  |  |
|  | Konstytucji 3 Maja 40 |  |  |  |  |
|  | Grudziądzkiej 47-51 |  |  |  |  |
|  | Mickiewicza 24/26 |  |  |  |  |
| 2026 | Konstytucji 3 Maja 42 |  |  |  |  |
|  | Konstytucji 3 Maja 40 |  |  |  |  |
|  | Grudziądzkiej 47-51 |  |  |  |  |
|  | Mickiewicza 24/26 |  |  |  |  |
| 2027 | Konstytucji 3 Maja 42 |  |  |  |  |
|  | Konstytucji 3 Maja 40 |  |  |  |  |
|  | Grudziądzkiej 47-51 |  |  |  |  |
|  | Mickiewicza 24/26 |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto ogółem: |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....................................................................................................................................................

.........................................		                                                                                                     .........................................................

data                                                                                                                                                                   podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

Zadanie Nr 1

Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz urządzeń

podlegających serwisowi i konserwacji z określeniem modelu urządzeń

przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej w 2025 - 2027 roku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostka z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu 
(Szpital Wielospecjalistyczny)

| Centrale Wentylacyjne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Budynek | Producent | Oznaczenie centrali/ model | Lokalizacja |
| 1 | Budynek 510 | Frapol | NW-AP1-01 | Poziom - 1 |
|  |  |  | NW-AP1-02 |  |
|  |  |  | NW-AP1-03 |  |
|  |  |  | NW-AP1-04 |  |
|  |  |  | NW-AP1-05 |  |
|  |  |  | NW-BP1-01/W-BP1-S1 |  |
|  |  |  | NW-AP1-02 |  |
|  |  |  | CNW-01 (podsufitowa) |  |
| 2 | Budynek 510 | Frapol | NW-B0 01/B0-S1 | Dach wiata A |
|  |  |  | NW-B0 01/B1-S3 |  |
|  |  |  | NW-B0 01/B2-S1 |  |
|  |  |  | NW-C-01 |  |
|  |  |  | C-NW-1 | Dach przed wiatą A |
| 3 | Budynek 510 | Frapol | NW-B0-02/W-B0-S2 | Dach wiata B |
|  |  |  | NW-B1-01 |  |
|  |  |  | NW-B1-02 |  |
|  |  |  | NW-B2-02/W-B20S2 |  |
| 4 | Budynek 510 | Frapol | NW-A0-5 | Dach za wiatą C |
|  |  |  | NW-A0-06 | Dach wiata C |
|  |  |  | NW-A0-07 |  |
|  |  |  | NW-A1-02 |  |
|  |  |  | NW-A1-03 |  |
|  |  |  | NW-02-02 |  |
|  |  |  | NW-02-03 |  |
|  |  |  | NN-A2-04 |  |
|  |  |  | NW-BO-A2-01 |  |
|  |  |  | NW-BO-A2-02 |  |
|  |  |  | NW-BO-A2-03 |  |
|  |  |  | NW-BO-A2-04 |  |
|  |  |  | NW-BO-A2-05 |  |
| 5 | Budynek 510 | Frapol | NW-A0-01 | Dach wiata D |
|  |  |  | NW-A0-02 |  |
|  |  |  | NW-A0-03 |  |
|  |  |  | NW-A0-04 |  |
|  |  |  | NW-A0-09 | Dach przy wiacie D |
|  |  |  | NW-A0-10 | Dach wiata D |
|  |  |  | NW-A1-01 | Dach wiata D - 2 szt. |
|  |  |  | NW-BO-A2-06 | Dach wiata D |
|  |  |  | NW-BO-A2-07 |  |
|  |  |  | NW-BO-A2-08 |  |
|  |  |  | NW-BO-A2-09 |  |
|  |  |  | NW-BO-A2-10 |  |
| 6 | Budynek 520 | Frapol | NW-1 | Dach budynku |
|  |  |  | NW-2 |  |
|  |  |  | NW-3 | Wentylatorownia 3P |
|  |  |  | NW-4 |  |
|  |  |  | NW-5 |  |
|  |  |  | NW-6 | Dach budynku |
|  |  |  | NW-7 |  |
|  |  |  | NW-8 | Garaż Prosektorium |
|  |  |  | NW-9 | Dach budynku |
| 7 | Budynek 530 | Frapol | NWP1 | Dach bud. strona wschodnia |
|  |  |  | NWP2 | Niski dach gł. wejścia |
|  |  |  | NWP3 | Dach strona wschodnia |
|  |  |  | NP4 |  |
|  |  |  | NW-Tech |  |
|  |  |  | NWZ5 |  |
|  |  |  | N-Z1 | Dach bud. strona zachodnia |
|  |  |  | N-Z2 |  |
|  |  |  | N-Z3 |  |
|  |  |  | N-Z4 |  |
|  |  |  | NW-Z6 |  |
| 8 | Budynek 540 | Frapol | NW-1 | Dach bud. skrzydło wsch. |
|  |  |  | NW-2 |  |
|  |  |  | NW-3 |  |
|  |  |  | NW-4 | Dach bud. centralnie |
|  |  |  | NW-5 | Dach bud. Skrzydło zach. |
|  |  |  | NW-6 |  |
|  |  |  | NW-7 |  |
|  |  |  | NW-8 | Dach bud. centralnie |
|  |  |  | NW-9 | Wentylatorownia P1 |
|  |  |  | NW-10 |  |
| 9 | Budynek 570 | VBW | 1 VBW | Dach budynku |
|  |  |  | Wentyl. Wyw. | Węzeł cieplny - 1 |
| 10 | Budynek 580 | VTS | Centrala | Poziom -1 Pom. nr 43 - 2 szt. |
|  |  | brak | Centrala Clima Produkt | Poz. -1 Wentylatorownia nr2 |
|  |  | VTS | Centrala | Poz. -1 Wentylatorownia nr4 |
|  |  | VBW | Wentyl. Nawiew. podsufit. | Piętro 3 -łazienka |
|  |  | - |  | Piętro 3 - Pom. gospod. |
|  |  |  |  | Piętro 4 Neurolog. -udar. |
|  |  |  |  | Piętro 4 Neurolog. rehab. - 2szt |
|  |  | VBW |  | Piętro 5 Oddz. Ch. Płuc |
|  |  | - |  | Piętro 5 Kardiolog. R |
|  |  |  |  | Piętro 5 kardiolog. wszczepy |
|  |  | Ascon | Wentyl. Nawiew. | Wysoki dach budynku |
|  |  | VBW | Centrala | Dach Piętro 2 Kl. C - 2 szt. |
|  |  | - | Centrala CP | Dach Piętro 2 Kl. C |
|  |  | VTS | Wentyl. Nawiew. |  |
|  |  |  | Wentyl. Wywiew. |  |
|  |  | brak | Wentyl. Nawiew. dla 2 piętra |  |
|  |  | Ascon | Wentylacja nawiew. | Dach Piętro 3 Kl. B 2 szt. |
|  |  | - | Wentyl. Nawiew. dla 2 piętra | Dach Piętro 3 Kl. B 2 szt. |
|  |  | Ascon | Wentyl. Nawiew | Dach nad wjazdem na patio wsch. - 2 szt. |
|  |  | VTS | Wentyl. Nawiew. | Dach nad wjazdem na patio wsch. |

| Pompy ciepła |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Budunek | Producent | Model | Lokalizacja |
| 1 | Budynek 520 | Panasonic | U-30GE3E5 | Dach budynku 520 - 4 szt. |
| 2 | Budynek 530 | Panasonic | U-30GE3E5 | Dach budynku 530 - 6 szt. |
| 3 | Budynek 540 | Panasonic | U-30GE3E5 | Dach budynku 540 - 10 szt. |

| Agregaty chłodnicze 510 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Budynek | Producent | Model | Lokalizacja |
| 1 | Budynek 510 | Carrier | 30RBM-520-0084 | Dach budynku 510 - 10 szt. |
|  |  |  | 30RBM-520-0084 |  |
|  |  |  | 30RBS-360-0104 |  |
|  |  |  | 30RBS-060C0046 |  |
|  |  |  | 30RBS-060C0046 |  |
|  |  |  | 30RB-017DH |  |
|  |  |  | 30RB-017DH |  |
|  |  |  | 30RB-017DH |  |
|  |  |  | 30RBS-039C0037 |  |
|  |  |  | 30RBS-039C0037 |  |

| Klimatyzacja typu Split i multi split Budynek 510 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Lokalizacja |
| Poziom 0 |  |  |  |  |
| 1. | Oddział Hematologii | MID | MB-09N8D6-1 | Rozdzielnia elektr. -1 szt. Rozdz. elektr.TO.004 - 2 szt. |
| 2. | Oddział Ortopedyczny |  | MB-09N8D6-1 | Rozdz. elektr.TO.004 -1 szt. Serwerownia TO.003 -2 szt. |
| 3. | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  | MB-09N8D6-1 | Rozdz. N.N. TO.005 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Serwerownia TO.006 - 2 szt. |
|  |  |  | MVE-18FNXDO | Serwer. AD.016/0.033 - 1 szt |
|  |  |  | MVE-18FNXDO -1 | RTG 1 AD.033 - 1szt. |
|  |  |  |  | RTG 2 AD.037 - 1 szt. |
|  |  |  | MVE-18FNXDO | Sterownia TK 1 AD.045 -1szt |
|  |  |  | MVE-18FNXDO -1 | TK 1 AD.041 |
|  |  |  |  | Pom. Tech. TK 1 - 1 szt. |
|  |  |  | MVE-24FNXDO | Sterownia TK 2 A0.048 -1 szt |
|  |  |  | MVE-18FNXDO | Pom. Tech. TK z TD.008-1szt |
|  |  |  |  | Sterownia RTG3 A0.063 1szt |
|  |  |  |  | RTG 3 A0.062 – 1 szt. |
|  |  |  | AGU-09NXD1-1 AGU-12NXD1-1 | USG 1 A0.026 - 1 szt. USG 1 A0.020 - 1 szt. |
|  |  |  | MB-09N8D6-1 | RTG 4 A0.023 - 1 szt. |
|  |  |  | AG24NXDO-1 | TK 2 |
| 4. | O. Kardiologii Inwazyjnej |  | MVE-18FNXDO | Kardiologia Inwaz. - 1 szt. |
| 5. | Zakład Diagnostyki Obrazowej Nowy Rezonans |  | AGBP-09NXDO-1 | N .Rezonans B0.208 - 1 szt. N. Rezonans B0.217 - 1 szt. |
|  |  | Vesser | WTA12D | Gabinet USG nr 2 (A0.012) |
| 6 | Pracownia Rezonansu Magnetycznego |  |  | Pokój opisów (B0.221) |
| Poziom - 1 |  |  |  |  |
| 7. | Zakład Diagnostyki Obrazowej Nowy Rezonans | MID | AGBP-09NXDO-1 | Pom. -1.208. - 2 szt. |
|  |  |  | AGBP-12NXDO-1 | Pom. -1.203. - 1 szt. |
|  |  |  | AGBP-18NWXDO-1 | Pom. -1.204. - 1 szt. |
|  |  |  | AGBP-09NXDO-1 | Pom. -1.207 - 2 szt. |
| 8. | Administracja Dział Techniczny Apteka Szpitalna | MID | M12-36DLDN1 | SerwerowniaT-1.029 - 2 szt. |
|  |  |  | MVE-24FNXDO | UPS |
|  |  |  | MI-28G/DHN1-M | Poczta Pn. |
|  |  |  | MVE-24FNXDO | Adm. Mag. Rozdz. Serw. T.-1.031 - 2 szt. |
|  |  |  | MI-140DL/DHN1-C | Adm. Rozdz. Główna - 2 szt. |
|  |  |  | MI-200T1/DHN1-B | Tech. Pom C. Went. - 2 szt. |
|  |  |  | MTI-36HWFNX(GA) |  |
|  |  |  | MI-140DL/DHW1-C | Tech. Rozdz. RIT - 2 szt. |
|  |  |  | MB-24N8DO-1 | Apteka Mag Opatr. - 1 szt. |
|  |  |  | Brak danych | Sterylizacja - 2 szt |
|  |  | STULZ | FA 348362 FA 348366 FA 348367 | Informatycy. Serw. Gł. - 3 szt. |
| Poziom 2 |  |  |  |  |
| 9. | Klinika Chirurgii Ogólnej A i B | MID | MB-09N8D6-1 | Chirurgia A T2.001 - 2szt. i T2.002 - 1szt. |
|  |  |  |  | Chirurgia B T2.003 – 1 szt. |
| 10. | Klinika Chirurgii Ogólnej C | MID | MB-09N8D6-1 | Chirurgia C T2.004 - 1 szt. |
| 11. | Blok Operacyjny | MID | MVE 36FNXDO | Blok Operac. Pom. Tech. |
|  |  |  | Brak | Blok Operac. A2.073 - 1 szt. |
|  |  |  | MB-09N8D6-1 | Pom. Tech. A2.073 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Blok Operac. T2.009 - 2 szt. |
| Poziom 1 |  |  |  |  |
| 12. | Oddział Intensywnej Opieki Medycznej | MID | MB-09N8D6-1 | Pom. Teletechniczne -2 szt. |
| 13. | Oddział Neurochirurgii |  |  | Elektryczne - 1 szt. |
| 14. | Ginekologia |  |  | P. Elektr. NN T1.001 - 2 szt. P. Elektr. NN T1.002 - 1 szt. |
| 15. | Pododdział Urologii |  |  | T1.003 - 2 szt. |
| 16. | Oddział Okulistyczny |  |  | T1.004 - 1 szt. |
| Budynek 520 |  |  |  |  |
| Poziom -1 |  |  |  |  |
| 1. | Prosektorium | MID | MB-18N8DO-1 | Pom. Teletech. -1.101 - 2szt. |
| 2. | Patomorfologia |  |  | Pom. -1.125, -1.106, -1.105,-1.112, -1.113, -1.114. |
| Poziom 0 |  |  |  |  |
| 3. | Apteka Szpitalna | VES | WTA 12D | Apteka korytarz - 2 szt. |
|  |  | MID | WTA18D | Pom. E0.32 - 1 szt. |
|  |  |  | MB-18N8DO-1 | Pom. E0.29 - 1 szt. |
| Poziom 1 |  |  |  |  |
| 4. | Administracja | MID | MB-09N8DO-1 | Serwer.T1.001 - 2 szt. |
| Poziom 2 |  |  |  |  |
| 5. | Administracja | MID | MB-09N8DO-1 | Serwer. T2.001 - 2 szt. |
| Poziom 3 |  |  |  |  |
| 6. | Administracja | MID | MB-09N8DO-1 | Serwer. T2.001 - 2 szt. |
|  |  |  |  | Sala konferencyjna - 3 szt. |
|  |  |  |  | Holl Sali Konferenc. – 3 szt. |
| Poziom 4 dach |  |  |  |  |
| 7. | Dach | MID | MB-18N8DO-1 | Nadbud. Kompresownia |
| Budynek 530 |  |  |  |  |
| Poziom - 1 |  |  |  |  |
| 1. | Dział Administracyjno-Gospodarczy | MID | MB-18N8D6-1 | Rozdz. elektryczna - 4 szt. |
|  |  |  |  | Teletech. RGP UPS - 1 szt. |
| Poziom 0 |  |  |  |  |
| 2. | Dział Administracyjno-Gospodarczy | MID | MB-09N8D6-1 | Serwerownia - 2 szt. |
| 3. | Poradnie Rejestracja |  | MI-71DL/DHN1-C | Hall Rejestr.- 9 szt. |
| 4. | Izba Przyjęć Zakaźna |  | MB-09N8D6-1 | Serwerownia - 2 szt. |
| 5. | Zespół Poradni |  |  | Pom. Techniczne - 2 szt. |
| Poziom 1 |  |  |  |  |
| 6. | Oddział Obserwacyjno-Zakaźny | MID | MB-09N8D6-1 | Pom. Techniczne - 2 szt. |
| 7. | Zespół Poradni |  |  | Pom. Techniczne - 2 szt. |
| Poziom 2 |  |  |  |  |
| 8. | Oddział Chemioterapii Nowotworów | MID | MB-09N8D6-1 | Pom. Techniczne - 2 szt. |
|  |  | VES | WTA 18D | Korytarz O.Ch. Now. - 1 szt. |
| 9. | Zespół Poradni | MID | MB-09N8D6-1 | Pom. Techniczne - 2 szt. |
| Budynek 540 |  |  |  |  |
| Poziom - 1 |  |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnia elektryczna | MID | MB-18N800-1 | RGN T-1.001 - 1 szt. |
| 2. | Rozdzielnia P.poż. |  |  | RG-P T-1.002 - 1 szt. |
| Poziom 0 |  |  |  |  |
| 3. | Pomieszczenie Serwerowni | MID | MB-09N8D6-1 | Pom.Serw. T-0.001 - 2 szt. |
| 4. | O.Kliniczny Psychiatrii Młodzieży |  |  | Pom. Serw. T0.003 - 2 szt. |
| 5. | O.Klinicz. Psychiatrii Wieku Podeszłego |  |  | Post Mortem - 1 szt. |
| Poziom 1 |  |  |  |  |
| 6. | Oddział Psychiatryczny Żeński | MID | MB-09N8D6-1 | Pom. T1.001 - 2 szt. |
|  |  |  |  | Pom. T1.003 - 2 szt. |
| 7. | Oddział Psychiatryczny Męski | MID | MB-09N8D6-1 | Pom. T1.006 - 2 szt. |
| Poziom 2 |  |  |  |  |
| 8. | Klinika Psychiatrii Kobiecy | MID | MB-09N8D6-1 | Pom. T2.001 - 2 szt. |
|  |  |  |  | Pom. T2.003 - 2 szt |
| 9. | Klinika Psychiatrii Męski | MID | MB-09N8D6-1 | Pom. T2.006 - 2 szt. |
| Budynek 570 |  |  |  |  |
| Poziom 0 |  |  |  |  |
| 1. | Pomieszczenia Rozdzielni elektrycznych | MID | MVE-36HRFNI-QRDO | Rozdz. elektr nr 1 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Rozdz. elektr nr 2 - 1 szt. |
| Budynek 580 |  |  |  |  |
| Poziom 0 |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fujitsu | ASYGD9LMCA | TK 1 Pok lekarski B1 - 1 szt. |
|  |  |  |  | TK1 Pok.lek./socjal. B1 -1 szt. |
|  |  |  |  | TK 2 Pom.Sterow. B2 -1 szt. |
|  |  |  |  | TK 3 Pomieszczenie B3 -1 szt |
|  |  |  |  | TK 4 Pomieszczenie B4 -1 szt |
|  |  | Fuji Electric | RSA12LGC | TK Pom. Magazynowe - 1 szt |
|  |  |  |  | TK 3 Pom Techniczne - 1 szt. |
|  |  | Tishiba | RAS167SKW-E7 | RTG 1 Pom. Sterowni - 1 szt. |
|  |  |  |  | RTG 1 Pom. - 1 szt. |
| 2. | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | Daikin | FTXB25C2V1B | Gab. Kierownika - 1 szt. |
|  |  |  |  | Gabinet Lekarski - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. biura/socjal. – 1 szt. |
|  |  |  |  | Mag. Sali Zabieg. - 1 szt. |
| 3. | Woj. Przychodnia Rehabilitacyjna | Toshiba | RAS-16UKV-E | Prac. Fizjoterapii - 1 szt. |
|  |  | Fuji | RSA12LGC | Przebieralnia - 1 szt. |
| 4. | Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej | Fujitsu | ASYG09LMCA | Punkt poboru mat. - 1 szt. |
| 5. | Impel | Toshiba | RAS-16UKV-E3 | Pom. socjalne - 1 szt. |
| 6. | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Fuji | RSA12LGC | Pom przyjęć plan. - 1 szt. |
| 7. | Apteka Szpitalna | Vesser | WAE12D | Magazyn - 2 szt. |
| 8. | Dyrekcja -Administracja | Samsung | AQ09TSBN | Pom.Pełn.Badań Klin. - 1szt. |
|  |  | Fuji Electric | RS-12UC | Pom. Koord. Pielęg. - 1 szt. |
|  |  | Samsung | AQ09TSBN | Pom. Dz. Organizacji - 1 szt. |
| 9. | Dział Techniczny | Aux | ASW-H12B4/EFR1 | Sekcja Aparat. Med. -1 szt. |
|  |  | Toshiba | RAS-107SKV-E7 | Pom. Biur. P.Poż. - 1 szt. |
|  |  | Tecro | TSC 126 | Kier. Dz. Tech. - 1 szt. |
| 10. | Informatycy | Toshiba | RAS-16UKV-E | Pom. tech. Informat. - 1 szt. |
| 11. | Przejście pomiędzy bud. 580-530 | Fujitsu | ASYG09LMCA | Pom.obok przejścia 580-530 |
| Poziom -1 |  |  |  |  |
| 12. | Dział Techniczny | AirWell | FLO036ESFR410AW | Akumulator nr 1 - 1 szt. |
|  |  | Vesser | WGN09D | Pom. UPS Rezonansu - 1 szt. |
| 13. | Informatycy | Fujitsu | ASYG18LFCA | Pom. Serwerowni - 2 szt |
|  |  | Carier | 42PHQO185 | Pom. Serwerowni - 1 szt |
| Poziom 1 |  |  |  |  |
| 14. | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | Vesser | WTA 24D | Pom. tech Koordynat. -1 szt. |
|  |  | Mitsubishi | PLFY-P50VBM-E | Haall - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. Cito - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pracownie ZDL 2 szt. |
|  |  | Hisense | KB35YR3FG | Pracownia ZDL - 1 szt. |
|  |  | LG | S12ETNSJ | Pracownia ZDL - 1 szt. |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P40VHM-E | Pom. Hematologii - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P15VBM-E | Dyżurka asyst.-1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P32VHM-E | Pom. Socjalne - 1 szt. |
|  |  |  | PKFYP15VBM-E | Dyżurka techników - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. Kier. Serologii - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. Prac. Serolog. 3 szt. |
| 15. | Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej | Hissense | KB35YR3FG | Pom socjalne - 1 szt. |
|  |  | Mitsubihi | PKFYP15VBM-E | Pom socjalne - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom Kierownika -1 szt. |
|  |  |  |  | Pokój Asystentów - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pracownie od 1 do-4 - 4 szt. |
|  |  | Samsung | AQ12TSBN | Pom. Lodówek - 1 szt |
| 16. | Pododdział Położniczy | Fujitsu | ASYE07LACF | Sale od 1do2 - 2 szt. |
|  |  |  | ASYE09LACF | Sala nr 3 - 1 szt |
|  |  |  | ASYE12LACF | Sala nr 4 - 1 szt |
|  |  |  | ASYE09LACF | Sala nr 5 - 1 szt. |
|  |  |  | ASYE12LACF | Sala nr 6 - 1 szt. |
|  |  |  | ASYE09LACF | Sala nr 7 - 1szt. |
|  |  |  | ASYE12LACF | Sala nr 8 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. magazynowe - 1 szt. |
|  |  |  | ASYE07LACF | Sekretariat - 1 szt. |
|  |  |  |  | Gabinet zabiegowy - 1 szt. |
|  |  |  |  | Punkt Położnych - 1 szt. |
|  |  |  | ASYE12LACF | Sala nr 9 - 1 szt |
| 17. | Pododdział Położniczy | Fujitsu | ASYE12LACF | Pom. socjalne - 1 szt. |
|  |  |  | ASYE09LACF | Pom. USG - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sala nr 10 - 1 szt. |
|  |  |  | ASYE07LACF | Pom. Socjalne - 1 szt. |
|  |  |  | ASYE09LACF | Gab. Lekarski |
|  |  |  | ASYE07LACF | Gab. Koordynatora - 1 szt. |
|  |  | ARMEC | MDS28WN | Sale od 11 do 15 - 5 szt. |
|  |  |  | MDS22WN | Sala nr 16 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pokój Przygotowań - 1 szt. |
|  |  |  |  | Punkt Położnych - 1 szt. |
|  |  | Fujitsu | ASYE07LACF | Pokój odwiedzin - 1szt. |
|  |  |  |  | WC - 1 szt. |
| 18. | Oddział Noworodków | Fujitsu | ASYE09LACF | Sekretariat Położne - 1 szt. |
|  |  | Toshiba | MMK-AP0092H | Gab. Koordynatora - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pielęgniarka Koord. - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pokój Socjalny - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pokój Lekarski - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sala opieki ciągłej -2 szt. |
|  |  |  |  | Gab. Zabiegowy - 1 szt. |
| 19. | Bank Mleka | Sinclar | MC-HO7AICPT | Pokój laktacji - 1 szt. |
|  |  |  |  | Poczekalnia- 1 szt. |
|  |  |  |  | Pracownia- 1 szt. |
| 20. | Bufet | LG | P18RKNCS | Sala - 1 szt. |
|  |  |  | MS18AQNCO | Zaplecze - 1 szt. |
| Poziom 2 |  |  |  |  |
| 21. | O.KL. Nefrologii,Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | Mitsubishi | kanałowy | Pom. Adm.Socjalne - 1 szt. |
|  |  |  |  | Punkt Pielęgniarski - 1 szt. |
|  |  |  | MSZ-GC35VA | Pom. Adm.Socjalne - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sale nr od 12 do 14 - 3 szt. |
|  |  |  |  | Sekretariat- 1 szt. |
|  |  |  |  | Gab. Lekarski- 1 szt. |
|  |  |  |  | Gab. Edukacji- 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. Kierownika |
|  |  |  |  | Gab. Kierownika- 1 szt. |
|  |  | Vesser | WTA18D | Sale Dializ- 2 szt. |
| Poziom 3 |  |  |  |  |
| 22. | Patologia Ciąży A | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | Sala nr 1 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sala nr 2 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sala nr 4 - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P20VHM-E | Sala nr 5 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sala nr 6 - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P25VHM-E | Sala nr 8 - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P32VHM-E | Sala nr 9 - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P20VHM-E | Punkt Położnych - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. Położ. Koord. - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pokój Położnych - 1 szt. |
|  |  |  |  | P. Przygot. zabieg. - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P32VHM-E | Pokój lekarzy - 1 szt. |
|  |  |  | Kanałowy | Sala nadzoru KTG - 1 szt. |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | Pom. Kierownika - 1 szt. |
| 23. | Patologia Ciąży B | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | Pokój Położnych - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sala nr 2 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sale od nr 4 do 7 - 4 szt. |
|  |  |  |  | Pokój Lekarski - 1 szt. |
|  |  |  | Kanałowy | Pokój Bad. lekarskich - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P15VBM-E | Punkt Położnych - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P20VBM-E | Punk Przygot. Pielęg - 1 szt.. |
|  |  |  | MSZ-GC35VA | Pom. Kierownika - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P40VHM-E | Sala nr 8 - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P20VHM-E | Sala nr 9 - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P15VHM-E | Sala nr 10 - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P32VHM-E | Sala nr 11 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sala nr 12 - 1 szt. |
|  |  |  | Kanałowy | USG Sala nr 13 - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P25VHM-E | Sala nr 14 - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P20VHM-E | Sekretariat - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P15VHM-E | Dz. Rozliczeń - 1 szt. |
|  |  |  | PKFY-P25VHM-E | Pom. Kierownika - 1 szt. |
| 24. | Sala Porodowa | MID | AGU-18NXDO-1 | Sala Cięć Cesar. 1 i 2 - 2 szt |
| Poziom 4 |  |  |  |  |
| 25. | Oddział Neurologiczny i Leczenia Udarów Mózgu | Vesser | WGA09IT | P. Piel. Koord. i UPS - 1 szt. |
|  |  | Aermec | MDS45WN | Sala I. Terapii nr 8 - 1 szt. |
|  |  |  | MDS22WN | Sala I. Terapii nr 7 - 1 szt. |
|  |  |  | MDS45WN | Sala I. Terapii nr 9 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Sale od nr 6,5 i 4 - 3 szt. |
|  |  |  |  | Sala nr 2 - 1 szt. |
|  |  |  | MDS22WN | Sala nr 1 - 1 szt. |
|  |  | Vesser | WAE12D | Gab. Lekarski - 1 szt. |
|  |  |  | MDS22WN | Brudownik - 1 szt. |
|  |  | Tectro | TSC 126 | Mag. Sprzętu - 1 szt. |
|  |  |  |  | Mag. Sprzętu. Med. - 1 szt. |
|  |  | Toshiba | RAS-107SKV-E7 | Punkt Pielęgniarski - 1 szt. |
| Poziom 5 |  |  |  |  |
| 26. | Oddział Chorób Płuc | Fujisu | ASYA07LACH | Sala nr 1 |
|  |  |  | ASYA12LACH | Sala nr 2 |
|  |  |  | ASYA14LACH | Sala nr 3-4 - 2 szt. |
|  |  |  | ASYA07LACH | Sala nr 5-6 - 2 szt. |
|  |  |  | ASYA14LACH | Sala nr 7 - 1 szt. |
|  |  | Sinclair | ASYA13LACH | Pokój lekarzy - 1szt. |
| 27. | O. Kliniczny Kardiologiii Int. Terapii Kardiologicznej | Fuji Electric | RSG12LECA | Gabinet lekarski - 1 szt. |
|  |  | Toshiba | RAS-10BKV-E | Pokój Badań - 1szt. |
|  |  | Acson | ASWM15G-ACIBC-R | Pracownia echo - 1szt. |
|  |  |  |  | Pracownia EKG - 1szt. |
|  |  | Fuji Electric | RSG09LECA | Gab. Lekarz dyżur. - 1 szt |
|  |  |  | Kanałowa | Sala wszczepień - 1szt. |
|  |  |  | RSG09LECA | Gab. Koordynatora - 1 szt. |
| Budynek 590 |  |  |  |  |
| Poziom 0 |  |  |  |  |
| 1. | Regionalne Centrum Kardiologii | LG | SQ9AHP | Pom. nr 36 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. nr 34 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. nr 25 - 2 szt. |
|  |  |  |  | Pom. nr 35 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. nr 32 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. nr 33 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. nr 24 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. nr 26 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. nr 23 - 1 szt. |
|  |  |  |  | Pom. nr 27 - 1 szt. |
| 2. | Sklep Medyczny |  | GO7AH | Pom. sklepu - 2 szt. |
| 3. | Kiosk |  |  | Pom. kiosku - 1 szt. |

| Agregaty chłodnicze zewnętrzne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek 510 |  |  |  |  |
| Lp. | Lokalizacja | Producent | Model | Miejsce zainstalowania |
| 1 | Dach budynku A | Carrier | 30RBM-360-0104-PE | Wys. Dach A - 2 szt. |
|  |  |  | 30RAS 06060037-PS | Wys. Dach A - 1 szt. |
|  |  |  | 30R17DH-B | Wys. Dach A - 3 szt. |
|  |  | Midea | MDV-V200W/DRN1 | Wys. Dach A - 3 szt. |
|  |  |  | MB-24N8D0-0 | Wys. Dach A - 1 szt. |
|  |  |  | MDO 30U-36HFN8-0 | Wys. Dach A - 3 szt. |
|  |  |  | M30F-27HFN8-QD0 | Wys. Dach A - 1 szt. |
|  |  |  | MDV-80W/DN1 | Wys. Dach A - 2 szt |
|  |  | Stulz (skraplacz) | KSV075A42p1107212 | Wys. Dach A - 3 szt. |
| 2 | Dach budynku B | Carrier | 30RBS-060C0046-PE | Wys. Dach B - 2 szt. |
|  |  | Midea | M30F-27HNF8-Q | Wys. Dach B - 2 szt. |
|  |  |  | MDV-V200W/DRW1 | Wys. Dach B - 1 szt |
| 3 | Dach budynku C | Midea | MOV-36FN8-QD0 | Wys. Dach C - 1 szt. |
|  |  |  | MOV-18FN8-QD0 | Wys. Dach C - 2 szt. |
|  |  |  | MOV-24FN8-QD0 | Wys. Dach C - 1 szt. |
|  |  |  | MB-18W8D0-0 | Wys. Dach C - 1 szt. |
|  |  |  | M30F-27HFN8-Q | Wys. Dach C - 2 szt. |
|  |  |  | MOV-18FN8-QD0 | Wys. Dach C - 3 szt. |
|  |  |  | NB-18N8D0-0 | Wys. Dach C - 2 szt. |
|  |  |  | X4-24N8D0-0 | Wys. Dach C - 1 szt. |
|  |  |  | MBT-09N8D6-0 | Wys. Dach C - 1 szt. |
|  |  |  | M30F-27HFN8-Q | Wys. Dach C - 1 szt. |
|  |  |  | MOV-18FN8-QD0 | Wys. Dach C - 1 szt. |
|  |  | Carrier | 30RBS-039C0037-PE | Wys. Dach C - 1 szt. |
|  |  |  | 30RBM-520-0084-PE | Wys. Dach C - 2 szt. |
| 4 | Daszek niski C | Midea | Brak danych | D. przy gł. Wejściu C - 2 szt. |
|  |  |  |  | Łącznik Pomiędzy. skrzydłami C i D - 2 szt. |
| 5 | Dach budynku D | Midea | MOV-24FN8-QD0 | Wys. Dach D - 3 szt. |
|  |  |  | MOV-18FN8-QD0 | Wys. Dach D - 1 szt. |
|  |  |  | M30F-27HFN8-Q | Wys. Dach D - 1 szt. |
|  |  |  | MB-09N8D6-0W | Wys. Dach D - 1 szt. |
|  |  |  | MB-18N8D0-0 | Wys. Dach D - 1 szt. |
|  |  |  | MOV-18FN8-QD0 | Wys. Dach D - 3 szt. |
|  |  |  | MOV-24FN8-QD0 | Wys. Dach D - 6 szt. |
|  |  |  | M20D-18HFN8-Q | Wys. Dach D - 2 szt. |
|  |  |  | MOV-18FN8-QD0 | Wys. Dach D - 4 szt. |
|  |  |  | MBT-09N8D6-0 | Wys. Dach D - 1 szt. |
|  |  |  | MDV-V200W/DRN1 | Wys. Dach D - 1 szt. |
| 6 | Dach Budynku Rezonansu Magnetycznego | Midea | MVi-200WYZRW1 | Dach bud. - 1 szt. |
|  |  |  | MYi224WV2RN | Dach bud. - 1 szt. |
|  |  |  | MVGi500WV2GN1-E | Dach bud. - 1 szt. |
|  |  |  | X1BP-09N8D0-0 | Dach bud. - 7 szt. |
|  |  |  | X3-18N8D0-0 | Dach bud. - 1 szt. |
|  |  | Clint | CHA/IK/A21 | Dach bud. - 1 szt. |
|  |  |  | CHA/K265-p PS/EC/MN/RP/AG/NS | Dach bud. - 1 szt. |
|  |  |  | CH/K/262/P PS/EL/MN/RP/AG/NS | Dach bud. - 1 szt. |
| Budynek 520 |  |  |  |  |
| 7 | Budynek 520 | Midea | MDV22OW/DRN1 | Wysoki dach bud. |
|  |  |  | MDV16OW/DN1 |  |
|  |  |  | M0EA-48HFN1-RRDA |  |
|  |  |  | MV5-X500W/V2GN1 |  |
|  |  |  | MDV22OW/DRN1 |  |
|  |  |  | M0BADZ-09HFN1QRD0GW | Wys. dach bud. - 10 szt. |
|  |  |  | Brak dostępu | Ściana szczytowa |
|  |  | Mitsubishi | Brak dostępu | Na gruncie za kratą |
|  |  | Midea | MOW-48FN8-RDO | Dach nadbud. Windy - 3 szt. Agregaty Robota aptecz. |
|  |  |  | MDV-V80/DN1 |  |
|  |  | Silensys | Brak danych | Dach nadbud. Windy - 2 szt |
|  |  | Vesser | Brak dostępu | Daszek wejścia do prosektorium - 3 szt. |
| Budynek 530 |  |  |  |  |
| 1 | Dach budynku 530 | Midea | M40-36FN8Q | D. str. O Zakaźnego - 2 szt. |
|  |  |  |  | D. str. Poradni - 2 szt. |
|  |  |  | MOV-24FN8-QDO | Dach niski |
|  |  |  | MBT-09N8D6-0 | Dach niski - 2 szt. |
|  |  |  | M40-36FN8-Q | Dach niski - 2 szt. |
|  |  |  | MV5-X500W/V2GN1 | Dach niski |
|  |  |  | MDV-V400W/DRW1 |  |
|  |  | Vesser | TA18D |  |
| Budynek 540 |  |  |  |  |
| 1 | Dach budynku 540 | Midea | M30-27FN8-Q | Dach bud. - 8 szt. |
|  |  |  | - | Niski dach - 1 szt |
| Budynek 570 |  |  |  |  |
| 1 | Dach budynku 570 | Midea | M30-27FN8-Q | 2 szt. |
| Budynek 580 |  |  |  |  |
| 1 | Dach wysoki | Acson | A5LC40CR-FCC0A-R | Wysoki dach |
|  |  |  | A5LC35CR-FCC0B-R |  |
|  |  | Aermec | - |  |
|  |  | Clint | MHA25 |  |
|  |  | Fujitsu | AJYA90LALH |  |
|  |  | Sinclar | ASH-13AQ |  |
|  |  | Acson | 4LC15BAFCA |  |
|  |  | Kasai | - |  |
|  |  | Fuji Electric | ROG12LEC |  |
|  |  |  | ROG09LEC | Wysoki dach - 2 szt |
|  |  | Toshiba | RAS-10BAV-E | Wysoki dach |
|  |  | Acson | A5LC15C-AC80C |  |
|  |  |  | A5LC15C-ACPOL-R |  |
|  |  |  | A5LC10C-FLL0A-R |  |
|  |  |  | A5LC40C-FLL0A-R | Wysoki dach - 2 szt. |
|  |  |  | A5LC50C-FLL0A-R | Wysoki dach - 2 szt. |
|  |  | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | Wysoki dach |
| 2 | Niski dach wejście 3 piętro | Acson | A4C75ER-FBAA-R | N. dach klatka B - 2 szt. |
|  |  | Cool Expert | KFR 09NCZ | N. dach klatka B |
|  |  | Fujitsu | AJYA 90LBTF |  |
|  |  | Mitsubishi | POH-P125YHA | N. dach klatka B - 2 szt |
|  |  | Fuji Electric | - | N. dach klatka B |
|  |  | Sinclair |  |  |
| 3 | Niski dach | Ascon | A4MC100ER-FBAA | N. dach strona bramy Gł. |
|  |  |  | A4MC125ER-FBAA |  |
|  |  |  | A4MC6/CR-FFFA-R |  |
|  |  | Mitsubishi Electric | PUHY-P250YHM-A |  |
|  |  |  | MUH-GA20VB |  |
|  |  |  | MUZ-GE50VA |  |
|  |  | Mindea | X3-18N8D0-0 | N. dach str. bramy Gł. - 2szt |
|  |  | Vesser | TA 18D- | N. dach strona bramy Gł. |
|  |  |  | TA 12 D | N. dach str. bramy Gł. - 2szt |
| 4 | Niski dach wejście 2 piętro | Mitsubishi E. | MUZ-GC35VA | N.dach klatka C - 2 szt. |
|  |  |  | PUHV-P350YWM-A | N.dach klatka C |
|  |  |  | MUZ-GE50VA |  |
|  |  |  | PUH-P125YHA |  |
|  |  | Fujitsu | AJYA90LBTF |  |
|  |  | Toshiba | MCY VAP0601HT |  |
|  |  |  | RAV-GP1101AT8-E |  |
|  |  | LG | MV4M25 | N.dach klatka C - 2 szt |
|  |  | Sinclar | - | N.dach klatka C - 2 szt. |
|  |  | Mitsubishi | PWHY-P400YJM-A | N.dach klatka C |
|  |  | Samsung | AQ12TSBX |  |
|  |  | Lu-Ve | - |  |
|  |  | Comfort |  |  |
|  |  | MDF | MSG-12HRN |  |
| 5 | Budynek 580 ściana | Fujitsu | A0YG-09LMCA | Ściana połud. |
|  |  | AUX | AS H12B4/EFR1 |  |
|  |  | Fuji Electric | R0-12VC |  |
|  |  | Samsung | AQ09TSBX | Ściana połud. - 2 szt. |
|  |  | LG | PC18SKULZ | Ściana połud. |
|  |  | Tectro | - | Połącz.szybu wind bud. 580 z 530 - 2 szt. |
| 6 | Budynek 580 ściana | Carier | 30RA011C9HB | Wejście na Nowe Poradnie |
|  |  | Fujitsu | ADYG09LMCA | Wejście na N. Porad. - 5 szt. |
|  |  |  | ADYG14LMCA | Wejście na N. Porad. - 1 szt. |
|  |  | Fuji Electric | R0G07LEC | Wejście na N. Porad. - 1 szt. |
|  |  | Fujitsu | ADYG09LMCA | Ściana okienna Fizykoterapii |
|  |  | Fuji Electric | - | Ściana przy placu rampy |
|  |  | Vesser | - | Ściana przy pl. Rampy - 2szt |
|  |  | Dikin | EWAQ013ACW1P | Ściana patio wjazd od str. Placu rampy - 5 szt. |
| 7 | Budynek 580 poziom gruntu | Vesser | GN09D | Na gruncie |
|  |  | Toshiba | RAS-16UAV-E |  |
|  |  | Airwell | GCN37NRLT | Patio od str. bramy |
|  |  | Fuji Electric | ROG07LEC |  |
|  |  | - | Agregaty central wentylacyjnych | Patio od str. bramy - 2 szt. |
|  |  | Toshiba | RAS13UAV-E3 | Patio od str. bramy - 1 szt. |
|  |  |  | RAS167AV-E5 | Patio od str. bramy |
|  |  |  | RAS137SAV-E6 |  |
|  |  |  | RAS6UAV-E |  |
|  |  |  | RAS107SAV-E6 |  |
|  |  | Carier | 38GLP018G |  |
|  |  | Fujitsu | A0YG18LFC | Patio od str. bramy - 2 szt. |
| 8 | Budynek 580 przybudówki | Armec | - | Niski dach przybud. Patio od strony bramy wjazd. |
|  |  | Mitsubishi |  |  |
|  |  | Fuji Electric |  |  |
| 9 | Budynek 580 ściana | Fuji Electric | - | Na ścianie bud. 580 agregaty widoczne z patio |
|  |  | Mitsubishi |  | Na ścianie bud. agregaty widoczne z patio - 3 szt. |
|  |  | Hisense |  | Na ścianie bud. agregaty widoczne z patio - 2 szt |
|  |  | Fujitsu |  | Na ścianie bud. agregaty widoczne z patio |
|  |  | LG |  |  |
| Budynek 590 |  |  |  |  |
| 1 | Dach | LG | - | Dach nad 1 piętrem - 11szt. |
|  |  |  |  | Dach niski bud. - 3 szt. |

Załącznik Nr 3/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

Zadanie Nr 2

Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz urządzeń                                                         
 podlegających serwisowi i konserwacji z określeniem modelu urządzeń

przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej w 2025 - 2027 roku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i ul. Konstytucji 3 Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych), ul. Grudziądzka 47 -51 (Stacja Pogotowia Ratunkowego)
 i ul. Mickiewicza 24/26 (Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego)

| Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 i 42 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale klimatyzacyjne wentylacyjne |  |  |  |  |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Lokalizacja |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | VTS Clima | CV-A1-P/XA-302H | Budynek nr 8 |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | VTS Clima | CV-A1-P/XA-302H |  |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | VTS Clima | CV-A1-P/XA-302H |  |
|  | Pracownia Endoskopii | VTS Clima | CV-A1-L/X-270A/1-1 | Budynek nr 1 |
|  | Pracownia Endoskopii | VTS Clima | CV-PZ-P/N-14B/1-N |  |
|  | Pracownia Endoskopii | VTS Clima | CV-P1-P/W-256A/1-S |  |
|  | Pracownia Fizjoterapii | VTS Clima | VS-21-R-PH/F | Budynek nr 2 |
|  | Pracownia Fizjoterapii | VTS Clima | CV-A1-1/X/266B/71 |  |
|  | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK | Budynek nr 7 |
|  | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | VTS Clima | CV-A1-L/X-266B/71 | Budynek nr 2 |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej tomograf komputerowy | VTS Clima | CV-A1-P/X/298F/17 |  |
|  | Zakład Diagnostyki Mikrobiologii II | VTS Clima | VS-21-R-PH/F | Budynek nr 4 |
|  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej II | VTS Clima | CV-A1-P/XH-270A/7-7 | Budynek nr 3 |
|  | Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka | VTS Clima | AERMEK AN0907A | Budynek nr 6A |
|  | Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka | VTS Clima | AERMEK AN0907A |  |
|  | Izba Przyjęć | VTS Clima | CV-A21X302A/1-1 | Budynek nr 1 |
|  | Stacja Dializ | VTS Clima | CV-A21X302A/1-1 |  |
|  | Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii | VENTUS | VTS | Budynek nr 8 |
|  | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK | Budynek nr 7 |
|  | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK | Budynek nr 9 |
|  | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK |  |
|  | Apteka Szpitalna | VTS Clima | CV-P1-L/N-14B/1S | Budynek nr 6A |
|  | Apteka Szpitalna | VTS Clima | CV-A1-L/G-10A/1-6 |  |
|  | Apteka Szpitalna | VTS Clima | CV-P1-L/G-256A-1-7 |  |
|  | Regionalne Centrum Stomatologii | Klima-Produkt | Hygienos D-1 | Budynek nr 5 |
|  | Regionalne Centrum Stomatologii | Klima-Produkt | Golem D-2 |  |
|  | Regionalne Centrum Stomatologii | Klima-Produkt | Golem G-1 |  |
|  | Regionalne Centrum Stomatologii | Klima-Produkt | Golem G-1 |  |
|  | Zespół Poradni Specjalistycznych dla Dzieci | VBW Engineering Sp. z o.o. | BD -3-BIS(50)-L (centrala klimatyzacyjna dachowa) | Konstytucji 3 maja 40A |
| Klimatyzacja typu Split |  |  |  |  |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Lokalizacja |
| 1 | Zakład Diagnostyki Obrazowej II | KAISAI | KWX-09KRDI | Gabinet Lekarski |
|  |  | AUX | ASW-H12B4/EARA | USG |
|  |  | GALANZ | AUS-12H53R150L6 | Rejestracja |
|  |  | MIDEA | MA09NXDO-1 | RTG 1-2 szt. |
|  |  | HAIER | AS68TEMHRA-C | Tomograf komputerowy |
| 2. | Oddział Urazowo – Ortopedyczny | McQuay | M5WM015b-ACIAC | Gabinet lekarski |
|  |  | MDV | 022G/DN1 | Pokój Przygotowawczy Pacjenta 1 szt. |
|  |  | HARIER | AC36ES1ERA(S) | Gabinet Rehabilitacyjny |
| 3. | Pracownia Endoskopii | FUJI | RS-12UD | Sala zabiegowa1 szt. |
| 4. | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej II | LG | S12QNSJ | Pracownia 1 szt. |
|  |  | SAMSUNG Inverter | AR12PXHQ7ASIN | Serologia 1 szt. |
|  |  | VIVAX | ACP-18CH50GEE1/1 | 1 szt. |
|  |  | FUJI | RS-12UD | Pracownia 2 szt. Serologia 1 szt. |
|  |  | FUJITSU | ASY12USCCW | Pracownia 1 szt |
| 5. | Blok Operacyjny | KAISAI | KWX-09KRDI | Gabinet Lekarski |
|  |  | AERMEC | SE 250W | Pokój Pielęgniarek |
| 6. | Centralna Dyspozytornia | DAIKIN | FHYC60-FJ7V1 | 1 szt. |
| 7. | Dział Diagnostyki Kardiologicznej | SINCLAIR | ASH-13AK | EHO 1 szt. Pokój Prób wysiłkowych 1 szt |
|  |  | KAISAI | KWX-12HRPI | Pracownia analizy Holtera |
| 8. | Izba Przyjęć | FUJI | RSW-147R | Gabinet nr 5 |
|  |  | MDV | MSAFCV-18HRFM8-QRDOGW | Rejestracja 1 szt. Hool 1szt. |
| 9. | Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii | GALANZ | AUS-12H53R150L6(a% | Pokój badań |
|  |  | ZIBRO | 53255 | Gabinet Koordynatora Gabinet Lekarski. Gabinet Holtera Pokój Socjalny Sala izolacji nr1 i 2 - 2 szt. Gabinet USG |
|  |  | LG | S12ETNSJ | sekretariat |
|  |  | KAISAI | KWX-09KRDI | Gabinet Zabiegowy |
| 10. | Apteka Szpitalna | TECTRO | TSC126 | Punkt ekspedycji 1 szt. Magazyn leków gotowych 1szt. |
|  |  | LENNOX | GHM 12NLA | Receptura |
| 11. | Oddział Urologii i Chirurgii | KAISAI | KWX-09KRDI | 1 szt. Gabinet zabiegowy |
|  |  | MDV | 022G/DN1 | 1 szt. Gabinet Lekarski |
| 12. | Oddział Pediatrii i Gastroenterologii | MDV | 022G/DN1 | Gabinet Lekarski 1 szt. Gabinet Koordynatora 1 szt. |
|  |  | MDV | 028G/DN1 | Sale izolacji nr 4,5,6 - 3 szt. |
| 13. | Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii | MDV | 022G/DN1 | Gabinet Koordynatora 1 szt. Gabinet Lekarski 1 szt. Separatka nr 3,4 i 5 - 3 szt. |
| 14. | Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci | FUJI | RSG-07LECA | Gabinet Lekarski 1 szt. Punkt centrali monitorującej 1 szt. |
|  |  | MDV | MSA FBU-09HRDN8-QRDOGW | Punkt centrali monitorującej 2 szt. |
| 15. | Oddział Pediatrii, Alergologii, i Kardiologii | MDV | 022G/DN1 | Gabinet lekarski 1 szt. |
|  |  | MDV | 036GDN1 | Pokój Badań 1 szt. |
|  |  | KAISAI | KFX-12KTAI | Gabinet zabiegowy 1 szt. |
| 16. | Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej | KAISAI | KWX-18HDRI | Pracownia 1 szt. |
| 17. | Regionalne Centrum Stomatologii | Mitsubishi Electric | PKFY-P40VHIM-E | Rejestracja 1 szt. |
| 18. | Dział Techniczny Pomieszczenia techniczne | KAISAI | KWX-18HRGI UPS piwnica | RG-1 |
|  |  | HAIER | RAS-10BKV-E | Akumulatorownia 1 szt. UPS Noworodki 1 szt. |
| 19. | Pracownia Toksykologii | TOSHIBA | RAS-10BKV-E | Pracownia Chromatografii Gazowej 1 szt. Pracownia Badań Leków 1szt. |
| 20. | Pracownia Fizjoterapii | KAISAI | KRX-09 | Duża sala ćwiczeń 1 szt. Sala ćwiczeń dla Dzieci 1,2,3 3 szt. |
|  |  | MDV | MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW | Hool 1 szt. |
|  |  | MDV | MSAFBU-12HRDNX-QRD0GW | Laser 1 szt. |
| 21. | Serwerownia | HAIER | AAA62E0900N5JB | Parter 2 szt. |
| 22. | Oddział Otolaryngologii dla Dzieci i Dorosłych | MDV | MSAFBU-12HRDNX-QRD0GW | Gabinet Lekarski dla dzieci 1 szt. |
|  |  | KAISAI | KAISAI-09-RDI | Punkt Pielęgniarski dla Dorosłych 1 szt. |
| 23. | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | TOSHIBA | RAS-B10-J2KVG-E | Rejestracja 1 szt. Pomieszczenie Przygotowawcze Pacjenta 1 szt. Pokój Socjalny 1 szt. |
| 24. | Zespół Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych | HAIER | AS12TA2HRA | Rejestracja Parter 1 szt. Gabinet Neurologii 1 szt. Rejestracja II Piętro 1 szt. Pracownia Spirometrii 1 szt. Gabinet Kardiologiczny 1 szt. Gabinet Laryngologiczny1 szt Gipsownia 1 szt. Gabinet zabiegowy 1 szt. Gabinet Zabiegowy Ortopedyczny 1 szt. Gabinet Chirurgiczny 1 szt. Prac. Testów Skórnych 1 szt. Gabinet Pulmonologiczny 1szt. |
| Agregat chłodniczy |  |  |  |  |
| Lp. | Miejsce zainstalowania | Producent | Model | Typ jednostki |
|  | Chłodnia odpadów medycznych | LU-VE | Jet Stremer | wewnętrzna 59012722019 |
|  | Chłodnia odpadów medycznych | LU-VE | Silensys | zewnętrzna 9933730202 |
|  | Patio | AERMEC | ANO907 | zewnętrzna 2116306540001 |
|  | Budynek Nr 7 (dach) | YORK | Y CAM 120 TUV 980618AH001 | Zewnętrzna 980618AH001 |
|  | Zespół Poradni Specjalistycznych dla Dzieci | SWEGON | Espilon Echos LE13 AIRB 057991 | zewnętrzna |
|  | Patologia Noworodka | AERMEC | ANLO90'A 1807005204790003 |  |
|  | Patologia Noworodka | MDF | MDV-V400W/DRN | zewnętrzna |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej Rezonans Magnetyczny | AERMEC | Agregat wody lodowej Magnetom Sola | NRB0332L01 |
| Klimatyzator przenośny |  |  |  |  |
| Lp. | Miejsce zainstalowania | Producent | Model | Lokalizacja |
|  | Oddział Urazowo – Ortopedyczny dla Dzieci i Dorosłych | VIVAX | ACP-12PT35AEF | Magazynek |
|  | Oddział Otolaryngologii dla Dzieci i Dorosłych | VIVAX | ACP-12PT35AEF | Gabinet Zabiegowy |
|  | Patologia Noworodka | HAIER | AM12AN1HAA | Klimatyzator Przenośny |
|  | Oddział Pediatrii i Gastroenterologii | VIVAX | 12PT35AEFR290 | Gabinet Zabiegowy |
|  | Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii | VIVAX | ACP-12PT35AEF | Gabinet Zabiegowy |
|  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej II | ROTENSO | Z35V | Pracownia 1 szt. |
|  |  | WHIRPOOL | PACW212HD | Rejestracja 1 szt. |
| Klimatyzator kasetowy |  |  |  |  |
| Lp. | Miejsce zainstalowania | Producent | Model | Ilość |
| 1. | Regionalne Centrum Stomatologii | Mitsubishi | PUHY-P450YHM-A | 47 szt. |
| 2. | Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka | MDV | 036Q4CDN1 | 5 szt. |
| 3. | Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii | MDV | CSTS-12R32IVTI | 6 szt. |
| 4. | Pediatrii i Gastroenterologii | MDV | 036Q4CDN1 | 4 szt. |
| 5. | Oddział Urazowo – Ortopedyczny | MDV | 036Q4CDN1 | 5szt. |
| 6. | Oddział Urologii i Chirurgii | MDV | 036Q4CDN1 | 6 szt. |
| 7. | Oddział Pediatrii, Alergologii, i Kardiologii | MDV | 036Q4CDN1 | 5 szt. |
| 8. | Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii | MDV | 036Q4CDN1 | 4 szt. |
| 9. | Oddział Otolaryngologii dla Dzieci i Dorosłych | MDV | 036Q4CDN1 | 6 szt. |

- Załącznik Nr 4/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

Zadanie Nr 1

Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz filtrów

podlegających rocznej wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów

przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej w 2025 - 2027 roku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostka z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu (Szpital Wielospecjalistyczny).

| Filtry kasetowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna | Ilość (szt.) |
| 1 | 630x430x100 | G4 | 2 szt. |
| 2 | 630x330x100 | G4 | 1 szt. |
| 3 | 580x310x50 | EU3 | 1 szt. |
| 4 | 1060x580x50 | EU3 | 1 szt. |

| Filtry typu HEPA (filtry do rozbicia na budynki) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna | Ilość (szt.) |
| 1 | 295x645x78 | H13 | 4 szt. |
| 2 | 695 x395x78 | H13 | 8 szt. |
| 3 | 610x610x69 | H13 | 1 szt. |
| 4 | 900x390x80 | H13 | 2 szt. |
| 5 | 750x395x80 | H13 | 4 szt. |
| 6 | 202x202x69 | H13 | 5 szt. |
| 7 | 995x295x80 (rozmiar wykonywany na zamówienie) | H13 | 4 szt. |
| 8 | 610x300x150 | H13 | 2 szt. |
| 9 | 400x400x150 (rozmiar wykonywany na zamówienie) | H13 | 1 szt. |
| 10 | 610x200x78 | H13 | 1 szt. |
| 11 | 600x300x80 | H13 | 1 szt. |
| 12 | 500x200x80 | H13 | 5 szt. |
| 13 | 300x200x80 | H13 | 1 szt. |
| 14 | 600x300x150 | H13 | 4 szt. |
| 15 | 300x300x150 | H13 | 4 szt. |
| 16 | 600x600x80 | H13 | 5 szt. |
| 17 | 610x610x295 | H13 | 8 szt. |
| 18 | 645x290x80 | H13 | 8 szt. |
| 19 | 495x295x80 | H13 | 8 szt. |
| 20 | 610x610x150 | H13 | 2 szt. |
| 21 | 610x305x292 | H13 | 3 szt. |
| 22 | 305x305x69 | H13 | 12 szt. |
| 23 | 610x610x69 | H13 | 6 szt. |
| 24 | 305x305x69 | H11 | 7 szt. |
| 25 | 305x305x69 | E11 (w nawiewniku) | 12 szt. |
| 26 | 405x405x69 | E11(w nawiewniku) | 8 szt. |
| 27 | 457x457x69 | E11(w nawiewniku) | 4 szt. |
| 28 | 457x457x69 | H13(w nawiewniku) | 19 szt. |
| 29 | 575x575x69 | H13(w nawiewniku) | 4 szt. |
| 30 | 535x535x69 | H13(w nawiewniku) | 11 szt. |
| 31 | 457x457x69 | H11 | 5 szt. |
| 32 | 575x575x69 | H11 | 1 szt. |

| Budynek 510 Filtry typu HEPA H10 kratki wentylacyjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 457x457x69 | H10 | 49 |
| 2 | 560x560x69 | H10 | 10 |
| 3 | 305x305x69 | H10 | 21 |
| 4 | 405x405x69 | H10 | 3 |

| Budynek 510 Filtry typu HEPA H11 kratki wentylacyjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 457x457x69 | H11 | 11 |
| 2 | 305x305x69 | H11 | 2 |
| 3 | 610x610x69 | H11 | 8 |
| 4 | 575x775x69 | H11 | 13 |
| 5 | 535x535x69 | H11 | 5 |

| Budynek 510 filtry typu HEPA H13 kratki wentylacyjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 457x457x69 | H13 | 11 |
| 2 | 610x610x69 | H13 | 17 |

| Budynek 510 filtry typu HEPA H13 stropy laminarne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 575x575x69 | H13 | 264 |
| 2 | 762x762x69 | H13 | 8 |
| 3 | 610x610x69 | H13 | 5 |
| 4 | 525x525x69 | H13 | 60 |

| Budynek 510 filtry typu F9 moduły recyrkulacyjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 592x465x100 | F9 | 28 |
| 2 | 287x465x100 | F9 | 28 |

| Filtry w centralach wentylacyjnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek 510 |  |  |  |  |
| L.p | Nazwa centrali | Rozmiar filtrów | Klasa Filtracyjna | Ilość filtrów |
| 1 | NW-AP1-01 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 | F9 | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
| 2 | NW-A0-02 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 592x287x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
| 3 | NW-A0-02 | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
| 4 | NW-A0-03 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
| 5 | NW-A0-04 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
| 6 | NW-A0-05 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 7 | NW-A0-06 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
| 8 | NW-A0-07 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 287x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 9 | NW-A0-09 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
| 10 | NW-A0-10 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 11 | NW B0 01 W BO-S1 | 592x592x360 | M5 | 3 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 1 |
|  |  | 287x287x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 12 | NW B0 02 W BO-S2 | 592x592x360 | M5 | 3 |
|  |  | 287x592x360 |  | 3 |
|  |  | 592x287x360 |  | 1 |
|  |  | 287x287x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 13 | NW A1-01 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 287x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 2 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 14 | NW A1-02 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 2 |
|  |  | 287x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 15 | NW A1-03 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 2 |
| 16 | NW B1-01 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
| 17 | NW B1-02 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
| 18 | NW B1-03 W B1-01 | 592x592x360 | M5 | 3 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 1 |
|  |  | 287x287x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 19 | NW A2-01 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
| 20 | NW A2-02 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 287x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 2 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 21 | NW A2-03 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 22 | NW A2-04 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 2 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
| 23 | NW A2-B0-1 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 24 | NW A2-B0-2 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 25 | NW A2-B0-3 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 26 | NW A2-B0-4 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 27 | NW A2-B0-5 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 28 | NW A2-B0-6 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 29 | NW A2-B0-7 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 30 | NW A2-B0-8 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 31 | NW A2-B0-9 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 32 | NW A2-B0-10 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
| 33 | NW A2-B0-10 | 287x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 34 | NW B2-01 W B2-S1 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
| 35 | NW B2-01 W B2-02 | 592x592x360 | M5 | 3 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 1 |
|  |  | 287x287x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 36 |  | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  | NW-C-01 | 287x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 37 | C-NW-1 | 592x490x360 | M5 | 1 |
|  |  | 592x490x600 | F9 | 1 |
| 38 | NW AP1-01 | 592x592x360 | M5 | 12 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 6 |
| 39 | NW AP1-02 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
| 40 | NW AP1-03 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 2 |
| 41 | NW AP1-04 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
| 42 | NW AP1-05 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
| 43 | NW BP1-01 W BP1-S1 | 592x592x360 | M5 | 5 |
|  |  | 287x592x360 |  | 4 |
|  |  | 592x287x360 |  | 3 |
|  |  | 287x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 44 | MW BP1-02 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
| Budynek 510 rezonans |  |  |  |  |
| 1 | NW1 | 850x450x48/1 | M5 ePM10 70% (kasetowy) | 2 |
|  |  | 850x450x500/1 | F9 ePM1 80% (kieszeniowy) | 1 |
| 2 | NW2 | 850x450x48/1 | M5 ePM10 70% (kasetowy) | 2 |
|  |  | 850x450x500/1 | F9 ePM1 80% (kieszeniowy) | 1 |
| 3 | NW3 | 1200x550x48/1 | M5 ePM10 70% (kasetowy) | 2 |
|  |  | 1200x550x500/1 | F9 ePM1 80% (kieszeniowy) | 1 |
| 4 | NW4 | 600x350x48/1 | M5 ePM10 70% (kasetowy) | 2 |
|  |  | 600x350x500/1 | F7 ePM1 80% (kieszeniowy) | 1 |
| 5 | NW5 | 610x305x48/1 | M5 ePM10 50% (kasetowy) | 1 |
| Budynek 520 |  |  |  |  |
| 1 | NW 1 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 2 |
|  |  | 287x287x360 |  | 2 |
| 2 | NW 2 | 592x592x360 | M5 | 8 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
| 3 | NW 3 | 592x287x360 | M5 | 2 |
| 4 | NW 4 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
| 5 | NW 5 | 592x592x360 | M5 | 2 |
| 6 | NW 6 | 592x490x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x490x600 | F7 | 1 |
| 7 | NW 7 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
| 8 | NW 8 | 592x287x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x287x600 | F7 | 1 |
| 9 | NW 9 | 592x287x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x287x600 | F7 | 1 |
| Budynek 530 |  |  |  |  |
| 1 | NZ 1 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 2 | NZ 2 | 592x490x360 | M5 | 1 |
|  |  | 592x490x600 | F9 | 1 |
| 3 | NZ 3 | 592x490x360 | M5 | 1 |
|  |  | 592x490x600 | F9 | 1 |
| 4 | NZ 4 | 592x490x360 | M5 | 1 |
|  |  | 592x490x600 | F9 | 1 |
| 5 | NZ Z5 | 592x490x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x490x600 | F9 | 1 |
| 6 | NW Z6 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x592x600 | M9 | 2 |
| 7 | NW P1 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 2 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
| 8 | NW P2 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 2 |
|  |  | 287x287x360 |  | 2 |
| 9 | NW P3 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F9 | 2 |
| 10 | NP 4 | 592x287x360 | M5 | 1 |
|  |  | 592x287x600 | F9 | 1 |
| 11 | NW TECH1 | 592x490x360 | M5 | 2 |
| Budynek 540 |  |  |  |  |
| 1 | NW 1 | 592x592x360 | M5 | 1 |
|  |  | 287x592x360 |  | 1 |
|  |  | 592x287x360 |  | 1 |
|  |  | 287x287x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 2 | NW 2 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 287x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 3 | NW3 | 592x592x360 | M5 | 2 |
| 4 | NW 4 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 1 |
|  |  | 287x287x360 |  | 1 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 1 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 5 | NW 5 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 287x287x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
|  |  | 287x287x600 |  | 1 |
| 6 | NW 6 | 592x490x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x490x600 | F7 | 1 |
| 7 | NW 7 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
| 8 | NW 8 | 592x592x360 | M5 | 4 |
|  |  | 592x287x360 |  | 4 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
|  |  | 592x287x600 |  | 2 |
| 9 | NW 9 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 287x592x360 |  | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
|  |  | 287x592x600 |  | 1 |
| 10 | NW 10 | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 1 |
| Budynek 570 |  |  |  |  |
| 1 | VBW | FK 592x592x500 | F5 | 4 |

| Budynek 580 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | centrala VTS | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | M7 | 2 |
| 2 | centrala Clima Produkt | 428x428x360 | M5 | 2 |
|  |  | 428x428x500 | F9 | 2 |
| 3 | centrala VTS | 592x335x200 | M5 | 2 |
| 4 | Wentyl. naw.(podsufit.) VBW | FD630x330x100 | G4 | 1 |
| 5 | Wentyl. Naw. (podsufit.) | Filtr siatk. (zmywalny) w jedn. wewnętrznej | - | 2 |
| 6 | Wentyl. Naw. (podsufit) | 630x430x100 | G4 | 1 |
|  |  | 630x430x590 | F7 | 1 |
| 7 | Wentyl. Naw. (podsufit.) | Filtr siatk. (zmywalny) w jedn. wewnętrznej | - | 2 |
| 8 | Wentyl. Naw. (podsufit.) VBW | 630x430x100 | G4 | 1 |
|  |  | 630x430x590 | F7 | 1 |
| 9 | Wentyl. Naw. (podsufit.) | Filtr siatk. (zmywalny) w jedn. wewnętrznej | - | 1 |
| 10 | Wentyl. Naw. (podsufit.) | Filtr siatk. (zmywalny) w jedn. wewnętrznej | - | 1 |
| 11 | Wentyl. naw. ACSON | Filtr siatk. (zmywalny) przy czerpni | - | 1 |
| 12 | centrala VBW | 592x490x590 | F7 | 2 |
| 13 | centrala VBW | 592x592x590 | F7 | 2 |
| 14 | centrala CP | 592x592x360 | M5 | 2 |
|  |  | 592x592x600 | F7 | 2 |
| 15 | Wentyl. Naw. VTS | 592x592x150 | M5 | 1 |
| 16 | Wentyl. naw. ACSON | Filtr siatk. (zmywalny) przy czerpni | - | 4 |
| 17 | Wentyl. wyw. VTS | 429x287x200 | G4 | 2 |
| 18 | Clima Produkt | 592x592x360 | G4 | 2 |
| 19 | VTS | 428x428x360 | M5 | 4 |
|  |  | 428x428x500 | F7 | 2 |
| 20 | VTS (podsufitowa) | 592x287x200 | M5 | 1 |
|  |  | 429x287x200 | M5 | 2 |

- Załącznik Nr 4/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

# Zadanie Nr 2

# Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz filtrów

# podlegających rocznej wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów

# przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej w 2025 - 2027 roku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3-Maja 42 
i ul. Konstytucji 3-Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych) 
oraz ul. Mickiewicza 24/26 (Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego).

| Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtry typu HEPA |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |  |
| 1 |  | 610x610x150 | EU13 |  | 46 szt. |  |
| 2 |  | 610x610x293 | H13 |  | 3 szt. |  |
| 3 |  | 305x610x290 | EU13 |  | 1 szt. |  |
| 4 |  | 457x457x150 | EU13 |  | 4 szt. |  |
| 5 |  | 457x457x80 | EU13 |  | 2 szt. |  |
| 6 |  | 405x405x80 | EU13 |  | 1 szt. |  |
| 7 |  | 405x405x150 | EU13 |  | 2 szt. |  |
| Filtry kasetowe |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |  |
| 1 |  | 713x320x48 | M5 |  | 5 szt. |  |
| 2 |  | 895x595x100 | G4 |  | 8 szt. |  |
| 3 |  | 645x545x100 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 4 |  | 545x545x600 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 5 |  | 745x470x100 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 6 |  | 545x945x600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 7 |  | 345x645x100 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 8 |  | 470x745x100 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 9 |  | 645x645x100 | G4 |  | 2 szt. |  |
| Filtry kieszeniowe |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |  |
| 1 |  | 592x285x300 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 2 |  | 592x592x300 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 3 |  | 592x592x600 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 4 |  | 428x287x250 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 5 |  | 287x592x360 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 6 |  | 590x280x300 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 7 |  | 570x950x250 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 8 |  | 595x895x100 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 9 |  | 535x570x100 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 10 |  | 592x290x600 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 11 |  | 592x290x200 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 12 |  | 592x592x360 | G4 |  | 20 szt. |  |
| 13 |  | 592x592x500 | G4 |  | 10 szt. |  |
| 14 |  | 590x790x80 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 15 |  | 895x595x100 | G4 |  | 8 szt. |  |
| 16 |  | 790x590x800 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 17 |  | 540x530x60 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 18 |  | 428x287x250 | G4 |  | 6 szt. |  |
| 19 |  | 740x840x600 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 20 |  | 540x540x600 | G4 |  | 4 szt. |  |
| 21 |  | 840x540x600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 22 |  | 540x535x600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 23 |  | 840x740x600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 24 |  | 590x590x300 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 25 |  | 592x297x200 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 26 |  | 582x287x600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 27 |  | 287x692x360 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 28 |  | 429x287x200 | G4 |  | 4 szt. |  |
| 29 |  | 592x285x200 | G4 |  | 8 szt. |  |
| 30 |  | 592x285x300 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 31 |  | 592x290x460 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 32 |  | 572x272x50 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 33 |  | 287x592x300 | G4 |  | 3 szt. |  |
| Filtr tłuszczowy |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |  |
| 1 |  | 850x565x48 |  |  | 3 |  |
| 2 |  | 450x895x50 |  |  | 3 |  |
| Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego ul. Mickiewicza 24/26 |  |  |  |  |  |  |
| Filtry kasetowe |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) |  |  | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |
| 1 | 830x340x100 |  |  | F5 |  | 1 |

- Załącznik Nr 5

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

z opisem zakresu usług (czynności)

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych na rzecz Zamawiającego

w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej znajdujących się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera 
w Toruniu w latach 2025 - 2027 w obiektach zlokalizowanych przy:

a. Zadanie nr 1

– ul. Św. Józefa 53-59,

b. Zadanie nr 2

– ul. Konstytucji 3 Maja 42,

– ul. Konstytucji 3 Maja 40,

– ul. Mickiewicza 24/26,

– ul. Grudziądzkiej 47-51.

- W zakres usługi serwisowej i konserwacyjnej urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych

i wentylacji mechanicznej wchodzą:

a.	wymiany wszelkiego rodzaju filtrów w tym filtrów HEPA w sposób zapewniający ich      szczelność i integralność (zakup filtrów należy do Wykonawcy).

b.	czyszczenie i kompleksowa dezynfekcja instalacji oraz kratek nawiewnych 
 i wywiewnych

c.  czyszczenie wymienników i skraplaczy oraz jednostek wewnętrznych typu SPLIT

d. dezynfekcja parowników i kanałów

e.	sprawdzanie ciśnień czynnika chłodzącego wraz z dokonaniem wpisu do Centralnego     Rejestru Operatorów (CRO),

f.  sprawdzanie instalacji odprowadzania skroplin,

g.	utylizacja wszystkich wymienionych filtrów: HEPA, kasetowych, kieszeniowych 
 i innych,

h.  czyszczenie nagrzewnic,

i. wymiana w ramach złożonej oferty pasków klinowych w przypadku stwierdzenia ich  zużycia oraz tacek ociekowych przy klimatyzatorach typu SPLIT w przypadku stwierdzenia ich pęknięcia lub uszkodzenia.

3. Każdorazowo po przeprowadzonych pracach Wykonawca przekaże Zamawiającemu  świadectwo sprawności urządzenia oraz udokumentuje dokonanie stosownych wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015r. 
z późniejszymi zmianami o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub konieczności naprawy któregoś z układów Wykonawca podejmie się naprawy, usunie nieszczelność oraz uzupełni układ odpowiednią ilością wskazanego czynnika chłodniczego.

Przed wykonaniem prac ujętych w pkt 4 Wykonawca przedstawi kosztorys, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do ich wykonywania, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

6. Wykonawca zobowiązany będzie podczas świadczenia usług do zachowania właściwego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówkach służby zdrowia.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego  następującego sprzętu:

a. central klimatyzacyjnych,

b. klimatyzatorów typu SPLIT,

c. kanałów wentylacyjnych,

d. klimatyzatorów przenośnych,

e. agregatów chłodniczych,

f. aparatu grzewczo -kanałowego,

g. klimatyzatorów kasetowych,

h. pomp ciepła.

- Wykonawca po wykonaniu prac będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania i

- przedstawienia wyników czystości powietrza nadmuchiwanego i wydmuchiwanego na pomieszczenie, w którym znajdują się filtry HEPA. Badania powinny być wykonane przez laboratorium posiadające ISO. W przypadku braku poprawnych badań czystości powietrza Wykonawca na swój koszt ponownie podejmie się czyszczenia układów, co do których przekazane badania czystości powietrza wykazały nieprawidłowości oraz ponownie przeprowadzi badania powietrza.

Ilość badań w roku przypadających na daną jednostkę Szpitala:

a.	jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 		– 140 badań

b.	jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 	– 30 badań

9. Szacunkowa ilość mb i m² kanałów wentylacyjnych podlegających czyszczeniu i  dezynfekcji w roku wynosi:

a.	jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59

- Budynek Główny 580				3 500 mb.

- Budynek 520					2 158 m² + 1047 m² rur

- Budynek 570					   255 m² + 71 m² rur

- Budynek 530 					4 200 m² + 3 270 mb rur Spiro

- Budynek 540	 				4 700 m² + 2 950 mb rur Spiro

- Budynek 510 kanały wentylacyjne prostokątne  23 336 m² +11 056 m² rur Spiro

b.	jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 	– 2 000 mb.

c.	jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 	– 100 mb.

10. Łączna ilość kratek nawiewnych i wywiewnych, które należy zdemontować,wyczyścić

i ponownie zamontować w roku wynosi:

a.	jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59  	– 1700 szt.

b.	jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 	– 350 szt.

c.	jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 	– 70 szt.

d.	jednostka przy ul. Mickiewicza 24/26        	– 60 szt.

11. Zamawiający nie wymaga zamontowania przez Wykonawcę rewizji w przypadku ich braku.

12. Zamawiający wymaga sporządzenia rejestru video po czyszczeniu instalacji wentylacyjnej.

13. Wszystkie środki chemiczne stosowane przez Wykonawcę do czyszczenia central 
i kanałów klimatyzacji, powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy w tym zakresie.

14. Maksymalny czas wyłączenia jednego układu wentylacji w celu przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji ustala się na 4 godziny.

15. Po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram, w którym zawarte zostaną terminy wykonywania świadczeń konserwacyjno-serwisowych, 
z uwzględnieniem zaproponowanego terminu wykonania całego zamówienia.

16. Ilość agregatów chłodniczych zainstalowanych na zewnętrznych ścianach budynków:

a.  jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59:

–	6 szt. zainstalowane na wysokości parteru,

–	6 szt. zainstalowana na wysokości 1 piętra,

–	7 szt. zainstalowanych na wysokości 2 piętra,

–	4 szt. zainstalowane na wysokości 4 piętra.

b. jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42:

–	13 szt. zainstalowanych na wysokości parteru,

–	  1 szt. zainstalowana na wysokości 2 piętra.

–	  1 szt. zainstalowana na wysokości 3 piętra.

17. Zamawiający dopuszcza wykonywanie usług przez Wykonawcę do godziny 21:00.

18. Z uwagi na fakt wykonywania prac w obiektach służby zdrowia Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do zapewnienia własnemu personelowi wykonującemu przedmiot umowy odzieży ochronnej.

19. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w filtrach ramek wykonanych z blachy  ocynkowanej, aluminium, tworzywa sztucznego lub płyty MDF.

- 20. W przypadku zaprzestania korzystania z niektórych urządzeń chłodniczych, klimatyzacji lub wentylacji m.in. z powodu realizacji zadań polegających na wyburzaniu, przebudowie i modernizacji budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji umowy w zakresie wycofanych urządzeń poprzez aneks do niej.

Rozliczenie za faktycznie wykonane prace będzie rozliczone na podstawie kosztorysów                          sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego w przypadku gdy budynek nie jest osobno wyceniany.

21.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty zgodnie z zapisem Rozdz. V pkt 7 SWZ.

- Załącznik Nr 6

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny

Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena | 60 % |
| Termin realizacji | 30 % |
| Termin płatności | 10 % |

1. Przeliczenie ceny

Najniższa cena spośród ocenianych ofert

PKT  =    ---------------------------------------------  x  100 x 60%

Cena oferty badanej

2. Przeliczenie w kryterium „terminu realizacji“

(nie dłużej niż 100 dni)

- Najkrótszy zaproponowany termin realizacji

- PKT  =     ---------------------------------------------------  x  100  x  30%

Termin realizacji oferty badanej

3. Przeliczenie terminu płatności

- Termin płatności oferty badanej

PKT  =  -----------------------------------------------------------------------------  x  100  x  10%

- Najdłuższy zaproponowany termin płatności spośród ocenianych ofert

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

Załącznik Nr 7

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

WCZEŚNIEJ USŁUG

- odpowiednio do warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IV pkt 5 ppkt. 5.4. ppkt. 1) SWZ

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot usługi | Okres realizacji | Wartość brutto usługi | Nazwa Wykonawcy/ a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. (konsorcja, spółki cyw.) - nazwa podmiotu lub członka konsorcjum w ramach grupy, posiadającego zdolności i spełniającego warunek w tym zakresie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że usługi zostały wykonane  lub  są  wykonywane należycie .......... szt.

Stosownie do treści art. 117 ust. 3 w przypadku oferty wspólnej, w wykazie Wykonawca zobowiązany jest wskazać, który współwykonawca deklaruje dysponowanie tymi zasobami, gdyż wskazany współwykonawca/podmiot powinien wykonać usługi odpowiadające pod względem przedmiotu i charakteru jego własnym (wykazanym) zdolnościom zawodowym (doświadczeniu).

W tym wypadku znaczenie ma zgodność z wewnętrznym podziałem ról konsorcjantów/wykonawców składających ofertę wspólną, który wskazano w oświadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust. 4 w Pzp, dołączanym do oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się                             o udzielenie zamówienia.

....................................						  ......................................

data								          podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

..........................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami.

Warunki wymagane – patrz określenie w rozdziale IV pkt. 5.4. ppkt 2) SWZ.

| Lp. | Imię i nazwisko | - Informacje nt. - kwalifikacji zawodowych, - uprawnień, podać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia (nazwa posiadanego certyfikatu, czego dotyczy, kiedy i przez kogo jest wydany), | Zakres wykonywanych czynności (nazwa usług przewidzianych do wykonywania) | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami: dysponowanie bezpośrednie (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło), dysponowanie pośrednie (zobowiązanie innego podmiotu do oddania zasobu do dyspozycji)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Stosownie do treści art. 117 ust. 3 w przypadku oferty wspólnej, w wykazie Wykonawca zobowiązany jest wskazać, który współwykonawca deklaruje dysponowanie tymi zasobami, gdyż wskazany współwykonawca/podmiot powinien wykonać usługi odpowiadające pod względem przedmiotu i charakteru jego własnym (wykazanym) zdolnościom zawodowym (kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie).

W tym wypadku znaczenie ma zgodność z wewnętrznym podziałem ról konsorcjantów/wykonawców składających ofertę wspólną, który wskazano w oświadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust. 4 w Pzp, dołączanym do oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się                              o udzielenie zamówienia.

.............................						               .................................

data								        podpis Wykonawcy

- Załącznik Nr 9

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

WZÓR UMOWY ................./2025

zawarta w dniu ................... r. w .........................

pomiędzy:

.....................................................................................................................................................,

(pełna nazwa zamawiającego)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .......................................,

reprezentowanym przez:

............................................................... – ..................................................................................

(imię i nazwisko)				(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

reprezentowany przez:

............................................................... – ....................................................................................

(imię i nazwisko)			(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .........................................,

reprezentowanym przez:

............................................................... – ....................................................................................

(imię i nazwisko)				(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§  1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na ………………………………………………………………………………………………………………………, zwanych przedmiotem umowy.

2. 	Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- informacja w zakresie porozumienia o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonywać będą prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp – Załącznik Nr 1

- specyfikacja cenowa – Załącznik Nr …….

- wykaz urządzeń podlegających serwisowi i konserwacji z określeniem modelu urządzeń - Załącznik Nr …….

- wykaz filtrów podlegających wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów - Załącznik Nr …….

- wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia z opisem zakresu usług (czynności) - Załącznik Nr ……..

3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług  będących przedmiotem umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …...........2025 r.

4.W przypadku zaprzestania korzystania z niektórych urządzeń chłodniczych, klimatyzacji lub wentylacji m.in. 
z powodu realizacji zadania pn. "Rozbudowa i Przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu" Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji umowy w zakresie wycofanych urządzeń. Rozliczenie za faktycznie wykonane prace będzie rozliczone na podstawie kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

5. W przypadku realizacji zamówienia umowy przez wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, realizacja zamowienia musi przeniegać odpowiednio do treści złożonego oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz wykazanych warunkow i zdolności przez poszczególnych członków grupy w postaci rzeczywistego zaangażowania danego członka/członków w dany etap (część)  zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

6.1. Na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek aktualizacji oświadczeń w przypadku zmian    w zakresie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.                    w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w tym  w odniesieniu do podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw                                 w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

7. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2240) oraz ustawy z 04 kwietnia 2019 r.                           o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publ. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.).

7.1. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia uznano, że nie ma potrzeby określania 
w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia 
w latach 2025-2027.

- Termin realizacji usług w każdym roku realizacji umowy wynosi ….... dni.

  - Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin, w którym Wykonawca wykona wszystkie usługi objęte przedmiotem zamówienia co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. Termin wykonania usług w pierwszym roku świadczenia usług będzie liczony od dnia podpisania umowy, a w drugim i trzecim roku realizacji umowy, od dnia poinformowania przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do wykonania drugiej i trzeciej części usług.

  - Jeśli w toku wykonywania umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie musi zawierać prawdopodobny czas opóźnienia  
i jego przyczynę.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi będące przedmiotem umowy przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do ich wykonywania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania napraw wychodzących poza zakres serwisowania i konserwacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie podczas świadczenia usług do zachowania właściwego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówkach służby zdrowia.

- Z uwagi na fakt wykonywania prac w obiektach służby zdrowia Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do zapewnienia odzieży ochronnej własnym pracownikom wykonującym przedmiot umowy.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram, 
w którym zawarte zostaną terminy wykonywania poszczególnych usług konserwacyjno-serwisowych, z uwzględnieniem zaproponowanego w ofercie terminu realizacji zamówienia.

§ 4

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: …………….netto + …% VAT = ................................ zł brutto.

2. Należność za świadczone usługi serwisowe płatna będzie przez Zamawiającego w terminie … dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

2.1.Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektroniczego fakturowania (efaktura.gov.pl, Broker PEFexpert).

3. Należność przekazywana będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy podane w ofercie obowiązywać będzie przez okres trwania umowy,                 z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 4 ust.6 i 9-16 niniejszej umowy.

6. Zgodnie z art. 436 pkt. 4) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych                             na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki                            na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia                                   4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7. Zmiana wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 następuje na wniosek jednej ze Stron. Do wniosku Strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga Strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

8. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 6 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w  § 4 ust. 6 pkt 1) - 4).

9. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny roczny lub półroczny, w zależności od okresu waloryzacji, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnycho ile ten wskaźnik za poprzedni rok przekroczy 5%.

10. Pierwsza waloryzacja może być dokonana nie wcześniej niż 6 miesięcy od zawarcia umowy                           i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze wskaźnika za okres (uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia umowy. Kolejne waloryzacje dokonywane będą nie częściej niż co pół roku, w oparciu o średnią arytmetyczną ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

11. Waloryzacja następuje na wniosek Strony, który musi zawierać uzasadnienie faktyczne                           i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

12. W wyniku dokonania waloryzacji, odpowiedniej zmianie ulega wynagrodzenie określone                                w umowie. Strony sporządzają aneks do umowy potwierdzający zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, przy czym zmiany te mają skutek od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu, dla którego wskaźnik brany był pod uwagę przy waloryzacji.

13. Waloryzacja, nie ma wpływu na wzajemne zobowiązania Stron, z zastrzeżeniem wyraźnie wskazanych w umowie, w tym nie powoduje zmian przedmiotu i zakresu umowy ani terminów realizacji.

14. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów,                         jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami określonymi                                         w ust. 9-14, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,                         z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

15.1. Na podstawie art. 436 ust.4 lit. a) ustawy Pzp z uwagi na zawieranie umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy w części dotyczącej usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego realizowanych przez okres 24 miesięcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu braku zapłaty lub nieterminiwej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

16. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 6                          i 9-14 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania usług, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

17. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

18. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 5

1.  Strony ustalają, że z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Z tytułu nienależytego świadczenia usług Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy oraz odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia nienależycie wykonanych usług, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy                   do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 2 dni robocze.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości  brutto przedmiotu umowy lub jego części, wobec której nastąpiło odstąpienie.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości  brutto przedmiotu umowy lub jego części, wobec której nastąpiło odstąpienie.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30% wartości brutto przedmiotu umowy.

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy                          bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach                       i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

1) wystąpi konieczność realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w SWZ, w sytuacji nieprzewidzianej wcześniej zmiany okoliczności świadczenia usług, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań lub zasad groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać wystąpienie tych okoliczności,

Zmiany, o których mowa w tym podpunkcie nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

2) wystąpi konieczność realizowania przedmiotu umowy w innym (zmienionym) zakresie                       niż określono to w treści SWZ lub wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie dłużej niż o 60 dni, pod warunkiem, że:

- jest to spowodowane koniecznymi zmianami organizacyjnymi po stronie Zamawiającego                          lub zaistniałymi okolicznościami „siły wyższej” lub innymi istotnymi okolicznościami faktycznymi np. przedłużającą się procedurą wyboru nowego wykonawcy w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy,

-  zachowany jest ogólny charakter umowy.

3) wystąpią okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy tj. zajdzie potrzeba zmiany wykazu sprzętu podlegającego usługom serwisowym, co będzie skutkiem wycofania sprzętu z eksploatacji lub jego jego długotrwałej awarii.

2. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 oraz w okolicznościach, o których mowa w § 6 
ust. 1 pkt 2) i 3) umowy następuje na wniosek jednej ze stron. Do wniosku strona musi dołączyć uzasadnienie zmiany z dowodami potwierdzającymi okoliczności stanowiące podstawę do zmiany wynagrodzenia i jej zakresu. 
Druga strona może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

3. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności.

4. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania usług, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                             o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c)   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi  na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy,                              w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 9

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 12

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                          ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 1

do umowy W.Sz.Z:TZ-280-27/25

POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace

na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera

dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp.

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy.

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy. Pracodawcy zobowiązują się informować siebie nawzajem oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas pracy.

§ 3

Pracodawcy ustalają koordynatora ds. BHP w osobie sprawującej merytoryczny nadzór nad umową/zleceniem ze strony Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, który będzie realizował zadania wyszczególnione w § 5 niniejszego porozumienia.

§ 4

Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 3, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznej                               i higienicznej pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Każdy z Pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

§ 5

Koordynator ma prawo do:

1. Kontroli stanowisk pracy w zakresie BHP,

2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pracy,

3. Występowania do poszczególnych Pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,

4. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

5. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 6

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

I. Podstawą dopuszczenia pracowników do prac na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest:

1. Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,

2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,

3. Posiadanie przez pracowników indywidualnych środków ochrony, obuwia i odzieży roboczej oraz stosowanie ich zgodnie                                        z przeznaczeniem,

4. Posiadanie przez pracowników identyfikatorów oraz oznakowanej logo podwykonawcy odzieży roboczej,

5. Zapoznanie z niezbędnymi przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu,

6. Zapoznanie pracowników w zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,

7. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac wynikających z przepisów prawa.

II. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu poprzez osobę sprawującą merytoryczny nadzór w zakresie realizowanego zadania objętego umową zobowiązuje się do:

1. Zapoznania osób kierujących drugiego Pracodawcy z obowiązującymi na terenie Szpitala przepisami BHP, w celu zapoznania z nimi podległych pracowników.

2. Zapoznania z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i procedurą ewakuacji.

3. Zapoznania z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej obowiązującej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.

4. Zapoznania z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi w Szpitalu przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia w/w zagrożeń.

Druk „Oswiadczenie o uzyskaniu informacji przez pracowników drugiewgo Pracodawcy - w załączeniu.

§ 7

W razie zaistnienia wypadku przy pracy ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.

§ 8

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia wymagają formy pisemnej.

Uwaga! - druk  oświadczenia o uzyskaniu informacji przez pracowników - w załączeniu.

O Ś W I A D C Z E N I E

że nw. pracownicy uzyskali informację o:

1. Zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2. Działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

3. Pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o pracownikach, o których mowa w pkt 3, obejmuje: imię i nazwisko; miejsce wykonywania pracy; numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Nazwa firmy: ................................................................................................................................

Umowa/Zlecenie nr............................................................................z dnia ................................

Miejsce pracy :..............................................................................................................................

Zakres czynności (robót): ............................................................................................................

......................................................................................................................................................

Termin rozpoczęcia pracy:.............................................

Termin zakończenia pracy:.............................................

Nazwisko i imię                                                                                           Podpis pracownika

1. ...................................................                                                              ...................................

2. ...................................................                                                              ...................................

3. ...................................................                                                              ...................................

4. ...................................................                                                              ...................................

5. ...................................................                                                              ...................................

6. ...................................................                                                              ...................................

7. ...................................................                                                              ...................................

8. ...................................................                                                              ...................................

9. ...................................................                                                              ...................................

10...................................................                                                              ...................................

| ……………………………………… | ………………………………………. |
| --- | --- |
| (podpis i pieczęć osoby przekazującej informacje) | (podpis i pieczęć osoby przyjmującej informacje) |

- Załącznik Nr 10

- do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

# OŚWIADCZENIE Wykonawcy

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamowień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu na wezwanie wraz z dokumentami potwierdzającymi

brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej  lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

(dokładne dane Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej                                                                                 dla jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,  że:

- nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów i przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................							           ...........................

data							                       podpis Wykonawcy

- Załącznik Nr 11

- do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

# OŚWIADCZENIE Wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,                                                                                  o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 i art. 109 ust. 1 pkt 7 - 10                                                                                              ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu na wezwanie

wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania)

W związku z przystąpieniem naszej firmy

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby):

........................................................................................

..........................................................................................

(dokładne dane: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej                                                                                 dla jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

oświadczamy,  że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp,

są aktualne /

nie są aktualne*

* UWAGA! – skreślić niewłaściwe

....................				........................................................................

data					 (podpis osoby upoważmionej do reprezentacji Wykonawcy/

podmiotu udostępniającego Zasoby)

## Załącznik Nr 12a

do SWZ Nr W.Sz.Z:TZ-280-27/25

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 7

ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego                                                                                                          o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby *

* skreślić niepotrzebne

……………………………………………….………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

świadczenia usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej                                                                                 dla jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

- Nr  W.Sz.Z:TZ-280-27/25

prowadzonego przez

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych                                       w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014, nie jestem wpisany na listę na podstawie decyzji                       w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych                               w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji                             w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105                          i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006                         i 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                               o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .............................…..……………………… ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7  ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

## Załącznik Nr 12b

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie

art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby *

* skreślić niepotrzebne

……………………………………………….………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

świadczenia usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej                                                                                 dla jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

- Nr  W.Sz.Z:TZ-280-27/25

prowadzonego przez

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1                    na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.                                  w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który stanowi, że:

- Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13  i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f)
i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

  - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

  - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

  - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się                                       w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art. …….……………………. rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia                      8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

skreślić/usunąć niepotrzebne

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

? W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124  z 20.5.2003, s. 36).                             Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

Wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia