Proponowane wytyczne do SWZ: Remont - w zakresie naprawy izolacji ścian i wykonania drenażu w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie.

- Termin realizacji 4.05.2022 - 30.08.2022. łącznie 120 dni,

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi listę pracowników dedykowanych do prac z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego,

- Możliwe godziny pracy na obiekcie 7.30-15.30 (Inne godziny do uzgodnienia z administratorem WZiKS w uzasadnionych przypadkach),

- Oferenci muszą uwzględnić w ofercie fakt, że prace prowadzone będą w czynnych obiektach i niezbędne jest zastosowanie stosownych zabezpieczeń, których koszt należy uwzględnić w ofercie,

- W ofercie należy uwzględnić fakt, że terminy wykonywania prac uciążliwych muszą być uzgadniane z kierownictwem obiektu, oraz konieczne może być stosowanie działań jak np. zabezpieczenia z zastosowaniem folii - stosownie do wykonywanych prac.

- Zamawiający informuje, że nie dysponuje w budynku dodatkowymi pomieszczeniami, które mogłyby być udostępnione na zaplecze budowy.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że delegują:

    - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu, co najmniej dwoma robotami budowlanymi (w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) dalej „pr. bud.” w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom

    - kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu, co najmniej dwoma robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;

    - W zakresie branży elektrycznej:

1.	kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, w tym jednej w obiekcie nie wyłączonym z użytkowania na czas realizacji roboty,

2.	dwie osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV,

3.	jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP „D” uprawniające do dozoru urządzeń, instalacji i sieci w zakresie urządzeń o napięciu znamionowym do 1 kV,

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali:

- co najmniej 2 (dwie) roboty (dwa odrębne kontrakty) w zakresie o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł). z których przynajmniej jedna wykonywana była w czynnym obiekcie. Roboty te muszą odpowiadać zakresem przewidywanym pracom.

Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

- Proponowane kryteria przetargowe: cena, gwarancja (minimalna 36 miesięcy, przedłużenie o 12, 24)

- Zalecana wizja,

- Fakturowanie - płatność fakturami częściowymi do wysokości 50%, reszta po zakończeniu całości robót.

- Dedykowani inspektorzy: Paweł Szymczak, Krzysztof Bojdo, Grzegorz Węgiel.

- Proponowana komisja przetargowa: Renata Szymoniak, Krzysztof Bojdo, Paweł Szymczak.