## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-36/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu endoskopowego - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Szczypce do gorącej biopsji, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, dł robocza 240mm, średnica osłonki 2,4mm. |  | 10 | szt.
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,4mm i 2,8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z podwójnymi okienkami) |  | 900 | szt.
3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,4mm i 1,8mm, długość robocza 180 i 230 cm, zakończenie łyżeczek w kształcie aligatora lub ząb szczura, średnica rozwarcia szczęk: 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm. |  | 80 | szt.
4 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli: 10, 11, 13,15,20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła, posiadajace wskazania do zimnej polipektomii. |  | 400 | szt.
5 | Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica katateru 8 Fr; średnica szczoteczki 2,1 mm; zalecany prowadnik - 0.035". |  | 15 | szt.
6 | Jednorazowy cewnik do tamowania krwawień z igłą. Ostrzykiwanie i termalna hemostaza w jednym narzędziu powalająca na wyeliminowanie konieczności wymiany narzędzi i skrócenie czasu trwania zabiegu w połączeniu z integrowanym kanałem do irygacji. O średnicy igły 25G; 7Fr., minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długości roboczej 210cm. |  | 10 | szt.
7 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS; osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły.Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 Gauge Długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki1,52, 1,65, 1,83mm w zależności od średnicy |  | 20 | szt.
8 | Igła jednorazowego użytku 22 i 25Ga do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy 1,65 mm, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza 1375 mm do 1415mm - regulacja długosci osłonki igły w granicach +/- 4 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. |  | 30 | szt.
9 | Igła jednorazowego użytku 19,22,25 G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach: od 0 mm do 80 mm, igła zaostrzona trójstorzkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo - chromowej (rozmiar 19Ga wykonana cała z nitionlu) - na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy: 1,52 lub1,65 lub 1,73 mm, mandryn wykonany z nitinolu o zaostrzonej końcówce dystalnej, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza: 1375 mm - 1415 mm (regulacja długości osłonki w graniach +/- 4 cm), min. średnica kanału roboczego: 2,4 mm. |  | 1000 | szt.
10 | Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): Igła wykonana z nitinolu – sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, średnica igły: 19 Gauge=1,14mm |  | 10 | szt.
11 | Jednorazowe końcówki do choledoskopu terapeutycznego. |  | 40 | szt.
12 | Kleszczyki do choledoskopu terapeutycznego. |  | 30 | szt.
13 | Zestaw drenów do choledoskopu terapeutycznego. |  | 45 | szt.
14 | Pętla 9 mm do choledoskopu terapeutycznego. |  | 20 | szt.
15 | Koszyk 15 mm do choledoskopu terapeutycznego. |  | 25 | szt.
16 | Sonda do litotrypsji w drogach żółciowych - średnica 1.9 Fr, długość 375 cm. |  | 35 | szt.
17 | Elektroda do termicznej ablacji dróg żółciowych o długości 8mm oraz średnicy 8Fr, długość cewnika 180 cm; kompatybilna z posiadanym w pracowni generatorem Erbe |  | 5 | szt.
18 | Samorozprężalny stent do przez żołądkowego lub przez dwunastniczego drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych z możliwością implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej. Stent: wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość części zespalającej: 8 i10 mm, średnice światła stentu 6, 8, 10, 15 i 20 mm, wyposażony w kołnierze mocujące i uszczelniające znajdujące się na obu końcach stentu, System wprowadzający, średnica max: 9 i 10,8 Fr (w zależności od rozmiaru stentu), Wyposażony w markery radiocieniujące i marker określający położenie w obrazie endoskopowym. Kompatybilny z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 377 mm, Wyposażony w jednobiegunową wtyczkę służącą do połączenia z generatorem elektrochirurgicznym w celu umożliwienia pasażu przez ścianę torbieli . |  | 200 | szt.
19 | Narzędzie jednorazowego użytku do zamykania defektów, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa, długość robocza 235 cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11mm |  | 10 | szt.
20 | System do zamykania defektów po ESD/EMR, przetok i perforacji, dostępny w wersji 160 cm i 235 cm, średnica spirali 1.5 mm, długość spirali 5.5 mm, możliwość przeprowadzenia przez kanał roboczy endoskopu min. 2.8 mm, składający się z: - Cewnika wprowadzającego wraz z rękojeścią do obsługi spirali wraz z zamocowaną pierwszą spiralą- 3 dodatkowych spirali wraz z mocowaniem do endoskopu- Osłonki kanału roboczego- Nici polipropylenowej 3.0 nieresorbowalnej. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego z zaimplantowanymi spiralami zgodnie z nastawami w instrukcji obsługi. |  | 12 | szt.
21 | Zacisk współpracujący z systemem do szycia endoskopowego i systemu do zamykania defektów, do wyboru wersja gastroskopowa i kolonoskopowa. |  | 12 | szt.
22 | Nożyce endoskopowe dające możliwość awaryjnego przecięcia polipropylenowej nici systemu do szycia endoskopowego i systemu do zamykania defektów, dostępne w długości 165 i 235 cm, opakowanie. |  | 3 | szt.
23 | Zestaw do podciśnieniowego leczenia niewydolności zespoleń dystalnej części jelita grubego; skład zestawu: gąbka poliuretanowa z otwartymi porami (33mm x 75mm) z drenem o długości 400mm; popychacz o długości 300mm; nakładki (rurka silikonowa o długości 290mm z zaokrąglona stożkową końcówką) w 2 rozmiarach, w zależności od urządzenia i rozmiaru gąbki: rozmiar 1 - średnica wewnętrzna 13mm, średnica zewnętrzna 17mm; rozmiar 2 - średnica wewnętrzna 15mm, średnica zewnętrzna 19mm; zestaw do irygacji zawierający strzykawkę 30ml, zatyczkę i zacisk; łącznik w kształcie litery Y do połączenia z końcówką typu Luer Lock do podłączenia zamkniętym system drenażowania. |  | 30 | szt.
24 | Zestaw do podciśnieniowego leczenia i zapobiegania nieszczelności zespoleń oraz perforacji w górnej części przewodu pokarmowego; skład zestawu: gąbka poliuretanowa z otwartymi porami (24mm x 55mm) z drenem o długości 1000mm; popychacz; nakładki (rurka silikonowa o długości 560mm z zaokrąglona stożkową końcówką) w 2 rozmiarach, w zależności od urządzenia i rozmiaru gąbki: rozmiar 1 - średnica wewnętrzna 13mm, średnica zewnętrzna 17mm; rozmiar 2 - średnica wewnętrzna 15mm, średnica zewnętrzna 19mm; zestaw do irygacji zawierający strzykawkę 20ml, zatyczkę i zacisk; łącznik w kształcie litery Y do połączenia z pompą prożniową; zestaw jednorazowego użytku, sterylny; na każdym opakowaniu komplet samoprzylepnych etykiet niezbędnych do załączenia do dokumentacji Pacjenta |  | 30 | szt.
25 | Zamknięty system drenażowania: pojemnik na wydzielinę o objętości 600ml, regulator podciśnienia, ilościowy wskaźnik podciśnienia; produkt jednorazowego użytku, sterylny; na każdym opakowaniu komplet samoprzylepnych etykiet niezbędnych do załączenia do dokumentacji Pacjenta |  | 60 | szt.
26 | System Balonu wewnątrz żołądkowego do leczenia otyłości: - pojedynczy balon przeznaczony do terapii otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 30, - balon wypełniany roztworem soli fizjologicznej, - możliwość napełnienia balonu w zakresie od 400 cm³ do 700 cm³, - balon kilkuwarstwowy, wykonany z silikonu o bardzo wysokiej jakości i doskonałej wytrzymałości, - balon zintegrowany z zestawem wprowadzającym, zawierający przyłącze systemu wypełniającego Luer-Lock, - marker radiologiczny do kontroli położenia balonu w RTG, - maksymalny czas implantacji balonu: 12 miesięcy. |  | 10 | szt.
27 | System Balonu wewnątrzżołądkowego do leczenia otyłości: - pojedynczy balon przeznaczony do terapii otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 30, - balon wypełniany roztworem soli fizjologicznej, - możliwość napełnienia balonu w zakresie od 400 cm³ do 700 cm³, - balon kilkuwarstwowy, wykonany z silikonu o o wysokiej jakości i wytrzymałości, - balon zintegrowany z zestawem wprowadzającym, zawierający przyłącze systemu wypełniającego Luer-Lock, - marker radiologiczny do kontroli położenia balonu w RTG, - maksymalny czas implantacji balonu: 6 miesięcy. |  | 10 | szt.
28 | Zestaw do usuwania balonów do leczenia otyłości w składzie: - jednorazowy endoskopowy aspirator igłowy dedykowany do nakłucia balonu wewnątrz-żołądkowego i usunięcia wypełniającego go roztworu soli za pomocą standardowego odsysania, - jednorazowe kleszczyki endoskopowe dedykowane do usuwania z żołądka opróżnionego balonu wewnątrzżołądkowego. (Opakowanie zbiorcze zawierające 5szt.igieł i 5 szt. kleszczyków) |  | 20 | szt.
Wartość netto i brutto Zadania Nr 2 ogółem:
Wymagany sposób obliczania wartości bruto każdej pozycji: zamawiana ilość x cena jedn. netto = wartość netto + wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ……………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| data | [5 empty] | pięczątka i podpis Wykonawcy