Wykonanie usługi w zakresie czyszczenia separatora tłuszczu przy kuchni szpitalnej (ok. 1,5 m3 odpadów)

Zakres usługi obejmuje m.in. odbiór i czyszczenie odpadów, z zastrzeżeniem, że występuje stwardnienie osadów w odstojniku.

Przewidywane jest mechaniczne czyszczenie odstojnika ( zejście do komory, kruszenie, wyciągnięcie na zewnątrz i odbiór oraz utylizacja odpadów przez uprawniona firmę).