**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**(do zapytania ofertowego 2600.12.2024)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**z warunkami udziału w postępowaniu i metodologią oceny ofert**

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **naprawa i kalibracja chromatografu LC-MS/MS Shimandzu 8050.**
2. Na zestaw LC-MS/MS składają się poniższe elementy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Model | Numer fabryczny  | Rocznik |
| Autosampler | SIL-30AC | L20565571650 US | 2017 |
| Degazer | DGU-20A3R | L20695562998 IX | 2017 |
| Detektor fluorescencyjny | RF-20AXS | L20505573786 US | 2017 |
| Pompa binarna 1 | LC-20ADXR | L20435572508 US | 2017 |
| Pompa binarna 2 | LC-20ADXR | L20435572511 US | 2017 |
| Tacka na rozpuszczalniki |   | L20305562730 SL | 2017 |
| Termostat | CTO-20AC | L20215577775 US | 2017 |
| Spektrometr mas | LCMS-8050 | O10835270038 US | 2018 |

1. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się w szczególności wykonanie poniższych czynności:
2. Zespół detektora – wymiana fotopowielacza.
3. Split Flow310 - regeneracja i serwis pompy turbomolekularnej
4. Kalibracja spektrometru mas za pomocą próbki standardu 0,2 l do potrójnego kwadrupola.

W ramach ceny oferty wykonawca dokona niezbędnych sprawdzeń naprawianego zestawu, regulację parametrów oraz uruchomi cały zestaw LC-MS/MS.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca po wykonaniu naprawy sporządził szczegółowy raport serwisowy z wykonanych czynności oraz wymienionych części, które pozostawi Zamawiającemu.

Gwarancja na wykonaną naprawę min. 12 miesięcy od dnia naprawy.

Naprawa w siedzibie Zamawiającego.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego w Bydgoszczy,
ul. Kujawska 4.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia – zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż **do 10 grudnia 2024 r.**

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Potwierdzeniem spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca będący autoryzowanym dystrybutorem urządzeń firmy Shimadzu w zakresie: sprzedaży, serwisowania, konserwacji i naprawy.

Potwierdzeniem spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia w tym zakresie.

IV. METODOLOGIA OCENY OFERT

Oferty oceniane będą w 2 etapach:

**I etap:** ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

1. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu, w języku polskim, i przesłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz,
w zakładce dedykowanej postępowaniu w terminie do **15 listopada 2024 roku
do godz. 09:00.**
2. Do elektronicznego formularza oferty wypełnionego na platformie zakupowej Open Nexus niezbędne jest załączenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
3. Formularz cenowy – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4. Oświadczenia Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik, Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oświadczenie Wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zaleca się podpisanie oferty elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W toku badania ofert Zamawiający może wnioskować o złożenie wyjaśnień i uzupełnień.

Oferta, która zostanie pozytywnie oceniona na I etapie przechodzi do kolejnego etapu oceny.

**II etap:** ocena według kryteriów określonych poniżej.

**Cena – 100%**

 **najniższa oferowana cena**

**Pc = ------------------------------------ x 100%**

 **cena badanej oferty**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz na stronie dedykowanej postępowaniu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.